Nr sprawy 189/2023

Szczecin, dnia 23.10.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: **Przegląd i przygotowanie do legalizacji oraz legalizacja wag samochodowych.**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający na czas legalizacji udostępni maszynę wraz z operatorem (dźwig, hds, ładowarkę podnoszącą wzorzec 2.5 t) do rozładunku/załadunku wzorców masy? Czy zamawiający zepewni balast o wadze co najmniej połowie nośności wag ( ciężarówka 30t )?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuję, iż ZWiK Sp. z o.o. na czas legalizacji nie zapewnia balastów i samochodu o masie 30 ton, a udostępni dźwig - żuraw X-HIDUO 188 E-4 o udźwigu 5,2 t do obsługi balastów podczas legalizacji.

Zamawiający wyraża zgodę na legalizację obu wag w jednym terminie.