Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych

dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Firmy: ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Województwo: ……………………………………………………………………………………...…………….

Telefon/e-mail: .........................................................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................................................................

REGON:....................................................................................................................................................

KRS/WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

( KRS https://ems.ms.gov.pl, numer: ……………………………….…

( CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl, numer: ……………………………

( inne ……………………………numer: ………………………………

osoba do kontaktu: .................................................................................................................................

osoba do kontaktu: .................................................................................................................................

tel./e – mail. służbowy: .............................................................................................................................

Wykonawca jest:

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021”, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia składam(y) ofertę zgodnie z załącznikiem/załącznikami nr ……… do Formularza ofertowego.

Uwaga! Należy załączyć właściwy załącznik Specyfikacji asortymentowo – cenowej.

PONADTO OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

          - spełniam(y) wszystkie wymagania wymienione w SIWZ związane z realizacją przedmiotu zamówienia stawiane WYKONAWCY;

          - jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert;

          - zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag w tym warunki płatności;

          - w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych, w terminie i miejscu określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO;

          - sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki /konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący /wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę/: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

          - w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przyszłego świadczenia umownego;

7)  zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie nw. części oferowanego przez nas zamówienia:

Dane Podwykonawcy:

……………….....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

/należy podać część (zakres) zamówienia (% lub wartościowy zakres), których wykonanie

zostanie im powierzone/

Uwaga! Nie wypełnienie powyższych pól będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez wykonawcę (bez udziału podwykonawców).

- wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

- za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach o nr .............................. niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 kk).

….................................,dnia .…...................                                                     …..................................................................................

miejscowość i data                                                                  wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.1. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część I zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Strzykawka jednorazowa sterylna 20 ml | 60 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka jednorazowa 3 częściowa 50 ml | 80 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta sterylna jednorazowa 12,5 cm 100 szt. w opakowaniu | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka podwójna z małym ostrzem szer. ostrza 3 mm dł. 100 mm autoklawowalna | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka laryngologiczna plastikowa 155 mm | 70 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka laboratoryjna z polipropylenu, jednorazowa 7x210 mm op 300 szt. | 2 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko szpatułka PP 150 mm 02-81301 | 70 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Skalpel jednorazowy z ostrzem ze stali szlachetnej. Pakowany sterylnie -10 szt. w opakowaniu. Ostrze ParagonEngland 20 | 2 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Skalpel jednorazowy z ostrzem ze stali szlachetnej. Pakowany sterylnie -10 szt. w opakowaniu. Ostrze ParagonEngland 10 | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta jednorazowa sterylna (op. 100 szt) | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem hydrofobowym, sterylne w statywie 10-100 µl (opak. 10 statywów po 96 szt.) Nie gorszej jakości niż wyprodukowany przez firmę Eppendorf lub równoważne. | 3 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipetautomatycznych z filtrem hydrofobowym, sterylne w statywie 2-200 µl(opak. 10 statywów po 96 szt.) Nie gorszej jakości niż wyprodukowany przez firmę Eppendorf lub równoważne. | 3 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem hydrofobowym, sterylne w statywie 1000 µl(opak. 10 statywów po 96 szt.) Nie gorszej jakości niż wyprodukowany przez firmę Eppendorf lub równoważne. | 3 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet zakres pojemności 100-1000 µl, bezbarwne autoklawowane, ilość sztuk w opakowaniu 1000 szt. | 2 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet zakres pojemności 0,5-250 µl, bezbarwne autoklawowane, ilość sztuk w opakowaniu 1000 szt. | 4 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Plomba TwistSeal z linką 500 mm pakowane po 100 szt. | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.2. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część II zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Automatyczna strzykawka do chromatografii cieczowej i gazowej eVolXR | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 50 µL do strzykawki eVolXR | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 500 µL do strzykawki eVolXR | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Termin ważności minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.3. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część III zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Stacja meteorologiczna model DAVIS Vantage Vue (6250EU) z oprogramowaniem Weather Link USB (Windows), rejestratorem danych USB i masztem trójnożnym o długości 2m | 3 | Kpl. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.4. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część IV zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (4x8) | 10. |
|  | Urządzenie (homogenizator) do dyspergowania, mieszania, mielenia próbek w jednorazowych probówkach o objętości od 2 do 50 ml. Nie gorsze niż model ULTRA-TURRAX Tube Drive. | 1 | Kpl. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.5. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część V zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Kombinowana chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna, zintegrowany kontroler z cyfrowym wyświetlaczem, alarmowanie zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, zintegrowane porty dostępowe, pojemność (1) 159/109, wyświetlacz cyfrowy, wymiary wew.: szer.xgł.xwys. (mm) chłodziarka 457x450x725, zamrażarka 408x415x670, nie gorsza niż seria ES model: 263C-AEV-TS. | 1 | Kpl. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.6. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część VI zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Wytrząsarka do probówek o ruchu kołowo-wibracyjnym, z ochroną przed przegrzaniem i cyfrowym wyświetlaczem obrotów. Dostarczona z pojemnikiem na 26 naczyń o śr. Do 16 mm, maks dł. 160 mm oraz pojemnikiem na 12 naczyń o śr do 32 mm, maks dł 120 mm. Nie gorszej jakości niżwytrzasarka Multi Reax, kod Bionowo K-1756. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-metr stacjonarny z eletrodą. Nie gorszej jakości niż pH-metr stacjonarny SevenCompact S210- Kit, nr art. Bionowo B-8821 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetor przeznaczony do pipet szklanych lub z tworzywa sztucznego o poj. Od 0,1 do 100 ml z regulacją prędkości ekranem LCD i statywem. Nie gorszy niż pipetor Sunlab SU 1700 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.7. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część VII zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Worki z PE na odpady 10 l przezroczyste 500 szt./op. | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady (PE), 60 l , (op. 25 szt.) | 7 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady (PE), 120 l , (op. 25 szt.) | 7 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady BIOHAZARD, autoklawowalne o wym. 120 l, (op.100 szt.) | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne i igły o poj. 1 l hermetycznie zamykany | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne i igły o poj. 0,5 l hermetycznie zamykany | 50 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.8. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część VIII zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk | 9 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie izopropanolu 1 litr | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do dezynfekcji PeraSafe 162g | 3 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | AHD 2000 aerozol | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Octanisept z dozownikiem 250 ml | 95 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparat dezynfekcyjny typu AHD na bazie alkoholu o szerokim spektrum działania bakteriobójczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, gotowy do uzycia op 250 ml ze spryskiwaczem | 125 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek do dezynfekcji powierzchni typu Aerodesin. Skład : propanol, etanol, aldehyd glutarowy. Działający na bakterie , grzyby, pratki grużlicy HBV, HCV, HIV, adenowirusy, pliovirus. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RNA Later op a 500 ml | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Woda do PCR, wolna od Dnaz i Rnaz Woda czystości molecular biology grade. Probówki ok 1,5 ml op. 5 szt. | 6 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek do dezynfekcji powierzchni z DNA-azą i RNA-azą opakowanie 500 ml z atomizerem | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Termin ważności minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.9. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część IX zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Butelka szklana z zakrywką nakręcaną z PP typu Duran z podziałką. Pojemność 100 ml, szkło przezroczyste. | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki typu eppendorf, zamykane płaskim wieczkiem o poj 2 ml (opakowanie zawiera 1000 szt.) | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki typu eppendorf, zamykane wieczkiem typu eppi-cap (bezpieczne zamknięcie) o płaskiej zatyczce, stozkowe o poj. 1,5 ml (opakowanie zawiera 1000 szt.) | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówka homogenizująco-dyspergująca o poj. 2-20ml do homogenizatora Ultra-Turrax op 25 szt z mieszalnikiem umożliwiające sterylne mieszanie próbki | 2 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiolki płaskodenne z zakrętką i septą gumowo-silikonową pokrytą teflonem, szkło przezroczyste. Pojemność 4 ml z podziałką co 0,5 ml, szerokość fiolki 15 mm. Dostarczane w pudełku do ponownego wykorzystania z wkładem z przedziałkami na każdą wialkę. Opakowanie 40szt. Nie gorszej jakości niż Bionovo Nr 9-0177 | 4 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiolki płaskodenne z zakrętką i septą gumowo-silikonową pokrytą teflonem, szkło przezroczyste. Pojemność 8 ml z podziałką co 0,5 ml, szerokość fiolki 15 mm. Dostarczane w pudełku do ponownego wykorzystania z wkładem z przedziałkami na każdą wialkę. Opakowanie 40szt. Nie gorszej jakości niż Bionovo 7-0880/100 | 2 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana Schott z zakrętką z PP, szkło typu Duran z podziałką. Pojemność 25 ml, szkło przezroczyste | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana Schott z zakrętką z PP, szkło typu Duran z podziałką. Pojemność 50 ml, szkło przezroczyste | 12 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka laboratoryjna szklana z korkiem szklanym. Pojemność 250 ml, szkło przezroczyste | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko na krioprobówki o poj. 1,5 lub 2 ml, odporne na temperaturę -80 °C, z kratką i numeracją stanowisk na pokrywie, na 81 próbówek, o dokładnych wymiarach dł. 133mm, szer 133 mm, wys 95 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji w autoklawie, 50m, taśma wskaźnikowa do kontrolisterylizacji parowej w autoklawie sprawdzająca działanie ciśnienia i temperatury po upływie czasu minimalnego. Zmiana barwy wskaźnika następuje w temperaturze 120°C po 20 min a w temperaturze 134°C po 7 min | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki na odpady z poliamidu 20x30 cm autoklawowalne ( op. a 50 szt.) | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji papierowo foliowe samoprzylepne 90mmx260mm | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik PE 500ml (z czerwoną nakrętką) do przepakowywania próbek | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta do poboru gazu o pojemności 1000 ml | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. AS z niebieską skalą, poj. 2 ml wys. 360 mm | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. AS z niebieską skalą, poj. 10 ml wys. 360 mm | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa kl. AS z niebieską skalą, poj. 25 ml wys. 450 mm | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma uszczelniająca PARAFILM (szer. x dł. 100mm x 75m) | 7 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Termin ważności minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.10. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część X zamówienia/

Dostawę różnych urządzeń i produktów medycznych.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Filtropochłaniacz SCOTT , PRO 2000, CF 22 A2B2E1-P3 z gwintem RD40, służy do skompletowania z maską pełnotwarzową SCOTT PROMASK i SARI. Przeznaczony do ochrony przed gazami , oparami organicznymi i nieorganicznymi , itp.) | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry klasy P3 przystosowane do urządzenia AUTOFLOW 120A | 8 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw filtrów do generatora skraplarki (Model LNP10 Filter Element Kit-CPN:FEK001 | 1 | Kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr Carbonowy LNP146 do generatora ciekłego azotu | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry do urządzenia MD-9 nr 17528-80-ACD | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Termin ważności minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.11. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część XI zamówienia/

Różne urządzenia i produkty medyczne.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Folia aluminiowa w arkuszach w pudełku 230x270 mm , 200 arkuszy | 1 | Op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mil-Tec Lampa namiotowa akumulatorowa LED | 3 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodnica kulowa ALLIHNA z króćcem PP 400 2x29/32 | 3 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodnica spiralna z króćcami PP 0500 WS 2X29/32 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna 00100 ml szlif 29/32 Chemland | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna 00250 ml szlif 29/32 Chemland | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 29/29/14 | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłona termometru szklana z ws. 14/23 dł. 040 mm | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometr bagietkowy płyn -10 do + 200t. C, 2/1 L300 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadka łuk zwykły Wswew 29/32 WSzew29/32 | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym 00250 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko cylindr OCTAGON PTFE 06x20 | 3 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Termin realizacji dostawy: ………… dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja minimum 12 miesiące licząc od dnia dostawy.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 1.12. do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

/część XI zamówienia/

Różne urządzenia i produkty medyczne.

| Lp. | WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRZEDMIOTU DOSTAWY oczekiwany lub o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych | Ilości wg jednostki miary | JM. | Nazwa przedmiotu | Nazwa producenta/dystrybutor* | Oznaczenie | Cena jednostkowa netto (za jednostkę miary) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 (3x8) | 10. |
|  | Ustnik do alkomatu ALP-1 z drukarką YJ-300 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ustnik do alkomatu DRAGER 9510 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość oferty netto słownie: ………..………………………………………………………………………………………………….………………………………… .…/100gr.

Wartość oferty brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… …./100gr.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta/dystrybutora oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie - kodu produktu, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne - pozwalające na osiągnięcie przez zamawiającego wymaganego efektu). Brak wskazania wymaganych informacji lub brak możliwości zidentyfikowania jednoznacznie zaoferowanego przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny.

Oferuję(my):

.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: ………… miesięcy  licząc od dnia dostawy.

Oświadczam, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych

dodatkowych zakupów przy dostawie.

…..........................................,dnia .…...................                                 				                     ….............................................................................................

miejscowość i data        					                        wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy 
                                                                                           lub upoważnionego przedstawiciela

# Footnotes

dotyczy podmiotów zagranicznych

w zakresie procedury.

w zakresie realizacji umowy.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Należy wskazać część zamówienia na którą wykonawca składa ofertę oraz załączyć właściwy załącznik Szczegółowej kalkulacji cenowej.

O ile wiadomo.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  Minimalny termin realizacji dostawy zamówienia  wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, zaś maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez strony. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź krótszy niż minimalnie wskazane 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy ZAMAWIAJĄCY przyzna punkty za maksymalny termin realizacji dostawy.

UWAGA:  ZAMAWIAJĄCY informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesiące i nie dłuższy niż 24 miesięcy. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji. W sytuacji gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 12 miesiące, lub dłuższy niż 24 miesięcy,  ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.