## ZAKRES 3
OFERENT: | [5 empty] | UWAGI, TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:
zakres 3
l.p | element | j.m | ilość | cena jednostkowa | wartość | uwagi
1 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.1 | odwodnienie liniowe betonowe szczelinowe OL1 | m | 0 |  | 0
1.2 | odwodnienie liniowe betonowe szczelinowe OL2 | m | 0 |  | 0
1.3 | odwodnienie liniowe betonowe szczelinowe OL3 | m | 0 |  | 0
1.4 | kanał fi 160 PVC | m | 44 |  | 0
1.5 | kanał fi 200 PVC | m | 173 |  | 0
1.6 | kanał fi 250 PVC | m | 0 |  | 0
1.7 | kanał DN 300 , rury strukturalne | m | 10 |  | 0
1.8 | kanał DN 400 , rury strukturalne | m | 0 |  | 0
1.9 | kanał DN 600, rury strukturalne | m | 0 |  | 0
1.10 | kanał DN 800 PEHD do st. D8 włącznie | m | 0 |  | 0
1.11 | kanał DN 1000 PEHD wraz ze studzienkami kontrolnymi D7,D6,D5,D4,D3,D2) | m | 218 |  | 0
1.12 | Wpust drogowy DN 500 + krata kl.D żeliwo szare | szt | 13 |  | 0
1.13 | Separator lamelowy | szt | 1 |  | 0
1.14 | Studnia kanalizacyjna DN 600mm + właz D400 żeliwo szare | szt | 0 |  | 0
1.15 | Studnia kanalizacyjna DN 1000mm + właz D400 żeliwo szare | szt | 0 |  | 0
1.16 | Studnia kanalizacyjna DN 1200mm + właz D400 żeliwo szare | szt | 0 |  | 0
1.17 | Studnia kanalizacyjna DN 2000mm + właz D400 żeliwo szare | szt | 1 |  | 0
1.18 | Zbiornik przelewowy "szambo 5m3" D42 | szt | 0 |  | 0
2 | Zewnętrzna instalacja gazu
2.1 | ruroc. PE 160 (kolana,trójniki) | m | 0 |  | 0
2.2 | ruroc PE 200 (kolana,trójniki) odc PZ3-Sk2 | m | 0 |  | 0
2.3 | ruroc PE 250 (kolana,trójniki) | m | 130 |  | 0
2.4 | SK1- podejście PE-stal DN 250 łamane | szt | 1 |  | 0
2.5 | SK2- podejście PE-stal DN 200 łamane | szt | 0 |  | 0
3 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 | Kanał fi 160, rury lite | m | 35 |  | 0
3.2 | Kanał fi 200, rury lite do studni S16, bez studni S16 | m | 673 |  | 0
3.3 | Wpust drogowy DN 500 + krata kl.D żeliwo szare (S25) | szt | 0 |  | 0
3.4 | Studnia kanalizacyjna DN 600 + właz k.D żeliwo szare | szt | 3 |  | 0
3.5 | Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1000 + właz k.D żeliwo szare | szt | 12 |  | 0
3.6 | Sep1- sebarator NK6l/s | szt | 0 |  | 0
4 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej
4.1 | kanał tłoczny fi 160 PE | m | 71 |  | 0 | w tym 58,5mb wykonanie przewiertem (patrz pkt.4.2)
4.2 | rura osłonowa fi 400 PE, przewiert sterowany | m | 59 |  | 0
4.3 | włączenie do istn. studni ks dla kanalizacji tłocznej | szt | 1 |  | 0
4.4 | PS1-pompownia ścieków | szt | 1 |  | 0
4.5 | Przyłącze wodociągowe
4.6 | przyłącze fi 160 PE | m | 59 |  | 0 | w tym 39mb wykonanie przewiertem (patrz pkt.5.2)
4.7 | rura osłonowa fi 400 PE, przewiert sterowany | m | 39 |  | 0
4.8 | wykonanie włączenia do wodociągu: węzeł W1 wg. rys PB-SAN-5 | szt | 1 |  | 0
4.9 | wykonanie komory wodomierzowej w3 wg. rys PB-SAN-5 | szt | 1 |  | 0
5 | Zewnętrzna instalacja wodociągowa- bytowa
5.1 | instalacja fi 32 PE wraz z armaturą (kolana,trójniki zasuwy) | m | 34 |  | 0
5.2 | instalacja fi 110 PE wraz z armaturą (kolana,trójniki ) do węzła W10 bez węzła W10 | m | 647 |  | 0
6 | Zewnętrzna instalacja wodociągowa- p.poż
6.1 | instalacja fi 355 PE wraz z armaturą (kolana,trójniki) | m | 0 |  | 0
7 | Prace towarzyszące
7.1 | kamerowanie wykonanych istalacji kanalizacyjnych | m | 1153 |  | 0
7.2 | wymiana/stabilizacja gruntu* | m3 | 1 |  | 0 | *proszę wprowadzić wartość w zależności od technologii
7.3 | utylizacja nadmiaru gruntu* | m3 | 1 |  | 0 | *proszę wprowadzić wartość w zależności od technologii
8 | Pozostałe koszty nie objęte w zestawieniu | [-] | 1 |  | 0
niniejszą kalkulację Oferent winien sporządzić sam, wszelakie rozbieżności w stosunku do projektu nie będę stanowiły podstawy do roszczeń
|  |  | wartość oferty: |  | 0