Nr. Postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.31.2023

# Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art.275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) składamy ofertę na:

CZĘŚĆ 2: Cyfrowa łaźnia sucha z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt.

Dane Wykonawcy

Nazwa:	…………………………………

Siedziba:                                                                      …………………………………

Województwo:	…………………………………

Osoba reprezentująca: 	…………………………………

Numer NIP: 	…………………………………

Numer REGON: 	…………………………………

e-mail: 	…………………………………

Numer telefonu: 	…………………………………

W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać dane pozostałych Wykonawców i zaznaczyć, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych. Dane pozostałych Wykonawców:

Dane Wykonawcy

Nazwa:	…………………………………

Siedziba:                                                                              ………………………………….

Województwo:	…………………………………

Osoba reprezentująca: 	…………………………………

Numer NIP: 	…………………………………

Numer REGON: 	…………………………………

e-mail: 	…………………………………

Numer telefonu: 	…………………………………

# Niezbędne pełnomocnictwo/a należy załączyć do oferty.

Do bieżącego kontaktu upoważniamy: 	……………………………………………

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami):…………………………………………………

- Stosownie do Specyfikacji Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości określonej poniżej:

netto w wysokości ………………………………………..(słownie: ……………………………………….. )

wg stawki podatku VAT ………… %,

co stanowi wartość brutto w wysokości ……………………………………….. (słownie: ……………………………………….. )

Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

- Pozacenowe kryteria oceny ofert.

| PARAMETR: | OFEROWANY: |
| --- | --- |
| Gwarancja: 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy- 40 pkt. | Oferowany termin gwarancji ……….. miesięcy. |

UWAGA:

Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym żadnego z powyższych wariantów Zamawiający uzna  że Wykonawca oferuje wymagany zapisami SWZ termin gwarancji 24 miesięcy. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie uznana za ważną i zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać dostawę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ  wraz z instalacją i przeprowadzeniem szkolenia w terminie do 35 dni od podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się związani określonymi w dokumentacji postępowania wymaganiami i zasadami postępowania i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami.

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SWZ wzorem, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego

1)	w przypadku wyboru przedmiotowej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy jest/są:

………………………………………………………………………………………………

2)	Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy są:

a)	……………………… tel.…………………… e-mail…………………..…..

b)	……………………… tel.…………………… e-mail……………………....

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych w osobnym pliku zatytułowanym „……….…………………………………...”, który zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1233) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. W pliku zostały zastrzeżone następujące dokumenty:

- ........................................................

- ........................................................

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………..

(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiając powyżej uzasadnienie lub dołączając uzasadnienie w sposób umożliwiający jego udostępnienie).

7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ zamówienie powierzymy podwykonawcom*, *(niewłaściwe skreślić)

Podwykonawcom wykonanie zamówienia zostanie powierzone w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(jeśli dotyczy)

8.Czy Wykonawca prowadzi:

☐ Jednoosobową dzielność gospodarczą

☐ Mikroprzedsiębiorstwo

☐ Małe przedsiębiorstwo

☐ Średnie przedsiębiorstwo

☐ Inne

9. Oświadczamy, że wybór oferty:

 NIE BĘDZIE

 BĘDZIE

skutkował powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do………………………(należy podać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania), których wartość bez kwoty podatku wynosi ………….. zł

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą przez 30 dni począwszy od upływu terminu składania ofert

12. W okresie gwarancji zapewniamy wsparcie  techniczne i merytoryczne pod nr telefonu …………………… ,e-mail: ………………….

- Zgłoszenie z tytułu gwarancji kierowane będą pocztą elektroniczną na adres email:……………...

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

Jednocześnie wskazujemy następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się już w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

- ...............................................................................

- ...............................................................................

- ...............................................................................

Oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem osobistym/podpisem zaufanym przez:

………………………………………………………………………………………………

Nr postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.31.2023                                           Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)

Formularz przedmiotowy

CZĘŚĆ 2: Cyfrowa łaźnia sucha z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt.

Określone parametry w Tabeli 1 mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Oferowany produkt to ………………………….. Producent: …………………….. ( pełna nazwa, strona www.) Model: …………………………. nr katalogowy : ………………………… Rok produkcji: …………………………

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2023 r.) cyfrowej łaźni suchej z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt. Zakres dostawy obejmuje: transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem na I piętro budynku A. w godzinach od 7:30 do 14:00. Dostawa w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy.

2.Wymiary urządzenia szer. x głęb.: nie większe niż 25x45 cm

3.Zakres termostatowania nie mniejszy niż 20-120 st. C (koniecznie wymagana temperatura 100 st. C)

4.Ustawianie parametrów termostatowania (czas, temperatura itp.) za pomocą płaskich przycisków i/lub ekranu dotykowego (brak wystających pokręteł czy przycisków)

5.Dopuszczalny błąd temperatury nie większy niż ±0,5 st. C

6.Minimalny zakres timera w pracy ciągłej: 1-60 min

7.Praca w temperaturze otoczenia w zakresie nie mniejszym niż 15-40 st. C

8.Równomierny rozkład temperatury w blokach grzejnych (jednorodność nie gorsza niż ±0,5 st. C)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

9.Wymienne bloki grzejne w liczbie umożliwiającej termostatowanie minimum 40 probówek szklanych o średnicy zewnętrznej 15-16 mm (liczba bloków grzejnych dowolna)

GWARANCJA:

10.Gwarancja 24 miesiące- KRYTERIUM OCENY OFERT*.

11.W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej, nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta.

12.Pracownik serwisu technicznego posługujący się językiem polskim

13.Serwis techniczny świadczony w siedzibie Zamawiającego

14.Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca

15.W przypadku wystąpienia wady Przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca na koszt własny zobowiązany będzie do rozpoczęcia naprawy w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia oraz usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia

16.W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni opiekę metodyczno-naukową w okresie gwarancji urządzenia poprzez udzielenie ciągłego wsparcia w zakresie technicznym i merytorycznym

DOKUMENTACJA

# W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże w formie drukowanej i/lub na nośniku elektronicznym w formacie .pdf lub .doc;: - pełną dokumentację techniczną (instrukcję obsługi i postępowania w sytuacjach awaryjnych urządzenia) w języku producenta wraz z jej polskim tłumaczeniem - dokumenty gwarancyjne - Wymagany dokument potwierdzający – rozkład temperatury w 100 st. C, w każdym bloku grzejnym w dwóch punktach, z których jeden jest położony skrajnie zewnętrznie, a drugi skrajnie wewnętrznie

Tabela 2.

Parametry dodatkowo punktowane, stanowiące kryterium oceny ofert.

| Gwarancja: 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy– 20 pkt 48 miesięcy- 40 pkt. | Wykonawca określa w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj, w przypadku:

a) wenątrzwspólnotowego nabycia towarów,

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, którym mowa w art.17 ust. 1 pkt.7 ustawy o podatku od towarów i usług

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).