Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ I – ZADANIE 1

PN 62/23

| Stetoskop pediatryczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stetoskop pediatryczny, wyposażony płynącą membranę, która dostosowuje się do osłuchu wysokich lub niskich częstotliwości w zależności od siły nacisku na nią. Głowica stetoskopu jest dwustronna. | - TAK |  |
|  | Krawędź głowicy wyposażona w ciepłe obwódki. | TAK |  |
|  | Waga max 120 g | TAK, podać |  |
|  | Długość przewodu 71 cm +/- 3 cm | TAK, podać |  |
|  | Materiał głowicy stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Rodzaj głowicy podwójna | TAK |  |
|  | Średnica membrany 34 mm +/- 5mm | TAK |  |
|  | Średnica lejka 22 mm +/- 5mm | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce. | TAK |  |
| 10. | Oferowane pulsoksymetry muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2022r. | TAK |  |
| 12. | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK |  |

| Ciśnieniomierz dla dzieci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W pełni automatyczny ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu | - TAK |  |
|  | Cyfrowy duży wyświetlacz LCD i przyciski | TAK |  |
|  | Wykrywanie nieregularnego rytmu serca | TAK |  |
|  | Technologia gwarantująca, że rękaw nie będzie napompowany zbyt mocno | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru 1 [mmHg] | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia +/- 0 do 299 [mmHg] | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna +/- 40 do 180 [uderzeń/min] | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna +/- 5% odczytu | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu | TAK |  |
|  | Czujnik poruszenia podczas pomiaru | TAK |  |
|  | Wyposażony w pamięć pozwalającą zapisać wyniki | TAK |  |
|  | Mankiet: - Średni 22 – 32 cm - Mały 17 – 21 cm | TAK |  |
|  | Waga max. 240g (bez baterii) | TAK |  |
|  | Zasilanie - opcja | TAK, podać |  |
|  | Wyłączanie automatyczne | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec, baterie / zasilacz dołączone do każdego ciśnieniomierza | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Oferowane ciśnieniomierze muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK |  |

| Ciśnieniomierz dla dorosłych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 2. | Wyświetlacz cyfrowy, LCD wyświetlający min. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, tętno. Możliwość wyświetlenia godziny oraz daty. | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy ciśnienia: min. 0-299 mmHg | TAK |  |
| 4. | Zakres pomiarowy tętna: min. 40-180 uderzeń/min | TAK |  |
| 5. | Dokładność: ciśnienie min. ± 3 mmHg, tętno ± 5% | TAK |  |
| 6. | Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi | TAK |  |
| 7. | Wskaźnik błędu z powodu ruchu podczas pomiaru. | TAK |  |
| 8. | Funkcja wykrywania nieregularnego tętna występującego przy arytmii | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu | TAK |  |
| 10. | 2 niezależne tory pamięci (min. 2 x 60 pomiarów z datą i godziną) | TAK |  |
| 11. | Funkcja uśredniania 3 ostatnich wyników z 10 minut | TAK |  |
| 12. | Energooszczędny – min. 1000 pomiarów na nowych bateriach alkalicznych | TAK |  |
| 13. | Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA oraz zasilacz sieciowy (w komplecie) | TAK |  |
| 14. | Waga ciśnieniomierza: maks. 350 g bez baterii | TAK |  |
| 15. | W komplecie mankiet dla ramion o obwodzie min. 22-42 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 16. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 17. | Oferowane ciśnieniomierze muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 18. | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023. | TAK |  |
| 19. | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK |  |

| Bezkontaktowy termometr na podczerwień |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień, przystosowany do pomiaru ciepłoty ciała pacjentów dorosłych i małych dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy) | TAK |  |
| 2. | Pomiar temperatury ciała pacjenta niezależny od temperatury pokojowej - Termometr powinien posiadać funkcję, która wyeliminuje błąd pomiaru temperatury ludzkiego ciała poprzez wpływ czynników zewnętrznych temperaturowych jak np. ciepłota ręki trzymającej termometr lub różnej temperatury zewnętrznej w różnych pomieszczeniach (salach) np. w jednej sali otwarte okno a w drugiej zamknięte. | TAK |  |
| 3. | Termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane badania kliniczne dopuszczające do użytku w placówkach ochrony zdrowia | TAK |  |
| 4. | Pomiar temperatury w stopniach Celsjusza, realizowany w czasie 1-2 sek. | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiaru temperatury ciała: min. 34,0 do 42,5 °C | TAK |  |
| 6. | Zakres odległości od mierzonego obiektu 5-10 cm | TAK |  |
| 7. | Podświetlany wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 8. | Pamięć ostatnich pomiarów min. 9 pomiarów | TAK, podać |  |
| 9. | Dokładność pomiaru ± 0,3°C | TAK |  |
| 10. | Zasilanie bateryjne (2 do max 4 szt. baterii AAA) | TAK |  |
| 11. | Sygnał dźwiękowy lub świetlny przy temperaturze powyżej 38°C | TAK |  |
| 12. | Kształt ergonomiczny z rękojeścią lub bez rękojeści | TAK |  |
| 13. | Odporność obudowy na środek dezynfekcyjny | TAK |  |
| 14. | Waga urządzenia bez baterii max. 100 g | TAK |  |
| 15. | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o słabych bateriach lub bez sygnalizacji dźwiękowej w postaci symbolu wyczerpanych baterii na wyświetlaczu. | TAK |  |
| 16. | Kalibracja bieżąca aparatu poprzez podręczne menu- czyli szybkie przystosowanie ( w ciągu kilku sekund) temperatury termometru do temperatury otoczenia. | TAK |  |
| 17. | Dostarczenie Świadectw wzorcowania dla termometrów. | TAK |  |
| 18. | Zastosowanie techniki alternatywnego pomiaru w przypadku spoconego czoła. | TAK |  |
| 19. | Opcjonalnie możliwość ustawienia trybu pracy : pielęgniarki lub doktora. | PODAĆ TAK/NIE |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec, baterie dołączone do każdego termometru | TAK |  |
| 21. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
| 22. | Oferowane termometry muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 23. | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023. | TAK |  |
| - 4 | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK |  |