|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/09/2024 | Zawiercie, 15.01.2024 r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem zamówienia jest Przegląd aparatury medycznej - numery pakietów 58-65,68,69,72-76,79-82. Nr postępowania DZP/TP/09/2024

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytanie do ww. wymienionego postępowania poniżej przedstawia ich treść oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1** Pakiet nr 74

Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 2** Pakiet nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia przedstawicielom Wykonawcy warunki do przeprowadzenia przeglądów w postaci pomieszczenia z dostępem do sieci elektrycznej. Oraz zapewnia, że pomieszczenie jest wolne od substancji biologicznych w tym krwii, a przedstawiciele Wykonawcy nie będą mieli kontaktu z pacjentami.

**Odpowiedź:** Zamawiający zapewnia właściwe i bezpieczne warunki wykonania w trakcie realizacji usługi.

**Pytanie nr 3** Pakiet nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje urządzenia do przeglądu (tj. urządzenia będą zdemontowane z miejsca pracy i dostarczone do miejsca wykonywania przeglądów). Jeżeli Zamawiający wymaga wpisów do paszportu urządzenia powinny zostać dostarczone wraz z paszportem.

Uzasadnienie: Przedstawiciel Wykonawcy nie powinien poruszać się po oddziałach szpitalnych, ani mieć kontaktu z pacjentami, którzy aktualnie korzystają ze sprzętu przeznaczonego do przeglądów. Jeżeli urządzenia nie będą przygotowane do przeglądu Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi. Proponujemy zawrzeć tożsamy zapis w projekcie umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że sprzęt wchodzący w zakres usługi jest również montowany na stałe.Zamawiający zapewnia właściwe i bezpieczne warunki wykonania w trakcie realizacji usługi. Jednocześnie informuje, że dokumentacja tj. m. in. paszporty będą udostępnione wraz ze sprzętem.

**Pytanie nr 4 Pakiet nr 74**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje Wykonawcy do przeglądu i napraw urządzeń medycznych (w tym respiratorów ratujących życie) takich jak np. certyfikaty ukończenia szkolenia uprawniające do serwisowania i napraw konkretnych urządzeń medycznych prod. Philips Respironics.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, jednocześnie informuje, że w zapisach SWZ wskazał jakich dokumentów wymaga od Wykonawców.

**Pytanie nr 5 Pakiet nr 74**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia bezpłatny parking na terenie Szpitala.

Uzasadnienie: Zamawiający ma obowiązek podać wszystkie koszty mające wpływ na wycenę. W zapytaniu ofertowym Zamawiający nie podaje informacji, czy parkowanie na terenie Szpitala jest płatne. W przypadku wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego zachodzi potrzeba transportu urządzeń pomiarowych i części niezbędnych do wykonania przeglądu. Jeżeli parkowanie na terenie Szpitala jest płatne, prosimy o podanie kosztów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zapewnia miejsca parkingowego Wykonawcy. Poniżej podaje cennik obowiązujący za miejsce parkingowe na terenie Szpitala:

Wjazd i postój do 20 min. – 0 zł

1 godzina postoju – 4 zł

2 godzina i kolejne - po 2 zł

**Pytanie nr 6 dotyczy** **umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie Pakietu 72 – Aparaty EEG**

Wnosimy o odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ podczas wykonywania przeglądów oraz napraw aparatów serii EEG DigiTrack, przetwarzanie takich danych nie ma miejsca.

W trakcie czynności serwisowych, w tym napraw oraz przeglądów okresowych nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych osoby wykonujące czynności serwisowe.

Aparaty EEG DigiTrack umożliwiają przed przystąpieniem do serwisu utworzenie pustej bazy danych lub psedunimizację zawartych w aparacie danych osobowych.

Zabiegi te spowodują, że osoby wykonujące czynności serwisowe, nie będą miały jakiejkolwiek praktycznej możliwości aby zapoznać się z danymi osobowymi zapisanymi w aparacie.

Wykluczona będzie także przypadkowa możliwość zapoznania się z tymi danymi.

Należyte wykonanie czynności serwisowych nie wymaga dostępu do danych osobowych. Z tego punktu widzenia osoby wykonujące czynności serwisowe nie potrzebują dostępu do danych osobowych.

Przed przystąpieniem do serwisu udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia, w tym przeprowadzimy Państwa przez proces wygenerowania pustej bazy danych lub psedonimizacji danych osobowych.

***W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed czynnościami serwisowymi, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały.***

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie Pakietu 72

**Pytanie nr 7 załącznik nr 2 do swz - Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 64 - Łóżka , materace , fotele medyczne**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 64 niżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Producent** | **Nr fabryczny** | **Rok prod.** | **Jednostka** | **Nr paszp.** | **Termin przeglądu** |
| 43 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120308 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1461 | lip 24 |
| 44 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120309(6) | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1462 | lip 24 |
| 45 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120272 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1463 | lip 24 |
| 46 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120274 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1464 | lip 24 |
| 47 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190137484 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1465 | lip 24 |
| 48 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190137485 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1466 | lip 24 |
| 49 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190137469 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1467 | lip 24 |
| 50 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190137474 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1468 | lip 24 |
| 51 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120349 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1469 | lip 24 |
| 52 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120350 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1470 | lip 24 |
| 53 | Łóżko szpitalne | Eleganza 1 | Linet (Czechy ) | 20190120280 | 2019 | Oddział Op. Paliatywnej (lok. O. Zakaźny) | 1561 brak paszp. | lip 24 |
| 70 | Łóżko szpitalne z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120267 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1564 | sie 24 |
| 71 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venu | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120268 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1565 | sie 24 |
| 72 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120275 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1566 | sie 24 |
| 73 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120276 | 2019 | Oddział  medycyny Paliatywnej | 1567 | lip 24 |
| 74 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120319 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1568 | sie 24 |
| 75 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120320 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1569 | sie 24 |
| 76 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120357 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1570 | sie 24 |
| 77 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120358 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1571 | sie 24 |
| 78 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120361 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1572 | sie 24 |
| 79 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20190120362 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1573 | sie 24 |
| 80 | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | Aurion | Aurion | CP / UT 11019127 | 2019 | Oddział  Obserw.- Zakaźny | 1574 | sie 24 |
| 81 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 2 wersja Optimum | Linet (Czechy) | 20190204846 | 2019 | Oddział Neurologicznylok Zakaźny | 1552 | sie 24 |
| 82 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232371 | 2019 | Oddział Paliatywny lok Zakażny | 1551 | sie 24 |
| 83 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232361 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1553 | sie 24 |
| 84 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232362 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1554 | sie 24 |
| 85 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232365 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1555 | sie 24 |
| 86 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232366 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1556 | sie 24 |
| 87 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232372 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1557 | sie 24 |
| 88 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232375 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1558 | sie 24 |
| 89 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232376 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1559 | sie 24 |
| 90 | Łóżko szpitalne  z szafką typu Venus i materaxem piankowym | Eleganza 1 wer. Standard | Linet (Czechy) | 20190232389 | 2019 | Oddział Obserw - Zakaźny | 1560 | sie 24 |
| 109 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326936 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1635 | paź 24 |
| 110 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 202003237 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1636 | paź 24 |
| 111 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326938 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1637 | paź 24 |
| 112 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326939 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1638 | paź 24 |
| 113 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326941 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1639 | paź 24 |
| 114 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326942 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1640 | paź 24 |
| 115 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326943 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1641 | paź 24 |
| 116 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326946 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1642 | paź 24 |
| 117 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326951 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1643 | paź 24 |
| 118 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326952 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1644 | paź 24 |
| 119 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326955 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1645 | paź 24 |
| 120 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326961 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1646 | paź 24 |
| 121 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326964 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1647 | paź 24 |
| 122 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326965 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1648 | paź 24 |
| 123 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326968 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1649 | paź 24 |
| 124 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326969 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1650 | paź 24 |
| 125 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326976 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1651 | paź 24 |
| 126 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326979 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1652 | paź 24 |
| 127 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326980 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1653 | paź 24 |
| 128 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326981 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1654 | paź 24 |
| 129 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326982 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1655 | paź 24 |
| 130 | Łóżko szpitalne | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20200326983 | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1656 | paź 24 |
| 131 | Łóżko szpitalne typu B do intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy ) | 20200310177 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1666 | paź 24 |
| 132 | Łóżko szpitalne typu B do intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy ) | 20200310178 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1667 | paź 24 |
| 133 | Łóżko szpitalne typu B do intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy ) | 20200310189 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1668 | paź 24 |
| 134 | Łóżko szpitalne typu B do intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy ) | 20200310190 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1669 | paź 24 |
| 135 | Materac przeciwodleżynowy | ADS ECO | Linet (Czechy ) | 10-0150-01219 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1659 | paź 24 |
| 136 | Materac przeciwodleżynowy | ADS ECO | Linet (Czechy ) | 10-0150-01201 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1660 | paź 24 |
| 137 | Materac przeciwodleżynowy | ADS ECO | Linet (Czechy ) | 10-0150-01297 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1661 | paź 24 |
| 138 | Materac przeciwodleżynowy | ADS ECO | Linet (Czechy ) | 10-0150-01386 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1662 | paź 24 |
| 139 | Łóżko szpitalne | Elaganza E2 wersja Optimum | Linet (Czechy) | 20190188838 | 2019 | Oddział Chirurgii Urazowo – Ortoped. | 1563 | sie 24 |
| 140 | Łóżko szpitalne | Elaganza E2 wersja Optimum | Linet (Czechy) | 20190188839 | 2019 | Oddział Chirurgii Urazowo – Ortoped. | 1562 | sie 24 |
| 141 | Łóżko szpitalne z szafką typu Venus | Elaganza I wersja Optimum | Linet (Czechy) | 20190120280 | 2019 | Oddział Zakaźny | 1561 | sie 24 |
| 142 | Łóżko reanimacyjne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20200331357 | 2020 | Blok Operacyjny( wypożyczony Chir Ogl) | 1663 | lis 24 |
| 143 | Łóżko reanimacyjne | Eleganza 1 | Linet (Czechy) | 20200331359 | 2020 | Blok Operacyjny( wypożyczony Chir Ogl) | 1664 | lis 24 |
| 144 | Wózek funkcyjny | AURION | Linet (Czechy ) | CP/ UT 04020030 | 2020 | Blok Operacyjny | 1665 | lis 24 |
| 193 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113504 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1823 | lut.24 |
| 194 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113505 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1824 | lut.24 |
| 195 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113506 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1825 | lut.24 |
| 196 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113507 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1826 | lut.24 |
| 197 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113509 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1827 | lut.24 |
| 198 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113510 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1828 | lut.24 |
| 199 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113511 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1829 | lut.24 |
| 200 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113512 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1830 | lut.24 |
| 201 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113513 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1831 | lut.24 |
| 202 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113514 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1832 | lut.24 |
| 203 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113515 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1833 | lut.24 |
| 204 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113516 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1834 | lut.24 |
| 205 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113517 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1835 | lut.24 |
| 206 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113518 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1836 | lut.24 |
| 207 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113519 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1837 | lut.24 |
| 208 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113520 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1838 | lut.24 |
| 209 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113521 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1839 | lut.24 |
| 210 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113523 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1840 | lut.24 |
| 211 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113525 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1841 | lut.24 |
| 212 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113526 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1842 | lut.24 |
| 213 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113527 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1843 | lut.24 |
| 214 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113528 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1844 | lut.24 |
| 215 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113531 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1846 | lut.24 |
| 216 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113532 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1845 | lut.24 |
| 217 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113534 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1847 | lut.24 |
| 218 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113535 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1848 | lut.24 |
| 219 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113536 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1849 | lut.24 |
| 220 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet | 20210113537 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1850 | lut.24 |
| 221 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113322 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1942 | mar.24 |
| 222 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113323 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1943 | mar.24 |
| 223 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113324 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1944 | mar.24 |
| 224 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113325 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1945 | mar.24 |
| 225 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113326 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1946 | mar.24 |
| 226 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113327 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1947 | mar.24 |
| 227 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113328 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1948 | mar.24 |
| 228 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113329 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1949 | mar.24 |
| 229 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113330 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1950 | mar.24 |
| 230 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113331 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1951 | mar.24 |
| 231 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113335 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1952 | mar.24 |
| 232 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113336 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1953 | mar.24 |
| 233 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113349(339) | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1954 | mar.24 |
| 234 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113343 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1955 | mar.24 |
| 235 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113344 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1956 | mar.24 |
| 236 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113345 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1957 | mar.24 |
| 237 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113348(346) | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1958 | mar.24 |
| 238 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113347 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1959 | mar.24 |
| 239 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113358 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1960 | mar.24 |
| 240 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113360 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1961 | mar.24 |
| 241 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113362 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1962 | mar.24 |
| 242 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113363 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1963 | mar.24 |
| 243 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113364 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1964 | mar.24 |
| 244 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113365 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1965 | mar.24 |
| 245 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113368 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1966 | mar.24 |
| 246 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113369 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1967 | mar.24 |
| 247 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113483 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1968 | mar.24 |
| 248 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113484 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1969 | mar.24 |
| 249 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113487 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1970 | mar.24 |
| 250 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113488 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1971 | mar.24 |
| 251 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113491 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1972 | mar.24 |
| 252 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113494 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1973 | mar.24 |
| 253 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113495 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1974 | mar.24 |
| 254 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113496 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1975 | mar.24 |
| 255 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113497 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1976 | mar.24 |
| 256 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113500 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1977 | mar.24 |
| 257 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113501 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1978 | mar.24 |
| 258 | Łóżko szpitalne typu A | Praktika 1 | Linet (Czechy) | 20210113502 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1979 | mar.24 |
| 259 | Łóżko intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy) | 20210129006 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1938 | mar.24 |
| 260 | Łóżko intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy) | 20210129007 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1939 | mar.24 |
| 261 | Łóżko intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy) | 20210129042 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1940 | mar.24 |
| 262 | Łóżko intensywnej terapii | Eleganza 2 | Linet (Czechy) | 20210129043 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1941 | mar.24 |
| 267 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7038 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1623 | sty.24 |
| 268 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7039 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1624 | sty.24 |
| 269 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 70340 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1625 | sty.24 |
| 270 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7041 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1626 | sty.24 |
| 271 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7042 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1627 | sty.24 |
| 272 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7043 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1628 | sty.24 |
| 273 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7044 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1629 | sty.24 |
| 274 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7045 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1630 | sty.24 |
| 275 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7046 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1631 | sty.24 |
| 276 | Fotel multifunkcjonalny z wyposażeniem | Stella | Linet (Czechy ) | SLA 7047 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1632 | sty.24 |
| 277 | Fotel ginekologiczno zabiegowy | PMSG-EX | Novak M d.o.o (Slovenija) | 3245271-2020 | 2020 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1812 | lut.24 |
| 279 | Koło porodowe (łóżko porodowe) | AVE | Borcard Medical a.s. (Czechy) | PPA3802 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1817 | lut.24 |
| 280 | Leżanka zabiegowa | KL-01 | Linet (Czechy ) | KL01/2021/01/002 | 2021 | Oddział Ginekologiczno - Połozniczy | 1815 | lut.24 |

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanego zakresu do odrębnego pakietu.

**Pytanie nr 8** - załącznik nr 4 do swz -Projektowane Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w § 5 ust. 1 pkt a do 0,5% wynagrodzenia netto?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie zmienia zapisów PPU – załącznik nr 4 do SWZ

**Pytanie nr 9** dot. Pakietu nr 61

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o wydzielenie z pakietu 61 pozycji nr 11 „Wirówka samopłucząca” do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 10** dot. Pakietu nr 61

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe opisane przedmiotem zamówienia winny być wykonywane przez podmiot mający dostęp do instrukcji serwisowych urządzenia wskazanego w pakiecie 61 poz. 11?

**Odpowiedź:** Zamawiający w zapisach SWZ wskazał wymagania jakie winni spełniać potencjalni Wykonawcy.

**Pytanie nr 11** dot. Pakietu nr 61

Czy w związku ze zmianą ustawy o VAT z dn. 1 lipca 2020 r. w zakresie wysokości stawki podatku VAT usług związanych z naprawą i konserwacją urządzeń medycznych (VAT 8%) Zamawiający dopuści możliwość rozdzielenia formularza cenowego (załącznik nr 2 do SWZ, pozycja nr 11 - Wirówka samopłucząca) odpowiednio na wiersze dotyczące usługi (VAT 8%) oraz ceny części zamiennych (VAT 23%) dla urządzeń będących wyrobami medycznymi? Prosimy również o potwierdzenie, że wskazanie stawki procentowej VAT omyłkowo znalazło się w kolumnie „Wartość netto” i winno się znaleźć w kolumnie „Stawka VAT”?

**Odpowiedź:**  Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia dotyczy przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego a nie jego naprawy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kolumnie „wartość netto” formularza asortymentowo – cenowego omyłkowo wskazał stawkę VAT. W załączniku poprawiony załącznik nr 2.

**Pytanie nr 12** dot. Pakietu nr 61

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) w pakiecie nr 61, pozycji nr 11 „Wirówka samopłucząca” Zamawiający ma na myśli urządzenie o numerze seryjnym 1000295 z roku produkcji 2007?

**Odpowiedź:** . W załączniku poprawiony załącznik nr 2.

**Pytanie nr 13** Dot. Pakiet 81

Zważywszy na fakt, iż urządzenia zawarte w Pakiecie nr 81 są bardzo zróżnicowane, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1-2, 24, 30-35, 41-42, 45,46 (urządzeń grzewczych, jako urządzeń z jednej grupy oraz termometrów) do oddzielnego pakietu lub możliwość złożenia oferty jedynie na wybrane pozycje w Pakiecie nr 81. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawcom, a tym samym przyczyni się do dokonania korzystniejszego wyboru przez Zamawiającego, a nie wpłynie na jakość wykonanej usługi.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania w zakresie pakietu 17. Treść pytania oraz udzielone odpowiedzi zostaną opublikowane w postępowaniu nr DZP/TP/06/2024, którego zakres pakietu nr 17 obejmuje.

Załącznik:

- formularz asortymentowo – cenowy w zakresie pakietu nr 61

Do wiadomości:- opublikowano na <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzawiercie>