Szczecin, 18.02.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania pn.: „ Modernizacja OŚK Zdroje” – Etap II

Zamawiający, Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie przekazuje treść pytań i odpowiedzi, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Dotyczy zapisów zawartych w Projekcie Wykonawczym Modernizacji Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Zdroje” w Szczecinie tom K-5 (branża konstrukcyjna).

Rysunek: Wydzielona Komora Fermentacyjna ob. Nr 202 przekrój A-A rys. nr 4/4.

Pytanie 1

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie  blachy elewacyjnej dachu WKF o grubości 0,5-0,7 mm zamiast blachy ocynkowanej o gr. 5 mm na obszarze zaznaczonym na poniższym rysunku punktem koloru żółtego.

Oferowana grubość jest to rozwiązanie typowe dla tego typu rozwiązań.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że wskazany element robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na przykrycie górnej części dachu (ściętego stożka) blachą płaską ocynkowaną o gr. 1,5 mm wraz z wykonaniem wzmocnionej konstrukcji pod blachę zamiast blachy ocynkowanej o gr. 5 mm na obszarze zaznaczonym na poniższym rysunku punktem koloru niebieskiego.

Blacha ocynkowana o grubości 5 mm ze względu na swoją wagę przy tak dużej powierzchni będzie wymagała dodatkowej konstrukcji wsporczej co wpłynie na zwiększenie kosztów dachu.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia obniżenie kosztów oraz przygotowanie najkorzystniejszej oferty dla biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że wskazany element robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.