

 Piła, 04.12.2020 rok

FZP.IV-241/87/20/ZO

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

**„DOSTAWA BIOMETRU OPTYCZNEGO”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły ( po terminie wyznaczonym w Zapytaniu Ofertowym) następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Ad 3 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji dotykowych, wszystkie funkcje aparatu sterowane są poprzez klawiaturę i myszkę komputerową, oraz joystick aparatu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

Ad 5 Czy Zamawiający dopuści aparat bez mozliwości pomiaru topografi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

Ad 6 Czy Zamawiający dopuści aparat bez drukarki termicznej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Ad 7 Czy Zamawiający dopuści aparat mierzączy moc rogówki metodą keratoskopii w zakresie 5,5-10,00 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Ad 8 Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem pomiaru średnicy źrenicy w zakresie 2,0-13,00 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

Ad 9 Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem pomiaru długości gałki w zakresie 14,0-38,00 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

Ad 13 Czy Zamawiający dopuści aparat bez mozliwości podłączenia głowicy USG, ale ze specjalnym rozwiązaniem/modułem umożliwiającym pomiar bardzo gęstej-dojrzałej zaćmy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

Ad 14 Czy Zamawiający dopuści aparat bez formuły HAIGIS Showa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

Ad 15 Czy Zamawiający dopuści aparat bez formuł Shamas PL/ Double K, OKULIX (RT)/ EASY IOL (RT), ale z pakietem formuł Barrett i Holladay?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

Ad 17 Czy Zamawiający dopuści aparat bez naprowadzania systemem przycisków z ekranu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

Ad 20 Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją podbródka klasycznym pokrętłem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

Ad 21 Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji automatycznego ustawiania aparatu do pozycji transportowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 13**

Ad 23 Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji podłączenia dodatkowej głowicy biometrycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**