## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET NR 1 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | komis Nowe Ogrody | komis Zaspa
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
PROTEZY NACZYNIOWE PEDIATRYCZNE, ROZCIĄGLIWE typu Gore-Tex
1 | Proteza naczyniowa śr. wew. 3,5mm długość 5 cm | szt. | 25 |  |  |  |  | 1 | 3
2 | Proteza naczyniowa śr. wew. 3,5mm długość 10 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Proteza naczyniowa śr. wew. 3,5mm długość 15 cm | szt. | 2 |  |  |  |  | x | x
4 | Proteza naczyniowa śr. wew. 4 mm długość 5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  | 1 | 2
5 | Proteza naczyniowa śr. wew 4 mm długość 10 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | x | x
6 | Proteza naczyniowa śr. wew. 5 mm długość 10 cm | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
7 | Proteza naczyniowa śr. wew. 5 mm, długość 15 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
8 | Proteza naczyniowa śr. wew. 12mm długość 20 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
9 | Proteza naczyniowa śr. wew. 12mm długość 40 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
10 | Proteza naczyniowa śr. wew. 20mm długość 20 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
11 | Proteza naczyniowa śr. wew. 20 mm długość 30 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
12 | Proteza naczyniowa śr. wew 20 mm długość 40 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-7 | Podać tak/nie | Opisać
wykonana z ekspandedu politetrafluoroetylenu (e-PTFE)
cienkościenna o dwuwarstwowej budowie ściany – zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, ,typu stretch- rozciągliwa w osi długiej
grubość ściany ok. 0,39 mm
wewnętrzna warstwa powlekana drobnocząsteczkową heparyną
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 8-12 | Podać tak/nie | Opisać
wykonana z ekspandedu politetrafluoroetylenu (e-PTFE)
o dwuwarstwowej budowie ściany – zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, ,typu stretch- rozciągliwa w osi długiej
grubość ściany ok. 0,64 mm
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET NR 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach.Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. | szt. | 15
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzempalrze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET NR 3 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
SYSTEM PANEWKI REWIZYJNEJ STAWU BIODROWEGO
1 | Kosz rewizyjny | szt. | 30
2 | Kosz rewizyjny typu Kerbull | szt. | 10
3 | Śruba | szt. | 50
4 | Głowa metalowa | szt. | 30
5 | Nadbudowa | szt. | 5
6 | Wkładka polietylenowa | szt. | 30
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Z otworami na śruby
Z porowatego tytanu przerastającego kością
Do wkładki zatrzaskowej
Rozmiar od 54mm do 76mm, w skokach co 2mm
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
W czterech rozmiarach
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/nie | Opisać
Metalowa
Trzy średnice: 28mm, 32mm, 36mm, w min. czterech długościach szyjki
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/nie | Opisać
Z porowatego tantalu przerastającego kością
Trzy rozmiary wielkości każdy w czterech długościach
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia.
2. Nieodpłatne użyczenie zestawu napędu (rymer, wiertarka, piła) na czas trwania zabiegu.
3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
4. Wykonawca dostarczy każdorazowo dwa egzempalrze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
Wymagane parametry:
1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach od 1-6 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Pakiet 4 - SZEW JEDNOWŁÓKNOWY WCHŁANIALNY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w op. | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1. | o | 16-18 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 144
2. | o | 20-22 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 252
3. | o | 26-30 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 396
4. | o | 30-31 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 432
5. | o | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 432
6. | o | 30-31 | 1/2 | 1-0 lub 0 | 70 |  | 468
7. | o | 36-37 | 1/2 | 1-0 lub 0 | 90 |  | 480
8. | o | 40 | 1/2 | 1-0 lub 0 | 90 |  | 624
9. | o | 40 | 1/2 | 1 | 150 | PĘTLA NA JEDNEJ IGLE | 1488
10. | o | 40 | 1/2 | 1 | 90 |  | 2160
11. | o lub igła okrągła tnąca | 48 | 1/2 | 1 | 150 | PĘTLA NA JEDNEJ IGLE | 960
12. | o | 48 | 1/2 | 1 | 90 |  | 960
Razem:
| Wymagania graniczne Zamawiajacego do poz.1-12 | [5 empty] | podać Tak/ Nie | opisać
1. zbudowany z polidwuoksanonu
2. min.40% zdolność utrzymywania węzła po 28 dniach
3. pełna absorpcja 180- 240 DNI
4.wyrób medyczny jednorazowy
| 5.sterylny | [8 empty] | ..........................................
| 6. barwiony (nie biały) | [8 empty] | podpis osoby upoważnionej
7.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Pakiet 5 - szew syntetyczny,pleciony, wchłanialny do szycia narządów miąższowych
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w op. | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 40-45 | 0.5 | 1-0 | 70 |  | 144
2 | o | 40-45 | 0.5 | 1 | 70 |  | 144
3 | o | 50-55 | 0.5 | 1-0 | 70 |  | 144
4 | o | 50-55 | 0.5 | 1 | 70 |  | 144
Razem:
| Wymagania graniczne Zamawiajacego | [5 empty] | Podać Tak/ Nie | opisać
wyrób medyczny jednorazowy
sterylny
wykonany z kwasu poliglikolowego
powlekanego poliglikonatem lub polikaprolaktonem i sterynianem wapnia
okres wchłaniania 60-90 dni, min. 50% okres podtrzymywania tkankowego, min. 15 dni po założeniu szwu
igła okrągła o tępym zakończeniu
opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
IMPLANTY ANATOMICZNE DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
1a | Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1b | Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1c | Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1d | Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1e | Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1f | Wkręt stalowy blokowany o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm) | sztuka | 400 |  |  |  |  | xxxxxxxxxx
1g | Wkręt konikalny kaniulowany o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm) | sztuka | 50 |  |  |  |  | xxxxxxxxxx
1h | Wkręt stalowy blokowany o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm (co 2 mm) | sztuka | 400 |  |  |  |  | xxxxxxxxxx
1i' | Wkręty stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm | sztuka | 50 |  |  |  |  | xxxxxxxxxx
1j | Wkręt stalowy korowy o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm) | sztuka | 100 |  |  |  |  | xxxxxxxxxx
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego: | Podać Tak/ Nie | Opisać
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
4.Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy kaset na implanty – do poszczególnych systemów.
5. Nieodpłatne użyczenie 1 zestawu kompletnego napędu wiertarskiego na czas trwania umowy
6. Płytki i wkręty muszą stanowić jeden system implantacji
..........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1. | Klamra stalowa, waryzująca 26º dł. 8mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
2. | Klamra stalowa, waryzująca 26º dł. 10mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
3. | Klamra stalowa, waryzująca 90º dł.8mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
4. | Klamra stalowa, waryzująca 90º dł.10mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
5. | Klamra kompresyjna stalowa, szer. 11, dł. 13mm(równe ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
6. | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 15mm (równe ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
7. | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 15, dł. 12mm(równe ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
8. | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 13/15mm (nierówne ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
9 | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 15/17mm (nierówne ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
10 | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 17/19mm (nierówne ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego: |  | Podać Tak/ Nie | Opisać
1.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
2. nieodpłatne użyczenie 2 kompletów narzędzi do implantacji na czas trwania umowy - jeżeli system wymaga użycia narzędzi
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 8
Załączik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk | liczba sztuk w opak. | cena brutto za sztukę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1. | Taśma do szycia narządów miąższowych, podw.igła okrągła ,85 mm,75 mm | 72
2. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony (szew mc. Donald), 1/2 koła, okrągła, 45 cm, dł. 45 cm | 36
3. | Szew niewchłanialny ,syntetyczny ,pleciony (szew mc. Donald), 1/2 koła, okrągła, 60 cm, dł. 45 cm | 96
4. | Sondy do usuwania żylaków kończyn dolnych typu Nabatoff | 600
5. | Pętle migdałkowe 0,4mm | 1200
6. | Szew antyewenteracyjny, metalowy, powlekany polietylenem, z możliwością regulacji napięcia, Igła ostra, umieszczona na obu końcach szwu, krzywizna ½ koła. 100mm, Szew wyposażony w podkładki polietylenowe- min.2 szt | 120
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-6 | Podać Tak/ Nie | opisać
1.wyrób medyczny jednorazowy
2.sterylny
…....................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 9 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Preparat alkoholowy w płynie, bez dodatków barwników, konserwantów oraz czwartorzędowych środków amoniowych, preparat zawierający stężenie alkoholu min. 75g/100g etanolu, izopropanolu/propanolu lub mieszaninę tych środków, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniu 700ml worek dostosowany do dozownika Sterisol będącego na wyposażeniu Zamawiającego LUB opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem liczby zamawianych opakowań pasujący do systemu Hyclick pod warunkiem nieodpłatnego wyposażenia Zamawiajacego w dozowniki w liczbie 150 szt.. Charakteryzujący się, systemem zamkniętym tzn. wkład wraz z systemem dozującym musi być jednorazowy uniemożliający uzupełnianie preparatów przez personel. | 700ml | 5000
2. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierający konserwantów i barwników, bezzapachowy w opakowaniu 700ml worek dostosowany do dozownika Sterisol będącego na wyposażeniu Zamawiajacego LUB opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem liczby zamawianych opakowań pasujący do systemu Hyclick pod warunkiem nieodpłatnego wyposażenia Zamawiajacego w doznowniki w liczbie 150 szt. Wkład wraz z systemem dozującym musi być jednorazowy uniemożliający uzupełnianie preparatów przez personel. | 700ml | 700
3. | dozowniki typu Sterisol lub Hyclick kompatybline z zaoferowanym preparatem z poz. 1 i 2 | 1 szt. | 100
Razem
| Wymagania i parametry graniczne dla poz. 1 |  |  |  |  | Podać Tak/Nie | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum działania: Bakteriobójczy, grzybobójczy (min. C.albicans), prątkobójczy (min. M. terrae), wirusobójczy, w tym wirusy bezotoczkowe (adenowirus, polio) w czasie makysmalnie 30 sek. - czas działania do higienicznej dezynfekcji rąk - do 30s. - maksymalny czas dla osiągnięcia pełnej dezynfekcji chirurgicznej max. 1,5 min
2. | Preparat powinien zawierać środki pielęgnujące skórę rąk, tworzące z alkoholem mieszaninę jednorodną (bez pienienia się)
3. | Produkt leczniczy lub produkt biobójczy
4. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN-1500 , PN-EN-12791 i PN-EN-14885 dla obszaru medycznego.
| Wymagania i parametry graniczne dla poz. 2 |  |  |  |  | Podać Tak/Nie | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN-14885 dla obszaru medycznego.
| Wymagania i parametry graniczne dla poz.1 i 2 |  |  |  |  | Podać Tak/Nie | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Demontaż i montaż nowych systemów dozujących na koszt Dostawcy po pismenym uzgodnieniu terminu z Dyr. ds. Pielęgnirastwa i Organizacji Opieki
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 10 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1. | Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk w płynie, bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, preparat zawierający stężenie alkoholu min. 75g/100g etanolu, izopropanolu/propanolu lub mieszaninę tych środków. Produkt leczniczy lub produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą, pasujące do uchwytów/haków będących na wyposażeniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza innego rodzaju uchwyty/haki pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia Zamawiającego w liczbie odpowiadającej obecnemu wyposażeniu Zamawiajcego. | 500ml | 12000
2 | Uchwyt ( z hakiem lub bez haka) lub koszyk na łóżko szpitalne pasujący do preparatu z poz. 1 | 1 | 100
3 | Hak na łóżko – Wykonawca wycenia tę pozycję jeżeli w poz 2 zostanie zaoferowany uchwyt bez haka | 1 | 100
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Podać Tak/ Nie | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum działania: bakterie, prątki (min. M. terrae), grzyby (co najmniej drożdżakobójcze), wirusy (w tym Adeno, Polio) maksymalny czas dla pełnej dezynfekcji higienicznej w czasie makysmalnie 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk w czasie maksymalnym 30 sek.
2. | Preparat powinien zawierać środki pielęgnujące skórę rąk, tworzące z alkoholem jednorodną mieszaninę (bez pienienia się)
3. | Bezbarwny, nie zawierający substancji zapachowych,
4. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN-1500,PN-EN-12791 i PN-EN-14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 11 - WYROBY MEDYCZNE DO URS GIĘTKI (RIRS) DO TORU WIZYJNEGO LAPAROSKOPOWEGO I DIATERMII FIRMY OLYMPUS BĘDĄCEJ NA WYPOZAŻENU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w kształcie chwytaka, umożliwiajacy przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie, z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy, 1,7 Fr oraz 2,2 Fr długość 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm | szt | 150
2 | Koszulka dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną. Jeden kanał roboczy, rozmiary 12/14 dł. 35 cm i 45 cm oraz 10,7/12,7 dł. 35 cm i 45 cm | szt | 100
3 | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii giętkiej zawierajacy pompkę w kształcie walca | szt | 100
Razem
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 12
Lp | Asortyment | Jedn. miary | liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Opaska dziana
| rozmiar: 5cm x 4m | szt. | 15000
| rozmiar: 10cm x 4m | szt. | 120000
| rozmiar: 15cm x 4m | szt. | 80000
2 | Opaska elastyczna podtrzymująca tkana
| rozmiar: 10cm x min. 5m, 1 lub 2 zapinki | szt. | 16000
| rozmiar: 12cm x min. 5m, 1 lub 2 zapinki | szt. | 12000
| rozmiar: 15cm x min. 5m, 1 lub 2 zapinki | szt. | 25000
RAZEM
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowana indywidualnie w papier, celofan itp.
Niejałowa
Wykonana ze 100% wiskozy
Niestrzępiąca się w miejscu cięcia
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać Tak/ Nie | Opisać
| Wyrób medyczny | tak
| Pakowana indywidualnie w pudełko, papier lub folię | tak
| Niejałowy | tak
| Rozciągliwość min.100%-120% | tak
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków w formie rękawa
| Na ramię i podudzie lub przedramię lub ramię i podudzie | szt. | 200
| Na udo lub udo, kolano | szt. | 250
| Na głowę | szt. | 300
| Na klatkę piersiową lub tors dziecka | szt. | 100
| Na duży tułów lub tors dorosłego | szt. | 450
RAZEM
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Opakowanie po 10m-11,6m
Niejałowy
Przepuszczająca powietrze
Długość mierzona w stanie spoczynku min. 6m LUB 10m-11,6m, po rozciągnięciu rolki 25m
Wysoka elastyczność i duża siła przywracania do stanu poprzedniego
| Nieulegająca pofałdowaniu |  |  |  |  | ….......................................
| Niezsuwająca się, nieuciskająca |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
Niestrzępiąca się podczas cięcia w dowolnych kierunkach

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 14
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Opaska elastyczna podtrzymująca
| rozmiar: 12cm x min. 5m, 1 zapinka | szt. | 2800
| rozmiar: 15cm x min. 5m, 1-2 zapinki | szt. | 5600
2 | Opaska dziana
| rozmiar: 10cm x min. 4m | szt. | 1200
| rozmiar: 15cm x min. 4m | szt. | 3600
RAZEM
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowana indywidualnie
Sterylna
Rozciągliwość min.100%-120%
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny klasy IIA
Pakowana indywidualnie
| Sterylna |  |  |  |  | ….......................................
| Niestrzępiąca się w miejscu cięcia |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
Dająca rozerwać się wzdłuż bez użycia nożyczek

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 15
Lp | Asortyment | Jedn. miary | liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Opatrunek z siatki hydrofobowej pokrytej metalicznym srebrem i maścią
| Rozmiar: 5cm x 5cm | szt. | 3000
| Rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 5000
| Rozmiar: 10cm x 20cm | szt. | 3000
RAZEM
UWAGA: Podano maksymalną liczbę sztuk w opakowaniu. W przypadku zaoferowania mniejszych opakowań należy zastosować przelicznik
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie
Sterylny
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 16
Lp | Asortyment | Jedn. miary | liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Opatrunek z dzianiny wiskozowej nasączonej 10% rozpuszczalnym żelem jodoforowym
| rozmiar: 5cm x 5cm, | szt. | 3000
| rozmiar: 9,5cm x 9,5cm, | szt. | 3000
RAZEM
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Sterylny
Zmiana barwy opatrunku sygnalizuje o konieczności jego zmiany
Trwałe uwalnianie jodyny
| Szerokie spectrum działania |  |  |  |  | ….......................................
| każdy opatrunek zapakowany indywidualnie |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 17
Lp | Asortyment | Jedn. miary | liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Opatrunek antybakteryjny do zaopatrywania drenów i cewników dożylnych
| rozmiar: 5cm x 5cm, op. 35par | op. | 50
| rozmiar: 10cm x 10cm, op. 25par | op. | 50
2 | Opatrunek w postaci pianki poliuretanowej, op. 50 szt. | op. | 30
3 | Opatrunek okrągły przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej
| rozmiar: 2,45cm, otwór: 4mm, op. 10szt. | op. | 70
| rozmiar: 2,45cm, otwór: 7mm, op. max. 10szt. | op. | 40
4 | Opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej
| rozmiar: 5cm x 5cm, op. max. 100szt. | op. | 10
| rozmiar: 20cm x 20cm, op. max. 10szt. | op. | 10
| rozmiar: 20cm x 10cm, op. max. 10szt. | op. | 20
RAZEM
UWAGA: Podano maksymalną liczbę sztuk w opakowaniu. W przypadku zaoferowania mniejszych opakowań należy zastosować przelicznik
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Sterylny
Nasączony poliheksametylenobiguanidem
Nacięty w kształcie litery "T"
Płatek sześciowarstwowy
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Opakownie max. 50szt.
Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie
Sterylny
Chłonny
Z nacięciem impregnowanym 0,5% polihaksametylenobiguanidem
Rozmiar: 8,8cm x 7,5cm
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Opakownie max. 10szt.
Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie
Sterylny
Chłonny
Z nacięciem impregnowanym 0,5% polihaksametylenobiguanidem
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie w opakowaniu zbiorczym
| Sterylny |  |  |  |  | ….......................................
| Chłonny |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
Z nacięciem impregnowanym 0,5% polihaksametylenobiguanidem

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 18
Lp | Asortyment | Jedn. miary | liczba dla opakowania jednostkowego 25 szt.dla poz. A i 20 szt. dla poz. B | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kompres chłonny do opatrywania ran silnie sączących
A | rozmiar: 10cm x 20cm, op. 25-50 szt , niejałowy | op. | 4000
B | rozmiar: 10cm x 20cm, sterylny, op. 20-30 sztuk | op. | 600
RAZEM
UWAGA: Podano maksymalną liczbę sztuk w opakowaniu. W przypadku zaoferowania mniejszych opakowań należy zastosować przelicznik
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Zawierający wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy
Warstwa przylegająca do rany zabezpieczona przed przywieraniem
zamawiający wymaga dla poz. 1 A liczby 4000 op. przy opakowaniu jednostkowym 25 szt. przy innym sposobie konfekcjonwania należy przeliczyć ofertowane ilości opakowań np.. Dla 50 szt. w opakowaniu jednostkowym Zamawijący wymaga 2000 opakowań )
| zamawiający wymaga dla poz. 1 B liczby 600 op. przy opakowaniu jednostkowym 25 szt. przy innym sposobie konfekcjonwania należy przeliczyć ofertowane ilości opakowań np.. Dla 25 szt. w opakowaniu jednostkowym Zamawijący wymaga 480 opakowań ) |  |  |  |  | ….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 19
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczby | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kompres chłonny złożony z gazy i włókniny, sterylne, rozmiar 10cm x 20 cm | szt. | 80000
2 | Kompres gazowy rozmiar 10cm x 20 cm, sterylny (opakowanie 10 szt.) | op. | 7000
RAZEM
UWAGA: Podano maksymalną liczbę sztuk w opakowaniu. W przypadku zaoferowania mniejszych opakowań należy zastosować przelicznik
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny klasa IIA reguła 7
Gramatura 40g/m2
Włóknina umieszczona pomiędzy warstwami kompresu z gazy min. 17-nitkowej
Brzegi zawinięte do środka
Bez strzępów
Łączna ilość warstw kompresu to 16 (naprzemiennie 8 warstw gazy + 8 warstw włókniny)
Rozmiar: 10cm x 20cm
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny klasa IIA reguła 7
stanarannie wykończony z podwiniętymi brzegami
| wykonany z gazy 17-nitkowej, 16 warstwowej |  |  |  |  | ….......................................
| gramatura min. 7,3g/ |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 20
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kompresy z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 12-warstwowe z nitką RTG, sterylne
| Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm, op. 5 szt. (waga pojedynczego kompresu min. 1,53g) | op. | 5000
| Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm, op. 10 szt. (waga pojedynczego kompresu min. 1,53g) | op. | 7000
| Rozmiar: 10cm x 10cm, op. 10 szt. (waga pojedynczego kompresu min. 2,78g) | op. | 55000
| Rozmiar: 10cm x 20cm, op. 10 szt. (waga pojedynczego kompresu min. 5,54g) | op. | 30000
| Rozmiar: 10cm x 20cm, op. 20 szt. (waga pojedynczego kompresu min. 5,54g) | op. | 9000
RAZEM
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny klasa IIa reguła 7
| Starannie wykończone |  |  |  |  | ….......................................
| Z podwiniętymi brzegami |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
Opakowanie zawierające etykietę główną z kodem kreskowym oraz jednym lub dwoma odcinkami samoprzylepnym zawierającymi: nr ref, lot, datę ważności

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 21
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Setony z gazy 17-nitkowej, min. 4-warstwowe
| Rozmiar: 1 cm x 2m | szt. | 2000
| Rozmiar: 2 cm x 2m | szt. | 3000
| Rozmiar: 5 cm x 2m | szt. | 2000
| Rozmiar: 7,5 cm x 2m | szt. | 2000
| Rozmiar: 10 cm x 2m | szt. | 700
RAZEM
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny klasa IIa reguła 7
Pakowane indywidualnie
Sterylne
O dużej chłonności
Brzegi zawinięte do środka
Opakowanie zawierające etykietę główną z kodem kreskowym oraz dwoma odcinkami samoprzylepnym zawierającymi: nr ref, lot, datę ważności
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 22
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Neurotupfer o wymiarach 6 - 7cm x 2cm x 1sasz. (10 kompresów jałowych) | saszetka | 400
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Sterylne
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 23
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Lignina bielona
| Płaty o wymiarach 40cm x 60cm, op. 5 kg | op. | 1000
2 | Wata opatrunkowa, op. 200g | op. | 300
RAZEM
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Niejałowa
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Niejałowa
Zawartość: bawełny min. 70%, wiskozy max. 30%
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 24
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x
1 | Lignina bielona
| Płaty o wymiarach 20cm x 30cm, op. 0,5 kg | op. | 7500
| Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać Tak/ Nie | Opisać
Wyrób medyczny
Niejałowa
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 25 - RĘKAWICE DO ZABIEGÓW MIKROCHIRURGICZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba par | Cena jednostkowa brutto (para) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów mikrochirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 64000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie | opisać
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na opuszcze palca nie więcej niż 0,18 mm (mierzona na pojedynczej warstwie lateksu z opuszki palca)
9 | Zgodne z normą EN 455-1; EN 455-2;EN 455-3, EN 455-4,
10 | Zgodne z normą EN 420
11 | Długość minimalna 280 mm dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie
15 | Mankiet prosty lub rolowany z listwą adhezyjną
16 | Kolor rękawic inny niż naturalny latex, matowe bez efektu odbicia światła
17 | Zawartośc protein poniżej 30 µg/g
18 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 z informacją podaną na opakowaniu zbiorczym
19 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 10N
20 | Wyrób klasy II a
21 | Otwieranie opakowania jednostkowego - umożliwiajace bezpieczną podaż rękawicy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Załącznik nr 1
Pakiet nr 26
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba par | Cena jednostkowa brutto (para) | Wartość brutto |  | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /zł/ |  | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne syntetyczne rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 26000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać TAK/NIE | Opisać
1 | Syntetyczne
2 | Neoprenowe lub poliizoprenowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na palcu nie więcej niż 0,21 mm dla rękawic neoprenowych i nie mniej niż 0,27 mm dla rękawic poliizoprenowych
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat .III i wyrób medyczny klasy II a
10 | Zgodne z normą EN 455-1; EN 455-2;EN 455-3, EN 455-4,
11 | Zgodne z normą EN 420
12 | Długość minimalna rękawicy 270 mm dla każdego rozmiaru
13 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
14 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
15 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie
16 | Mankiet rolowany lub prosty z listwa adhezyjną
17 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 z informacją podaną na opakowaniu zbiorczym
18 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 10N
19 | Przenikanie substancji chemicznych i cytostatykó zgodnie z normą EN 374
20 | Otwieranie opakowania jednostkowego - umożliwiajace bezpieczną podaż rękawicy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 27 - RĘKAWICE DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba par | Cena jednostkowa brutto (para) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów ortopedycznych lateksowe, bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 40000
Lp. | Wymagania granizczne Zamwiajacego | Podać tak / nie | Opisać (wypełnić)
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na opuszcze palca nie mniej niż 0,33 mm (mierzona na pojedynczej warstwie lateksu z opuszki palca)
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy II a
10 | Zgodne z normą EN 455-1; EN 455-2;EN 455-3, EN 455-4,
11 | Zgodne z normą EN 420
12 | Długość minimalna 295 mm dla każdego rozmiaru
13 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
14 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
15 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie,
16 | Mankiet z listwą adhezyjną rolowany lub prosty
17 | Kolor rękawic inny niż naturalny latex, matowe bez efektu odbicia światla
18 | Zawartośc protein poniżej 30 µg/g
19 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 z informacją podaną na opakowaniu zbiorczym
20 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 22N
21 | Otwieranie opakowania jednostkowego - umożliwiajace bezpieczną podaż rękawicy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Załącznik nr 1
Pakiet nr 28
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba par | Cena jednostkowa brutto (para) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x
1 | Rękawice sterylne chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe do wewnątrzmacicznych zabiegów położniczo-ginekologicznych, Rozmiary: S-6,5 , M-7,5 , L-8,5 | 400
Lp. | Wymagania granizczne Zamwiajacego | Podać tak / nie | Opisać (wypełnić)
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana lub mikroteksturowana lub inna antypoślizgowa przynajmniej w części chwytnej
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm mierzona pojedynczo
9 | Zgodne z normą EN 455-1; EN 455-2;EN 455-3, EN 455-4,
10 | Zgodne z normą EN 420
11 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
12 | Rozmiary S-6,5 , M-7,5 , L-8,5
13 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie
14 | Mankiet
15 | długośc minimalna 480mm-500mm
16 | Otwieranie opakowania jednostkowego - umożliwiajace bezpieczną podaż rękawicy
….......................................
podpis osoby uprawnionej