## ZADANIE
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.1.2024
FORMULARZ CENOWO TECHNICZNY 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów dwubutlowych do drenażu oraz komór kolekcyjnych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiący od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do drenażu dwubutlowy plastykowy do ewakuacji powietrza i/lub wydzieliny z jamy opłucnej lub śródpiersia u pacjentów dorosłych i dzieci składający się z komory kolekcyjnej na wydzielinę pełniącej jednocześnie funkcje komory zastawki podwodnej, komory regulacji siły ssania za pomocą wysokości słupa wody oraz kompletu drenów łączących: - zestaw wykonany jest z przeźroczystego tworzywa, sterylnie zapakowany; - komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000 ml z podziałką co 25 ml; - komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 600 ml (wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia), posiadająca w górnej części kranik umożliwiający dolewanie wody; - zakres regulacji siły ssania od 0 – 25 cm H2O; - dren łączący w kierunku pacjenta odporny na zginanie (można go ściskać), o długości 1200 -1500 mm i wewnętrznym przekroju 7 mm; - dren łączący do próżni o długości 385 – 400mm i wewnętrznym przekroju 7 mm, - zestaw wyposażony jest w haki umożliwiające pewne mocowanie do łóżka pacjenta; - ciśnienie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie – max 350 mmHg | szt. | 1300
2. | Komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia o pojemności 3000 ml z podziałką co 25 ml, kompatybilna z zestawem do drenażu dwubutlowego wskazanego w poz. 1 tabeli, sterylna | szt. | 550
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
| .........….........……………………......…, dn. .........................roku |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………….
| Wycenę sporządził: |  |  |  | Opis zamówienia sporządził: