## zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.2.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego spirali embolizacyjnych, prowadników, stengraftów oraz cewników balonowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnym bloku Operacyjnym bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z pozycji 1,2,4 2) uzupełniać bank depozytowy z pozycji 1,2,4/dostarczyć wyroby wymienione w pozycji 3,5 w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji/ zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… ., 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035". Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Spirale uwalniane od szerszego lub wyższego końca. Dostępna wersja spirali: - wykonanych z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm. - wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm | szt. | 50
2. | Prowadnik z nitinolowym, zwężanym rdzeniem, powlekany biokompatybilną powłoką hydrofilną. Sztywny lub elastyczny szaft do wyboru; zagięta końcówka w postaci cieniodajnej platynowej sprężynki. W zestawie przyrząd ułatwiający kierowanie prowadnikiem podczas użycia. Średnica 0.035” długość 145, 180, 260cm. - Dostępne prowadniki z powłoką hyrdofilną z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem, ze standardowym lub sztywnym szaftem. - Dostępne średnice 0.018" lub 0.035" Długości: 80, 150, 180, 260, 320cm. | szt. | 50
3. | Stentgraft aortalny na bazie stalowego Z-stnetu i nitinolu: - optymalna siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej dla poszczególnych segmentów - pokrycie graftu z tkanego dakronu - stentgraft segmentarny składający się z trzech części: główna część graftu, kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę; ipsilateralną – przedłużającej dłuższą nogawkę - posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stengraftu w szyi tętniaka - dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16 -22F (body) i 12-16F (nogawki) - introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu - zakresy średnic: body 22-36 mm; nogawki uniwersalne, spiralne 9 do 24 mm przy długościach 42/39 do 125/122mm. - zestaw zabiegowy zawierający: cewnik manewrujący, cewnik kalibrowany, prowadnik, balon wysokociśnieniowy, koszulki dostępowe | szt. | 7
4. | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035": OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; balon wykonany jest z bardzo cienkościen-nego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni oraz ramiona zapewniają doskonałe zwijanie balonu i kompatybilność z koszulką; kompatybilny z koszulkami 5F (śr. 3-5 mm wszystkie dł. (2-20 cm), śr.6 mm do dł. 14 cm; śr. 7-8 mm do dł. 8 cm); 6F (śr. 6 mm dł. 20 cm, śr. 7 mm dł. 10-20 cm; śr. 8 mm dł. 10 cm; śr. 9 mm wszystkie dł. (2-14 cm); śr. 10 mm do dł. 8 cm); 7F (śr. 10 mm dł. 10-14 mm, śr. 12 mm wszystkie dł. (2-10 cm), długość shaftu 80 cm i 135 cm. | szt. | 42
RAZEM :