Nr sprawy: DFP.271.182.2024.EP

Kraków, dnia 20.11.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie kardiomonitorów.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów (wymaganych i dodatkowych), których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem wykonawcy lub dystrybutora oferowanego sprzętu?

Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 10.2.3.1. SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

10.2.3.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub/i wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta, oświadczenia wykonawcy lub dystrybutora oferowanego sprzętu potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia parametry – zgodnie z kolumną opisu „Lokalizacja w mat. firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik]”.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikających z tabeli opisu – zał. 1a do SWZ) przedstawiony materiał dotyczy.