## Arkusz cenowy - Przedmiar
ARKUSZ CENOWY - PRZEDMIAR MEBLI (DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. MARII ORWID)
|  |  | Cena brutto oferty#: (suma cen brutto z poz. 1-61) | 0
Lp. | Symbol projektowy | Nazwa | Opis - wymagane parametry | Zdjęcie poglądowe oraz wymiary | Ilość | Nazwa handlowa; Model | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# (w zł) | Wartość brutto pozycji# (w zł)
1 | M-B1 | Biurko prostokątne na 4 nogach | • Blat z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Blat powinien być wyposażony w min. dwie przelotki na okablowanie, wykonane z tworzywa sztucznego. Otwór pod przelotkę o średnicy min. Ø80 mm. Umiejscowienie przelotek do ustalenia z Zamawiającym, oraz jeden media port prostokątny lub okrągły, o konfiguracji min. 1x gniazdo zasilające oraz 1x podwójna ładowarka USB (typ A+C) lub w min. jeden media port nakładany na blat biurka (mobilny), o konfiguracji min. 2x gniazdo zasilające, 1x podwójna ładowarka USB (typ A) oraz 1x HDMI. • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. 10 mm. • Biurko powinno posiadać możliwość montażu panelu górnego oraz kanału kablowego poziomego, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. • Kolorystyka: płyta meblowa - kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Metalowe mosty – do wyboru z palety RAL Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Kanał kablowy poziomy, dopasowany do szerokości biurka : • Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo. • Długość kanału min. 1050 mm • Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. • Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. • Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – paleta RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Panel górny, frontowy do biurka o szerokości biurka w całości tapicerowany: • Konstrukcja panelu wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 7-10mm, obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Takie rozwiązanie ma zapewniać łatwe wbijanie np. szpilek lub pinezek. • Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka • Wysokość całkowita panelu w zakresie: 470-500 mm, Wysokość panelu od blatu biurka: 350-380 mm, Grubość panelu: 23-25 mm, Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-55 mm. • Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do blatu. • Panel tapicerowany ma być umieszczany w uchwycie w kształcie litery U – co ma umożliwiać łatwą wymianę. • Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta preferowane odcienie szarości i bordo. Metalowe uchwyty – do wyboru z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 100% wełna, gramatura: min. 460 g/m2, Ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala, • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | szerokość: 1580-1620 mm, głębokość 680-720 mm, wysokość 720-760mm. | 350 |  |  |  |  | 0
2 | M-B2 | Biurko prostokątne na 4 nogach | • Blat z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Blat powinien być wyposażony w min. jedną przelotkę na okablowanie, wykonaną z tworzywa sztucznego. Otwór pod przelotkę o średnicy min. Ø80 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym. • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. 10 mm. • Biurko powinno posiadać możliwość montażu panelu dolnego opcjonalnie również panelu górnego analogicznego jak dla biurka M-B1 oraz kanału kablowego poziomego, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. • Kolorystyka: płyta meblowa - kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Metalowe mosty – do wyboru z palety RAL Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Kanał kablowy poziomy, dopasowany do szerokości biurka: Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo. • Długość kanału min. 1050 mm • Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. • Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. • Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po podpisaniu umowy. Panel dolny, frontowy, dopasowany do szerokości biurka: Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty. • Szerokość dopasowana do szerokości biurka. Montaż między nogami i blatem stołu. • Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm • Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka. • Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Metalowe uchwyty - do wyboru z palety RAL Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | szerokość: 1580-1620 mm, głębokość 780-820 mm, wysokość 720-760mm | 20 |  |  |  |  | 0
3 | M-B3 | Biurko w kształcie litery L | • Blat z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Blat powinien być wyposażony w min. jedną przelotkę na okablowanie, wykonaną z tworzywa sztucznego. Otwór pod przelotkę o średnicy min. Ø80 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym. • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min.10 mm. • Biurko powinno posiadać możliwość montażu panelu dolnego oraz kanału kablowego poziomego, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Metalowe mosty – do wyboru z palety RAL Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Kanał kablowy poziomy, dopasowany do szerokości biurka : Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo. • Długość kanału min. 1270 mm • Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. • Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. • Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Panel dolny, frontowy, dopasowany do szerokości biurka: Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty. • Szerokość dopasowana do szerokości biurka. Montaż między nogami i blatem stołu. • Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm • Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka. • Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. • Kolorystyka: płyta meblowa - do kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Metalowe uchwyty – do wyboru z palety RAL Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | szerokość: 1780-1820 mm, głębokość 780-820 mm, wysokość 720-760mm. | 6 |  |  |  |  | 0
4 | M-B3a | Dostawka do biurka M-B3 | • Blat płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. 10 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Metalowe mosty – do wyboru z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy | 1180-1220 mm, głębokość 680-720 mm, wysokość 720-760mm | 6 |  |  |  |  | 0
5 | M-B4 | Biurko prostokątne na 2 nogach płytowych o wymiarach blatu | • Wykonanie z płyty wiórowej fornirowanej, oraz płyty MDF fazowanej, lakierowanej. • Blat biurka i nogi płytowe mają składać się z płyty obustronnie fornirowanej, grubości 12 - 15 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym o grubości 1-3mm, w kolorze blatu oraz płyty MDF fazowanej lakierowanej, grubości 72-75mm znajdującej się od spodniej strony blatu. • Blat ma być wyposażony w prostokątny otwór pod metalową przelotkę z klapką , o wymiarach min. 240×100 mm z dostępem do media portu o konfiguracji min. 3x gniazdo zasilające, 1x podwójna ładowarka USB (typ A+C), pokrywa mediaportu zlicowana z blatem kolor mediaportu do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy • Korpus blatu i nóg powinien być ścięty pod kątem 45 stopni na całym obwodzie. Połączenie blatu z korpusem, rozłączne, – blat fornirowany ma być zdejmowany, w celu dostępu do okablowania. Naroża blatu i nóg zaokrąglone o promieniu R 50-60 mm. • Podstawa: Biurko powinno posiadać zabudowany metalowy stelaż – tak w nodze jak i w blacie biurka. Stelaż niewidoczny . Noga z blatem powinna łączyć się poprzez metalowe elementy stelaża niewidoczne na zewnętrz stołu. • Kolorystyka: płyta meblowa fornirowana i MDF - płyta formirowana - rodzaj i kolor forniru do wyboru po podpisaniu umowy, preferowany dąb • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: • Biurko ma umożliwiać niewidoczne prowadzenia okablowania tak w blacie jak i w nodze biurka, w miejscu polaczenia nogi i blatu, kable także mają mieć możliwość wewnętrznego prowadzenia. | szerokość 2000-2050mm, głębokość 980-1020 mm, wysokość 720-750mm | 1 |  |  |  |  | 0
6 | M-B5 | Biurko managerskie | • Blat biurka/dostawki: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Istnieje możliwość wyboru innego koloru niż blat. • Rama biurka: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza się montażu na „ostro”. Rama stalowa, prostokątna, spawana o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama biurka powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama biurka wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. oraz perforowanego profilu „C” , przyspawanego na końcach profili zamkniętych, służącego do montażu podstaw. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. • Rama dostawki: w kształcie litery U, spawana, wykonana z 2 profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm - z jednej strony zakończona teleskopowymi ramionami z uchwytami, za pomocą których jest montowana do ramy głównej biurka a z drugiej strony z perforowanego profilu „C”, przyspawanego na końcach profili zamkniętych, służącego do montażu podstawy. Dostawka musi być montowana rozłącznie do ramy biurka. • Podstawa biurka: 2 nogi płytowe, każda grubości w zakresie 45-50 mm, oklejonej obrzeżem ABS 2-3 mm, w kolorze nogi. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. • Podstawa: 1 noga płytowa, grubości w zakresie 45-50 mm, oklejona obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze nogi. Noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposażona w stopki min. fi 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: • Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie. Biurko ma być wyposażone w panel dolny, frontowy, montowany do biurka, dopasowany do szerokości biurka • Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka (nie mniejsza niż 1860 mm), wysokość zawarta w przedziale 340-370 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 320-340 mm od podłoża. • Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty. • Panel montowany do ramy biurka za pomocą min. 2 metalowych uchwytów – nie dopuszcza się montażu panelu do blatu biurka. Każdy uchwyt musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. | szerokość: 1980-2020 mm, głębokość: 880-920 mm, wysokość: 720-740 mm z dostawką, o wymiarach: szerokość: 980-1020, głębokość: 580-620 mm, wysokość: 720-740 mm. | 5 |  |  |  |  | 0
7 | M-K1 | Krzesło biurowe obrotowe | • Siedzisko tapicerowane • Oparcie tapicerowane składające się z: ramy wykonanej z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z dwoma warstwami zamocowanymi w rowkach w ramie. Jedna warstwa ma być materiałem wspierającym widocznym z tyłu oparcia (wymagana tkanina z fakturą 3D) – kolor tkaniny ma być dopasowany do koloru ramy. Od frontu oparcie ma być tapicerowane – wykonane w formie pianki ciętej o grubości 10-12 mm i gęstości min. 25 kg / m3 pokrytej tapicerką. • Szkielet i osłona wykonane z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości min. 59 mm i gęstości 55-60 kg / m³. • Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: – możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, – kąt odchylenia oparcia min. 21 ° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska min. 7 °, – możliwość blokady oparcia w min. 4 pozycjach, umożliwiająca oparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa – regulacja siły oporu oparcia w min. 6 pozycjach za pomocą pokrętła umieszczonego z boku siedziska, – regulacja głębokości siedziska min. 60 mm, możliwość blokady w min. 7 pozycjach. - funkcja pochylenia siedziska do przodu tzw. kąt ujemny, zsynchronizowany z pochyleniem oparcia – Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, – płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. • Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. • Podłokietniki z regulacją 2D – na wysokość w zakresie min. 80 mm, na szerokość w zakresie min. 70 mm. • Podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium polerowanego. • Kółka o średnicy fi 60-65 mm do twardych lub miękkich powierzchni. • Możliwość zamontowania zagłówka bez ingerencji mechanicznej • Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 9 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po podpisaniu umowy. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100 % Poliester • Gramatura: min. 310 g/m2 • Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala, • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | • Szerokość oparcia: 450-500 mm • Wysokość oparcia: 580-620 mm • Szerokość siedziska: 470-500 mm, • Głębokość powierzchni siedziska: 470-490 mm. • Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-430 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 120 mm • Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1020-1050 mm. • Średnica podstawy: 690-710 mm | 360 |  |  |  |  | 0
8 | M-K2 | Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem | • Siedzisko i zagłówek tapicerowane - szkielet i osłona wykonane z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości min.50 mm i gęstości 50 – 60 kg / m³. • Oparcie tapicerowane z zagłówkiem • Oparcie i zagłówek mają mieć zaoblone kształty – nie dopuszcza się typowo prostokątnych form • Zagłówek regulowany, tapicerowany z tworzywową osłoną • Wspornik zagłówka ma być wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. • Wymagana regulacja zagłówka w 3 zakresach – na wysokość min. 90mm, głębokość min. 20mm i obrót zagłówka min. 60° • Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje: – możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, – kąt odchylenia oparcia min. 21 ° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska min. 7 °, – możliwość blokady oparcia w min. 4 pozycjach, umożliwiająca oparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa – regulacja siły oporu oparcia w min. 6 pozycjach za pomocą pokrętła umieszczonego z boku siedziska, – regulacja głębokości siedziska min. 60 mm, możliwość blokady w min.7 pozycjach. - funkcja pochylenia siedziska do przodu tzw. kąt ujemny, zsynchronizowany z pochyleniem oparcia – Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, – płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. • Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. • Podłokietniki z regulacją 2D – na wysokość w zakresie min. 80 mm, na szerokość w zakresie min. 70 mm. • Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego poliamidu lub aluminium polerowanego • Kółka o średnicy fi 60-65 mm do twardych lub miękkich powierzchni. • Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: skład 100% wełna • Gramatura: min. 460 g/m2 • Ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala, • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | • Szerokość oparcia: 440-460 mm • Długość oparcia: 520-540 mm • Szerokość siedziska: 450-470 mm, • Całkowita głębokość płyty siedziska: 500-520mm, • Głębokość użytkowa siedziska: 390-400 mm z dodatkową regulacją głębokości w zakresie min.+ 120mm. • Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 400-410 mm z regulacją wysokości w zakresie min.+120 mm • Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 1015-1050mm • Średnica podstawy: 720-740 mm | 25 |  |  |  |  | 0
9 | M-K3 | Krzesło biurowe obrotowe | • Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną – z osłonami wykonanymi z czarnego polipropylenu. • Szkielet siedziska, oparcia i zagłówka ma być wykonany z polipropylenu – obłożonego pianką wylewaną – nie dopuszcza się pianki ciętej. • Szkielet siedziska ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 50mm i gęstości min. 60kg/m3 • Szkielet oparcia ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 25mm i gęstości min. 80kg/m3 • Szkielet zagłówka ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 25mm i gęstości min. 50kg/m3 • Profile boczne siedziska, oparcia i zagłówka mają mieć możliwość tapicerowania innym kolorem tapicerki, ale tego samego rodzaju co front tych elementów • Łącznik oparcia musi składać się z 2 części: ze wspornika górnego, wykonanego z tworzywa w kolorze czarnym i dolnego, wykonanego z aluminium polerowanego. • Oparcie ma być montowane do wspornika górnego oparcia i ma posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min. +110mm z blokadą w min.12 pozycjach za pomocą przycisków umieszczonych na ramce łączącej oparcie z siedziskiem • Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi regulowane na głębokość w zakresie min. 20mm. Regulacja ma się odbywać za pomocą pokrętła. • Całe oparcie – wraz z wspornikiem górnym i dolnym - ma dodatkowo posiadać funkcję dynamicznego ruchu w płaszczyźnie czołowej (na boki) oraz w płaszczyźnie poprzecznej (ruch skrętny). • Zagłówek ma być regulowany w 3 płaszczyznach: regulacja wysokości min. 50mm z blokadą w min. 6 pozycjach, regulacja głębokości w zakresie min. 170mm oraz obrót zagłówka w zakresie min.90˚. • Wspornik zagłówka ma być wykonany również z polipropylenu w kolorze czarnym – montowany do oparcia • Mechanizm dający możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem • Mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach, maksymalny kąt pochylenia oparcia 30˚. • Regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła – dostosowane do użytkownika o wadze od 45-150kg • Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 100mm + dodatkowe min. 20mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia. • Kąt ujemny pochylenia siedziska w zakresie min. 0-3°. • Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego • Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady • Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego • Fotel ma posiadać podłokietniki z regulacją 4D, tzn. regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm, regulacja szerokości min. 35mm w jedną stronę, ruch nakładki przód - tył w zakresie min. 40mm oraz ruch obrotowy nakładki min. +/- 30°. • Ramię podłokietnika ma być wykonane z aluminium polerowanego, natomiast szkielet podłokietnika z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym • Nakładki podłokietnika mają być wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. • Ramię podłokietnika ma być montowane do płyty siedziska. • Podstawa pięcioramienna, aluminiowa l, wykonana z jednego elementu, niespawana • Kółka o średnicy min. fi 65 mm do miękkich powierzchni, • Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: skład 100% wełna • Gramatura: min. 460 g/m2 • Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | • Szerokość oparcia: 440-480 mm • Wysokość oparcia: 580-720 mm • Szerokość siedziska: 440-480 mm, • Głębokość powierzchni siedziska: 480-530 mm. • Wysokość siedziska: 390-550 mm • Wysokość całkowita: 1000-1260 mm • Średnica podstawy: 690-740 mm • Wysokość zagłówka: 200-280 mm | 5 |  |  |  |  | 0
10 | M-K4 | Krzesło biurowe obrotowe | • Fotel obrotowy, ergonomiczny • Podstawa pięcioramienna, aluminiowa, polerowana • Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni • Amortzator gazowy w obudowie chromowanej, umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska, • mechanizm typu SYNCHRO w chromowanej obudowie, umożliwia synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny oraz blokadę w kilku położeniach. • Konstrukcja siedziska i oparcia wykonana z profili stalowych, zalanych pianką poliuretanową trudnopalną, wylewaną w formach. Gęstość pianki poliuretanowej trudnopalnej siedziska min. 80 kg/m3, oparcia min. 75 kg/m3, • Pianki siedziska i oparcia krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. • Oparcie wyposażone w integralny zagłówek bez możliwości regulacji. Oparcie od spodu wykończone listwą chromowaną, płynnie łączącą się z podłokietnikami. • Podłokietniki wykonane jako odlewy aluminium z miękką nakładką poliuretanową obciągniętą skórą. • Zarówno siedzisko jak i oparcie w całości tapicerowane : skóra naturalna czarna (siedzisko od spodu również tapicerowane). Nie dopuszcza się stosowania maskownic plastikowych siedziska. • możliwość doboru dwóch różnych wysokości oparcia w ramach tego samego produktu | Szacowane wymiary mebla +/- 2mm | 1 |  |  |  |  | 0
11 | M-KO1 | Kontener mobilny | • Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. • Kontener powinien posiadać 3 szuflady o wkładach plastikowych lub metalowych. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. • Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. • Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady. • Prowadnice rolkowe. • Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. • Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. • Kolorystyka: płyta meblowa - kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki | szerokość 430-450mm, głębokość 580-620 mm, wysokość: 580-620 mm. | 370 |  |  |  |  | 0
12 | M-SZ1 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi | Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12-14mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. • Wymagana możliwość ustawienia min 5 rzędów segregatorów A4. • Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. • Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie • Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi • Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. • Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach. • Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. • Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. • Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego), stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. • Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Uchwyt metalowy matowa czerń styl skandynawski, wymiary do ustalenia po zawarciu umowy. Stelaż kolot z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednego koloru płyt. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki o Możliwość wymiany samej wkładki zamka. | szerokość 780-820 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1810-1890mm | 475 |  |  |  |  | 0
13 | M-SZ2 | Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi | Szafa z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12-14 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. • 1 półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Pod półką powinien być zamontowany chromowany wieszak teleskopowy. • Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. • Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie. • Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi • Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. • Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach. • Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. • Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. • Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. • Szafa na stelażu stalowym, ykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Uchwyt metalowy matowa czerń styl skandynawski, wymiary do ustalenia po zawarciu umowy, . Stelaż - Z PALETY RAL, . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po podpisaniu umowy. Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednego koloru płyt. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki o Możliwość wymiany samej wkładki zamka | szerokość 780-820 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1810-1890mm | 124 |  |  |  |  | 0
14 | M-SZ3 | Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi | Szafa z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę. • Wymagana możliwość ustawienia min. 2 rzędów segregatorów A4. • Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. • Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie. • Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi • Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. • Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. • Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. • Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach. • Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK. • Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. • Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. • Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Uchwyt metalowy matowa czerń styl skandynawski, wymiary do ustalenia po zawarciu umowy, . Stelaż, kolor z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po pdpisaniu umowy. Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednego koloru płyt. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki o Możliwość wymiany samej wkładki zamka | szerokość 780-820 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 760-810 mm, | 171 |  |  |  |  | 0
15 | M-SZ4a | Szafka mobilna z drzwiami płytowymi i szufladami, | Szafka z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. • Korpus, fronty, plecy, blat górny i dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. • Szafka powinna mieć 2 zewnętrzne przestrzenie zamykane drzwiami płytowymi wahadłowymi oraz w części środkowej szafki powinny znajdować się 3 szuflady. • Każda przestrzeń zamykana drzwiami musi mieć szerokość zawartą w przedziale 360-400mm i ma być wyposażona w min. 1 półkę płytową. • Szuflady o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamkiem centralny z min. dwoma kluczami łamanymi, umożliwiający wysunięcie na raz tylko jednej szuflady. Górna szuflada powinna być wyposażona w piórnik wewnętrzny. • Prowadnice kulkowe. • Wymagany wysuw szuflad min. 80%. • Każde drzwi powinny mieć możliwość osobnego zamknięcia. • Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty drewniane, mocowane poziomo na 2 śrubach. • Szafka musi być wyposażona w min. 5 kółek o średnicy fi min. 65mm. • Kolorystyka: płyta meblowa kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL Uchwyt metalowy matowa czerń styl skandynawski, wymiary do ustalenia po zawarciu umowy. Stelaż z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po podpisaniu umowy. Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednego koloru płyt. • Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki o Możliwość wymiany samej wkładki zamka o Możliwość zamontowania w topie szafki przelotki na okablowanie | szerokość 1200-1250 mm, głębokość 560-620 mm, wysokość 600 – 650 mm. | 28 |  |  |  |  | 0
16 | M-SZ4b | Komoda, szafka niska | Korpus komody składa się płyty MDF o grubości min. 18 mm oraz 25 mm – lakierowane – wg aktualnie dostępnego wzornika. Szuflady wykonane z płyt MDF o grubości min. 18 mm, a fronty szuflad z płyt o grubości min. 12 mm. Wykończenie płyt frontowych lakierem wg aktualnego wzornika. Wysuw szuflad w pełnym zakresie, prowadnice kulkowe z systemem cichego zamykania. Elementy konstrukcyjne korpusów komody oraz szuflady połączone ze sobą przy użyciu kołków drewnianych oraz mimośrodów. W komodach z drzwiami możliwość regulacji wysokości półek poprzez przełożenie podpórek w inne otwory technologiczne. Kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy | Szacowane wymiary mebla +/- 2mm : 45x200x75 cm | 9 |  |  |  |  | 0
17 | M-SZ4c | Komoda, szafka niska | Korpus komody składa się płyty MDF o grubości min. 18 mm oraz 25 mm – lakierowane – wg aktualnie dostępnego wzornika. Szuflady wykonane z płyt MDF o grubości min. 18 mm, a fronty szuflad z płyt o grubości min. 12 mm. Wykończenie płyt frontowych lakierem wg aktualnego wzornika. Wysuw szuflad w pełnym zakresie, prowadnice kulkowe z systemem cichego zamykania. Elementy konstrukcyjne korpusów komody oraz szuflady połączone ze sobą przy użyciu kołków drewnianych oraz mimośrodów. W komodach z drzwiami możliwość regulacji wysokości półek poprzez przełożenie podpórek w inne otwory technologiczne. Kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy | Szacowane wymiary mebla +/- 2mm : 45x100x75 cm | 2 |  |  |  |  | 0
18 | M-SZ5 | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi | Szafa spełniająca wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpiecznia informacji niejawnych: - zamek do szafy typu 3 z Kategorii K1S2 w/w. rozporządzenia - wysoki poziom odporności na fachowe i profesjonalne działania osoby nieuprawnionej posługującej się wyjątkowo zaawansowanymi narzędziami i umiejętnościami, dostępnymi powszechnie dla profesjonalistów. - zamek spełniający co najmniej wymagania klasy B określone w Polskiej Normie PN-EN 1300 lub równoważnej. • Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. • Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. • Szafa ma posiadać jedne drzwi • Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi. • Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie • Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. • Drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, metalowy, podłużny U styl skandynawski mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach. • Szafa na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. • Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. • Kolorystyka: kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Uchwyt metalowy matowa czerń styl skandynawski, wymiary do ustalenia po zawarciu umowy, Stelaż - Z PALETY RAL, . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednego koloru | szerokość 580-620 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1810-1890mm | 5 |  |  |  |  | 0
19 | M-R2a | Regał modułowy metalowy | • Regał wykonany ze stalowej konstrukcji tworzącej kratownicę na którą składają się cztery okna w poziomie i cztery okna w pionie • Konstrukcja składa się z ramy poziomej oraz ramy pionowej wykonanej z kształtownika 15x15x15 mm (+/- 2mm) oraz minimum jednego elementu stabilizującego w formie X osadzonego w dowolnym oknie • Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9005 • Możliwość personalizacji regału w zakresie ilości półek i drewnianych skrzynek • Regał tworzy ażurową ściankę bez pleców • Możliwość łączenia regałów w rzędy oraz mocowania do podłogi lub ściany • Półki o wym około 417 x 448 mm wykonane z płyty wiórowej o grmin. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą - ilość 11 szt • Półka licuje się z rama poziomą • Obciążenie 1 półki do 25 kg • Skrzyniowy wkład okna jednostronnie zamknięty mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome i 2 ramy pionowe. Górna część okna zastępuje półkę na kolejnym poziomie regału - ilość 2 szt • Jedno z okien regału wyposażone w tapicerowany panel akustyczny - ilość szt.1 • Skrzyniowy zamykany na klucz wkład okna wykonany z płyty wiórowej o gr min. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome i 2 ramy pionowe. Górna część okna zastępuje półkę na kolejnym poziomie regału - ilość 3 • Skrzyniowy wkład okna pełniący funkcję korytka na kwiaty wykonany z płyty wiórowej o gr min. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome. - ilość 3 • Regulowane stopki do poziomowania zamocowane w dolnej ramie Panel tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż : • Ścieralność : 65 000 cykli Martindale, • Gramatura 460 g/m2, • Skład :100% wełna, • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | Odchyłki od podanych wymiarów +-5% • Wysokość całkowita 1770 mm • Szerokość całkowita 1790 mm • Głębokość całkowita 485 mm Wymiar pojedynczego okna • Wysokość całkowita 450 mm • Szerokość całkowita 485 mm | 1 |  |  |  |  | 0
20 | M-R2b | Regał modułowy metalowy | • Regał wykonany ze stalowej konstrukcji tworzącej kratownicę na którą składają się cztery okna w poziomie i cztery okna w pionie • Konstrukcja składa się z ramy poziomej oraz ramy pionowej wykonanej z kształtownika 15x15x15 mm (+/- 2mm) oraz minimum jednego elementu stabilizującego w formie X osadzonego w dowolnym oknie • Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9005 • Możliwość personalizacji regału w zakresie ilości półek i drewnianych skrzynek • Regał tworzy ażurową ściankę bez pleców • Możliwość łączenia regałów w rzędy oraz mocowania do podłogi lub ściany • Półki o wym około 417 x 448 mm wykonane z płyty wiórowej o gr min. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą - ilość 13 szt • Półka licuje się z rama poziomą • Obciążenie 1 półki do 25 kg • Skrzyniowy wkład okna jednostronnie zamknięty mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome i 2 ramy pionowe. Górna część okna zastępuje półkę na kolejnym poziomie regału - ilość 2 szt • Skrzyniowy wkład okna pełniący funkcję korytka na kwiaty wykonany z płyty wiórowej o gr min. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome. - ilość 5, kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy • Skrzyniowy zamykany na klucz wkład okna wykonany z płyty wiórowej o gr min. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome i 2 ramy pionowe. Górna część okna zastępuje półkę na kolejnym poziomie regału - ilość 4 • Regulowane stopki do poziomowania zamocowane w dolnej ramie Panel tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż : • Ścieralność : 65 000 cykli Martindale, • Gramatura 460 g/m2, • Skład : 100% wełna, • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | Odchyłki od podanych wymiarów +-5% • Wysokość całkowita 1770 mm • Szerokość całkowita 1790 mm • Głębokość całkowita 485 mm Wymiar pojedynczego okna • Wysokość całkowita 450 mm • Szerokość całkowita 485 mm | 1 |  |  |  |  | 0
21 | M-R2c | Regał modułowy metalowy | • Regał wykonany ze stalowej konstrukcji tworzącej kratownicę na którą składają się dwa okna w poziomie i dwa okna w pionie • Konstrukcja składa się z ramy poziomej oraz ramy pionowej wykonanej z kształtownika 15x15x15 mm (+/- 2mm) oraz minimum jednego elementu stabilizującego w formie X osadzonego w dowolnym oknie • Konstrukcja malowana proszkowo na kolor Ral 9005 • Możliwość personalizacji regału w zakresie ilości półek i drewnianych skrzynek • Regał tworzy ażurową ściankę bez pleców • Możliwość łączenia regałów w rzędy oraz mocowania do podłogi lub ściany • Półki o wym ok. 417 x 448 mm wykonane z płyty wiórowej o gr min. 18 mm pokrytej obustronnie melaminą - ilość 2 szt • Półka licuje się z rama poziomą • Obciążenie 1 półki do 25 kg • Skrzyniowy wkład okna zamykany na klucz mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome i 2 ramy pionowe. Górna część okna zastępuje półkę na kolejnym poziomie regału - ilość 1 szt, kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy • Skrzyniowy wkład okna pełniący funkcję korytka na kwiaty wykonany z płyty wiórowej o gr 18 mm pokrytej obustronnie melaminą mocowany w pojedynczy moduł regału pomiędzy 2 ramy poziome. - ilość 2 • Regulowane stopki do poziomowania zamocowane w dolnej ramie | Odchyłki od podanych wymiarów +-5% • Wysokość całkowita 900 mm • Szerokość całkowita 920 mm • Głębokość całkowita 485 mm Wymiar pojedynczego okna • Wysokość całkowita 450 mm • Szerokość całkowita 485 mm | 1 |  |  |  |  | 0
22 | M-F01 | Fotel | Elementy konstrukcyjne korpusu: płyta wiórowa min. 18 mm, płyta pilśniowa min. 3 mm, sklejka min. 12 i 18 mm, tarcica sosnowa o przekrojach 25x50, 25x25 (mm) (+/- 2mm) Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią pasy tapicerskie, na które zamocowany jest filc i pianka poliuretanowa (Poliuretanowa elastyczna pianka eterowa o podwyższonej sztywności otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorówi lotnych rozpuszczalników organicznych). Na oparciach zastosowano piankę poliuretanową (Poliuretanowa elastyczna standardowa pianka eterowa otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych) dodano też pasy parciano-gumowe. Na podłokietniki przyklejono piankę poliuretanową typu N40HD. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2. Warstwę pokryciową ma stanowić tapicerka ekoskóra . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy, min. 30 kolorów producenta • Ścieralność: powyżej 300 000 cykli Martindala, • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych • odporność kolorów na światło, tkanina zmywalna ekoskóra Podstawę mebli stanowią: Płozy wykonanych z pręta ze stali nierdzewnej szczotkowanej o przekroju okrągłym min.14 mm Podkładki pod płozy wykonane są z tworzywa PCV w kolorach: czarnym i bezbarwnym, Podłokietniki mają mieć charakterystyczny łuk od wewnętrznej strony. Kształt ten jest przeniesiony na oparcie - podłokietniki wchodzą w zarys oparcia. Podłokietniki mają mieć charakterystyczny łuk od zewnętrznej strony. Podłokietniki są nałożone w wycięcie w korpusie/siedzisku mebla. | Wymiary ok.: h100 cm; szer. 85 cm +/- 2 cm | 7 |  |  |  |  | 0
23 | M-F2a | Fotel konferencyjny | • Fotel konferencyjny na stelażu na czterech nogach zakończonych kółkami. Stelaż fotela wykonany z profilu o przekroju okrągłym min. 25 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia; podstawa ma być chromowana • Kubełek fotela wykonany ze sklejki drzewa liściastego, siedzisko wyłożone pianką poliuretanową trudnopalną; • oparcie odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wyżej łagodnie przechodzi we wklęsłą powierzchnię. Gęstość pianki trudnopalnej siedziska 25 kg/m3 • Siedzisko fotela odpowiednio wyprofilowane- przednia krawędź siedziska łagodnie zaokrąglona zapobiega uciskowi na tylną okolicę stawu kolanowego i uciskowi naczyń krwionośnych. Gęstość pianki trudnopalnej siedziska 35 kg/m3 • trudnopalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych • Podłokietnik fotela stanowi integralną część stelaża, wykończony nakładką o przekroju półkolistym, tapicerowaną skórą licową w kolorze czarnym, mocowaną do stelaża bez żadnych widocznych elementów montażowych • Fotel w całości tapicerowanyFotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% wełna • Gramatura: min. 460 g/m2 • Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala • właściwa wytrzymałość fotela (wg normy EN 16139:2014 lub równoważnej) pod kątem eksploatacji przez osoby o wadze do 150 kg Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy | WYMIARY SZACUNKOWE +/- 2 cm | 76 |  |  |  |  | 0
24 | M-F2b | Fotel konferencyjny | • Fotel konferencyjny na stelażu na czterech nogach zakończonych kółkami. Stelaż fotela wykonany z profilu o przekroju okrągłym min.25 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia; podstawa ma być w kolorze czarnym RAL 9005 - do potwierdzenia z Zamawiającym • Kubełek fotela wykonany ze sklejki drzewa liściastego, wyłożone celem poprawienia komfortu siedzenia pianką poliuretanową trudnopalną; • oparcie odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wyżej łagodnie przechodzi we wklęsłą powierzchnię. Gęstość pianki trudnopalnej siedziska 25 kg/m3 • Siedzisko fotela odpowiednio wyprofilowane- przednia krawędź siedziska łagodnie zaokrąglona zapobiega uciskowi na tylną okolicę stawu kolanowego i uciskowi naczyń krwionośnych. Gęstość pianki trudnopalnej siedziska 35 kg/m3. • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych • Podłokietnik fotela stanowi integralną część stelaża, wykończony nakładką o przekroju półkolistym, tapicerowaną skórą licową w kolorze czarnym, mocowaną do stelaża bez żadnych widocznych elementów montażowych • Fotel w całości tapicerowanyFotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% wełna • Gramatura: min. 460 g/m2 • Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala • właściwa wytrzymałość fotela (wg normy EN 16139:2014 lub równoważnej) pod kątem eksploatacji przez osoby o wadze do 150 kg . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy | WYMIARY SZACUNKOWE +/- 2 cm | 176 |  |  |  |  | 0
25 | M-F03 | Krzesło konferencyjne | • Fotel gościnny na stelażu stalowym wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, chromowanym. Nie dopuszcza się malowanie proszkowego stelaża • Fotel na konstrukcji metalowych nóg schodzących się ku górze w jeden element będący przegubem umożliwiającym obrót siedziska o 360 stopni • Stelaż wyposażony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, • Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami; • Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m3; • Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudnopalności • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych • Fotel tapicerowany naturalną skórą w kolorze np.grafitowym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy • Fotel tapicerowany w taki sposób że szwy fotela wykonane są kontrastowymi nićmi w stosunku do koloru tapicerki. • Fotel zgodny z normą PN 13761:2004 lub równoważną, dotyczącą wytrzymałości, oraz zgodny z normą PN EN 1022:2007 lub równoważną, dotyczacą stabilności. | WYMIARY SZACUNKOWE +/- 2 cm | 26 |  |  |  |  | 0
26 | M-F04a | Fotel tapicerowany na płozie w kształcie X | • Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. • Oparcie ma płynnie przechodzić w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola. W widoku bocznym ma być zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. • Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9-11 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości min. 50 kg/m3 z przodu oraz grubości min.10 mm i gęstości min. 35 kg/m3 z tyłu. • Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości min.18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45-50 mm i gęstości min. 40 kg/m3. • Wymagana możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej części kubełka. • Podstawa - płoza metalowa w kształcie X, wykonana z pręta min. Ø 10 mm malowana • Płoza ma być wyposażona w tworzywowe, transparentne stopki do twardych lub miękkich powierzchni. Kolorystyka: Tkanina tapicerska - do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Dla podstawy – możliwość wyboru z wzornika RAL w tym czarny. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% wełna • Gramatura: min. 460 g/m2 • Ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | • Wysokość siedziska: 470-490 mm • Wysokość całkowita: 770-790 mm • Szerokość siedziska: 500-520 mm • Szerokość oparcia: 500-520 mm • Głębokość siedziska: 470-490 mm • Głębokość całkowita: 590-610 mm • Szerokość całkowita: 670-690 mm | 24 |  |  |  |  | 0
27 | M-F05 | Fotel tapicerowany na 4 nogach | • Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, w całości tapicerowane. • Szkielet siedziska ma być wykonany ze sklejki bukowej grubości 18-25 mm. • Oparcie i podłokietniki mają być wykonane na bazie sklejki bukowej grubości min. 10 mm. • Siedzisko i oparcie obłożone gąbką ciętą i zatapicerowane. • Fotel ma mieć kubistyczny kształt. • Metalowa podstawa wykonana z rur min. fi 20mm, malowana proszkowo. • Stopki tworzywowe do miękkich lub twardych powierzchni. • Kolorystyka: tkanina tapicerska – min. 8 kolorów z wzornika producenta. Nogi – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy umowy. Fotel musi być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 320 g/m2 • Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | • Szerokość całkowita 610-650 mm • Głębokość całkowita 570-600 mm • Wysokość całkowita 760-820 mm • Wysokość siedziska 470-510 mm | 10 |  |  |  |  | 0
28 | M-T1 | Krzesło w jadalni | Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników Krzesło powinno posiadać: • Funkcja sztaplowania 5 sztuk • Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 11mm. • Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia redukując szerokość siedziska o 80 mm (+/- 2 mm). Podcięcie umożliwia sztaplowanie krzeseł. • Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. • Kubełek siedziska ze sklejki o właściwościach trudnopalnych i nietoksycznych · Kubełek siedziska pokryty obustronnie naturalną lakierowaną okleiną dębową . · Stelaż w kształcie zamkniętej podwójnej płozy · Stelaż wykonany z prętów stalowych malowanych proszkowo o grubości min. 11 mm · Stelaż wyposażony ślizgi na podłogi ceramiczne , betonowe i wykładziny · Stelaż wystaje poza obrys siedziska Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy • Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia. Krzesło nie rysuje ściany | Szacunkowe wymiary mebla +/- 2mm: • Wysokość krzesła m815 mm • Całkowita szerokość krzesła 510 mm • Całkowita głębokość krzesła 560 mm • Wysokość siedziska 445 mm • Szerokość siedziska 410 mm • Głębokość siedziska 420 mm • Szerokość oparcia 490 mm • Wysokość oparcia 370 mm | 128 |  |  |  |  | 0
29 | M-H1 | Hocker | Siedzisko wykonane z: • klejonki dębowej o grubości min 32mm barwionej Podstawa z rur stalowych o średnicy min. 20mm stanowiących nogi i podparcie nóg oraz blach o grubości min. 4mm pomiędzy którymi umieszczono łożysko. Rozwiązanie pozwalające na swobodne obracanie się siedziska względem podstawy. Elementy stalowe malowane są proszkowo wg dostępnej kolorystyki RAL do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | Szacunkowe wymiary mebla +/- 2cm Rozmiar : h całkowita 65 cm; średnica całkowita 46 cm | 4 |  |  |  |  | 0
30 | M-SF1a | Sofa wypoczynkowa | • Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm ( +/- 2mm) mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), chromowany • Stelaż wewnętrzny sofy z litego drewna z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych. • Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron siedzisko. • Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka zamkiem błyskawicznym • Poduchy siedziska i oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej trudnopalnej potwierdzone atestem , ciętej o gęstości 35kg/m3 (+/- 2kg/m3) • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych • Sofa tapicerowana tkaniną eko skóra, Ścieralność : powyżej 300 000 cykli Martindala. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | WYMIARY SZACUNKOWE +/- 2 cm | 1 |  |  |  |  | 0
31 | M-SF1b | Sofa wypoczynkowa | • Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju 40x10 mm ( +/- 2mm) mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), chromowany • Stelaż wewnętrzny sofy z litego drewna z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych. • Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron siedzisko. • Poduchy siedziska i oparcia wykonane jako niezależne elementy, mocowane do kubełka zamkiem błyskawicznym • Poduchy siedziska i oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej trudnopalnej potwierdzone atestem , ciętej o gęstości 35kg/m3 (+/- 2 kg/m3) • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych • Sofa tapicerowana tkaniną eko skóra , Ścieralność: powyżej 300 000 cykli Martindala. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | WYMIARY SZACUNKOWE +/- 2 cm | 1 |  |  |  |  | 0
32 | M-SF2 | Sofa wypoczynkowa | Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa min. 18 mm, płyta pilśniowa min. 3 mm, sklejka min. 12 i 18 mm, tarcica sosnowa o przekrojach 25x50, 25x25 (mm) - dla obu wymiarów +/-2 mm Warstwa sprężynująca siedzisk wykonana z pasów tapicerskich, na które zamocowany jest filc i pianka poliuretanowa (elastyczna pianka eterowa o podwyższonej sztywności otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych) o gęstości min. 35kg/m3, sztywność min. 5kPa. Na oparciach pianka poliuretanowa (grubość 9cm +/- 5 mm elastyczna pianka eterowa o podwyższonej sztywności otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych) o gęstości min. 35kg/m3, sztywność min. 4,3kPa oraz pasy parciano-gumowe. Na podłokietnikach pianka poliuretanowa typu N40HD. Warstwa wyściełającą z włókniny tapicerskiej o gramaturze 100 g/m2. Warstwę pokryciową ma stanowić ekoskóra •Ścieralność: powyżej 300 000 cykli Martindala- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy Podstawa z płozy wykonanych z pręta ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym min. 14 mm. Podkładki pod płozy z tworzywa PCV w kolorach: czarnym i bezbarwnym, Góra podłokietników z przyklejoną pianką poliuretanową techniczną (grubość 5cm +/- 2 mm, poliuretanowa elastyczna pianka eterowa typu HLB otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorówi lotnych rozpuszczalników organicznych) o gęstości min. 75kg/m3, sztywność min. 12kPa. Podłokietniki, w narożniku ukształtowane w łuk od wewnętrznej strony. Kształt ten jest przeniesiony na oparcie - podłokietniki wchodzą w zarys oparcia. Podłokietniki z łukiem od zewnętrznej strony. Podłokietniki nałożone w wycięcie w korpusie/siedzisku mebla. • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | szerokość 66cm, +/- 10mm długość 140cm, +/- 10mm wysokość 40cm +/- 10mm | 2 |  |  |  |  | 0
33 | M-SF3 | Sofa wypoczynkowa | • Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem. • Oparcie ma płynnie przechodzić w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola. W widoku bocznym ma być zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. • Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9-11 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 20-40 mm i gęstości min. 50 kg/m3 z przodu oraz grubości min.10 mm i gęstości min. 35 kg/m3 z tyłu. • Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości min.18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45-50 mm i gęstości min. 40 kg/m3. • Wymagana możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej części kubełka. • 4 nogi metalowe, wykonane z rury stalowej fi min. 22mm, malowanej proszkowo. • Stopki przegubowe, przeznaczone do twardych lub miękkich powierzchni. • Kolorystyka – tkanina tapicerska – do wyboru z wzornika producenta. Dla nóg – możliwość wyboru min 10 kolorów w tym czarny. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiająceg po podpisaniu umowy. Sofa musi być tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 320 g/m2 • Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala • trudnopalność : wg norm EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych | • Wysokość siedziska: 470-490 mm • Wysokość całkowita: 770-790 mm • Szerokość siedziska: 1000-1040 mm • Szerokość oparcia: 1000-1040 mm • Głębokość siedziska: 470-490 mm • Głębokość całkowita: 590-610 mm • Szerokość całkowita: 1150-1190 mm | 3 |  |  |  |  | 0
34 | M-S01 | Stolik w recepcji | Blat z płyty MDF o grubości min. 25mm. Górna i dolna płaszczyzna okleinowana okleiną naturalną lub lakierowana na czarną. Płaszczyzna boczna ścięta, na zewnątrz blat ma grubość 12mm. +/- 2mm Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy Płozy wykonano z pręta stalowego lakierowanego na czarno o średnicy ok. 14mm, +/- 2 mm elementy spawane ze sobą. Płozy mocowane do blatu na wkręty. Kolorystyka oraz wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany na stół kwadratowy lub prostokątny | Wysokość : 39 cm +/- 10mm Średnica : 55 cm +/- 10mm | 5 |  |  |  |  | 0
35 | M-S02 | Stolik niski | • Blat stolika wykonany z płyty wiórowej, konstrukcja skrzyniowa, zamknięta • Stelaż stalowy w kształcie płozy o przekroju min 40x10 mm mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny blatu stolika, bez widocznych elementów mocujących, „wpuszczony” w płaszczyznę blatu (powierzchnia boczna blatu oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), chromowany • Blat stolika wykończony z wszystkich stron okleiną • Kolorystyka: płyta meblowa fornirowana i MDF - płyta formirowana - do wyboru , rodzaj forniru do wyboru po podpisaniu umowy, preferowany dąb • Stolik oraz fotel i sofa w jednej linii stylistycznej | Wysokość : 39 cm +/- 10mm Blat 120x85 cm +/- 10mm | 1 |  |  |  |  | 0
36 | M-S03 | Stół konferencyjny mały | • Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Blat powinien być wyposażony w min. jeden media port prostokątny, o konfiguracji min. 1x gniazdo zasilające oraz 1x podwójna ładowarka USB (typ A+C) lub w min. jeden media port nakładany na blat biurka (mobilny), o konfiguracji min. 2x gniazdo zasilające, 1x podwójna ładowarka USB (typ A) oraz 1x HDMI. • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min.10 mm. •Stół powinien posiadać możliwość montażu kanału kablowego poziomego i pionowego jednocześnie, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do mostu. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Media porty – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Kanał kablowy poziomy, dopasowany do szerokości biurka: • Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo. • Długość kanału min. 870 mm • Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. • Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. • Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Kanał kablowy pionowy : • Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm • Kanał powinien być montowany do poziomego kanału kablowego lub do ramy biurka. • Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | szerokość: 1380-1420 mm, głębokość 680-720 mm, wysokość 720-760mm. | 20 |  |  |  |  | 0
37 | M-S04 | Stół konferencyjny na 6 nogach | • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. • Stół ma być zbudowany z 2 blatów o takich samych wymiarach, • Blat powinien być wyposażony w min. dwa media porty prostokątne, o konfiguracji min. 2x gniazdo zasilające, 1x podwójna ładowarka USB (typ A) / 2x gniazdo zasilające oraz 1x HDMI. Umiejscowienie media portów do ustalenia z Zamawiającym. • Stelaż stołu, składający się z 3 mostów (6 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 6 niezależnych nóg montowanych do belek. • Skrajne mosty, mają być wykonane z jednej belki, z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Most środkowy (znajdujący się na łączeniu blatów), ma być wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowanego proszkowo. Nogi w moście środkowym, mają być cofnięte do wnętrza stołu. • Cztery belki, biegnące pod każdym blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-10 mm • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. • Stół powinien posiadać możliwość montażu kanału kablowego poziomego i pionowego jednocześnie, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do mostu biurka. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru drewonopodobna lub RAL min. 20 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 10 kolorów w tym srebrny i czarny wg. wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy Media porty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Kanał kablowy poziomy, dopasowany do szerokości biurka: • Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo. • Długość kanału min. 870 mm • Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy stołu. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. • Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. • Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru o wyboru min. 10 kolorów w tym srebrny i czarny wg. wzornika producenta Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po zawarciu umowy. Kanał kablowy pionowy : • Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm • Kanał powinien być montowany do poziomego kanału kablowego lub do ramy biurka. • Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min.4 kolory z wzornika producenta w tym czarny i srebrny. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | szerokość: 2780-2820, głębokość: 1180-1220 mm, wys. 740-760 mm | 4 |  |  |  |  | 0
38 | M-S05 | Stół konferencyjny | Stół na nogach typu "A" • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. • Blat stołu powinien być wyposażony w min. 2 media porty, o konfiguracji min. 1x gniazdo zasilające, 1x podwójna ładowarka USB (typ A) oraz 1x HDMI. Umiejscowienie media portu do ustalenia z Zamawiającym. • Stelaż stołu, składający się z 2 mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Mosty mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Mosty mają posiadać nogi w kształcie litery A - nogi mają się rozchodzić na boki ku podłożu. • Cztery belki, biegnące pod każdym blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. • Stół powinien posiadać możliwość montażu kanału kablowego poziomowego. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Media porty – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po zawarciu umowy. Kanał kablowy poziomy, dopasowany do szerokości stołu: • Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo. • Długość kanału min. 1270 mm • Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy stołu. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. • Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. • Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po zawarciu umowy. | szerokość 1980x2020, głębokość 980-1020 mm, wys. 740-760 mm | 5 |  |  |  |  | 0
39 | M-S05a | Stół konferencyjny | Stół na nogach typu "A" • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. • Blat stołu powinien być wyposażony w min. 2 media porty, o konfiguracji min. 1x Gniazdo zasilające, 1x podwójna ładowarka USB (typ A) oraz 1x HDMI. Umiejscowienie media portóu do ustalenia z Zamawiającym • Stelaż stołu, składający się z 3 mostów (6 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 6 niezależnych nóg montowanych do belek. • Skrajne mosty, mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Skrajne mosty mają posiadać nogi w kształcie litery A - nogi mają się rozchodzić na boki ku podłożu. • Most środkowy (znajdujący się na łączeniu blatów), ma być wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowanego proszkowo. Nogi w moście środkowym, mają być cofnięte do wnętrza stołu, mają być prostopadłe do podłoża. • Cztery belki, biegnące pod każdym blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. 10 mm. • Stół powinien posiadać możliwość montażu kanału kablowego poziomowego. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Media porty – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Kanał kablowy poziomy, dopasowany do szerokosci stołu: • Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo. • Długość kanału min. 2x670 mm • Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy stołu. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. • Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. • Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | szerokość 2580-2620, głębokość 980-1020 mm, wys. 740-760 mm | 14 |  |  |  |  | 0
40 | M-S06 | Stół do jadalni | Stół na nogach typu "A" • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. • Stelaż stołu, składający się z 3 mostów (6 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 6 niezależnych nóg montowanych do belek. • Skrajne mosty, mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Skrajne mosty mają posiadać nogi w kształcie litery A - nogi mają się rozchodzić na boki ku podłożu. • Most środkowy (znajdujący się na łączeniu blatów), ma być wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowanego proszkowo. Nogi w moście środkowym, mają być cofnięte do wnętrza stołu, mają być prostopadłe do podłoża. • Cztery belki, biegnące pod każdym blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. 10 mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po podpisaniu umowy. | szerokość 2580-2620, głębokość 880-920 mm, wys. 740-760 mm | 15 |  |  |  |  | 0
41 | M-S07 | Stół do jadalni | Stół na nogach typu "A" • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. • Stelaż stołu, składający się z 2 mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Mosty mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Mosty mają posiadać nogi w kształcie litery A - nogi mają się rozchodzić na boki ku podłożu. • Cztery belki, biegnące pod każdym blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | szerokość 1180x1220, głębokość 1180x1220 mm, wys. 740-760 mm | 2 |  |  |  |  | 0
42 | M-S08a | Stół konfrencyjny | • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 17-19 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Stół ma składać się z 2 blatów 1980-2020x1180-1220mm • Stabilna stalowa konstrukcja ramowa, ma zapewniać odpowiednią wytrzymałość. • Rama stołu musi być cofnięta od krawędzi blatu • Rama ma składać się z dwóch belek, grubości min. 2 mm, o przekroju min. 60x30mm (długość belek dostosowana jest do długości blatu), oraz dwóch łączników w kształcie litery „U”, wykonanych z tego samego profilu, o przekroju min. 60x30mm i grubości ścianki min. 2mm. Dodatkowo, w skład ramy wchodzą min. 4 wsporniki poprzeczne o profilu min. 40x20mm i grubości ścianki min. 2 mm oraz min. dwie belki wzmacniające ramę o przekroju min. 30x30mm. Rama malowana proszkowo na min. 2 kolory z wzornika producenta. • 4 Nogi wykonane z blachy stalowej, grubości min. 3 mm, w kształcie trójkąta, o przekroju w najszerszym punkcie max. 100x80mm, rozchodzące się ku dołowi. • Do każdej z nóg mają być montowane stopki • Stół ma być dostosowany do montażu metalowego kanału kablowego poziomego oraz pionowego, malowanego proszkowo. • Wymagana możliwość zamontowania min. dwóch media portów, o konfiguracji min. 3 gniazda zasilające + 1 ładowarka USB (typ C) / min. 2 gniazda zasilające + HDMI i kabel HDMI Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Nogi metalowe – chrom. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | szerokość 3980-4020, głębokość 1180-1220 mm, wys. 730-750 mm | 3 |  |  |  |  | 0
43 | M-S08b | Stół konferencyjny | • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 17-19 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Stół ma składać się z jednego blatu • Stabilna stalowa konstrukcja ramowa • Rama stołu musi być cofnięta od krawędzi blatu • Rama ma składać się z dwóch belek, grubości min. 2 mm, o przekroju min. 60x30mm (długość belek dostosowana jest do długości blatu), oraz dwóch łączników w kształcie litery „U”, wykonanych z tego samego profilu, o przekroju min. 60x30mm i grubości ścianki min. 2mm. Dodatkowo, w skład ramy wchodzą min. 2 wsporniki poprzeczne o profilu min. 40x20mm i grubości ścianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo na min. 10 kolorów z wzornika producenta, w tym czarny. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. • 4 Nogi wykonane z blachy stalowej, grubości min. 3 mm, w kształcie trójkąta, o przekroju w najszerszym punkcie max. 100x80mm, rozchodzące się ku dołowi. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. • Do każdej z nóg mają być montowane stopki • Stół ma być dostosowany do montażu metalowego kanału kablowego poziomego oraz pionowego, malowanego proszkowo. • Wymagana możliwość zamontowania min. jednego media portu, o konfiguracji min. 3 gniazda zasilające + 1 ładowarka USB (typ C) w kolorze metalicznym. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Nogi metalowe – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | szerokość 2380-2420, głębokość 1180-1220 mm, wys. 730-750 mm | 1 |  |  |  |  | 0
44 | M-S09 | Stół | • Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wykonany z płyty z okleiną identyczną jak biurka M-B1 • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. • Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. • Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. • Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. • Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta w tym czarny i srebrny mat. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po podpisaniu umowy. | szerokość 100, głębokość 100 cm, +/- 2 cm dla kazdego wymiaru wys. 730-750 mm | 16 |  |  |  |  | 0
45 | M-S10 | Stolik | • Blat stolika wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. • Blat musi posiadać zaokrąglone rogi. • Blat oparty na konstrukcji wykonanej z rur stalowych malowanych proszkowo o przekroju min. 20mm. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. • Nogi zakończone stopkami. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Nogi – do wyboru min. 4 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. | • Szerokość całkowita 540-570 mm • Głębokość całkowita 540-570 mm • Wysokość całkowita 450-500 mm • Grubość blatu 25-28 mm. | 3 |  |  |  |  | 0
46 | M-S11 | Stolik okrągły na podstawie kolumnowej | • Blat stołu wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości min.25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min.2 mm. Możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat. • Podstawa kolumnowa – kolumna ma być wykonana ze stalowej rury o przekroju min.Ø80mm. • Tarcza dolna (talerz podstawy) wykonana ze stalowej blachy w kształcie koła, nawiązująca kształtem do blatu stolika, talerz o wymiarze min. Ø450mm. • Wymaga się, aby wewnątrz kolumny poprzez ewentualną przelotkę w blacie istniała możliwość poprowadzenia okablowania. • Podstawa malowana proszkowo. • Kolorystyka – płyta meblowa – do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Podstawa – do wyboru min. 6 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,po podpisaniu umowy. | • Wysokość całkowita: 720-760 mm • Średnica blatu: fi 580-620 mm | 5 |  |  |  |  | 0
47 | M-T01 | Tablica magnetyczna mobilna | Tablica pokryta szkłem magnetycznym do pisania z dwóch stron. Szkło bezpieczne, bez odcienia zieleni. Biała matowa. Podkonstrukcja - rama stalowa lakierowana proszkowo Kółka jezdne obrotowe z wbudowanymi hamulcami. | wysokość min. 190cm, szerokość min. 100cm | 9 |  |  |  |  | 0
48 | Z-1 | Szafa ubraniowa | Szafa wykonana z płyty mdf min. 18mm pokrytej warstwą akrylu 0,5 – 0,8 mm, dodatkowo od wewnątrz biała folia przeciwprężna 0,5mm Z płyty należy wykonać wszystkie fronty oraz korpusy, półki i elementy widoczne zabudów. Wewnątrz szafek dopuszcza się stosowanie zwykłych płyt meblowych w kolorze frontu kolor do wybory przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wyposażenie wewnętrzne: metalowe drążki lub wieszaki teleskopowe oraz półki z materiału tożsamego jak konstrukcja szafy, dodatkowo haczyki metalowe. Drzwi rozwieralne na 3-4 zawiasach regulowanych w 3 płaszczyznach. Szafa przytwierdzona do ściany, aby uniemożliwić jej przewrócenie. | 520x60cm, h=295cm | 1 |  |  |  |  | 0
| Z-2 |  |  | 120x60cm, h=295cm | 1 |  |  |  |  | 0
| Z-3 |  |  | 200x60cm, h=295cm | 1 |  |  |  |  | 0
| Z-4 |  |  | 200x60cm, h=295cm | 1 |  |  |  |  | 0
| Z-5 |  |  | 162x60cm, h=265cm | 2 |  |  |  |  | 0
49 | MI-1 | Blat barowy | Blat o grubości ok. 3,5cm wykonany z płyty z okleiną naturalną drewnopodobną, kolor np. jasny dąb - do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy, styk ścianki pionowej z poziomą prosty. Okleina wykonana na wszystkich płaszczyznach blatu. Podkontrukcja - rama pod blatem stalowa oraz 4 podpory w formie płóz wykonane z profili w formie płakowników malowanych proszkowo na kolor RAL - czarny mat montaż na śrubach do posadzki | Wymiary, podziały oraz detale wg rysunku | 1 |  |  |  |  | 0
50 | MI-2 | Zestaw koszy do sortowania odpadów w zabudowie | Mebel na wymiar - funkcjonalność i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy Rama o grubości ok. 3,5cm wykonana z płyty z okleiną drewnopodobną np. jasny dąb - do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy, fronty akrylowe w kolorze czarny mat, 2 drzwi uchylne z systemem tip-on. W górnym froncie 4 wrzutki koszowe metalowe w kolorze czarnym z oznaczeniem segregacji śmieci. Wyposażenie wewnętrzne - 4 wyjeżdżające niskie szuflady z koszami plastikowymi o maksymalnych wymiarach do zadanych szafek lub systemowe rozwiązanie umożliwiające wyjeżdżanie koszy poza obręb szafki. | MINIMALNE WYMIARY szerokość 40cm, długość 140cm, wysokość 90cm | 17 |  |  |  |  | 0
51 | MI-3 | Blat przy dzienniku podawczyn | Blat wykonany z okładziny wielkoformatowej gresowej, analogicznej jak na ścianach dziennika podawczego i recepcji (do przedłozenia w trakcie postępowania przetargowego), klejone do płyt meblowych o grubości min. 1,8mm, styk ścianki pionowej z poziomą prosty. Okleina wykonana na wszystkich płaszczyznach blatu. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy Podkontrukcja - rama pod blatem stalowa oraz 7 podpór w formie płóz wykonane z profili w formie płakowników malowanych proszkowo na kolor RAL - czarny mat montaż na śrubach do posadzki. | MINIMALNE WYMIARY szerokość 50cm, długość 786cm, wysokość 100cm BLAT NALEŻY WYKONAĆ NA WYMIAR PO POMIARZE POMIESZCZENIA | 1 |  |  |  |  | 0
52 | MI-4 | Blat podnoszony w kancelarii tajnej | Blat o grubości ok. 3,5cm wykonany z płyty z okleiną identyczną jak biurka M-B1 Sposób montażu - na wspornikach stalowych składanych, umożliwiających podnoszenie blatu - szczegóły i kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy. Styk ścianki pionowej z poziomą prosty. Okleina wykonana na wszystkich płaszczyznach blatu. Podkontrukcja - rama stalowa wykonana z profili w formie płakowników malowanych proszkowo na kolor RAL - czarny mat montaż na śrubach wspornikowo do ściany wzmocnionej płytami OSB | MINIMALNE WYMIARY szerokość 60cm, długość 157,5cm, wysokość 95cm BLAT NALEŻY WYKONAĆ NA WYMIAR WNĘKI PO POMIARZE POMIESZCZENIA | 1 |  |  |  |  | 0
53 | MI-5 | Blat biurka | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Kolorystyka drewnopodobna lub z palety RAL. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. • Blat powinien być wyposażony w min. 2 przelotkI na okablowanie, wykonaną z tworzywa sztucznego. Otwór pod przelotkę o średnicy min. Ø80 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym. • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. | MINIMALNE WYMIARY szerokość 70cm, długość 370cm, wysokość 75cm BLAT NALEŻY WYKONAĆ NA WYMIAR POMIESZCZENIA PO POMIARZE POMIESZCZENIA | 1 |  |  |  |  | 0
54 | MI-6 | Blat biurka | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. • Blat powinien być wyposażony w min. dwie przelotkI na na okablowanie, wykonaną z tworzywa sztucznego. Otwór pod przelotkę o średnicy min. Ø80 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym. • Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. • Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. | MINIMALNE WYMIARY szerokość 70cm, długość 220cm, wysokość 75cm | 1 |  |  |  |  | 0
55 | M-D1 | Donica prostokątna | Donica (osłona) prostokątna wykonana ze stali kwasoodpornej w kolorze RAL 7016 | wymiary 80 x 30 x 25 cm (dł. x szer. x wys.) +/- 2 cm dla każdego wymiaru | 184 |  |  |  |  | 0
56 | M-D2 | Donica prostokątna | Donica (osłona) prostokątna wykonana ze stali kwasoodpornej w kolorze RAL 7016 | wymiar min 140 x 15 x 25 cm (dł. x szer. x wys.) +/- 2 cm dla każdego wymiaru | 14 |  |  |  |  | 0
57 | M-D3 | Donica prostokątna | Donica (osłona) prostokątna wykonana ze stali kwasoodpornej w kolorze RAL 7016 | wymiary min. 80 x 15 x 25 cm (dł. x szer. x wys.) +/- 2 cm dla każdego wymiaru | 8 |  |  |  |  | 0
58 | M-DO1 | Donica okrągła | Donica (osłona) okrągła betonowa w kolorze szarym beton architektoniczny | wysokość55cm +/- 2 cm, średnica min 75 cm | 6 |  |  |  |  | 0
59 | M-DO2 | Donica okrągła | Donica (osłona) okrągła betonowa w kolorze grafitowym beton architektoniczny | wysokość 55cm +/- 2 cm , średnica min. 75 cm | 3 |  |  |  |  | 0
60 | M-DO3 | Donica okrągła | Donica (osłona) okrągła z kompozytu w kolorze antracytowym | wysokość 60cm +/- 2 cm średnica górna ok. 35cm | 24 |  |  |  |  | 0
61 | M-DO4 | Donica okrągła | Donica (osłona) okrągła z kompozytu w kolorze antracytowym | wysokość 90cm +/- 2cm , średnica górna min. 45cm | 16 |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.