KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.1
Część 1- PROTEZA STAWU BIODROWEGO STANDARDOWA I REWIZYJNA
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Panewka sferyczna tytanowa press-fit, bezotworowa oraz z otworami umożliwiającymi użycie wkrętów poprawiających fiksację. Rozmiary panewek od 46mm wzwyż	Szt.	20
2	Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 28 i 32mm, w wersji z okapem i bez okapu.	Szt.	20
3	Wkład z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, średnica, średnica wewnętrzna wkładki 28, 32 i 36mm z okapem i bez okapu.	Szt.	20
4	Panewka zatrzaskowa polietylenowa w rozmiarach od 44 do 64 mm posiadająca znacznik RTG.	Szt.	20
5	Wkładka ceramiczna, średnica wewnętrzna wkładki 28, 32, 36 mm	Szt.	10
6	Głowa ceramiczna 28, 32, 36 w kilku długościach szyjki	Szt.	30
7	Głowa tytanowa 28, 32, 36 w 4 długościach szyjki z powłoką ceramiczną TIN	Szt.	20
8	Trzpień przynasadowy	Szt.	20
9	Trzpień endoprotezy prosty tytanowy. Dostępna opcja ze zwiększonym offsetem. Komplet rozmiarów.	Szt.	20
10	Trzpień endoprotezy chrom-kobalt, bezkołnierzowy. Dostępna opcja ze zwiększonym offsetem. Komplet rozmiarów.	Szt.	20
11	Korki do zamykania jamy szpikowej kości udowej podczas cementowania.	Szt.	50
12	Śruby gąbczaste o długości od 20 do 80mm	Szt.	20
13	Panewka rewizyjna, bezcementowa, wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające użycie większej ilości śrub.	Szt.	10
14	Anatomiczny koszyk rewizyjny - oddzielny dla biodra prawego i lewego; z jednej strony zakończony kolcem wbijanym w kość kulszową, a z przeciwnej ramieniem z otworami na śruby,	Szt.	10
15	Wkładka rewizyjna z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, średnica wewnętrzna wkładki 32i 36mm z 15 stopniowym okapem, neutralna oraz z 4mm offsetem	Szt.	10
16	Trzpień rewizyjny, modularny długi wykonany ze stopu tytanowego (cementowy lub bezcementowy) o przekroju heksagonalnym w długościach od 150 do 250mm i średnicach od 12 do 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami.	Szt.	25
17	Element przedłużający co 25mm	Szt.	25
18	Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, posiadająca konus 12/14mm oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni.	Szt.	25
19	Część metaphyzjalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną i dodatkowo napylona hydroksyapatytem w 2 długościach: 40 i 50mm.	Szt.	25
20	Wszystkie elementy łączone śrubą wewnętrzną w długościach od 40 do 125mm	Szt.	25
21	Taśma tytanowa 8 mm	Szt.	20
22	Ostrze do piły	Szt.	50
23	Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm do 64mm ze skokiem co 2mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem w opcji panewka cementowana.	Szt.	10
24	Głowa wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki.	Szt.	10
25	Płyta krętarzowa w czterech długościach 120, 160, 200, 240 mm	Szt.	5
26	Cement kostny z gentamycyną 1x40	Szt.	20
27	Mieszalnik do cementu pojedynczy	Szt.	20
28	Cement kostny z gentamycyną 2x40	Szt.	10
29	Mieszalnik do cementu podwójny	Szt.	10
30	Spacer biodra	Szt.	10
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.2
Część 2- PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI ŁOKCIOWEJ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Element łokciowy anatomiczny (prawy lewy) w minimum 3 rozmiarach. Element ramienny anatomiczny ( prawy lewy) z walcem polietylenowym umocowanym za pomocą bolca pokrytego okładziną ceramiczną w minimum 4 rozmiarach. Obręcz zapewniająca związanie endoprotezy.	KPL	5
2	Odcinek dalszy kości ramiennej w rozmiarze 30 i 50 mm zawierający 2 śruby	SZT	5
3	Odbojnik PE	SZT	5
4	Element kotwiczący do kości łokciowej prawy, lewy w wersji cementowej i bez cementowej	SZT	5
5	Śruba	SZT	5
6	Element diafizy o długości 80mm z powłoką srebra	SZT	5
7	Reduktor do kości ramiennej w rozmiarach 10, 100 mm pokryta powłoką srebra	SZT	5
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.3
Część 3 - PROTEZA RESEKCYJNA ODWRÓCONA PROksYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Głowa odwrócona barku	SZT	5
2	Panewka barku	SZT	5
3	Śruby w rozmiarach od 20-40 mm	SZT	5
4	Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona pokryta okładziną ceramiczną TiNbN	SZT	5
5	Endoproteza stawu barkowego, cementowana, modularna, składająca się z trzpienia w długościach 90 i 120 mm, o grubościach 6,8,10,12mm; części przy-nasadowej , oraz elementu przedłużającego w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50 i 53 mm w grubościach 14, 17 i 20mm. ekscentryczny umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach.	KPL	5
6	Głowa kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiNbN	SZT	5
7	Część głowowa do kości ramiennej o długości 50 mm pokryta powłoką srebra	SZT	5
8	Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach od 8-12 mm oraz wersji bez cementowej w rozmiarach 7-13 mm	SZT	5
9	Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach 15, 35, 55, 75 mm	SZT	5
10	Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach 20, 40, 60 mm pokryta powłoką srebra	SZT	5
11	Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80 mm pokryta powłoką srebra	SZT	5
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.4
Część 4 - PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14	SZT	10
2	Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną	SZT	10
3	Całość łączona za pomocą śruby	SZT	10
4	Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm	SZT	10
5	Głowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu TiN w czterech długościach w rozmiarach: 28,32,36, stożek 12/14	SZT	10
6	Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm lub 32mm , w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1mm.	SZT	10
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.5
Część 5 - PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Odcinek dalszy do kości udowej / z powłoką srebra / do mechanizmu zamkowego, zawiera śrubę zabezpieczającą, lewy/prawy	SZT	5
2	Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę	SZT	5
3	Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki)	SZT	5
4	Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S.M.L	SZT	5
5	Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej	SZT	5
6	Trzpień o długości 150, 200, 250 mm, różnych grubościach od 12-22mm w wersji bezcementowej oraz 12,14,16,18mmw wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną	SZT	5
7	Reduktor z powłoką srebra	SZT	5
8	Wkładka PE do części udowej	SZT	5
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY -Załącznik nr 1.6
Część 6 - PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI PISZCZELOWEJ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Modularny bliższy odcinek piszczelowy xs (z powłoką srebra) zawierający mechanizm łączący i 2 śruby	SZT	5
2	Element diafizy z powłoką srebra o długości 100mm	SZT	5
3	Łącznik do diafizy z powłoką srebra w rozmiarze 100 i 120 mm	SZT	5
4	Łącznik do modularnego bliższego odcinka piszczelowego w rozmiarze 105 i 125mm z powłoką srebra	SZT	5
5	MUTARS® komponent udowy cementowy oraz bezcementowy lub równoważny	SZT	5
6	Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej	SZT	5
7	Element artrodezy z powłoką srebra	SZT	5
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.7
Część 7- PROTEZA RESEKCYJNA PANEWKI KOŚCI BIODROWEJ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Panewka biodrowa w rozmiarze 50,56,60 mm	SZT	5
2	Śruba M6 28mm	SZT	5
3	Trzpień bezcementowy w 2 rozmiarach 8, 10 mm i 3 długościach 65,75,85 mm	SZT	5
4	Wkładka do panewki biodrowej	SZT	5
5	Siatka mocująca 300/35 mm oraz 300/55 mm	SZT	2
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY-Załącznik nr 1.8
Część 8 - ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 4 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące, pokryte okładzina ceramiczną TiN, Element skokowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bez-cementowo, pokryte okładzina ceramiczną TiN. Wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru.	KPL	2
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.9
Część 9 - PROTEZA STANDARDOWA I REWIZYJNA KOLANA
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Proteza kolana wykonana ze stopu CoCr pokryta w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część udowa anatomiczna, odrębny dla strony prawej i lewej w minimum 5 rozmiarach. Dostępne wersje z zachowaniem (CR) i wycięciem więzadła krzyzowego (PS). W opcji wersja cementowa.	SZT	20
2	Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, pokryty w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część piszczelowa uniwersalna, jednakowa dla strony prawej i lewej, zaopatrzona w skrzydełka antyrotacyjne. Górna powierzchnia tacy piszczelowej polerowana w celu umożliwienia ruchów rotacyjnych tacy piszczelowej. Minimum 7 rozmiarów komponentu piszczelowego. W opcji wersja cementowa.	SZT	20
3	Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego (CR) i tylno stabilizowana – (PS) ze stożkiem od strony dystalnej, dostosowana do rotacji na płycie piszczelowej. Dostępne grubości od minimum 10 mm do minimum 20 mm ze skokiem od 2 do 3 mm.	SZT	20
4	Przedłużki udowe i piszczelowe, przynajmniej w 3-ch różnych długościach i w kilku rodzajach średnicy.	SZT	5
5	Proteza kolana cementowa wykonana ze stopu CoCr pokryta w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część udowa anatomiczna odrębna dla strony prawej i lewej w minimum 6 rozmiarach. Dostępne wersje z zachowaniem (CR) i wycięciem więzadła krzyżowego (PS)	SZT	20
6	Komponent piszczelowy cementowywykonany ze stopu CoCr, pokryty w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część piszczelowa uniwersalna, jednakowa dla strony prawej i lewej, zaopatrzona w skrzydełka antyrotacyjne. Górna powierzchnia tacy piszczelowej polerowana w celu umożliwienia ruchów rotacyjnych tacy piszczelowej. Minimum 7 rozmiarów komponentu piszczelowego.	SZT	25
7	Proteza kolana jednoprzedziałowa, bezcementowa, cementowa w całości pokryta okładziną ceramiczną TiNbN. Komponent udowy w 4 rozmiarach, komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Wkładka PE w 8 rozmiarach.	SZT	10
8	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną.	SZT	10
9	Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach, pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne.	SZT	10
10	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości od 10 do 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy.	SZT	10
11	Trzpienie przedłużające (cementowe i bezcementowe) do części udowej i piszczelowej w długościach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm.	SZT	10
12	Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego i piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu.	SZT	10
13	Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wyskościach 5 i 10mm	SZT	10
14	Uzupełnienia ubytków nasady kości udowej i piszczelowej, wykonane ze stopu tytanu o strukturze kości gąbczastej.	SZT	10
15	Proteza głowy kości promieniowej	SZT	10
16	Spacer kolana	SZT	10
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)