Bydgoszcz,25.11.2024r.

**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

**Dotyczy postępowania nr: UKW/DZP-281-ZO-92/2024**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

Zamawiający przekazuje treść pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

***Dostawa sprzętu optycznego, pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby UKW***

1.Pytanie dotyczy cz 4 W podanym przez Państwa nr katalogowym, zgodnie z informacją od producenta model UV5100 posiada szczelinę 2 nm a nie jak w opisie 4 nm, Czy dopuszczają Państwo szczelinę 2 nm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szczeliny 2nm.  W specyfikacji z której korzystała jednostka jest szczelina 4 nm w modelu UV5100:

[https://secure-web.cisco.com/1XWgAmpm7kMzb8nWHlnKSIdOGHxT9rtTMUmo89G5IvE6aUlf52YT-G3QRcHixu3ySSccGo\_8k\_49NsXFJaFHhbpCY\_lDcldlnck9RuQo1ZulJUueY1mLEXtIrNvTszNp-DWxGgFS3mh88w25Ok58Xhd4yOMC16PYypwCI3ohfesS3ugc8vJjLCWET2oNovm7snae2rLLzXVy-8dDpWqXnvHRBfXF5lZDdBG8aXwTnEClVqyeGGJZjcfhfWNnSOmSL4ldmkMDp17F6UXr5qbg\_zYgtvqAImYiEkmpPaN-\_3wSw1MliPK16E4R-r4pO-j12NZuKXm8IHZqTBjnBPQ87\_Z425htoflDUmMjUbmkHVTt1X9oxG\_SQdMBCCPcMjtmNuU-7xDtrBayj208xG-zxRQ/https%3A%2F%2Fe-biosens.pl%2Fpl%2Fp%2FSpektrofotometr-UV-VIS-UV5100%2F79%3Fgad\_source%3D1%26gclid%3DEAIaIQobChMIq7K6hav3iQMVXFSRBR0K8jn\_EAQYASABEgK3ZPD\_BwE](https://secure-web.cisco.com/1XWgAmpm7kMzb8nWHlnKSIdOGHxT9rtTMUmo89G5IvE6aUlf52YT-G3QRcHixu3ySSccGo_8k_49NsXFJaFHhbpCY_lDcldlnck9RuQo1ZulJUueY1mLEXtIrNvTszNp-DWxGgFS3mh88w25Ok58Xhd4yOMC16PYypwCI3ohfesS3ugc8vJjLCWET2oNovm7snae2rLLzXVy-8dDpWqXnvHRBfXF5lZDdBG8aXwTnEClVqyeGGJZjcfhfWNnSOmSL4ldmkMDp17F6UXr5qbg_zYgtvqAImYiEkmpPaN-_3wSw1MliPK16E4R-r4pO-j12NZuKXm8IHZqTBjnBPQ87_Z425htoflDUmMjUbmkHVTt1X9oxG_SQdMBCCPcMjtmNuU-7xDtrBayj208xG-zxRQ/https%3A//e-biosens.pl/pl/p/Spektrofotometr-UV-VIS-UV5100/79%3Fgad_source%3D1%26gclid%3DEAIaIQobChMIq7K6hav3iQMVXFSRBR0K8jn_EAQYASABEgK3ZPD_BwE).

2.Pytanie dotyczy cz 4.Czy Zamawiający dopuszcza ustawianie długości fali za pomocą klawiszy góra/dół, podany przez Państwa model nie posiada klawiatury numerycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ustawianie długości fali za pomocą klawiszy góra/dół.

***p.o. Kanclerza UKW***

***mgr Aniela Bekier-Jasińska***