Pakiet 3 – Ochrona radiologiczna (wyposażenie ochronne dla personelu medycznego 
i pacjenta)

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Ilość (szt.) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ochrona radiologiczna (wyposażenie ochronne dla personelu medycznego i pacjenta) - fabrycznie nowa, niepowystawowa, nie była używana, kompletna, rok produkcji min. 2023 |  | TAK, podać (dotyczy wyposażenia w poz. 5-13) |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy |  | Podać (dotyczy wyposażenia w poz. 5-13) |  |
| 3 | Producent |  | Podać (dotyczy wyposażenia w poz. 5-13) |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  | Podać (dotyczy wyposażenia w poz. 5-13) |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 5 | Półfartuch długi 0,35 mm Pb. Na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu rzep służą do zapięcia fartucha w pasie i zapobiegają zsunięciu podczas nachylania. Półfartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych. | 12 szt., w tym: rozmiar S – 6 szt., rozmiar L – 6 szt. | Tak, podać |  |
| 6 | Fartuch miednicowy 1 mm Pb. Zabezpiecza przód, boki użytkownika, rozmiar uniwersalny | 2 | Tak, podać |  |
| 7 | Fartuch miednicowy 0,35 mm Pb. Zabezpiecza przód, boki użytkownika, rozmiar uniwersalny | 4 | Tak, podać |  |
| 8 | Garsonka i spódnica 0,35 mm Pb. Składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy. Obie części zapinane są „na zakładkę” | 10 szt., w tym: rozmiar S – 2 szt., rozmiar M – 2 szt., rozmiar L – 6 szt. | Tak, podać |  |
| 9 | Wieszak stojący, jezdny na 6 fartuchów, ruchomych ramion na fartuchy radiologiczne, kółka | 2 | Tak, podać |  |
| 10 | Kryza na tarczycę 0,35 mm Pb, materiał ołowiowy | 26 | Tak, podać |  |
| 11 | Okulary ołowiane, zapewniające szerokie pole widzenia, ochrona boczna ,Pb | 10 | Tak, podać |  |
| 12 | Osłony na gonady 1 mm Pb, rozmiar uniwersalny, materiał ołowiowy | 2 | Tak, podać |  |
| 13 | Osłony na gonady typu motylek, rozmiar uniwersalny | 1 | Tak, podać |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie 
z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

………………………………………………………...

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy