| Część Nr 2 | Sprawa …….. |  |
| --- | --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141620-2 | Załącznik Nr 2/2 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy jednorazowe do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z wykorzystaniem separatora MCS plus firmy Haemonetics będącego własnością zamawiającego |  |  |  |  | zestaw | 312 |  |  |  |  |
| - Zestawy jednorazowe, jałowe, jednoigłowe z pojemnikiem na UKKP umożliwiającym przechowywanie pozyskanego składnika krwi przez minimum 5-dni w warunkach określonych polskimi przepisami, - Deklarowany czas trwania procedury u zakwalifikowanego dawcy z użyciem zestawu nie dłuższy niż 1 h 15 minut, - Zestaw kompatybilny z separatorem komórkowym MCS plus, - Zestawy muszą posiadać Certyfikat CE - Do zestawów musi być dołączona instrukcja użycia w języku polskim, - Do każdej serii zestawów będzie dołączony odpowiedni certyfikat jakości(certyfikat serii). - Wykonawca, przy realizacji pierwszego zamówienia, zapewni szkolenie w zakresie użytkowania zestawów w 4 wybranych przez Zamawiającego Terenowych Stacjach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- instrukcja używania w języku polskim,

- dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974, z późn. zm.) lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.  o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Zespół Medyczny  w Warszawie oraz Terenowe Stacje we Wrocławiu, Bydgoszczy.

…………..…………….……………….

(znak graficzny podpisu)