## 58_Cewnik-RF-2płaszczyzny
PAKIET NR 58. Cewniki ablacyjne o aktywnym przygięciu dwupłaszczyznowym
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 20 | 0
2 | Łącznik do generatora | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | - średnica: 7F; |  |  |  | Tak,podać
2. | liczba biegunów: 4; rozstaw wiegunów 2/5/2mm, biegun ablacyjny 4mm; |  |  |  | Tak,podać
3. | - długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
4. | - jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak
5. | - możliwość sterowalnego bocznego wychylenia za pomocą pokrętła; |  |  |  | Tak,podać
6. | - długość wychylenia końcówki przy zgięciu 90° w zakresie 40-75mm; |  |  |  | Tak,podać
7. | - odległości miedzy elektrodami: 2/5/2; |  |  |  | Tak,podać
8. | - czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak
9. | na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczanymi cewnikami |  |  |  | Tak,podać
10. | współpraca z ablatorem SmartAblate; |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 59_ASD_do66mm
PAKIET NR 59. Okludery ASD o dużej średnicy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Okludery ASD | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 10 | 0
2 | Zestaw doprowadzający | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zakres średnic łącznika: 6 – 50 mm |  |  |  | Tak,podać
2. | zakres średnic dysku prawego przedsionka 14 – 62 mm |  |  |  | Tak,podać
3. | zakres średnic dysku lewego przedsionka: 16 – 66 mm |  |  |  | Tak,podać
4. | dostępne w wersji bez hub dla średnic łączenia 6 – 24 mm |  |  |  | Tak
5. | urządzenie plecione z drutu nitinolowego pokrytego dwutlenkiem tytanu, zapewniającym idealną gładkość powierzchni oraz redukującym emisję jonów niklu i zapewniającym doskonałą biokompatybilność |  |  |  | Tak,podać
6. | hub wykonany ze stali nierdzewnej i nakładany na splot drutu nitinolowego, zapewniający utrzymanie parametrów mechanicznych urządzenia; |  |  |  | Tak,podać
7.
8.
9.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 60_cewnik abl_chlodz
PAKIET NR 60. Cewniki ablacyjne o jednopłaszczynowym przygięciu chłodzone
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda do ablacji endokawitarnej prądem RF z końcówką chłodzoną | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
2 | Łącznik do generatora | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | - chłodzenie końcówki elektrody za pomocą roztworu soli fizologicznej; |  |  |  | Tak,podać
2. | - średnica: 7F; |  |  |  | Tak,podać
3. | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
4. | - długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak
5. | min. 12 otworów irygacyjnych |  |  |  | Tak
6. | - regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak,podać
7. | dostępność min 5 krzywiz do wyboru, w tym 270 stopni |  |  |  | Tak,podać
8. | biegun ablacyjny wykonany z materiału o przewodności cieplnej pow. 3 W/cmK |  |  |  | Tak
9. | - odległości miedzy elektrodami: 2/5/2; |  |  |  | Tak,podać
10. | współpraca z pompą infuzyjną SmartAblate |  |  |  | Tak
11. | współpraca z ablatorem SmartAblate; |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 61_cewnik_AFL
PAKIET NR 61. Cewniki ablacyjne o zwiększonej przewodności cieplnej dedykowane ablacji cieśni trójdzielno-żylnej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF o zwiększonej przewodności cieplnej | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
2 | Dzierżwa pompy do chłodzenia cewników irygowalnych | 12 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Dren do pompy | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 1 | 0
4 | Łącznik do generatora | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | - średnica: 7F; |  |  |  | Tak,podać
2. | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
3. | . długość: 95 cm; |  |  |  | Tak,podać
4. | jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki, w tym o krzywiźnie dedykowanej ablacji typowego trzepotania przedsinków. |  |  |  | Tak
5. | - długość wychylenia końcówki przy zgięciu 90° w zakresie 40-75mm; |  |  |  | Tak,podać
6. | - odległości miedzy elektrodami: 2/5/2; |  |  |  | Tak,podać
7. | - czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak
8. | biegun ablacyjny 3.5cm (dla cewnika irygowanego) lub 8mm (dla cewnika bez irygacji) wykonany z materiału o zwiększonej przewodności (>3W/cm/K) - typ elektrody do wyboru przez zamawiającego; |  |  |  | Tak
9. | Cewniki współpracujace z ablatorem Johnson and Johnson Smart Ablate lub dostarczenie generatora kompatybilnego z oferowanymi elektrodami i współpracujacego z systemem elektrofizjologicznym Bard Ep Lab plus |  |  |  | Tak
10 | Dostarczenie (na żądanie) pompy chłodzącej cewniki irygowalne współpracującej z generatorami: Stockert, Smart Ablate (Biosense Webster), oraz Attakr (Medtronic), Biotronik Qubic RF |  |  |  | Tak
11. | Łączniki kompatybilne z cewnikami i generatorami SmartAblate (Biosense Webster) i Stockert (Biosense Webster) |  |  |  | Tak,podać
12. | Dreny kompatybilne z pompą i cewnikami |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 62_PVI-CB
PAKIET NR 62. Zestaw do krioablacji balonowej migotania przedsionków
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | cewnik balonowy do krioablacji ujść żył płucnych współpracujące z konsolą CryoConsole firmy Medtronic | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
2 | koszulka sterowalna dostosowane do cewników balonowych do krioablacji | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
3 | przewód gazowy współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
4 | przewód elektryczny współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
5 | cewnik diagnostyczny do mapowania ujść żył płucnych kompatibilny z kriocewnikiem balonowym | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
6 | łącznik do systemu EP do cewnika do mapowania ujść żył płucnych | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
7 | cewnik diagnostyczny sterowalny do zatoki wieńcowej czteropolowy | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
8 | łącznik do systemu EP do cewnika sterowalnego | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
9 | Cewnik diagnostyczny niesterowalny czteropolowy o odległości między biegunami 1 cm | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
10 | łącznik do systemu EP do cewnika niesterowalnego | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
11 | prowadnik 0,032 x 180 cm | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne cewnika balonowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | rozmiary średnic zewnętrznych napompowanego balonu do krioablacji: 23 mm i 28 mm do wyboru |  |  |  | Tak,podać
23 mm i 28 mm do wyboru
2. | średnica zewnętrzna szaftu cewnika – 10,5Fr, |  |  |  | Tak,podać
3. | długość cewnika 95cm, |  |  |  | Tak,podać
4. | zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem: 45° dwustronnie |  |  |  | Tak
5. | współpraca z konsolą typu Universal umożliwia wykonywanie krioablacji ujść żył płucnych |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne cewnika do mapowania ujść żył płucnych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
rozmiar
1. | rozmiar tronu cewnika 3,3F; 1,1mm (0,43"") |  |  |  | Tak,podać
2 | długość całkowita cewnika -165 cm |  |  |  | Tak,podać
3. | długość użytkowa 146 cm |  |  |  | Tak,podać
| pętla |  |  |  | Tak,podać
4. | rozmiar petli 15 mm i 20 mm do wyboru |  |  |  | Tak
5. | liczba elektrod - 8 |  |  |  | Tak,podać
6. | długość elektrody - 1mm |  |  |  | Tak,podać
7 | długość przerwy między elektrodami - 4 lub 6 mm w zależności od rozmiaru |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne cewnik diagnostyczny czteropolowy |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | - średnica: 6F; |  |  |  | Tak,podać
2 | długość: 110 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
4 | stała krzywizna min 3 do wyboru przez zamawiajacego |  |  |  | Tak,podać
5 | - odległość między biegunami: 10 mm lub 5mm lub 2/5/2mm do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
6 | - rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
7 | - stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry graniczne cewnik diagnostyczny czteropolowy |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica: 6 - 7F; |  |  |  | Tak,podać
2 | - długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
4 | zmienna krzywizna zgięcia |  |  |  | Tak,podać
5 | odległość między biegunami 2-5-2 mm |  |  |  | Tak,podać
6 | - rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
7 | - stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 63_krio-punkt
PAKIET NR 63. Cewniki ablacyjne kriopunktowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | cewniki do kriomapingu i krioablacji punktowej współpracujące z konsolą CryoConsole firmy Medtronic | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
2 | przewody gazowe współpracujące z cewnikami balonowymi do krioablacji | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
3 | przewody elektryczny współpracujące z cewnikami balonowymi do krioablacji | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica zewnętrzna cewnika – 7Fr, |  |  |  | Tak,podać
2. | długość końcówki ablacyjnej – 4mm, 6mm, 8mm do wyboru przez zamawiajacego |  |  |  | Tak,podać
3. | trzy pierścienie elektrodowe ( odległości 2mm, 5mm, 2mm), |  |  |  | Tak,podać
4. | długość cewnika 108cm, |  |  |  | Tak
5 | trzy typy promienia krzywizny końcówki cewnika: 49mm, 55mm, 60mm |  |  |  | Tak,podać
6 | współpraca z konsolą typu Universal umożliwia wykonywanie krioablacji |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 64_cewniki-dgn
PAKIET NR 64. Cewniki elektrofizjologiczne diagnostyczne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 4-polowy do badań elektrofizjologicznych serca | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 30 | 0
2 | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 4-polowym do badań elektrofizjologicznych serca | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
3 | Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 10-polowy do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie (sterowalny) | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 30 | 0
4 | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 10-polowym do badań elektrofizjologicznych serca | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
5 | Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny do mapowania żył płucnych typu Lasso średnica 3F | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
6 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
7 | Łącznik do generatora kompatybilny z cewnikiem z poz.6 | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
8 | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem elektrofizjologicznym diagnostycznym do mapowania żył płucnych typu Lasso z pkt.5 | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne dla cewnika elektrofizjologicznego diagnostycznego 4-polowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica: 4,5,6,7F (do wyboru przez zamawiajacego) |  |  |  | Tak,podać
2 | długość: 115-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
4 | stała krzywizna min 8 do wyboru przez zamawiajacego |  |  |  | Tak,podać
5 | - odległość między biegunami: 10 mm lub 5mm lub 2/5/2mm do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
6 | - rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
7 | - stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Lp. | Parametry graniczne elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | - chłodzenie końcówki elektrody za pomocą roztworu soli fizologicznej; |  |  |  | Tak,podać
2. | - średnica: 7F; |  |  |  | Tak,podać
3. | - liczba biegunów: 4; |  |  |  | Tak,podać
4. | - długość: 110-120 cm; |  |  |  | Tak
5. | min. 12 otworów irygacyjnych |  |  |  | Tak
6. | - regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak,podać
7. | dostępność min 5 krzywiz do wyboru, w tym 270 stopni |  |  |  | Tak,podać
8. | biegun ablacyjny wykonany z materiału o przewodności cieplnej pow. 3 W/cmK |  |  |  | Tak
9. | - odległości miedzy elektrodami: 2/5/2; |  |  |  | Tak,podać
10. | współpraca z ablatorem SmartAblate; |  |  |  | Tak
11.
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Lp. | Parametry graniczne dla cewnika elektrofizjologicznego diagnostycznego do mapowania zatoki wieńcowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica:6F ; |  |  |  | Tak,podać
2 | długość: 115-120 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | liczba biegunów: 10 |  |  |  | Tak,podać
4 | zmienna krzywizna zgięcia; |  |  |  | Tak,podać
5 | odległość między biegunami: min 2 różne do wyboru; |  |  |  | Tak,podać
6 | rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; |  |  |  | Tak
7. | dostępna elektroda dwukierunkowa |  |  |  | Tak
8. | stymulacja każdego z biegunów; |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 65_intro-11cm
PAKIET NR 65. Introducery naczyniowe krótkie
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Introducery żylne/tętnicze do kaniulacji naczyń udowych: koszulka naczyniowa z dilatatorem, prowadnikiem i igłą | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 200 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | - średnice do wyboru przez zamawiającego: 6F, 7F, 8F, 9F; |  |  |  | Tak,podać
2 | - długość koszulki: 11-12 cm |  |  |  | Tak,podać
3 | - prowadnik średnicy 0,038" i długości 50-70 cm; |  |  |  | Tak,podać
4 | - zastawka hemostatyczna; |  |  |  | Tak
5 | - igła do nakłucia; |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 66_intro-20cm
PAKIET NR 66. Introducery naczyniowe 20-30cm
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Introducery żylne/tętnicze do kaniulacji naczyń udowych: koszulka naczyniowa z dilatatorem, prowadnikiem i igłą |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | - średnice do wyboru przez zamawiającego: 6F, 7F, 8F, 9F; |  |  |  | Tak,podać
2 | - długość koszulki: 20-30cm |  |  |  | Tak,podać
3 | - prowadnik średnicy 0,038" i długości 50-70 cm; |  |  |  | Tak,podać
4 | - zastawka hemostatyczna; |  |  |  | Tak
5 | - igła do nakłucia; |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 67_intro-trans-65
PAKIET NR 67. Zestawy transseptalne standardowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Introducer transseptalny: koszulka z dilatatorem i prowadnikiem (koszulka 59-65cm) |  | 450 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
Igła do punkcji transseptalnej konpatybilna z ww. introducerem |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | - dostępna średnica koszulki: 8F, 8,5F, 10F; |  |  |  | Tak,podać
2 | - długość koszulki: 59-65 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | - stała krzywizna min. 6 do wyboru |  |  |  | Tak
4 | - zastawka hemostatyczna; |  |  |  | Tak
5. | igła do punkcji transseptalnej o co najmniej 2 krzywiznach kompatybilna z ww. koszulką; |  |  |  | Tak, podać
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 68_Pompa_wspomaganie
PAKIET NR 68. Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca |  | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Wydajność pompy: do 4,3 L na minutę |  |  |  | Tak,podać
2 | Średnica szaftu 9F, Średnica pompy 14F, Kompatybilna z koszulką 14F, Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” |  |  |  | Tak,podać
3. | Dzierżawa zawiera obowiązkowy roczny przegląd jednostek sterujących pompami/cena za miesiąc dzierżawy |  |  |  | Tak,podać
4. | Pomiar całkowitego rzutu serca, Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania, Optyczny czujnik ciśnienia |  |  |  | Tak,podać
5. | Zdalny dostęp do pracy pompy, Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni |  |  |  | Tak,podać
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 69_PFA
PAKIET NR 69. Zestaw do ablacji ujść żył płucnych metodą elektroporacji cewnikiem okrężnym
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik do ablacji metodą elektroporacji okrężny (Pulse Field Ablation) | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
2 | Przewód łączący do cewnika z pozycji 1. kompatybilny z generatorem z pozycji 5. | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
3 | Prowadnik angiograficzny 0,032 co najmniej 180cm (kompatybilny z zestawem) | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
4 | Koszulka sterowalna 10F kompatybilna z cewnikiem z poz.1 | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
5 | Dzierżawa generatora do wykonania zabiegu ablacji elektroporacji (Pulse Field Ablation) cewnikiem z pozycji 1. | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne dla pozycji Cewnik do ablacji metodą elektroporacji okrężny (poz.1) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Typ cewnika - over-the-wire |  |  |  | Tak
2. | Cewnik dedykowany ablacji ujść żył płucnych |  |  |  | Tak
3. | Cewnik konstrukcji okrężnej typu Lasso |  |  |  | Tak
4. | Liczba elektrod dostarczających energię - co najmniej 9 |  |  |  | Tak,podać
5. | Średnica cewnika ok.9F, możliwość pracy przez koszulkę naczyniową o średnicy wewnętrzej 10F |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne dla generatora do wykonania zabiegu ablacji elektroporacji (Pulse Field Ablation) (poz.5) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Generator kompatybilny z cewnikiem ablacyjnym z pozycji 1 |  |  |  | Tak
2 | Generator wyposażony w cały osprzet pozwalajacy na przeprowadzenie zabiegu elektroporacji (PFA) zestawem złożonych z wyniemionych w pakiecie elementów |  |  |  | Tak
3. | Generator wyposażony w stosowne peryferia (oraz łączniki z nimi) pozwalające na dostarczanie energii (np. pedały kontrolne), monitory wizualizujące krytyczne dla zabiegu parametry. |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne dla przewód łączący do cewnika (poz.2) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | przewód elektryczny kompatybilny z cewnikiem do ablacji metodą elektroporacji z poz.1 |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne koszulki naczyniowej (poz.4) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Koszulka naczyniowa do zabiegów w sercu |  |  |  | Tak
2 | długość robocza: co najmniej 65 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | Dwukierunkowe zgięcie |  |  |  | Tak, podać
4 | Średnica wewnętrzna 10F (nieprzekraczająca 11F) |  |  |  | Tak, podać
5 | Koszulka kompatybilna z cewnikiem z poz.1 |  |  |  | Tak, podać
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 70_ASD-PFO
Pakiet Nr 70. Zestaw do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Zestaw do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Samocentralizacja okludera w ubytku |  |  |  | TAK
2 | Mechanizm zamknięcia ubytku oparty o dwa dyski połaczone talią (częścia środkową) wypełniającą otwór |  |  |  | TAK
3 | Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 8 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej (tali) rosnącej co najwyżej o 2 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm lub 16-18-20mm), |  |  |  | TAK
4 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm - koszulka 8 French, 35 mm – koszulka 9 French |  |  |  | TAK, Podać
5 | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego |  |  |  | TAK
6 | Dostępność okluderów do zamykania PFO o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm |  |  |  | TAK, Podać
7 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej od 8 do 10 mm koszulka o średnicy zawierającecj sie w granicach 6-7 French, i analogicznie: od 11 do 17 mm koszulka 7-9 French od 18 do 28 mm koszulka 9-12 French od 30 do 40 mm koszulka 12-14 French |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 71_Zamk.naczyn.szew
Pakiet Nr 71. Urządzenia do zaopatrywania miejsc po nakłuciach naczyń śluzami dużej średnicy
L.p | Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Urządzenie do zamykania miejsc po nakłuciach naczyń oparte o szew naczyniowy |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 6 | 0
[6 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CZĘŚĆ B
| Lp. | Parametry graniczne | 6: Parametr wymagany; 7: Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
| 1 | Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. - wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach | 6: TAK
| 2 | Zestaw składający się z 3 elementów: - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki | 6: Tak
| 3 | Urządzenie pozwalające na zamykanie otworów po wkłuciach tętniczych | 6: TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 72_3D
PAKIET NR 72 SYSTEM ELEKTROANATOMICZNY 3D AUTOMATYCZNO-MANUALNY
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektronatommicznego 3-D (końcówka elektrody w przedziale od 4-8mm do wyboru przez zamawiającego) | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
2 | Przewód łączący elektrody do ablacji prądem RF z poz.1 z generatorem | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
3 | Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroantomicznego 3-D z końcówką chłodzona cieczą | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
4 | Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z końcówką chłodzona cieczą | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
5 | Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektronatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku -chłodzona cieczą | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
6 | Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z czujnikiem siły nacisku | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
7 | Elektroda pięcioramienna z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej przy użyciu systemu CARTO | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 4 | 0
8 | Elektroda okrężna do mapowania ujść żył płucnych z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej przy użyciu systemu CARTO | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 4 | 0
9 | Łączniki do elektrod pięcioramiennych z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej przy użyciu systemu CARTO | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
10 | Łączniki przejściowy (typu dongle) do elektrod pięcioramiennych z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej przy użyciu systemu CARTO | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 1 | 0
11 | Elektroda ośmioramienna z funkcją tworzenia mapy elektroanatomicznej przy użyciu systemu CARTO | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
12 | Łącznik do elektrod Auto-ID (Lasso, PentaRay) łączący bezpośrednio z PIU | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
13 | Łącznik do elektrody ośmioramiennej | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
14 | Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektronatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku, chłodzona cieczą do ablacji wysokoenergetycznej z zestawem mikroelektrod na biegunie dystalnym | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 6 | 0
15 | Łącznik do elektrod do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektronatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku, chłodzona cieczą do ablacji wysokoenergetycznej z zestawem mikroelektrod na biegunie dystalnym | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
16 | Łącznik przedłużający (typu dongle) do elektrod do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektronatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku, chłodzona cieczą do ablacji wysokoenergetycznej z zestawem mikroelektrod na biegunie dystalnym | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
17 | Komplet Elektrod referencyjnych do ablacji przy użyciu systemu 3D | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
18 | Przewód ablacyjny SmartABlate - PIU | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
19 | Dreny do pompy infuzyjnej SmartAblate do elektrod chłodzonych cieczą | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
20 | Koszulka sterowalna o średnicy 13-14F | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
21 | Miesięczna dzierżawa zestawu systemu do ablacji 3D (systemu elektroanatomicznego 3-D+generatora RF+generatora RF kompatybilnego z elektrodą do ablacji wysokoenergetycznej+pompą irygacyjną+ jednostka przetwarzjaca sygnaly cewnika ) (system 1) | 12 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0
22 | Miesięczna dzierżawa zestawu systemu do ablacji 3D (systemu elektroanatomicznego 3-D+generatora RF+generatora RF kompatybilnego z elektrodą do ablacji wysokoenergetycznej+pompą irygacyjną+jednostka przetwarzjaca sygnaly cewnika) (system 2) | 12 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu 3-D |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | średnica: 7F |  |  |  | Tak,podać | Tak, 7F
2. | długość:115cm |  |  |  | Tak,podać | Tak, 115 cm
3 | liczba biegunów - 4 |  |  |  | Tak,podać | Tak, 4
4 | - regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak | Tak,
6 | szeroki zakres krzywizn (D, F, J,C) do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak,podać | Tak, D,F,J
7 | - czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak | Tak,
8 | - biegun ablacyjny: 4 mm i 8 mm (do wyboru przez zamawiającego); |  |  |  | Tak,podać | Tak, 4 i 8 mm
9 | współpraca z ablatorem SmartAblate; |  |  |  | Tak | Tak,
10. | Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF |  |  |  | Tak | Tak,
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Lp. | Parametry graniczne elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroantomicznego 3-D - chłodzona cieczą |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica : 8F |  |  |  | Tak,podać | Tak, 8F
2 | liczba biegunów: 4 i 4+2 |  |  |  | Tak,podać | Tak, 4 i 4+2
3 | długość - 115 cm |  |  |  | Tak,podać | Tak, 115cm
4 | regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak,podać | Tak, regulowane przygięcie końcówki
6 | szeroki zakres krzywizn (D, F, J) lub (DD, DF, FF,FJ, JJ) do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak,podać | Tak, (D, F, J) oraz (DD, DF, FF,FJ, JJ)
7 | czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak | Tak,
8 | biegun ablacyjny: 3,5 mm |  |  |  | Tak,podać | Tak, 3,5mm
9 | chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej; |  |  |  | Tak | Tak,
10 | współpraca z pompą infuzyjną SmartAblate |  |  |  | Tak | Tak,
11 | współpraca z ablatorem SmartAblate; |  |  |  | Tak | Tak,
12. | Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z końcówką chłodzona cieczą |  |  |  | Tak | Tak,
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Lp. | Parametry graniczne elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroantomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku chłodzona cieczą |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | średnica: 7,5F |  |  |  | Tak,podać | Tak, 7,5 F
2 | liczba biegunów: 6 |  |  |  | Tak,podać | Tak, 6
3 | długość: 115 cm; |  |  |  | Tak,podać | Tak, 115cm
4 | regulowane przygięcie końcówki; |  |  |  | Tak,podać | Tak, regulowane przygięcie końcówki
6 | szeroki zakres krzywizn (D, F, J) i (DD, DF, FF, FJ, JJ) do wyboru przez zamawaijącego |  |  |  | Tak,podać | Tak, (D, F, J) oraz (DD, DF, FF,FJ, JJ)
7 | czujnik monitorowania temperatury; |  |  |  | Tak | Tak,
8 | biegun ablacyjny: 3,5 mm |  |  |  | Tak,podać | Tak, 3,5mm
9 | chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej; |  |  |  | Tak | Tak,
10 | współpraca z pompą infuzyjną SmartAblate lub pompą nGen |  |  |  | Tak | Tak,
11 | współpraca z ablatorem SmartAblate lub nGen |  |  |  | Tak | Tak,
12. | Przewód łączący elektrodę do ablacji prądem RF z czujnikiem siły nacisku |  |  |  | Tak | Tak,
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Lp. | Parametry graniczne elektrody sterowalnej do ablacji wysokoenergetycznej z zestawem mikroelektrod na biegunie dystalnym oraz czujnikiem nacisku |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Szeroki zakres krzywizn (D,F,J) – do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
2 | Średnica elektrody: 7,5F – 8F |  |  |  | Tak,podać
3 | Biegun ablacyjny; 3,5 mm – 4 mm |  |  |  | Tak,podać
4 | Chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej |  |  |  | Tak,podać
5 | Współpraca z ablatorem i pompą Ngen RF |  |  |  | Tak
6 | Regulowane przegięcie końcówki |  |  |  | Tak
7 | Czujnik monitorowania temperatury |  |  |  | Tak
8 | termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy |  |  |  | Tak
Lp. |  |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 73_PMC
PAKIET NR 73. Zestaw do walwuloplastyki mitralnej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do walwuloplastyki mitralnej | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | a. roszerzacz 14F, 70cm długości; |  |  |  | Tak,podać
2 | b. prowadnik 0,025", 175cm |  |  |  | Tak,podać
3 | c. rurka napinający 80cm |  |  |  | Tak,podać
4 | d. miarka plastikowa 0-100mm |  |  |  | Tak,podać
5 | e. sztylet stalowy 0,038"; 80cm |  |  |  | Tak,podać
6. | f. dedykowana strzykawka |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 74_TLE_akcesoria
Pakiet Nr 74. Akcesoria do usuwania ciał obcych metodą endowaskularną.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Pętle do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 3 | 0
2 | Kleszcze chwytające | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 1 | 0
3 | Kleszczyki do usuwania ciał obcych | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 1 | 0
4 | Czterooczkowa pętla do usuwania ciał obcych | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Parametry graniczne
Lp. | Opis | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Pętle do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | średnica introducera 4F-6F, wielkość pętli 5mm-30mm (5,10,15,20,30mm)
2. | Kleszcze chwytające | średnica koszulki 7F, długosć robocza 160cm, średnica części szczękowej 5,4F
3. | Kleszczyki do usuwania ciał obcych | średnica 3F, długosć 120 lub 135 cm
4. | Czterooczkowa pętla do usuwania ciał obcych | czterooczkowa pętla do usuwania prowadników i innych ciał obcych z układu naczyniowego, Średnica koszyczka do 40mm, długosc koszulki 55 lub 100cm
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 75_CCM
Pakiet Nr 75. Stymulator modulujący kurczliwość serca
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Zestaw do stymulacji modulującej kurczliwość mięśnia sercowego |  | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Kardiostymulator modulujacy kurczliwość mięśnia sercowego stymulacją niewzbudzającą |  |  |  | TAK
2 | Elektrody wewnątrzsercowe kompatybilne z kardiostymulatorem modulujacym kurczliwość mięśnia sercowego |  |  |  | TAK
3 | Sukcesywna realizacja zakupy w trakcie całego czasu trwania umowy |  |  |  | TAK
4 | Możliwość nierealizowania umowy w razie nieuzyskiwania refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia na zestaw do stymulacji modulującej kurczliwość mięśnia sercowego |  |  |  | TAK
5 | Programator do kontrolowania kardiostymulatorów modulujacych kurczliwość mięśnia sercowego |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 76_Wire Stiff
Pakiet Nr 76. Prowadniki wewnątrznaczyniowe o zwiększonej sztywności
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Prowadniki wewnątrznaczyniowe o zwiększonej sztywności |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Prowadniki wewnątrznaczyniowe o zwiększonej sztywności o dwóch długościach: 180cm lub więcej i 250cm lub więcej (do wyboru przez zamawiającego) |  |  |  | TAK
2 | Średnica prowadnika 0,035" (nie więcej niż 0,91mm) |  |  |  | TAK
3 | Długość końcówki atraumatycznej 7cm |  |  |  | TAK
4 | Prowadnik stanowiący podparcie dla wprowadzania koszulek wewnątrznaczynioych o grubości przynajmniej 25F |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 77_Śluzy_18-26F_40cm
Pakiet Nr 77.Koszulki naczyniowe 18-26F hydrofilne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Koszulki naczyniowe 18-26F hydrofilne |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Koszulka naczyniowa hydrofilna o długości 28cm |  |  |  | TAK
2 | Introducer usztywniajacy koszulkę długości co najmniej 40cm |  |  |  | TAK
3 | Średnica światła koszulki w zakresie co najmniej 18-26F do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | TAK
4 | Średnica wewnętrzna introducera kompatybilna z prowadnikiem wewnątrznaczyniowym 0,035" (0,89mm) |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 78_Kable
PAKIET NR 78
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Kable do analizatora do oceny śródzabiegowej implantacji urządzen kardiologicznych kompatybilne z programatorem/analizatorem firmy Medtronic. Opakowanie - 4 sztuki. | 5 | op |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 79_AFR
PAKIET NR 79- REGULATOR PRZEPŁYWU PRZEDSIONKOWEGO
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 18 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | n
1. | Zestaw regulatora przepływu przedsionkowego | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne akcesoriów |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Urządzenia o konstrukcji siatki nitynolowej dedykowane do implantacji przezskórnej, których skuteczność potwierdzono w badaniu klinicznym |  |  | Tak
2. | Zestaw zawieraja koszulkę transseptalną oraz elementy niezbędne do implantacji urządzenia regulujacego przepływ przedsionkowy |  |  | Tak
3. | Dostepne urządzenia o rozmiarach kanału 8mm lub 10mm (do wyboru), każda z opcja dostępna z rozstawem dysków 5mm oraz 10mm. |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 80_PLD(1)
PAKIET NR 80- Zestawy do zamykania przecieków okołozastawkowych.
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 18 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | n
1. | Zestaw do zamykania przecieków okołozastawkowych | 4 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne akcesoriów |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Urządzenie okludujące nitynolowe oparte o układ dwóch połączonych tarcz z wszytymi łatkami zapewniającymi natychmiastowe zamknięcie przecieku. |  |  | Tak
2. | Dostępne urządzenia o tarczach kwadratowej i prostokątnej, zaopatrzone w znaczyniki radiocieniujące na tarczy dystalnej |  |  | Tak
3. | Tarcze urządzenia okludujacego połączone talią o dwóch różnych rozmiarach (szeroką i wąską) - do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak
4. | Skuteczność oparta o opublikowane badania follow-up klinicznego |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 81_RCS
PAKIET NR 81- ZESTAW REDUKTORA PRZEPŁYWU PRZEZ ZATOKĘ WIEŃCOWĄ
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 18 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
a | b | c | d | f | h | i | j | k | l | m | n
1. | Zestaw reduktora przepływu zatokowego | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne akcesoriów |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Zestaw zawiera implantowalne urządzenie redukujące przepływ w zatoce wieńcowej |  |  | Tak
2. | Urządzenie implantowalne metoda przezskórną na zestawie dostarczającym opartym o podwójny balon dostarczajacy o wymiarach ok.9-11mm i 12-14mm (dokładność do 1mm) |  |  | Tak
3. | Skuteczność oparta o opublikowane badania follow-up klinicznego |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 82_VSD
Pakiet Nr 82 - Zestaw do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej metodą koilową
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Okludery do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej w postaci koila naczyniowego | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 1 | 0
2 | Zestaw akcesoriów do wprowadzania okludera do ubytku (pętle, prowadniki, etc.) | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Parametry graniczne
Lp. | Opis | Parametr graniczny |  |  | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Okludery do zamukania ubytków w przegrodzie międzykomorowej w postaci koila naczyniowego | Średnica dystalna koila w zakresie 6-16mm (co najmniej 5 różnych rozmiarów
2. | Zestaw akcesoriów do wprowadzania okludera do ubytku | Zestaw obejmujący co najmniej: pętlę endowaskularna do chwytania, prowadnik hydrofiny, peany lub inne narzędzia chwytające
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 83_PLD(2)
Pakiet Nr 83. Zestaw do przezskórnego zamykania przecieków okołozastawkowych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Zestaw do przezskórnego zamykania przecieków okołozastawkowych |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Średnice korków w zakresie od 3 - 22 mm |  |  |  | TAK
2 | Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm |  |  |  | TAK
3 | Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm |  |  |  | TAK
4 | Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) |  |  |  | TAK
5 | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 84-TEER_klip-MV
Pakiet Nr 84. Zestaw do przezskórnej naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu (konstrukcja typu klip)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Zestaw do przezskórnej naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu (konstrukcja typu klip) |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | System wprowadzany drogą przezskórną przez żyłę główną dolną |  |  |  | TAK
2 | 4 rozmiary klipsów, |  |  |  | TAK
3 | Minimalna długość cewnika 795 mm – 800 mm |  |  |  | TAK
4 | Dystalne części cewnika i rękawa sterującego nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich |  |  |  | TAK
5 | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego |  |  |  | TAK
6 | System dedykowany do naprawy zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsów |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 85-TEER_MV_elong
Pakiet Nr 85. Zestaw do przezcewnikowej naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu (zestawy z możliwością elongacji)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Zestaw do przezcewnikowej naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu (zestawy z możliwością elongacji) |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Implantu posiadającea możliwość niezależnego chwytania płatków zastawki mitralnej |  |  |  | TAK
2 | Koszulka doprowadzająca 22F do każdego zestawu |  |  |  | TAK
3 | Stabilizator do każdego zestawu |  |  |  | TAK
4 | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego |  |  |  | TAK
5 | System dedykowany do przezcewnikowej naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsów |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 86_TEER_klip-TV
Pakiet Nr 86. Zestaw do przezskórnej naprawy zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu (konstrukcja typu klip)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Zestaw do przezskórnej naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu (konstrukcja typu klip) |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | System wprowadzany drogą przezskórną przez żyłę główną dolną |  |  |  | TAK
2 | 4 rozmiary klipsów, |  |  |  | TAK
3 | Minimalna długość cewnika 795 mm – 800 mm |  |  |  | TAK
4 | Dystalne części cewnika i rękawa sterującego nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich |  |  |  | TAK
5 | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego |  |  |  | TAK
6. | System dedykowany do naprawy zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsów |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 87_TEER_elong_TV
Pakiet Nr 87. Zestaw do przezcewnikowej naprawy zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu (zestawy z możliwością elongacji)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Zestaw do przezcewnikowej naprawy zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu (zestawy z możliwością elongacji) |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 0 | - zł
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | - zł
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Implantu posiadającea możliwość niezależnego chwytania płatków zastawki mitralnej |  |  |  | TAK
2 | Koszulka doprowadzająca 22F do każdego zestawu |  |  |  | TAK
3 | Stabilizator do każdego zestawu |  |  |  | TAK
4 | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego |  |  |  | TAK
5 | System dedykowany do przezcewnikowej naprawy zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsów |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 88_Prowadniki_angioplastyczne
Pakiet Nr 88
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
Prowadniki angioplastyczne 0,014" |  | 100 | szt. |  |  |  | 0 | 8% | 0 |  | 0 | - zł
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | - zł
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Prowadniki przeznaczone do zabiegów wieńcowych |  |  |  | TAK
2 | Co najmniej 2 długości obligatoryjnie ok.180cm i ok.300cm (do wyboru przez zamawiającego) |  |  |  | TAK
3 | Końcówka o wzmożonej widoczności w fluoroskopii |  |  |  | TAK
4 | Co najmniej dwie sztywności końcówki |  |  |  | TAK
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## 89_Elektroda_bierna_do_diatermi
PAKIET NR 89. Elektroda bierna do diatermii chirurgicznej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda bierna do diatermii chirurgicznej | 40 | op. |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 20 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 8% | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Kompatybilne z diatermią chirurgiczną firmy COVIDIEN/Medtronic |  |  |  | Tak,podać
2. | Elektroda jednorazowa niekierunkowa o powierzchni 150cm2 |  |  |  | Tak,podać
3. | Z dzielonym stykiem szerokości 4cm |  |  |  | Tak,podać
4. | wyposażona w warstwę żelu w części aktywnej |  |  |  | Tak
5. | wyposażona w system kontroli jakości stymu typu REM |  |  |  | Tak,podać
6. | opakowanie zbiorcze zawiera 50szt. |  |  |  | Tak,podać
7. |  |  |  |  | Tak,podać
8. |  |  |  |  | Tak
9. |  |  |  |  | Tak,podać
10. |  |  |  |  | Tak
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis