**Załącznik nr 1 do ogłoszenia:**

**ZATWIERZAM:**

**………………**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa termohigrometrów:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Parametry** | **Jednostka miary** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| 1. | **Termohigrometr** | Model taki jak **Hama TH-130 lub jak w każdym parametrze:**  Termometr/higrometr służący do monitorowania temperatury wewnątrz pomieszczeń  i wilgotności powietrza  Wbudowana pamięć pozwala na odczyt zapisanej maksymalnej/minimalnej wartości temperatury  i wilgotności powietrza Zakres pomiary temperatury od 0 do 50 stopni Celsjusza  Wilgotność od 20-95%  Higrometr z możliwością ustawienia na stole lub powieszenia na ścianie.  Wymiary: 10 x 11x 8,2 cm ( szer. x gł. x wys.)  Zasilanie bateryjne (1CR 2025). Bateria dołączona do opakowania.  Pomiar temperatury w Celsjuszach i Fahrenheitach  Wskaźnik poziomu komfortu  Wyświetlacz elektroniczny  Gwarancja: 24 miesiące | Szt. | 200 |  |  |