**Załącznik nr 1 do ogłoszenia:**

**ZATWIERZAM:**

**………………**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa termohigrometrów:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.**  | **Asortyment**  | **Parametry**  | **Jednostka miary** | **Ilość szacunkowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| 1. | **Termohigrometr**  | Model taki jak **Hama TH-130 lub jak w każdym parametrze:**Termometr/higrometr służący do monitorowania temperatury wewnątrz pomieszczeń i wilgotności powietrzaWbudowana pamięć pozwala na odczyt zapisanej maksymalnej/minimalnej wartości temperatury i wilgotności powietrza Zakres pomiary temperatury od 0 do 50 stopni CelsjuszaWilgotność od 20-95%Higrometr z możliwością ustawienia na stole lub powieszenia na ścianie. Wymiary: 10 x 11x 8,2 cm ( szer. x gł. x wys.)Zasilanie bateryjne (1CR 2025). Bateria dołączona do opakowania.Pomiar temperatury w Celsjuszach i FahrenheitachWskaźnik poziomu komfortuWyświetlacz elektroniczny Gwarancja: 24 miesiące  | Szt.  | 200 |  |  |