Nr sprawy: DFP.271.101.2022.KK Kraków, dnia 8.09.2022 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów ginekologicznych.*

**Działając na podstawie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

**Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie załącznika nr 1a do SWZ:**

**- część nr 4 poz. 1** **otrzymuje następujące, obowiązujące brzmienie:**

Ekspandery piersi anatomiczne:

- do dwuetapowej rekonstrukcji

- powierzchnia teksturowana

- wypełniane solą fizjologiczną, wbudowany zawór z magnesem

- wyszukiwanie portu za pomocą detektora magnetycznego będącego w zestawie z ekspanderem

- sterylne, pakowane pojedynczo

- 3 kształty podstawy – okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie

- kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowej

- zakres pojemności 200 do 700-800 ml.

**- część nr 4 poz. 3** **otrzymuje następujące, obowiązujące brzmienie:**

Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową:

- powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową

- 2 lub 3 kształty podstawy– okrągły lub owalny (w poziomie lub w pionie)

- sterylne, pakowane pojedynczo

- wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”

- dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki

- gwarancja wymiany implantu przez okres do 15 lat od wszczepienia w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera, w tym obrócenie

- bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu

- 4 profile ( projekcje)

- powłoka odporna na działania mechaniczne

Zamawiający dopuszcza: anatomiczne implanty piersi o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową, podstawa okrągła lub owalna, wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym z „efektem pamięci”, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**- część nr 4 poz. 6** **otrzymuje następujące, obowiązujące brzmienie:**

Implanty piersi okrągłe o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową:

- sterylne, pakowane pojedynczo

- wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”

- dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki lub przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera obejmująca również rotację implantu.

- bariera antydyfuzyjna

- powłoka odporna na działania mechaniczne

- 4 profile (projekcje)

- gwarancja wymiany implantu przez okres do 15 lat od wszczepienia w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera, w tym obrócenie

**W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).**