Nowy Targ  13.07.2021 roku

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający – Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14, działając na podstawie:

- Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r., poz. 2019, z późn. zmianami) – informuje, że unieważniono postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu” na podstawie  art. 255 pkt 3 ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie  zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny  najkorzystniejszej oferty.

- Jednocześnie na podstawie  art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że

odrzucono oferty Wykonawców:

1. Oferta nr 2

GREEN Center Polska Sp z o. o

ul. Floksowa 50

2. Oferta nr 3

P.P.U.H DEJW Dawid   Biernat

Łososina Górna 91, 34-600

Oferty 2 i 3  odrzucono na podstawie art.  226 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

I . Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją uzupełnioną przez Wykonawcę Green Center

Polska    i złożonymi wyjaśnieniami w pismach  z dnia  14.06.2021 r. ustaliła co następuje:

  - jeden z elementów  oferty tj: kamera nie spełnia  minimalnych parametrów  technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający wymagał w SWZ w załączniku  „Założenia Systemu Parkingowego”,  aby kamera posiadała parametr -I/O) -2 in/1 Out.- zgodnie  z dostarczoną kartą katalogową oferowana kamera  posiada parametr  I/0- 1 in/1 Out.

  - Zmawiający określił parametry techniczne  szlabanu - klasa szczelności w SWZ w załączniku  „Założenia Systemu Parkingowego na  IP 55 , Wykonawca  zgodnie z  dostarczona kartą  katalogową zaoferował szlaban o gorszym parametrze szczelności  IP 54.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5  oferta nie spełnia  warunków określonych w SWZ i

podlega odrzuceniu.

II.  Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją uzupełnioną wraz z dostarczonym

i    kartami katalogowymi  przez Wykonawcę „DEJW D. Biernat”  i złożonymi

wyjaśnieniami w  pismach znak : W.31.05.21W.33.05.21, W.36.06.21, W.37.06.21

oraz W.40.06.21 ustaliła co następuje:

a)  jeden z elementów  oferty tj. kamera nie spełnia  minimalnych parametrów

technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca  w piśmie znak:

W.36.06.21. oświadczył,  że oferowana  kamera ANPR systemu parkingowego

(LPR)  jest produktem innego producenta - firmy  HIKVISION.

W związku z  powyższym zamawiający poprosił o uzupełnienie oferty o

Informację dotyczącą modelu kamery oraz parametru  IR Leds 6. Wykonawca w

piśmie: W.37.06.21wskazal model kamery. Jednocześnie na prośbę

zamawiającego  w piśmie znak: W.40.06.21 Wykonawca przekazał kartę

katalogową producenta zaoferowanej kamery. Na podstawie dokumentu oraz

informacji przekazanej przez Wykonawcę, stwierdzono :

-  kamera  nie spełnia  wymogu określonego przez zamawiającego w  SWZ

załączniku „Założenia Systemu Parkingowego” dotyczącego zakresu w którym

może działać kamera. Zamawiający określił graniczną temperaturę  na 65  stopni

Celsjusza , natomiast jak wynika z karty katalogowej zaoferowana kamera może

działać  w temperaturze do 60 stopni Celsjusza.

-  Zamawiający w   SWZ załączniku  „Założenia Systemu Parkingowego” określił, iż

kamera musi spełniać parametr – „IR Leds 6”., Wykonawca  w swoich  wyjaśnieniach

pismo znak:  W.37.06.21 wskazał ,że karta katalogowa nie określa  tego parametru.

W związku z powyższym należy stwierdzić , że  Wykonawca nie wykazał spełnienia

przez przedmiot zamówienia – wymogu SWZ w tym zakresie. Wykonawca nie posiada

wiedzy, czy oferowana przez niego kamera  spełnia  powyższe warunki wymagane

przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5  oferta nie spełnia warunków określonych w  SWZ i podlega

odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone oferty:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena |
| --- | --- | --- |
| 1 | INFOVER Sp z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce | 1 082 400,00 zł |
| 2 | GREEN Center Polska Sp z o. o ul. Floksowa 50, 60-175 Poznań | 787 200,0 zł |
| 3 | P.P.U.H DEJW Dawid Biernat Łososina Górna 91, 34-600 | 587 462,12 zł |

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

- a/a

Podpis Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba