**WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH**

**SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

**(4 kpl. dokumentacji w przypadku zadań unijnych, 2 kpl. dokumentacji w przypadku zadań własnych KPEC)**

**SPIS TREŚCI**

**A KSEROKOPIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O BRAKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA WW. DOKUMENTÓW**

* Pozwolenie na budowę,
* Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
* Oświadczenie projektanta o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów

**B DZIENNIK BUDOWY**

* Urzędowy (zgodnie z pozwoleniem na budowę)
* Wewnętrzny (zgłoszenie robót, oświadczenie projektanta o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów)

**C OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA**

* Oświadczenie kierownika robót sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami + stwierdzenie, że wszystkie materiały i urządzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadają atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych + oświadczenie, że teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sąsiedniej nieruchomości został doprowadzony do należytego porządku + stwierdzenie, że obiekt nadaje się do użytkowania,
* Kserokopia uprawnień kierownika robót branży sanitarnej + zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem,
* Kserokopia uprawnień kierownika robót branży elektrycznej + zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem,
* Kserokopia uprawnień kierownika robót branży AKPiA + zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem,
* Kserokopia uprawnień kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej + zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem,
* Kserokopie uprawnień osób wykonujących prace spawalnicze,
* Kserokopie uprawnień osób wykonujących badania spawów.

**D PROTOKOŁY**

* Druk zgłoszenie zakończenia budowy z podpisem projektanta o zmianach nieistotnych.
* Ustalenia, notatki służbowe, oświadczenia o zmianach projektowych podpisane przez projektanta itp.,
* Protokół odbioru końcowego sieci lub przyłącza,
* Protokół przekazania placu budowy,
* Geodezyjne szkice tyczenia,
* Protokół zatwierdzenia materiałów do wbudowania,
* Protokół wykonania podsypki, obsypki, zasypki,
* Protokół sprawdzenia punktów stałych,
* Protokół sprawdzenia kompensatorów jednorazowych,
* Protokół z próby szczelności ciepłociągu na odkrytych spawach wykonanej wodą- próba odcinkami + próba całości rurociągu,
* Protokół płukania sieci,
* Protokół z badań radiograficznych spawów ze schematem wraz z dokumentem kalibracji urządzenia badającego,
* Protokół próby szczelności muf,
* Protokół badań instalacji alarmowej,
* Protokół z montażu mat kompensacyjnych,
* Protokół wygrzewu sieci,
* Protokół zagęszczenia gruntu,
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
* Protokół przekazania do magazynu KPEC zdemontowanych elementów sieci ciepłowniczej,
* Protokoły utylizacji odpadów, w tym szkodliwych,
* Kserokopie decyzji i pozwoleń administracyjnych dotyczących czasowego zajęcia terenów na potrzeby prowadzenia prac,
* Protokoły odbiorów terenów uzyskanych od właścicieli gruntów po przeprowadzonych pracach,
* Protokoły odbiorów zarządców infrastruktury (gestorów sieci, zarządów dróg, terenów leśnych, działkowych itp.),
* Karta gwarancji jakości wykonanych robót,

**E DOKUMENTACJA**

* Oświadczenie kierownika robót o materiałach wbudowanych w obiekt,
* Spis deklaracji, atestów, aprobat do materiałów wbudowanych. (*Deklaracje, atesty, aprobaty wbudowanych materiałów. Dokumenty opieczętowane za zgodność z oryginałem oraz ostemplowane „ Materiał wbudowano w …(nazwa obiektu)”*
* Karty gwarancyjne producentów dla wbudowanych materiałów.

**F DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA**

* Projekt powykonawczy - (technologia), ze zmianami zaznaczonymi w projekcie kolorem czerwonym i podpisami kierownika i projektanta,
* Projekt powykonawczy – (teletechnika), ze zmianami zaznaczonymi w projekcie kolorem czerwonym i podpisami kierownika i projektanta,
* Projekt powykonawczy – z naniesioną instalacją alarmową,
* Projekt powykonawczy innych branż (AKPiA, elektryki, konstrukcyjno- budowlanej itp).

**G DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

* Wydrukowane, kolorowe zdjęcia terenu sprzed przejęcia na cele budowy, zdjęcia z prac montażowych, prób, pomiarów geodezyjnych, odtworzeń wraz z opisami, których prac dotyczą.

**H ZAŁĄCZNIKI**

* **Obowiązkowo płyta CD z całą zeskanowaną dokumentacją odbiorową, pełnym kompletem powyżej wymienionych dokumentów i zdjęciami** **z każdego etapu prac, kompatybilna z wersją papierową z podpisami.**
* Inne …..