Pakiet 5- WIDEOKOLONOSKOP – 1 kpl.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | Tak |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | Tak |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm | Tak |  |
|  | Kanał roboczy – 3,7 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości 2-100 mm | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180º , D:180º , L:160º , P:160º | Tak |  |
|  | Pole widzenia : 140º | Tak |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 szt. | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Umożliwia pracę w trybie różnicowania dichromatycznego (RDI) w zależności od użytego modułu wideo. | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej – 1680 mm | Tak |  |
|  | Współpraca z procesorem Exera III posiadanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Możliwość mycia w myjniach ETD posiadanych przez Zamawiającego, bez zmiany konektorów. | Tak |  |

c.d. Pakiet 5- Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideokolonoskop | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN