**ZAŁĄCZNIK NR 1 do zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:** Wykonanie usługi legalizacji wraz z dostawą wodomierzy w ilości 1szt. przy ul. Korczaka 9-11, 2szt. przy ul. Korczaka 17 dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Janusza Korczaka 45 w Policach.

***Usługa legalizacji wodomierzy.***

1. Demontaż wodomierzy:

1) Wykonawca sporządzi protokół demontażu wodomierzy.

**Obecna nazwa i typ wodomierzy:**

**a) JS90 2,5-G1-02 Smart+:** R100, Q3 2,5 m³/h, DN 20mm, długość 130mm,
 gwint G1, lokalizacja: ul. Korczaka 9-11

1. **JS1,6-02:** R100**,** Q3 1,6 m³/h, DN 15mm, długość 110mm, gwint ¾,
lokalizacja: ul Korczaka 17
2. **JS90-1,6-02:** R100**,** Q3 1,6m³/h, DN 15mm, długość 110mm, gwint ¾,

lokalizacja: ul. Korczaka 17

2. Legalizacja wodomierzy.

1) Naniesienie cech legalizacyjnych (oplombowanie),

3. Montaż wodomierzy.

1) Plombowanie wodomierzy plombami zatrzaskowymi; w przypadku braku możliwości plombowanie metodą tradycyjną za pomocą plomb ołowianych,

2) Sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu, kontrola opomiarowania przez zamontowane wodomierze wszystkich punktów poboru wody,

3) Dobór wodomierzy oraz wszelkie prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych warunkach,

4) Dołączenie do oferty pełnej dokumentacji technicznej wodomierza, potwierdzającej zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa.

 5) Wykonawca sporządzi protokół montażu wodomierzy.

 Usługa składa się z dwóch wariantów. Wykonawca przedstawi ofertę na wariant I oraz
wariant II w formularzu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wariantu.

 ***Wariant I***

*Lokalizacja: Korczaka 9-11*

*Ilość wodomierzy: 1szt.*

1. Demontaż wodomierzy
2. Montaż wodomierzy
3. Legalizacja wodomierzy

*Lokalizacja: Korczaka 17*

*Ilość wodomierzy: 2szt..*

1. Demontaż wodomierzy
2. Montaż wodomierzy
3. Legalizacja wodomierzy

***Wariant II***

*Lokalizacja: Korczaka 9-11*

*Ilość ciepłomierzy: 1szt.*

1. Demontaż starych wodomierzy
2. Montaż nowych wodomierzy
3. Legalizacja wodomierzy

*Lokalizacja: Korczaka 17*

*Ilość ciepłomierzy: 2szt.*

1. Demontaż wodomierzy
2. Montaż wodomierzy
3. Legalizacja wodomierzy