Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						         e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 06.12.2023 r.

dot. przetargu ZP-45/23

na sukcesywne dostawy dodatkowych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści śruby samowiercące - śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne:

- Średnica 2.3 mm

- pod druty Kirschnera 0.8 mm,

- śruby z krótkim i długim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 2 mm

- gniazdo łba śruby typu torx

- śruby sterylne

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z:

Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.).

Wymagane instrumentarium:

Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dotyczy pakietu 1 poz. 9-12, 16-21, 23-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie depozytu i użyczenie instrumentarium ACL niezbędnego do przeprowadzania zabiegu na czas trwania umowy dla pakietu 1 poz. 9-12, 16-21, 23-24 ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

dotyczy zapisów rozdziału IX SWZ - przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wraz z ofertą katalogów w j. polskim wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta na terenie Polski.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość przedłożenia wraz z ofertą katalogów w j. polskim wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta na terenie Polski.

Pytanie nr 5

dotyczy §3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Sposób doręczenia faktury oraz adresy email zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ – formularzu ofertowym pkt. 12.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl