## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - WYKAZ URZĄDZEŃ - ZADANIE 1
Lp | OBIEKTY | Informacje o urządzeniu | Ilość | krotność wymiany filtrów x/rok | przegląd x/rok | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt roczny | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy (12 m-ce)
[6 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł
Serwerownia Collegium Anatomicum | [9 empty] | 23%
1. | klimatyzator fujitsu AUY30F/AOY30F | kwiecień 2006 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Collegium Anatomicum sala im. Różyckiego ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD SD25 z odzyskiem glikolowym | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD SD25 z odzyskiem glikolowym | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD RX14 z chłodnicą freonową i nagrzewnicą elektryczną | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD RX14 z chłodnicą freonową i nagrzewnicą elektryczną | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator firmy Fujitsu + 4 jednostki wewnętrzne |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator firmy Fujitsu + 4 jednostki wewnętrzne |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator GREE + jednostka wewnętrzna podsufitowa |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Kimatyzator SINCLAIR ASC24A + jednostka kasetownowa (2 szt.) |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Wentylacja sali ćwiczeń FFR315 - CBM315-9,0 / KVK 315L |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
6 | Klimatyzator serwerowni Gree inverter 4,5 / 4,8 kW |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
7 | Centrala wentylacyjna Dospel Deimos 0/W-128-230/1-1/P Pracownie asystentów |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
8 | Centrala wentylacyjna VTS Ventus |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
Collegium Anatomicum sala im. Nenckiego ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VBW BS-1 (50) 2100 m3/h | C1703/08 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat wody lodowej Fujitsu |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimakonwektory Fujitsu |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 0
Collegium Anatomicum sale wykładowe ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzatory split Daikin |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna ClimGold Optima | 2016 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat VRV Lennox + 16 jednostek wewnętrznych | 2016 | 16 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | wentylatory wyciągowe 16 szt | 2016 | 16 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Fizjologii ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
3 | Klimatyzator VESERR WGC18IT/GC18IT |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Komórki ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna VBW typ SPS-3/50-P-2200/500-3-1-P-T-1 | 2010 (C20661/10) | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator split GREE |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator multisplit LG + 4 jednostki wewnętrzne |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator split Airwell |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala Erato N/W-128A/1-1/P 3000 m3/h |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala Demos |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Fizjologii ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1. | Klimatyzator kanałowy McQayMCC025CR+M4LC025BR | styczeń 2004 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1. | Klimatyzator w pomieszczeniu laboratoryjnym | 2015 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Chorób Cywilizacyjnych ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Hydral |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator Hydral |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator Hydral |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator Hydral |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Sala im. Hoyera ul.Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna sekcyjna typu BS-3[50] 4000 m3/h | 2010 (C21764N/10) | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimakonwektor 10 szt. |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 0
Sala im. Horoszkiewicza ul.Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna sekcyjna typu BS-3[50] 4000 m3/h | 2010 (C21055N/10) | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat wody lodowej fimy Clint typ CHA 101 SI+PS | 2010 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej ul. Święcickiego 4 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala nawiewna CPV1P/WS1024B/7-7 1000m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala nawiewna CPV1P/NN74A/7-7 600m3/h + filtry H13 | VTS Clima r. Prod. 2005 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
3 | Centrala nawiewna CVP1P/NN14BA/7-7 750m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
4 | Centrala nawiewna CVA1P/NL110A/7-7 3200m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
5 | Centrala nawiewno-wywiewna CV-A3/XP-1358A/7-7/7-7 5200m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
6 | Centrala nawiewno-wywiewna CV-A1/XP-1358A/7-7/7-7 2300m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
7 | Centrala nawiewno-wywiewna CV-A3/XH-1358A/7-7/7-7 6500m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
8 | Centrala wentylacyjna boks aseptyczny + agregat freonowy |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
KiZ Farmakognozji ul. Święcickiego 4 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjno-wywiewna | RP-1200SPE | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator bisplit firmy FUJITSU | AY30LMAWY/ASYA-14LACH | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyztaor split firmy FUJITSU | ASY12US/AOY12US | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej ul. Święcickiego 4 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzato Fujitsu |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klmatyzator McQuay | UM 653-013040 | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator Fuji + jednostka kasetonowa | UM 653-013041 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator split GREE |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Collegium prof. J.Chmiela ul. Święcickiego 4 wentylacja szatni | [9 empty] | 23%
1 | Centrala nawiewno-wywiewna AWO EASY500 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
Collegium Chemicum pomieszczenia administracyjne ul. Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna ClimGold Optima wydajność 1200 m3/h | 2016 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ul. Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator split MIDEA |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator Airwell + jednostka wewnętnrza podsufitowa |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Zespół wentylacji sal laboratoryjnych i dygestoriów wentylatory - RSI-35L1 - 4szt; KVKE200 - 5szt. | 2004 | 9 | 4 | 2 |  |  |  | 0
4 | Zespół wentylacyjny Systemair Tamini646; wentylator wywiewny KVKE 315 |  | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Chemii Organicznej ul. Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Wentylator dachowy FVPOH 400 | 1/2002 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna CPV 2 | 3273/1998 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku ul. Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna CV-P1-L/N nawiew | HE0817 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna CV-P1-L/N wywiew | V-0629 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
3 | Wentylator wyciągowy KVKE200 | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MXZ-8B160YA/MSZ-GE50 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Klimatyzator multisplit Mitsubishi Electric + 5 jednostek wewnętrznych | 2016 | 5 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna CLIMAGOLD OPTIMA-NW-4S-P-WO-He-T1/FW-We-7770/6500 | 2016 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych ul.Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Wentylator wyciągowy WPOH/400 3f | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Wentylator wyciągowy TFER315L Centrala wentylacyjna VERSO-RHP-20-L/AZ/0/12.8 -H-EC/IE4/2.5/2.5-M5/F7-M5-HE/15-X-R1-C5-X z układem regulatorów | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna VERSO-RHP-20-L/AZ/0/12.8 -H-EC/IE4/2.5/2.5-M5/F7-M5-HE/15-X-R1-C5-X z układem regulatorów | 2016 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator split McQuay | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej ul. Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Wentylator wyciągowy CVP2LW1024/1s | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
KIZ Chemii Organicznej ul. Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacja VX250 w pracowni rentgenowskiej |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0
2 | Wentylacja w pracowni rentgenowskiej |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzacja w pracowni rentgenowskiej |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
KIZ Biofizyki Pracownia protetyki słuchu ul. Grunwaldzka 6 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna VTS VS-15 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
2 | Agregat chłodniczy Toshiba RAV-SM 804ATP-E |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna CLIMAGOLD Optima-NW-3-P-WO-He-T1-We-2000/2050 | 2016 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
4 | Skraplacz chłodnicy centrali wentylacyjnej ClimaGold - Toshiba | 2016 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Klimatyzator Toshiba | 2016 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | Klimatyzator Toshiba | 2016 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Budynek ul. Parkowa 2 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator LG LS-R126AAl | 112KA6939/2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator Hydral ANL-S803H | 4449003583 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Fuji split - RS144AIRO-14UAC | RSE003334/ ROE003226 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Centrala nawiewna CLIMAGOLD OPAL-N-1-P-He-1000 z nagrzewnicą elektryczną | C1362/13 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
5 | Centrala nawiewna CLIMAGOLD OPAL-N-1-P-He-1000 z nagrzewnicą elektryczną | C1361/13 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna GOLD |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
7 | Agregat wody lodowej CLINT MHA/K182CC |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
NR 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
NR 2
CMIN ul. Przybyszewskiego 37 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator w serwerowni HPM S23DA 0000002010 PO |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2/X-199M/1-1 | 710CB00017 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1/X-215M/1-1 | 741CBC000209 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4/X-215M/1-1 | 741CBC00018 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
5 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 5/X-215M/1-1 | 741CBC00019 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2/X-215M/1-1 | 741CBC00021 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
7 | Agregat YORK YCSA-120-TP-380T |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
8 | Klimatyzator Fujitsu ASY12USCC-W/AOY12USCC |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Biblioteka Główna ul. Przybyszewskiego 37 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0/X-199M/1-1 | 710CAC00063 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00064 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00065 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00066 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
5 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0/X-199M/1-1 | 710CAC00067 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1/X-199M/1-1 | 710CAC00068 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
7 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00069 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
8 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1/X-199M/1-1 | 710CAC00070 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
9 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0/N-5D/1-1 | 730-AAC00413 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
10 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0/W-5128B/1-1 | 730-BAC00103 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
11 | Klimatyzator Fujitsu ASY07UB/AOY07UB |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Serwerownia CKD ul. Przybyszewskiego 37
1 | Klimatyzator Emerson |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
Serwerownia ul. Rokietnicka 5a | [9 empty] | 23%
1. | Klimatyzator McQuay - MWM020F/M4LC020B | luty 2006 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra Immunologii Klinicznej ul. Rokietnicka 5 | [9 empty] | 23%
1 | Wentylator wyciągowy Juwent WD 20- 5 szt |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Wentylator wyciagowy Juwent WD 16- 3szt |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Biologii Komórki ul. Rokietnicka 5 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Zenith AIR (2 jednostki podsufitowe) | czerwiec 2006 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator Fujitsu ASY-12FMADx2/AOY24FMAD | czerwiec 2006 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator Fujitsu ASY-12FMADx2/AOY24FMAD | czerwiec 2006 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator Fujitsu ASY-12EMBCWx4/AOY32ESAM4 | czerwiec 2006 | 4 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Centrala wentylacyjna - TA Mini -Systemair | czerwiec 2006 | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
6 | Komora chłodnicza + agregat - ZPUCH TArczyn | czerwiec 2006 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
7 | Wentylator wyciągowy TFER- 200 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
8 | Wentyator Wyciągowy TFER-315L |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
9 | Wentylator wyciągowy TFER-160 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Farmakologii ul. Rokietnicka 5 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna VBW BO-1-AURA | C6039W/01/2001 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna VBW SPS-1-P | C 6068/01/2001 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
3 | Aparatem wyciągowym VBW SKW-2-L | A 5636/01 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna VBW SPS-1-L | C6069/01 2001 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
5 | Aparat wyciągowy SKW-4L. | nr 5637/01 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
6 | Wentylokonwektor GEA TOP GEKO 7M2W | OF1R457/0012001 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
7 | Centrala wentylacyjna VBW BS(2) 50 | C6040/01 z roku 2001 | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
Studium Języków Obcych ul. Marcelińska 27 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna Swegon RX-40 z nagrzewnicą chłodnicą oraz tłumikiem | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat wody lodowej 130kW Lennox | 2010 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimakonwektor kasetonowy Lennox 24 szt. w pomieszczeniach dydatktycznych | 2010 | 24 |  | 2 |  |  |  | 0
KiZ Immunologii Klinicznej ul Rokietnicka 5d | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzatory typu GREE- 9 szt |  | 9 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzatory typu Airwell - 3 szt |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
KiZ Biologii Komórki ul Rokietnicka 5d | [9 empty] | 23%
1 | Wentylator wyciagowy SMZART30/20AR | CN0079087 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzatory typu GREE- 1 szt |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Marcelińska 25 | [9 empty] | 23%
1 | Centrale wentylacyjne Dospel- 16 szt | 2010 | 16 | 4 | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator Toshiba- Carrier | 2010 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | urządzenie klimatyzacyjne Toshiba | 2010 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator podstropowy Toshiba | 2010 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Klimatyzator kasetonowy Toshiba | 2010 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | Klimatyzator Ścienny Toshiba | 2010 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
7 | Centrala nawiewna CLIMAGOLD OPAL-N-3-P-He-We-158 | 2013 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
8 | Wentylator wyciągowy SystemAir DVSI Sileo 450E4 | 2013 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
9 | Wentylator wyciągowy SystemAir KDL200L1 | 2014 | 1 |  | 3 |  |  |  | 0
KiZ Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego ul. Rokietnicka 5d | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator inverterowy MXZ3C68VA-E1/2xMSZ-GE35VA-E |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator GREE GWDH 28NK3FO + 4 jednostki wewnętrzne |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0
NR 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
NR 3
BIURO REKTORATU ul. Fredry 10 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator przenośny Carrier |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MSZ-GE42VA |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator SAMSUNG AS 181 | 60400010 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Serwerownia ul. Fredry 10 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator firmy MCQuay | 1149067834 2003 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej ul. Fredry 10 | [9 empty] | 23%
1 | Aparat nawiewny TA Mini646 | 2003 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna TVX700 | 2004 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
3 | Wentylator wyciągowy KVKF250L | 2003 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Serwerownia ul. Dąbrowskiego 79 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator split Fujitsu RS30FB/RO30FB | październik 2005 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
Apteka Akademicka ul. Dąbrowskiego 79 | [9 empty] | 23%
1 | Układ wentylacyjny K315M HEPA KNF-5BO/SM/B |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 0
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej ul. Wieniawskiego 3 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna CTV 1 | Nr urządzenia: 4915, 1999 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Bluestar MCM080s10E |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin ul. M. Magdaleny 14 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator VESSER WGC12IT/GC12IT |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Wydział Nauk o Zdrowiu ul. Smoluchowskiego 11 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna CVP2/N10B1-N | 2003 wrzesień | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna CVP1/N10B1-N | 2003 wrzesień | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna CVP1/N10B1-N | 2003 wrzesień | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna CVP1/N10B1-N | 2003 wrzesień | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
5 | Klimatyzatory Fonko - split szt. 11 |  | 13 |  | 2 |  |  |  | 0
DS. Wawrzynek ul. Wawrzyniaka 29/32 | [9 empty] | 8%
1 | Klimatyzator LG S18AK-303KASL00382/D |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
KiZ Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej ul. 28 czerwca 1956 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator w pomieszczeniu 109 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator split - pom biblioteki | GREE 5,0 kW | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator 2 x kaseta - pom biblioteki | Multi 8,0 kW | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
Sala im. J. Tomaszewskiej ul. 28 czerwca 1956r | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ Ventus Clima | 811000720750012 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat chłodniczy |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
K-a Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej ul. Polna 33 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzacja w kabinie bezechowej | 2011 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centralka wentylacyjna w kabinie bezechowej | 2011 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
Sala dydaktyczna budynek C ul. Polna 33 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala klimatyzacyjna Juwent CSN-20-S-W-L/1-6/1-6/O/V | 08230/2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala klimatyzacyjna Juwent CSN-20-S-W-P/1-6/1-6/O/V | 08229/2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
3 | Agregat chłodniczy COOL Kompakt SZ115x2 S | CSGE18M00164 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Agregat chłodniczy COOL Kompakt SZ115x2 S | CSGE18M00163 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MSZ-GE42VA |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
K-A Pneumonologii, Alegologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej ul. Szpitalna 27/33 | [9 empty] | 23%
1 | Klmiatyzator FUJITSU w pracowni hodowli komórkowych | A0Y14lB/AWYZ14LB | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator split Airwell |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
3 | Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny bud 3 wejście C |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
K-a Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych ul. Szpitalna 27/33 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Vesser w pokoju nr 13 (Pracownia Analityki Klinicznej) |  | 1 |  | 2
2 | Klimatyzator LG Standard P09EN moc 2,5kW |  | 1 |  | 2
K-A Reumatologii SK im. K. Jonschera ul. Szpitalna 27/33 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator split LG |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra Immunologii Klinicznej ul. Szpitalna 27/33 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator INVERTER |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
K-A Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego ul. Szpitalna 27/33 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator INVERTER | ISH-H18R2DC | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator w pomieszczeniu aparaturowym |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Sala im.Chrościejowskich ul. Szpitalna 27/33 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna z układem chlodniczym Juwent CSK-20-S-D-L/1-6/1-6/O/V | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
Katedra Psychiatrii - sala nr 4 ul. Szpitalna 27/33 | [9 empty] | 23%
1 | Linia nawiewno-wywiewna obsługowana przez centrale BD-1 | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat skarplający typu Inverter chlodzony powietrzem | 2010 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator multisplit Fujitsu + 4 jednostki wewnętrzne kasetonowe - pom. nr 4 |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0
Sala im.Jezierskiego ul. Długa 1/2 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna z układem chłodniczym ( sprężarka+skraplacz) z wymiennikiemobrotowym, chłodnicą freonową, nagrzewnicą wodną | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
Katedra Biologii i Ochrony Środowiska ul. Długa 1 | [9 empty] | 23%
1 | Układ nawiewny z filtrem o 125 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
KiK Hipertensjonologii i Angiologii oraz Chorób Wewnętrznych ul. Długa 1/2 | [9 empty] | 23%
1 | Centralka nawiewna VBW | 19247/09 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | klimatyzator LG M9212AH/MU5M30 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | klimatyzator LG M518AH/MU5M30 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | klimatyzator LG M512AH/MU5M30 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | klimatyzator split MSRU-12HRDN1-C4 - pracownia Echokardiologii |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | Wentylator wywiewny Systemair | RSJ60-35-M1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
7 | System VRV Toshiba 1+6: MCY MHP0604HS8-L + MMK-AP0093H 4szt. + MMK-AP0123H 1 szt. + MMK-AP0183H 1 szt. |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 0
8 | klimatyzator Klimatyzator SANYO |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Centrum Nauczania w Języku Angielskim ul. Jackowskiego 41 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator FUJITSU AOYA30EMAW4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator FUJITSU AOYA24LAT3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Laboratorium Badań Srodowiskowych ul. Dojazd 30 | [9 empty] | 23%
1 | CENTRALA WENTYLACYJNA Systemair | VX250TV/HD-200/30 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator FUJITSU | ASYA09LG/AOYR09 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator FUJITSU | ASYA09LG/AOYR09 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Toksykologii ul. Dojazd 30 | [9 empty] | 23%
1 | Aparat nawiewno-wywiewny Systemair DV15 z filtrami EU7 i EU13 wraz z automatyką, pomiarami i oprogramowaniem + nawilżacz MK5-PMLuft | 2005 | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
2 | Wentylator nawiewny Systemair KVKE 250 z filtrem EU7 i 13 | 2005 | 1 | 12 | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator Carrier 38GL12 split | 2003 czerwiec | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Agregat CARRIER typu 38GL048 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Wentylator stabilizujący KVKE 150 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna Maxi 1500 - Systemair EU7 i EU9 | lipiec 2006 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
7 | Klimatyzator Gree 3,5 kW split | lipiec 2007 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
NR 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
NR 4
KiZ Patomofrologii ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna CVD1PN106A/2/1 z agregatem Carrier 38GL060 | 2002 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala nawiewna SPS-a/50/P-600/150/C/18788/09 | 2009 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
3 | Wentylator wywiewny TD=800EEXIIT3 | 2009 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzacja FUJITSU w pomieszczeniu Mikroskopii Elektronowej | 2009 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Wentylator AW355D4 | 9050856 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | Wentylator RVK315 | 3521 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
7 | Wentylator RVK313 | 3525 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
8 | Wentylator VBW | RP700-DPE | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
9 | Klimatyzator FUJITSU | AOX18LMAK2/AUYF12LA | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
10 | Agregat CLINT CHA 182-P SI/PS | 190658 / 2009 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
11 | Centrala wentylacyjna VBW - sala Zeylanda | C21665/10 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Fujitsu inverter AOYA24LAT3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MZS-GE60 VA1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator Gree GWDH 24NK3FO + 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator Daikin (podstropowy) w Bibliotece | UM 653-015016 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Klinika Neurologii ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Carrier 38YL060 | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator RCOOL TAC9DCI - pracownia Neurobiologii | 2014 | 1 |  | 3 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator przemysłowy SHARP UM-32-01-100062 | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator RCOOL |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
5 | Klimatyzator split MIDEA |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Carrier 42HWS018/38GL018 | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator RY-14FB/ROD14FA |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator RY-14FB/ROD14FA |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator split YORK 2,5 kW | 2002 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Mitsubishi Electric |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Fujitsu ASY-12FMADx2/AOY24FMADx4 - kaseta | 2006 czerwiec | 4 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna - Maxi 1100 -Systemair /EU7, EU9/ | 2006 czerwiec | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator McQuay 5kW |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Katedra i Klinika Gastroenterologii ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator VESSER Inwerter 3,5kW | 2016 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
KiZ Neuroradiologii ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna EASY 800 | 2010 | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzacja PM40AH/MT24AH | 2010 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator LG S18AK-303KASL00382/D |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Sala im. L.Rydygiera ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna VBW Klima | 2009 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat CLINT CHA 182-P SI/PS | 2009 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Sala im.Zeylandów ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna | 2009 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat CLINT | 2009 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
Sala seminaryjna wejście I ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna EASY 800 KLIMOR | 2010 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Klimatyzacja System VRV LG z 2 jednostkami wewnętrznymi | 2010 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
Zaklad Reumatologii i Immunologi Klinicznej ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Marki RCOOL w laboratorium |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0
DS. Eskulap przy ul. Przybyszewskiego 49 | [9 empty] | 8%
1 | Centrala wentylacyjna CVD1PW1024A/1-6 |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Kurtyna powietrza FRICO AR210E09 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
NR 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
NR 5
3 | Split GREE - w centrali telefonicznej |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
CBM ul. Rokiwtnicka 8 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator w serwerowni HPM S23DA 0000002010 PO | 2012 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
5 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
7 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
8 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
9 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
10 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
11 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
12 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
13 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
14 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
15 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
16 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 5 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
17 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
18 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
19 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
20 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
21 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
22 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
23 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
24 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
25 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
26 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
27 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
28 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
29 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
30 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
31 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
32 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 6 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
33 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
34 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
35 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
36 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 6 | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
37 | Centrala wentylacyjna Dospel RD/15/41/143/PO-A | 2012 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
38 | Klimatyzator Fujitsu ASY07UB/AOY07UB | 2012 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
39 | Klimatyzator Fujitsu ASY14UB/AOY14UB | 2012 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
40 | Klimatyzator Fujitsu ASY18UB/AOY18UB | 2012 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
41 | Agregat wody lodowej Trane ECCUN | 2012 | 3 |  | 4 |  |  |  | 0
42 | Wentylatory dachowe Juwent | 2012 | 8 |  | 2 |  |  |  | 0
43 | Wentylatory dachowe BSH Klima | 2012 | 8 |  | 2 |  |  |  | 0
44 | Wentylatory dachowe SystemAir | 2012 | 10 |  | 2 |  |  |  | 0
45 | System LabControl firmy TROX | 2012 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
46 | Klimatyzator Gree GWH 36 NK6LO | 2020 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
48 | Klimatyzator FUJITSU AOY7USNC | 2020 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
49 | Klimatyzator Vesser GC181T | 2017 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
NR 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
NR 6
Collegium Stomatologicum ul. Bukowska 70 | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna NW-14 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0189 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna NW-22 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0194 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna NW-21 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0193 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna W-17 VTS CV-A 1-P/WL-0A/7-7 | 8105-101-0191 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
5 | Centrala wentylacyjna NW-16 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0190 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna NW-19 VTS CV-A 2-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-102-0166 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
7 | Centrala wentylacyjna NW-15 VTS CV-A 3-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-103-0133 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
8 | Centrala wentylacyjna NW-20 VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0182 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
9 | Centrala wentylacyjna W-węzła VTS CV-A 1-P/WL-1024A/7-7 | 8104-101-0612 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
10 | Centrala wentylacyjna NW-5 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0514 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
11 | Centrala wentylacyjna NW-4 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0516 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
12 | Centrala wentylacyjna NW-1 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0512 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
13 | Centrala wentylacyjna NW-2 VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0515 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
14 | Centrala wentylacyjna NW-3 VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0513 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
15 | Centrala wentylacyjna KNW-XII VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0409 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
16 | Centrala wentylacyjna KNW-XIII VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0410 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
17 | Centrala wentylacyjna KNW-XXVIII VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0411 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
18 | Centrala wentylacyjna KNW-VII VTS CV-A 2-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-102-0362 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
19 | Centrala wentylacyjna KNW-X VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0408 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
20 | Centrala wentylacyjna KNW-XI VTS CV-A 4-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-104-0241 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
21 | Centrala wentylacyjna KNW-VIII VTS CV-A 2-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-102-0363 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
22 | Centrala wentylacyjna KNW-XXVII VTS CV-A 3-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-103-0236 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
23 | Centrala wentylacyjna KNW-XXVI VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0407 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
24 | Centrala wentylacyjna VTS wielkość CV-A-4 |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
25 | Centrala wentylacyjna ClimaGold Optima wyciągowa |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
26 | Klimatyzator split GREE - Dział Rekrutacji |  | 1 |  | 2
27 | Kaseta Mitshubishi 12 szt. - pracownia symulacji stomatologicznej |  | 1 |  | 2
28 | Klimatyzator Daikin BYFQ60B8W1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
29 | Klimatyzator Daikin RKS50E3V1B |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
30 | Klimatyzator LG |  | 1 |  | 2
31 | Klimatyzator GREE - w pomieszczeniu C-142 |  | 1 |  | 2
32 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
33 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
34 | Klimatyzator Daikin FCQ60 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
35 | Klimatyzator Daikin FCQ60 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
36 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
37 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
38 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
39 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
40 | Klimatyzator Daikin FCQ60 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
41 | Klimatyzator Daikin FCQ35 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
42 | Klimatyzator AOY30LMAW4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
43 | Klimatyzator Fujitsu multisplit Dział Rekrutacji |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
44 | Agregat wody lodowej z modułem hydraulicznym Climaveneta HPGA 250 | 43001859 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
45 | Centralka nawiewno-wywiewna K315M HEPA KNF-5-BO/SM/B - Klinika rehabilitacji narządu żucia |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0
Collegium Stomatologicum- serwerownia ul. Bukowska 70 | [9 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Gree i LG | ASY24LC/AOYR24LC | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
NR 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 1.2 - WYKAZ URZĄDZEŃ - ZADANIE 2
Lp | OBIEKTY | Informacje o urządzeniu | Ilość | krotność wymiany filtrów x/rok | przegląd x/rok | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt roczny | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy (12 m-ce)
[6 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Agregat schładzający, freonowe BITZER | LH 64/20L-32/65081460 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
2 | Agregat schładzający, freonowe BITZER | LH 64/20L-32/65111982 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0
3 | Wentylator wywiewny – sala sekcyjna | bez numeru | 1 |  | 2 |  |  |  | 0
4 | Aparat nawiewny – sala sekcyjna | bez numeru | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 0
5 | klimatyzator bisplit RCOOL |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | 2 x Klimatyzator bisplit firmy FUJITSU |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
NR 4 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
NR 5

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 1.3 - WYKAZ URZĄDZEŃ - ZADANIE 3
Lp | OBIEKTY | Informacje o urządzeniu | Ilość | krotność wymiany filtrów x/rok | przegląd x/rok | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt roczny | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy (12 m-ce)
[6 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł
NR 4 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
NR 5
CBM 8 Zwierzętarnia ul. Rokiwtnicka | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 1 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 6 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 4 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
5 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
7 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
8 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 0 |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0
NR 6 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Nawilżacze | 2020 | 5 |  | 12 |  |  |  | 0

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 1.4 - WYKAZ URZĄDZEŃ - ZADANIE 4
Lp | OBIEKTY | Informacje o urządzeniu | Ilość | krotność wymiany filtrów x/rok | przegląd x/rok | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt roczny | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy (12 m-ce)
[6 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł
NR 4 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
NR 5
23%
1 | Klimatyzacja Liebert Emerson HPM S23DA - CMIN ul. Przybyszewskiego 37 Poznań |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 0
2 | Jednostka wewnętrzna Dakin FHQ140CAVEB -Collegium CHMIELA ul. Święcickiego 4 Poznań |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0
3 | Jednostka zewnętrzna Daikin RZQG140L9V1B -Collegium CHMIELA ul. Święcickiego 4 Poznań |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0