**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Znak sprawy: ZPZ-59/09/23**

**FORMULARZ OFERTY – Część 5**

**Narzędzia chirurgiczne II**

**I. Zamówienie publiczne pn.:**

**Dostawa sprzętu różnego sprzętu medycznego i urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu React EU**

**II. Nazwa i adres wykonawcy:**

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo ………………………………….

e-mail …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY** | **Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, …** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro  małe  średnie  duże  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  inne (…………. – wpisać)

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

**e-mail...........................................................**

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

**Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:**

1.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był kompletny i gotowy do użycia - nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, hartowany próżniowo, odporny na korozję, poddany przez producenta wstępnej pasywacji.

2. Narzędzia mają posiadać powierzchnię:

a) matowane

b) równe

c) gładkie

d) pozbawione zadziorów

e) pozbawione porów

f) pozbawione pęknięć

g) pozbawione wyżłobień.

3. Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.

4. Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy:

a) PN-EN 10088-1 lub równoważna;

b) PN-EN ISO 7153-1: 2017-02 lub równoważna- spełniające standard dla stali

c) EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna

d) DIN 96298 ( dot. twardości stali) lub równoważna

e) ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające przez narzędzia chirurgiczne w/w norm/deklaracji.

5. Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE.

6.Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy:

a) trwałym napisem:…................metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe.

b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe

- kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX

c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu (1 komplet w wersji papierowej i 1 komplet w wersji elektronicznej). Zamawiający dopuszcza także przedstawienia pojedynczych narzędzi oraz całych zestawów narzędziowych na stronach katalogowych.

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (1 komplet) i elektronicznej (1 komplet) przy dostawie. Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji.

10. Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji (oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy).

11. Wykonawca dostarczy wraz z dostawą katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim.

12. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (montażu/ demontażu narzędzi, które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej (1 komplet) i w wersji elektronicznej (1 komplet) – wraz z dostawą.

**Formularz asortymentowo – cenowy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Wziernik ginekologiczny Kristeller - łyżka 105x21mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hak do wziernika 110x17mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wziernik Scherbak (zestaw składający się z ciężarka, uchwytu i 5 końcówek) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozwieracz szyjki macicy 3mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozwieracz szyjki macicy 3,5mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozwieracz szyjki macicy 4mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozwieracz szyjki macicy 4,5mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozwieracz szyjki macicy 5mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozwieracz szyjki macicy 5,5mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozwieracz szyjki macicy 6mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rozwieracz szyjki macicy 6,5mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rozwieracz szyjki macicy 7mm typu Hegar | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Łyżeczka ginekologiczna ostra, sztywna Recamier 31cm, 5mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Łyżeczka ginekologiczna ostra, sztywna Recamier 31cm 6mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Łyżeczka ginekologiczna ostra, sztywna Recamier 31cm 7mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łyżeczka ginekologiczna ostra, sztywna Recamier 31cm 12mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kulociąg Brown 25cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | Hak do ran i tchawicy, giętki ostry 160mm 3 pazury | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Hak do ran i tchawicy, ostry 160mm 2 pazury | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze do wyginania drutu zak. tępo 140mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze do wyginania drutu zak. ostro 140mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kleszcze do cięcia drutu 150mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze do gięcia z rowkami 160mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kleszcze do cięcia drutu 160mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Podważka Langenbeck 8 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszczyki jelitowe proste Mayo-Robson 230mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kleszczyki jelitowe odgięte Mayo-Robson 230mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kleszczyki proste, owalne szczęki Foerster 200mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |

IV. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**,** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz **zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną[[1]](#footnote-1) (wraz z należnym podatkiem VAT)** cenę oferty **brutto …………………… zł**

**netto……………….. zł**

**2. Oświadczamy, że**

❑ wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

❑ wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………….

W przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

a) Wskazuje wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym, bez kwoty podatku: ……

b) Wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą będzie miała zastosowanie: ……

**Powyższe wypełnić tylko w przypadku gdy:**

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

**V. Oferta wg pozostałych kryteriów (zgodnie z rozdz. XVII SWZ):**

**1. Oferuję termin gwarancji na narzędzia wynoszący:**

* **36 miesięcy – 20 pkt**
* **24 miesiące – 10 pkt**
* **12 miesięcy – 0 pkt**

**2. Oferuję termin gwarancji na oznakowanie narzędzi wynoszący:**

* **36 miesięcy – 20 pkt**
* **24 miesiące – 0 pkt**

Wykonawca nie może zaoferować terminu gwarancji na oznakowanie narzędzi krótszego niż terminu gwarancji na narzędzia.

**VI. W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższymi zapisami:**

**(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).**

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez\* ………………………………………………….

\*podać nazwę i adres firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez[[2]](#footnote-2) ………………………………………

\*podać nazwę i adres firmy, jeżeli jest znana

**VII. Deklaruję ponadto:**

1. termin realizacji zamówienia – **do dnia 22.12.2023 r.**
2. warunki płatności – **zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.**

**VIII. Oświadczamy, że:**

* nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835),
* że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,
* uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ,
* uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
* że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,
* wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zobowiązuje się do wypełniania obowiązków z art. 14 RODO wobec osób, których dane osobowe będę przekazywał Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku wykonywania umowy zawartej w wyniku zamówienia\*,
* nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia[[4]](#footnote-4):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
|  |  |  |
|  |  |  |

**IX. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:**

* zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
* osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................
* e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

**X. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):**

**□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

**□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.**

1. Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Nazwa dokumentu |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

1. Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………….…

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1. ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Informacja dodatkowa dla Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

   \* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

   \*\* Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację. [↑](#footnote-ref-4)