## 1-107
Pakiet | L.p. | NAZWA APARATU | Producent | Model | ROK PROD. | NR SERYJNY | Jednostka w której sprzęt jest wykorzystywany | Termin wykonania I przeglądu do | Termin wykonania II przeglądu do | Termin wykonania III przeglądu do | Termin wykonania IV przeglądu do | Zamawiana ilość przeglądów w okresie 24 m-cy począwszy od dnia zawarcia umowy | Cena jedn. zł. netto | Wartość netto w zł (kol.12 x kol.13) | VAT w % | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1 | Aparat EEG | Grass Telefactor | Q5927A | 2006 | CNHW63GJQ1 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
2 | 1 | Aparat RR | Has-Med | Medel I-Q142 | 2012 | 20111100117LF | PCZ | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
3 | 1 | Aparat Micro CO | Rochster | brak | 2005 | brak | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
4 | 1 | Aparat do znieczulania | Drager | Titus NMR | 2005 | ARPE-0018 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 4
5 | 1 | Audiometr | Videomed | ULTRA 130 | 2012 | 3357-04 | PMPiCT | 2021-11-04 | 2022-11-04 |  |  | 2
6 | 1 | Audiometr | Madsen | MidiMate 622 | 1997 | 66437 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
7 | 1 | Aparat rentgenowski | Siemens | Luminos RF Clasic | 2011 | 10421 | RTG | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  | 2
8 | 1 | Aparat rentgenowski | IMD Włochy | Simply HP32 | 2006 | 010735-06-00001 | RTG | 2021-09-30 | 2022-09-30 |  |  | 2
9 | 1 | Aparat rentgenowski | IMD Włochy | IBIS SIMPLY HP32 | 2016 | 106605-16-00001 | RTG |  | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 2
10 | 1 | Autorefraktometr | Leica | AR-350 | 2000 | 263 | PCZ | 2022-08-01 | 2023-08-01 |  |  | 2
11 |  | Aparat do badania ostrości widzenia | Oculus Optigerate | MesotestII 62800 | 2000 | 60117990 | PCZ | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
12 | 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- San | 2012 | 121145924 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2018 | 180741035 | KCHTiP | 2022-11-27 |  |  |  | 1
| 3 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2018 | 180741039 | KCHTiP | 2022-11-27 |  |  |  | 1
| 4 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2018 | 180640637 | KCHTiP | 2022-11-27 |  |  |  | 1
| 5 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2018 | 1807041036 | KCHTiP | 2022-11-27 |  |  |  | 1
| 6 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2018 | 1806040635 | KCHTiP | 2022-11-27 |  |  |  | 1
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2015 | 150413152 | KCHTiP | 2021-12-05 |  |  |  | 1
| 8 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2015 | 150413154 | KCTiP | 2021-05-01 |  |  |  | 1
| 9 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2015 | 150413153 | KCTiP | 2021-05-01 |  |  |  | 1
| 10 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | RI-SAN 1512 | 2015 | 150413157 | KCTiP | 2021-05-01 |  |  |  | 1
| 11 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- san | 2015 | 1504013158 | KCZi W | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 12 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- san | 2015 | 1503010207 | KCZi W | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 13 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- san | 2015 | 1500310210 | KCZi W | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 14 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- san | 2015 | 1504013172 | KCZi W | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 15 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- san | 2015 | 1502006831 | KCZi W | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 16 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- san | 2015 | 150413156 | KCZi W | 2021-07-23 | 2022-07-23 |  |  | 2
| 17 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Ri- san | 2015 | 1503010206 | KCZi W | 2021-07-23 | 2022-07-23 |  |  | 2
| 18 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester |  | 2019 | 190203608 | KKiChW | 2021-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2
| 19 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Exacta Rie 1350 | 2015 | 150418492 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 20 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Riester | 2019 | 190203609 | KKiChW | 2021-08-14 | 2022-08-14 |  |  | 2
| 21 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Exacta Rie 1350 | 2015 | 150418501 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 22 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Exacta Rie 1350 | 2014 | 140782440 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 23 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | EXACTA RIE 1350 | 2014 | 140782445 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 24 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | EXACTA RIE 1350 | 2014 | 140782419 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 25 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | Exacta rie 1350 | 2014 | 160324732 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 26 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | EXacta rie | 2014 | 141088883 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 27 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Riester | EXACTA | 2014 | 14108884 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
13 | 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Medela | zegarowy | 2015 | 150413150 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
14 | 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Kawe | Mastermed A2 | 2013 | 50273 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Kawe | Mastermed A2 | 2013 | brak | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
15 | 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | A.C. Cossor | Sphygmamometr | 2015 | brak | PK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
16 | 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | InterMed | InterMed |  | 140782421 | KCHTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
17 | 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2016 | 4356074 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2016 | 4356071 | PE | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO |  | 4356070 | KCHTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO |  | 4355975 | KCHTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO |  | 4356064 | KCHTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO |  | 4355977 | KCHTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO |  | 4355978 | KCHTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 8 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO |  | 5050366 | KCHTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
18 | 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | Boso BS 90 | 2019 | SN5413547 | PMPiCT | 2021-08-01 | 2022-08-01 |  |  | 2
| 2 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | Boso BS 90 | 2019 | SN5413546 | PMPiCT | 2021-08-01 | 2022-08-01 |  |  | 2
| 3 | Rejestrator | Testo | testo175 | 2019 | 174B1 | PMPiCT | 01.03.2021* | 2022-08-01 |  |  | 2
| 4 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2019 | 5426871 | KCZi W | 2021-09-10 | 2022-09-10 |  |  | 2
| 5 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2019 | 5426868 | KCZi W | 2021-09-10 | 2022-09-10 |  |  | 2
| 6 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2017 | 5077741 | KCZi W | 2021-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2017 | 5050436 | KCZi W | 2021-06-26 | 2022-06-26 |  |  | 2
| 8 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2019 | 5176962 | KCZi W | 2021-06-04 | 2022-06-04 |  |  | 2
| 9 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2019 | 5176961 | KCZi W | 2021-06-04 | 2022-06-04 |  |  | 2
| 10 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Accosion | Six006 | 2019 |  | KCZiW | 2021-09-14 | 2022-09-14 |  |  | 2
| 11 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | Bosch+SonGMBH | CLASSICO | 2019 | 5176960 | KCZi W | 2021-06-04 | 2022-06-04 |  |  | 2
19 | 1 | Aparat nerkozastępczy | Gambro | AK 200 S | 2013 | 28693 | KMHiRM | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  | 2
| 2 | Aparat nerkozastępczy | Gambro | Prismaflex | 2013 | 11320 | KMHiRM | 2021-10-06 | 2022-10-06 |  |  | 2
20 | 1 | Aparat do pomiaru ScO2 | Perimed AB | Peri Flux | 2006 | 1780 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 2 | Aparat do pomiaru ScO2 | Radiometer | Tina | 2005 | MKII 391-876R0021N007 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
21 | 1 | Bieżnia wysiłkowa | Full Vision Drive | TMX 425 | 2006 | 4645 | PK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 1 | Bieżnia wysiłkowa | XScribe | Mortara Instrment | 2018 | 118370001931 | KKiChW | 2021-11-30 | 2022-11-30 |  |  | 2
22 | 1 | Centrala kardiologiczna | Goldway | UT 4800 | 1970 | B23-03615 | KCWiRK | 2021-05-01 | 2022-05-01 |  |  | 2
| 2 | Centrala kardiologiczna | Comen | Star8800 | 2015 | DTYK522 | KCWiRK | 2021-05-01 | 2022-05-01 |  |  | 2
| 3 | Centrala kardiologiczna | Comen | Star8800 | 2019 | SYL0047SY | KKiChW | 2021-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2
23 | 1 | Cylkoergometr do próby wysiłkowej | Elmed | EGT 1000 | 2002 | EG 1111168/02 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Cylkoergometr do próby wysiłkowej | Elmed | EGT 1000 | 2002 | EG 1111169/02 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Cylkoergometr do próby wysiłkowej | Elmed | EGT 1000 | 2002 | EG 1080831/01 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Cylkoergometr do próby wysiłkowej | Elmed | EGT 2200 | 2006 | 8600151 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
24 | 1 | Deska ortopedyczna | Med Line | Iron Duck | 2006 | brak | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
25 | 1 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 2015 | 672/S/15/ZO/1/4 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 2015 | 672/S/15/ZO/1/3 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 2015 | 672/S/15/ZO/1/2 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 2015 | 672/S/15/ZO/1/1 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Dozownik rozometryczny | Awamed | DTM 040101 AGA | 2014 | 215/S/14/ZO/1/1 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | Dozownik rozometryczny | Awamed | DTM 040101 | 2012 | 498/S/12/ZO/1/3 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 8 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 1998 | brak | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Dozownik rozometryczny | Awamed | AGA | 2011 | 416/S/11/ZPL/1/1 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 10 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 1998 | brak | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 11 | Dozownik rozometryczny | Awamed | AGA | 2015 | 226/s/15/ZO/1/1 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 12 | Dozownik rozometryczny | Awamed | AGA | 2015 | 226/s/15/ZO/1/2 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 13 | Dozownik rozometryczny | Awamed | AGA | 2015 | 226/S/15/ZO/1/3 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 14 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 1998 | brak | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 15 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 2013 | 328/S/13/20/1/1 | KCTiP | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
| 16 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 2013 | 328/S/13/20/1/3 | KCTiP | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
| 17 | Dozownik rozometryczny | Awamed | brak | 2013 | 328/S/13/20/1/2 | KCTiP | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
| 18 | Dozownik rozometryczny | Awamed |  | 2019 | 37/G/02/2019/1/1 | KCHZiW | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 19 | Dozownik rozometryczny | Awamed |  | 2020 | 38/G/042020/1/5 | KCHZiW | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 20 | Dozownik rozometryczny | Awamed |  | 2020 | 38/G/04?2020/1/6 | KCHziW | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 21 | Dozownik rozometryczny | Awamed |  | 2020 | 38/G/04/2020/1/14 | KCHZiW | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 22 | Dozownik rozometryczny | Awamed |  | 2020 | 38/G/04/2020/1/12 | KCHZiW | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 23 | Dozownik rozometryczny | Awamed |  | 2020 | 38/G/04/2020/1/11 | KCHZiW | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 24 | Podwójny dozownik MTO | Kogiel | Aga | 2020 | 20105542/2105543 | KCHZiW | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2
| 25 | Podwójny dozownik MTO | Kogiel | aga | 2020 | 20105540/2105541 | KCHZiW | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2
| 26 | Dozownik rozometryczny | AwaMed | DTM020101 | 2020 | 38/G/04/2020/1/13 | KKiChW | 2021-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2
| 27 | Dozownik rozometryczny | AwaMed | DTM020101 | 2020 | 38/G/04/2020/1/9 | KKiChW | 2021-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2
| 28 | Dozownik rozometryczny | AwaMed | DTM020101 | 2020 | 38/G/04/2020/1/10 | KKiChW | 2021-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2
| 29 | Dozownik rozometryczny | AwaMed | DTM020101 | 2020 | 38/G/04/2020/1/15 | KKiChW | 2021-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2
| 30 | Dozownik rozometryczny | AwaMed | DTM020101 | 2020 | 38/G/04/2020/1/7 | KKiChW | 2021-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2
| 31 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095139 i 20095140 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 32 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095155 i 20095156 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 33 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095143 i 20095144 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 34 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095147 i 20095148 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 35 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095141 i 20095142 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 36 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095149 i20095150 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 37 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095145 i 20095146 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 38 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095153 i 20095154 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 39 | Dozownik rozometryczny | Korgiel | MTO2III | 2020 | MT/20095151 i 20095152 | KKiChW | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 40 | Dozownik rozometryczny | Hydro-Gaz-Med | brak | 2014 | 9110680/00298 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 41 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 42 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 43 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 44 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 45 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 46 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 47 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 48 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 49 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 50 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 51 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 52 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 53 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 54 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
| 55 | Dozownik rozometryczny |  |  | 2020 |  | KCHTiP | 2021-10-12 | 2022-10-12 |  |  | 2
26 | 1 | Dozownik tlenu | Instal Rzeszów | 79B | 2008 | brak | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Dozownik tlenu | Instal Czudec | DTX-DTS 15A | 2009 | 42614 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Dozownik tlenu | Instal Rzeszów | 79B | 2005 | BRAK | KCTiP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 4 | Dozownik tlenu | Instal Rzeszów | 79B | 2005 | BRAK | KCTiP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 5 | Dozownik tlenu | Instal Rzeszów | 79B | 2005 | BRAK | KCTiP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 6 | Dozownik tlenu | Instal Rzeszów | 79B | 2005 | brak | KCTiP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 7 | Dozownik tlenu | Awamed | DTM040101 | 2016 | 301/S/14/20/1/1 | PE | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 8 | Dozownik tlenu | AwaMed | brak |  | 46/S10/ZLP/1/2 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 9 | Dozownik tlenu | AwaMed | brak |  | 1/46/9/10/2LP/1/1 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 10 | Dozownik tlenu | AwaMed | brak |  | 46/S/10/ZLP/1/3 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 11 | Dozownik tlenu | AwaMed | brak |  | 46/S/10/ZLP/1/4 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 12 | Dozownik tlenu | Farum | brak |  | 1229024 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 13 | Dozownik tlenu | Farum | brak |  | 1636023 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 14 | Dozownik tlenu | Farum | brak |  | 1535028 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 15 | Dozownik tlenu | Puritan Benet 426 B | brak |  | 10 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 16 | Dozownik tlenu | Puritan Benet 426 B | brak |  | 9 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 17 | Dozownik tlenu | Puritan Benet 426 B | brak |  | 13 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 18 | Dozownik tlenu | Puritan Benet 426 B | brak |  | 8 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 19 | Dozownik tlenu | Puritan Benet 426 B | brak |  | 11 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
| 20 | Dozownik tlenu | Puritan Benet 426 B | brak |  | 7 | KMHiRM | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
27 | 1 | Defibrylator | Emtel | DefiMax Plus | 2014 | 11130556 | KCZi W | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 2 | Defibrylator | Emtel | dwufazowy | 2009 | 11090175 | KCWiRK | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 3 | Defibrylator | Emtel | DefiMax bifasic | 2009 | 5090116 | KCTiP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 4 | Defibrylator | Emtel | dwufazowy | 2015 | 5150718 | KCWiRK | 2021-06-11 | 2022-06-11 |  |  | 2
| 5 | Defibrylator | Emtel | Defi Max Plus | 2013 | 11130555 | IP | 2021-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 2
28 | 1 | Defibrylator | Medtronic | LIFEPAK 20 | 2006 | 35016161 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Defibrylator | Medtronic | LIFEPAK 500 | 2006 | 34254550 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Defibrylator | Lifepak | Lifepak | 2020 | 48766326 | KKiChW |  | 2022-05-25 |  |  | 1
29 | 1 | Diatermia | Erbe | VIO200S/APC2 | 2018 | 11439428/11449172 | PE | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  |  | 2
| 2 | Diatermia | Erbe | KC200/APC300 | 2002 | D-2232 | PE | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  |  | 2
30 | 1 | Doppler | Medizintechnik Basler AG | MTB HiDop300 | 1970 | brak | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
31 | 1 | Dozymetr | ALPHA-PLUS | PEHAMED | 2005 | 608 | RTG | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
32 | 1 | Elektrokardiograf | M4 Medical | M-Trace | 2012 | 1420 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Elektrokardiograf | M4 Medical | M-Trace | 2012 | 1419 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 1
| 3 | Elektrokardiograf | M4 Medical | M-Trace | 2012 | 1418 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 1
| 4 | Elektrokardiograf | M4 Medical | M-Trace | 2012 | 1416 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 1
| 5 | Elektrokardiograf | M4 Medical | M-Trace | 2012 | 1417 | PCZ | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 1
| 6 | Elektrokardiograf | M4 Medical | M-Trace | 2013 | 1841 | KCTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
33 | 1 | Elektrokardiograf | Aspel | Ascard Mr. Gold | 2008 | 2016-08-31 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Elektrokardiograf | Aspel | Mr. Blue | 2005 | 495 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Elektrokardiograf | Aspel | AsCard Gold 3 | 2015 | 156 | KCTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Elektrokardiograf | Aspel | As CARD Gold 3 | 2015 | 157 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Elektrokardiograf | Edan | Smart SE1200 | 2008 | SE1200B020780041 | PCZ | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
34 | 1 | Elektrokardiograf | COMEN | H12 | 2020 | H2191026001 | IP |  |  | 2023-03-01 |  | 1
35 | 1 | Elektrokardiograf | Mortara Instrument | ELI 280 | 2018 | 118180634051 | KKiChW | 2021-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 2
| 2 | Elektrokardiograf | Mortara Instrument | ELI 280 | 2018 | 118180634036 | PK | 2021-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 2
36 | 1 | Ergometr | Ergosana GMBH | Sana Bike 320F | 2015 | 151000000000 | KCWiRK | 2021-05-01 | 2022-05-01 |  |  | 2
| 2 | Ergometr | Ergosana GMBH | Sana Bike 320F | 2015 | 151000000000 | KCWiRK | 2021-05-01 | 2022-05-01 |  |  | 2
| 3 | Ergometr | Ergosana GMBH | Sana Bike 320F | 2015 | 151000000000 | KCWiRK | 2021-05-01 | 2022-05-01 |  |  | 2
37 | 1 | Elektrokardiograf | Mortara | Eli270 | 2018 | 634036 | PK | 2021-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2
38 | 1 | Echokardiograf | GE Healthcare | Vivid I | 2005 | 2053 | PK | 2021-09-15 | 2022-09-15 |  |  | 2
| 2 | Echokardiograf | GE Healthcare | Vivid S70 | 2017 | 002490S70 | KKiChW | 2021-12-19 | 2022-12-19 |  |  | 2
39 | 1 | Fiberobronchoskop | PENTAX | FI-16RBS | 2015 | H 111450 | KMHiRM | 2022-01-15 | 2023-01-15 |  |  | 2
40 | 1 | Gastroskop | Olympus | GIF-H170 | 2017 | 2726435 | PE | 2021-05-14 | 2022-05-14 |  |  | 2
| 2 | Gastroskop | Olympus | GIF-H170 | 2016 | 2614122 | PE | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  | 2
| 3 | Gastroskop | Olympus | GIF-H170 | 2016 | 2614127 | PE | 2021-12-12 | 2022-12-12 |  |  | 2
| 4 | Gastroskop | Olympus | GIF-H170 | 2017 | 2726487 | PE | 2022-04-29 | 2023-04-29 |  |  | 2
41 | 1 | Holter EKG | North East Monitoring INC. | DR 180+ | 2006 | 265575 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Holter RR | I.E.M. GmbH | Mobil-O-Graph | 2007 | B16437 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Holter RR | Aspel | HolCARD CR-07 | 2013 | 764 | PK | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 4 | Holter RR | Aspel | HolCARD 24W | 2013 | 53/13 | PK | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 5 | Holter EKG | Aspel | Aspekt 903 | 2013 | 164 | PK | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
42 | 1 | Holter 3-kanałowy | Mortara | H3+ | 2018 | 710 | PK | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  | 2
| 2 | Holter 12-kanałowy | Mortara | H12+ | 2018 | 1655 | PK | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  | 2
| 3 | Holter EKG | Mortara | H3+ | 2019 | 118310000715 | KKiChW | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  | 2
| 4 | Holter EKG | Mortara | H3+ | 2019 | 118310000714 | KKiChW | 2021-12-10 | 2022-12-10 |  |  | 2
| 5 | Holter EKG | Mortara | H3+ | 2018 | 118310000716 | KKiChW | 2021-01-19 | 2022-01-19 |  |  | 2
| 6 | Holter EKG | Mortara | H3+ | 2018 | 118370001656 | KKiChW | 2021-01-19 | 2022-01-19 |  |  | 2
| 7 | Holter EKG | Mortara | H3+ | 2018 | 118370001657 | KKiChW | 2021-01-19 | 2022-01-19 |  |  | 2
| 8 | HolterEKG | Mortara | H12+ | 2018 | 118370001655 | PK | 2021-03-03 | 2022-03-03 |  |  | 2
| 9 | Holter 3-kanałowy | Mortara | H3+ | 2018 | 710 | PK | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  | 2
| 10 | Holter 12-kanałowy | Mortara | H12+ | 2018 | 1655 | PK | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  | 2
43 | 1 | Inhalator | Medel Pro | Medel Pro | 2008 | 23312 | KCZi W | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  | 2
| 2 | Inhalator | Medel Pro | Medel Pro | 2008 | 5955 | KCZi W | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  | 2
| 3 | Inhalator | Medel Pro | Medel Pro | 2008 | 35662 | KCTiP | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  | 2
| 4 | Inhalator | Secura | B Voyage | 2010 | 03775 09F0111076 | KCWiRK | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 5 | Inhalator | Secura | B Voyage | 2010 | 3776/10/10 09F0111081 | KCWiRK | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 6 | Inhalator | TECHMED | TM-NEB | 2020 | 10378 | IP | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 7 | Inhalator | Philips | Respironics Pro | 2011 | 37578 | IP | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  | 2
| 8 | Inhalator | Philips | Pro Soft Touch | 2013 | 49864 | KCTiP | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  | 2
| 9 | Inhalator | Philips | Respironics Pro | 2013 | 49865 | KCTiP | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  | 2
| 10 | Inhalator | Philips | pro soft touch | 2014 | 49863 | KCZi W | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  | 2
| 11 | Inhalator | Philips | Pro soft Touch | 2014 | 49862 | KCZi W | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  | 2
| 12 | Inhalator | Tech-med. | TM-NEB BABY |  | 10357 | KCZi W | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 13 | Inhalator | Tech-med. | TM-NEB BABY |  | 10352 | KCZi W | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 14 | Inhalator | Tech-med. | TM-NEB BABY |  | 10355 | KCZi W | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 15 | Inhalator | Tech-med. | TM-NEB BABY |  | 10354 | KCZi W | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 16 | Inhalator | Techmed | TM-NEB BABY | 2020 | SN010436 | KKiChW | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 17 | Inhalator | Techmed | TM-NEB BABY | 2020 | SN010356 | KKiChW | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 18 | Inhalator | Techmed | TM-NEB BABY | 2020 | SN010353 | KKiChW | 14.042021 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 19 | Inhalator | Techmed | TM-NEB BABY | 2020 | SN010438 | KKiChW | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
| 20 | Inhalator | Techmed | TM-NEB BABY | 2020 | SN 010437 | KKiChW | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
44 | 1 | INSUFLATOR | OLYMPUS | UCR | 2017 | 7733901 | PE | 2021-12-17 | 2022-12-17 |  |  | 2
45 | 1 | Kardiomonitor | Emtel | FX200P | 2013 | 4584 | IP | 2021-01-26 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  | 3
| 2 | Kardiomonitor | EMTEL | FX2000P | 2018 | 5273 | IP | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
46 | 1 | Kardiomonitor | COMEN | C80 | 2015 | KF 141119009 | IP | 2021-04-29 | 2022-04-29 |  |  | 2
| 2 | Kardiomonitor | COMEN | C80 | 2015 | KF141119002 | IP | 2021-04-29 | 2022-04-29 |  |  | 2
| 3 | Kardiomonitor | COMEN | C70 | 2020 | K719041800713 | IP |  | 2022-12-07 |  |  | 1
| 4 | Kardiomonitor | COMEN | C90 | 2019 | K9191023013 | IP |  | 2022-04-07 |  |  | 1
| 5 | Kardiomonitor | Comen | C86 | 2018 | KF 180619017B | KKiChW |  | 2022-07-31 |  |  | 1
| 6 | Kardiomonitor | Comen | C86 | 2018 | KF 180619008B | KKiChW |  | 2022-07-31 |  |  | 1
| 7 | Kardiomonitor | comen | C86 | 2018 | KF180619012B | KKiChW |  | 2022-07-31 |  |  | 1
| 8 | kardiomonitor | comen | C86 | 2018 | KF180619015B | KKiChW |  | 2022-07-31 |  |  | 1
| 9 | kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026017 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 10 | kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026018 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 11 | kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026025 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 12 | kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026026 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 13 | kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026022 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 14 | kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026024 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 15 | Kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026007 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 16 | kardiomonitor | comen | C86 | 2019 | KF191026008 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 17 | kardiomonitor | comen | NC19 | 2019 | SN6190418003B | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 18 | telemetria | comen | C100A | 2019 | SNK B 191107001 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 19 | telemetria | comen | C100A | 2019 | SNK B 191107003 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 20 | telemetria | comen | C100A | 2019 | SNK B 191107002 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 21 | telemetria | comen | C100A | 2019 | SNK B 191107004 | KKiChW |  | 2022-11-12 |  |  | 1
| 22 | kardiomonitor | comen | C80 | 2015 | KF150418062 | KKiChW |  | 2022-05-21 |  |  | 1
| 23 | kardiomonitor | comen | C80 | 2015 | KF150418054 | KKiChW |  | 2022-05-21 |  |  | 1
| 24 | kardiomonitor | comen | C80 | 2015 | KF150418064 | KKiChW |  | 2022-05-21 |  |  | 1
| 25 | kardiomonitor | comen | C80 | 2015 | KF150418051 | KKiChW |  | 2022-05-21 |  |  | 1
47 | 1 | Kardiomonitor | Goldway | Goldway G-30 |  | CN12806915 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Kardiomonitor | Goldway | UT4000F |  | 03094F6U-073 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Kardiomonitor | Goldway | G30 |  | CN12806910 | KCTiP | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2
48 | 1 | Kardiostymulator | Itam | MIP-801 | 1997 | 326 | KCWiRK | 2021-05-01 | 2022-05-01 |  |  | 2
49 | 1 | Kolonoskop | Olympus | CF-Q165L | 2005 | 2500201 | PE | 2021-08-24 | 2022-08-24 |  |  | 2
| 2 | Kolonoskop | Olympus | CF-H170C | 2017 | 2712509 | PE | 2021-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2
| 3 | Kolonoskop | Olympus | CF-H170C | 2017 | 2722732 | PE | 2021-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2
| 4 | Kolonoskop | Olympus | CF-170 | 2016 | 2611848 | PE | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  | 2
50 | 1 | Kolonoskop | Pentax | EC-3890LK | 2012 | A120389 | PE | 2021-09-11 | 2022-09-11 |  |  | 2
51 | 1 | Lampa ogrzewająca | Fisher & Paykel | brak | 2006 | PW810/820 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Lampa bezcieniowa | Famed | mocowana-203 | 2005 | 990261 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Lampa bezcieniowa | Famed | mocowana-020 | 2007 | 20072084 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Lampa bezcieniowa | Famed | mocowana-217 | 2005 | 990295 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Lampa bezcieniowa | nieznany | pojedyncza-mobilna | 2004 | BH 132/1 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Lampa bezcieniowa | Famed | pojedyncza-mobilna | 2005 | 20071987 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | Lampa bezcieniowa | Famed | mocowana-102 | 2005 | 990223 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 8 | Lampa szczelinowa | Towa Medical | Zeiss Shin-Nippon | 2002 | SL40x2 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Lampa solux | nieznany | jezdna | 2000 | brak | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
52 | 1 | Laryngostroboskop | Timesco | Optimal XL | 2007 | 3000.300.10 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Laryngostroboskop | Kawe | FO | 2012 | 0341000.721 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
53 | 1 | Lampa naczołowa | Kawe | Horn Wellness Group | 2012 | 1289211.012 | PMPiCT | 2022-03-02 | 2023-03-01 |  |  | 2
54 | 1 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2015 | 20150039240 | KCTiP | 2021-11-30 | 2022-11-30 |  |  | 2
| 2 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2015 | 20150039238 | KCTiP | 2021-11-30 | 2022-11-30 |  |  | 2
| 3 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2015 | 20150040927 | KCTiP | 2021-11-30 | 2022-11-30 |  |  | 2
| 4 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | LINET | Eleganza Smart | 2013 | 201300113641 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2015 | 20150039236 | KCZiW | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 6 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2015 | 20150040928 | KCZiW | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 7 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2019 | 20190204525 | KCZiW |  | 2022-12-02 |  |  | 1
| 8 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2019 | 20190174081 | KCZiW |  | 2022-12-02 |  |  | 1
| 9 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2019 | 20190174082 | KCHZiw |  | 2022-12-02 |  |  | 1
| 10 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200183587 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 11 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224850 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 12 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224852 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 13 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224832 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 14 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224831 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 15 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224840 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 16 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224853 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 17 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224849 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 18 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224837 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 19 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200367802 | KCHZiw |  | 2022-12-22 |  |  | 1
| 20 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 202003667807 | KCHZiw |  | 2022-12-22 |  |  | 1
| 21 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | eleganza1 | 2020 | 20200224844 | KCHZiw |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 22 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2019 | 20190204524 | KKiChW |  | 2022-12-08 |  |  | 1
| 23 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2019 | 20190174039 | KKiChW |  | 2022-12-08 |  |  | 1
| 24 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2019 | 20190204510 | KKiChW |  | 2022-12-08 |  |  | 1
| 25 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2020 | 20200367800 | KKiChW |  | 2022-12-15 |  |  | 1
| 26 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2020 | 20200367814 | KKiChW |  | 2022-12-15 |  |  | 1
| 27 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2020 | 20200367806 | KKiChW |  | 2022-12-15 |  |  | 1
| 28 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2020 | 20200224835 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 29 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza | 2020 | 20200224845 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 30 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 | 20200183563 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 31 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 | 20200224846 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 32 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 | 20200224839 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 33 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 | 20200224843 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 34 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 | 20200224834 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 35 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 | 20200224842 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 36 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 | 20200224838 | KKiChW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 37 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 38 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 39 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 40 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 41 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 42 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 43 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 44 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 45 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 46 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 47 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 48 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 49 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 50 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 51 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Konkret | Eleganza 1 | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
55 | 1 | Poednośnik pacjenta | konkret | Vega505 | 2020 | 660313444 | KCZiW |  | 2022-06-30 |  |  | 1
| 2 | Podnośnik pacjenta | VEGA | 505EE | 2020 | 660313758 | KKiChW |  | 2022-12-22 |  |  | 1
| 3 | Podnośnik pacjenta |  |  | 2020 |  | KCHTiP |  | 2022-06-30 |  |  | 1
56 | 1 | Myjka ultradźwiękowa | Polsonic | Sonic - 6D | 2005 | 50003050 | PE | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Myjka ultradźwiękowa | Polsonic | SONIC-6D | 2015 | 157471 | PE | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
57 | 1 | Myjnia | Olympus | ETD-4 PAA | 2017 | 17132071 | PE | 2021-12-18 | 2022-12-18 |  |  | 2
58 | 1 | Myjnia | Cleantop | CLEANTOP WM-S | 2013 | E3467511 | PE | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 4
59 | 1 | Materac przeciwodleżynowy | Huntleigh Healthcare | ALBO 4/TRAO 4 | 2005 | 500030513 | KCTiP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 2 | Materac przeciwodleżynowy | Huntleigh Healthcare | ALBO 4/TRAO 4 | 2005 | 500030505 | KCTiP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 3 | Materac przeciwodleżynowy | Huntleigh Healthcare | Alpha tramel | 2008 | 50065803 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Materac przeciwodleżynowy | Huntleigh Healthcare | Alpha tramel | 2004 | 500197732 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Materac przeciwodleżynowy | Alpfa | brak | 1995 | 500033525 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | Dyna Best | 2019 | 191200737 | KKiChW | 31.04.2021 | 31.04.2022 |  |  | 2
| 7 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | Dyna Best | 2018 | P180718003 | KKiChW | 2021-07-19 | 2022-07-19 |  |  | 2
| 8 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 255-24 z pompą SUPRA 24 | 2011 | P 110300617 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 255-24 z pompą SUPRA 24 | 2011 | P 110300623 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 10 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 255-24 z pompą SUPRA 24 | 2011 | P 110300621 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 11 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88.15 Lux | 2014 | M141000100 P141100237 | KCTiP | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 12 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88.15 Lux | 2014 | M141000107 P141200759 | KCTiP | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 13 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88.15 Lux | 2014 | M141000100 P141100237 | KCTiP | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 14 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88.15 Lux | 2014 | M141000108 P141200840 | KCTiP | 2021-09-01 | 2022-09-01 |  |  | 2
| 15 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88.15 Lux | 2014 | M141000097 P141100243 | KCTiP | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 16 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88 Lux | 2014 | M141000106 P141200841 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 17 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 89 Lux | 2015 | M141000085 P141200760 | KCHZiW | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  | 2
| 18 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88 Lux | 2014 | M141000088 P141200838 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 19 | Materac przeciwodleżynowy | Revita | 88 Lux | 2014 | M141000102 P141100259 | KKiChW | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
60 | 1 | Macerator | Haigh | Panaway | 2012 | 1084G | KCTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Macerator | Haigh | S+ | 2015 | 1132E-1-2279 | KCTiP | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  | 2
| 3 | Macerator | Haigh | solo | 2015 | 1130B-1-0781 | KCTiP | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  | 2
| 4 | Macerator | Haigh | Solo | 2015 | 1130B-1-0751 | KCTiP | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  | 2
| 5 | Macerator | Haigh | solo | 2015 | 1130B-1-0750 | KCTiP | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  | 2
| 6 | Macerator | Haigh | Sluce Master | 2005 | SPT.1- 1555 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | Macerator | Sluice Master | S jednofazowy | 2008 | SMC1-711 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 8 | Macerator | Engineering Company LTD | Panaway | 2012 | 10846-1 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Macerator | Haigh | S-jednofazowy | 2005 | SMC1-711 | KMHiRM | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 10 | Macerator | solo | S-jednofazowy | 2019 | 1130c-1-1523 | KMHiRM | 2021-09-01 | 2022-09-01 |  |  | 2
| 11 | Macerator | Haigh | S-jednofazowy | 2005 | SMC1-711 | KMHiRM | 2021-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 2
61 | 1 | Monitor | Pentax | MD-1909LP | 2012 | 1910000000000 | PE | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
62 | 1 | Nosze podbierające | Ferno | 65 | 2002 | L456802 | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
| 2 | Nosze ewakuacyjne składane_pomarańczowe | Jingsu Rixin Medical Equipment | YDC-1A9 | 2017 | 30977 | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
| 3 | Nosze ewakuacyjne składane_pomarańczowe | Jingsu Rixin Medical Equipment | YDC-1A9 | 2017 | 30978 | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
| 4 | Nosze ewakuacyjne składane_pomarańczowe | Jingsu Rixin Medical Equipment | YDC-1A9 | 2017 | 30979 | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
| 5 | Nosze ewakuacyjne składane_pomarańczowe | Jingsu Rixin Medical Equipment | YDC-1A9 | 2017 | 30980 | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
| 6 | Nosze ewakuacyjne składane_pomarańczowe | Jingsu Rixin Medical Equipment | YDC-1A9 | 2017 | 30981 | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
| 7 | Nosze ewakuacyjne składane_pomarańczowe | Jingsu Rixin Medical Equipment | YDC-1A9 | 2017 | 30982 | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
| 8 | Nosze płachtowe -ślizgowe do przenoszenia chorych | SUN-SHINE LAND INTERNATIONAL | PPPT009 | 2017 | brak | IP | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2
63 | 1 | Otoskop | Axis | brak | 1988 | brak | PCZ | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
64 | 1 | Oftalmoskop | Kawe | Oftalmoskop | 2013 | 01.21155.001 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Oftalmoskop | Zeiss Jena | 110 | 1986 | 316558 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Oftalmoskop | Heine | NT 200 | 1996 | 11032-00 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
65 | 1 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 14 jednostrzykawkowa | 2013 | 14-06519-2013 | KCWiRK | 2022-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2
| 2 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 14 jednostrzykawkowa | 2013 | 14-06524-2013 | KCWiRK | 2022-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2
| 3 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 14 jednostrzykawkowa | 2013 | 14-06522-2013 | KCWiRK | 2022-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2
| 4 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 14 jednostrzykawkowa | 2013 | 14-06520-2013 | KCWiRK | 2022-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2
| 5 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 14 jednostrzykawkowa | 2015 | 14-07708-2015 | KCHTiP | 2021-05-08 | 2022-05-08 |  |  | 2
| 6 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 14 jednostrzykawkowa | 2013 | 14-06523-2013 | KCWiRK | 2022-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2
| 7 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 14 jednostrzykawkowa | 2013 | 14-06521-2013 | KCWiRK | 2022-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2
| 8 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 12 | 2011 | 1205694/11 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 12 | 2014 | 1205692/11 1845/11 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 10 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 22 dwustrzykawkowa | 2011 | 2205873/11 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 11 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 22 dwustrzykawkowa | 2011 | brak | KCHZiW | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 12 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 12 jednostrzykawkowa | 2011 | 1205693/11 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 13 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP22 dwustrzykawkowa | 2018 | 24+-03682-2018/AS03421-2018 | KCHZiW | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
| 14 | pompa infuzyjna | Ascor | AP24+ | 2018 | 03681-2018 | KCHZiW | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
| 15 | pompa infuzyjna | Ascor | AP24+ | 2018 | 03682-2018 | KCHZiW | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
| 16 | Pompa infuzyjna | ascor | AP14 | 2018 | 14098032018 | KKiChW | 2021-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2
| 17 | Pompa infuzyjna | ascor | AP14 | 2018 | 14098042018 | KKiChW | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
| 18 | Pompa infuzyjna | ascor | AP14 | 2018 | 14098062018 | KKiChW | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
| 19 | Pompa infuzyjna | ascor | AP14 | 2018 | 14098052018 | KKiChW | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
| 20 | Pompa infuzyjna | ascor | AP14 | 2018 | 14098022018 | KKiChW | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
| 21 | Pompa infuzyjna | ascor | AP14 | 2018 | 14098072018 | KKiChW | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
66 | 1 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Infusomat FM -8 | 2000 | 154 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Infusomat FM -3 | 2000 | 115 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Infusomat FM -4 | 1970 | 221 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Infusomat FM -6 | 2000 | 219 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Infusomat FM -7 | 2000 | 108 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Infusomat FM -9 | 2000 | 131 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space-7 | 2007 | 23960 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 8 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space-8 | 2007 | 23935 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space-9 | 2007 | 23947 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 10 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space | 2013 | 195394 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 11 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space | 2013 | 195463 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 12 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space | 2013 | 195495 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 13 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space | 2013 | 195516 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 14 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfusor Space | 2013 | 195483 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 15 | Pompa infuzyjna | B. Braun Melsungen | Perfuzor Space | 2013 | 195532 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
67 | 1 | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 2007 | 14399 | KCTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 2007 | 14318 | KCTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 2007 | 14374 | KCTiP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 2010 | 15467 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Pompa infuzyjna | Kwapisz | DUET 20/50 | 2007 | 14373 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 2009 | 15120 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
68 | 1 | Pompa infuzyjna | ENMIND | S7-SMART | 2019 | 71170203038 | IP |  | 2022-04-06 |  |  | 1
| 2 | Pompa infuzyjna | ENMIND | S7-SMART | 2019 | 71170513041 | IP |  | 2022-04-06 |  |  | 1
69 | 1 | Pompa żywieniowa | Nutricia | Flocare 800 | 2010 | 59850176 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Pompa żywieniowa | Nutricia | Flocare 800 | 2010 | 59850164 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Pompa żywieniowa | Nutricia | Flocare 800 | 2010 | 59850175 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Pompa żywieniowa | Fresenius | Agilia Volumat | 2013 | 21877297 | KCTiP | 2021-07-09 | 2022-07-09 |  |  | 2
| 5 | Pompa żywieniowa | Ascor | AP31 | 2015 | 31-01338-2015 | KCHZiW | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
70 | 1 | Pompa płucząca-OFP | OLYMPUS | OFP | 2006 | 2523605 | PE | 2021-12-18 | 2022-12-18 |  |  | 2
| 2 | Pompa płucząca-OFP | OLYMPUS | OFP-2 | 2017 | 21737700 | PE | 2021-12-18 | 2022-12-18 |  |  | 2
| 3 | Pompa wodna | PAULDRACH | ENDO-JET 2000 | 2012 | 470888 | PE | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
71 | 1 | Pompa objętościowa | B.Braun | Infusomat Space | 2015 | 300199 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Pompa objętościowa | B.Braun | Infusomat Space | 2015 | 300170 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Pompa objętościowa | B.Braun | Infusomat Space | 2015 | 300259 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Pompa objętościowa | B.Braun | Infusomat Space | 2015 | 300152 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Pompa objetościowa | B.Braun | Infusomat Space | 2015 | 300232 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Pompa objętosciowa | B.Braun | Infusomat Space | 2015 | 300166 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | Pompa strzykawkowa | B.Braun | Perfusor Space | 2015 | 256263 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 8 | Pompa strzykawkowa | B.Braun | Perfusor Space | 2015 | 256355 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Pompa strzykawkowa | B.Braun | Perfusor Space | 2015 | 256347 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 10 | Pokrywa stacji dokującej | B.Braun | Space Cover Comfort | 2015 | 42710 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 11 | Pokrywa stacji dokującej | B.Braun | Space Cover Comfort | 2015 | 42716 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 12 | stacja dokująca | B.Brun |  | 2013 | 13814/51703 | KMHiRM | 2022-04-28 |  |  |  | 1
| 13 | Stacja dokująca | Braun |  | 2008 | 1633 | KMHiRM | 2022-04-28 |  |  |  | 1
| 14 | Stacja dokująca | B.Braun | Space Com | 2015 | 20995 | KMHiRM | 2022-03-04 |  |  |  | 1
72 | 1 | Pulsoksymetr | Masimo | Pulse CO - Oxymeter | 2005 | 705204 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Pulsoksymetr | Masimo | Pulse CO - Oxymeter | 2005 | 705195 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Pulsoksymetr | Masimo | Pulse Oxymeter | 2005 | 512300 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Pulsoksymetr | masimo | mightySat Rx | 2018 | 4000095444 | KCTiP | 2021-07-26 | 2022-07-26 |  |  | 2
| 5 | Pulsoksymetr | masimo | mightySat Rx | 2018 | 4000095382 | KCTiP | 2021-07-26 | 2022-07-26 |  |  | 2
| 6 | Pulsoksymetr | Medica | 50D | 2013 | DQ1301105723 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | pulsoksymetr | masimo | mightySat Rx | 2018 | 4000114625 | KCHTiP | 2021-07-26 | 2022-07-26 |  |  | 2
| 8 | pulsoksymetr | Masimo | mightySat Rx | 2018 | 4000114779 | IP | 2021-07-26 | 2022-07-26 |  |  | 2
| 9 | Pulsoksymetr | MICROLIFE | OXY300 | 2019 | 2602904 | IP | 2021-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2
| 10 | Pulsoksymetr | Masimo | MightySat | 2018 | 4000095334 | KCHZiW | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
| 11 | Pulsoksymetr | Masimo | MightySat | 2015 | 4000095467 | KCHZiW | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
| 12 | Pulsoksymetr | Masimo | MightySat | 2015 | 4000095452 | KCHZiW | 2021-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 2
| 13 | pulsoksymetr | microlife | OXY 300 | 2019 | 2019-07-2602890 | KCHZiW | 2021-04-12 | 2022-04-12 |  |  | 2
| 14 | pulsoksymetr | microlife | OXY 300 | 2019 | 2019-07-2602889 | KCHZiW | 2021-04-12 | 2022-04-12 |  |  | 2
| 15 | pulsoksymetr | microlife | OXY 300 | 2019 | 2019-07-2602892 | KCHZiW | 2021-04-12 | 12..04.2022 |  |  | 2
| 16 | Pulsoksymetr | microlife | OXY 300 | 2019 | 2019-07-2602893 | KCHZiW | 2021-04-12 | 2022-04-12 |  |  | 2
| 17 | Pulsocsymetr | Accurate | FS10C | 2020 | 44 | KCHZiW | 2021-10-30 | 2022-10-30 |  |  | 2
| 18 | Pulsocsymetr | Accurate | FS10C | 2020 | 803 | KCHZiW | 2021-10-30 | 2022-10-30 |  |  | 2
| 19 | Pulsoksymetr | Masimo | Mighty Sat Rx | 2018 | 4000093379 | KKiChW | 2021-07-10 | 2022-07-10 |  |  | 2
| 20 | Pulsoksymetr | Masimo | Mighty Sat Rx | 2018 | 4000114710 | KKiChW | 2021-09-02 | 2022-09-02 |  |  | 2
73 | 1 | Pokrywa do stacji dokującej | B. Braun Melsungen | SpaceCover | 2013 | 34994 | KMHiRM | 2022-04-28 |  |  |  | 1
74 | 1 | Perymetr Komputerowy | Optopol Technology S.A. | PTS-910 | 2014 | 1838/N | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
75 | 1 | PROCESOR ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA | OLYMPUS | CV-170 | 2016 | 7658083 | PE | 2021-09-17 | 2022-09-17 |  |  | 2
| 2 | PROCESOR | OLYMPUS | CV-145 | 2005 | 7534480 | PE | 2021-10-29 | 2022-10-29 |  |  | 2
| 3 | PROCESOR | OLYMPUS | CV-145 | 2005 | 7534253 | PE | 2021-10-29 | 2022-10-29 |  |  | 2
76 | 1 | Pompa wodna | Pentax | Endo-Jet 200 | 2012 | 470888 | PE | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2
77 | 1 | Respirator | MAQUET POLSKA | SERVO - UNIWERSAL HBO | 2015 | brak | KMHiRM |  | 2023-02-01 |  |  | 1
78 | 1 | Respirator | Puritan Bennet | Puritan Bennett 7200 Halny | 1993 | 9280353 | KMHiRM | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  | 2
| 2 | Respirator | Puritan Bennet | Puritan Bennett 7200 Tornado | 1993 | 9280357 | KMHiRM | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  | 2
| 3 | Respirator | Puritan Bennet | Puritan Bennett 7200 Orkan | 1993 | 9280355 | KMHiRM | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  | 2
79 | 1 | Respirator | Ambu | Ambu Matic | 1970 | 22642513 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
80 | 1 | Respirator | GE Healthcare | Engstrom Carestation | 2012 | CBCQ 01993 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 2 | Respirator | GE Healthcare | Engstrom Carestation | 2012 | CBCQ 01992 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 3 | Respirator | GE Healthcare | Engstrom Carestation | 2015 | CBCT 02495 | KMHiRM | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  | 2
| 4 | Respirator | GE Healthcare | Engstrom Carestation | 2015 | CBCT 02494 | KMHiRM | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  | 2
81 | 1 | Respirator | SMITHS | PARAPAC PLUS | 2020 | 2006458 | IP |  | 2022-06-24 |  |  | 1
82 | 1 | Respirator | Siriusmed | RSO | 2020 | 35001851045 | KKiChW |  | 2022-06-16 |  |  | 1
| 2 | Resuscytator | Lucas 3 |  | 2020 | 3520L642 | KKiChW |  | 2022-06-24 |  |  | 1
83 | 1 | Reduktor tlenowy | Farum |  | 2006 | 89.06 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Reduktor tlenowy | Farum |  | 2006 | 89.06 | PE | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 3 | Reduktor tlenowy | Acare | VST-420 | 2018 | 1712385 | IP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 4 | Reduktor tlenowy | Acare | VST-420 | 2016 | 20150100452 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 5 | Reduktor tlenowy | Metal ERG | Z 10.2.2PM | 2018 | 18827 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 6 | Reduktor tlenowy | Metal ERG | Z -100.2.2.P | 2020 | 20530 | IP | 2021-06-24 | 2022-06-24 |  |  | 2
84 | 1 | Rzutnik optotypów | Oculus Optigerate | Frey | 2004 | brak | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
85 | 1 | Ssak | Medela | BASIC | 2014 | 1501167 | PE | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 2 | Ssak | Medela | Vavio 18AC/DC | 2015 | 1580286 | KCWiRK | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 1
| 3 | Ssak | Medela | Vario18ACIDC-JEZDNY | 2015 | 1580280 | IP | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 4 | Ssak | Medela | VARIO 18ACIDS | 2015 | 1580277 | KCZi W | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2
| 5 | Ssak | Medela | Vario 18 AC/DC na wózku jezdnym | 2015 | 1580282 | KCTiP | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2
| 6 | Ssak | Medel Pro | Medel | 2013 | 14566131 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 7 | Ssak | Medel Pro | BASIC | 2013 | 145876 | PE | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2
| 8 | Ssak | Medart-Bis | Suction PRO | 2010 | 10AE200047 | KCZi W | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 9 | Ssak | Medela | Vario 18AC | 2020 | 1833566 | KCHzIW | 2021-06-18 | 2022-06-18 |  |  | 2
| 10 | Ssak | Flaem | Suction Pro Dual Pump | 2010 | 10AE200001 | KCTiP | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 11 | Ssak | Cami | New Aspiret | 2012 | 29312-855/89/06/2012 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 12 | Ssak | Medap | 99102193 | 2003 | brak | PE | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
| 13 | Ssak | Yuyue | 23B | 2007 | RF2AL250V | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 14 | Ssak | MEDELA | VAVio 18AC/AC | 2018 | 1728018 | IP | 2021-04-07 | 2022-04-07 |  |  | 2
| 15 | Ssak | Medela | Vario 8AC | 2020 | 1833563 | KKiChW |  | 2022-05-29 |  |  | 1
| 16 | Ssak |  | VARIO 18AC | 2020 |  |  |  | 2022-05-29 |  |  | 1
86 | 1 | Strzykawka automatyczna | Ascor | ASCOR AP 12 | 2011 | 1205691/11 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
87 | 1 | Strzykawka automatyczna | Ekomed | CT Dual | 2012 | 36582 | TK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Strzykawka automatyczna | Siemens | OPTIVANTAGE DH V 8431 | 2020 | C0320B579G | TK | GW | GW | GW | GW | GW
88 | 1 | Strzykawka automatyczna | Fresenius | Pilot Hyperbaric | 2012 | 21811524 | KMHiRM | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 2 | Strzykawka automatyczna | Fresenius | Pilot Hyperbaric | 2012 | 21811525 | KMHiRM | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 3 | Strzykawka automatyczna | Fresenius | Pilot Hyperbaric | 2013 | 21962061 | KMHiRM | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
| 4 | Strzykawka automatyczna | Fresenius | Pilot Hyperbaric | 2006 | 016117/19712867 | KMHiRM | 2021-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2
89 | 1 | System monitorowania | IntegraAN | Urządzenie do pomiaru ICP-Ventrix ICP |  | MVK0S 0301 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
90 | 1 | Spirometr | MES | Lungtest Mobile | 2013 | 201300134 | PCZ | 2021-08-10 | 2022-08-10 |  |  | 2
91 | 1 | TESTER SZCZELNOŚCI | OLYMPUS | CZK-h | 2011 | 7000868 | PE | 2021-12-18 | 2022-12-18 |  |  | 2
92 | 1 | Tomograf komputerowy | Siemens | Somatom Emotion 16 | 2011 | 69960 | TK | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 4
93 | 1 | Tympanometr | Madsen | Zodiac 901 | 1997 | 67829 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
94 | 1 | Tonometr bezkontaktowy | Huvitz Korea | HNT-7000 | 2014 | 7NT00014D0022 | PMPiCT | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
95 | 1 | Urządzenie do ogrzewania płynów | Level 1 | Hot Line TM | 2000 | HL90-1 02991 | KMHiRM | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | Kan Med | Materac grzewczy | 1970 | 6081/06 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Urządzenie do ogrzewania płynów | Med Line | Medterm-plecakHL | 2013 | 94006 | IP | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 4 | Urządzenie do magnetoterapii | BTL 4000 | Profit | 2010 | 283916 | KKiChW | 2021-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2
| 5 | Urzadzenie do ultradźwięków | BTL | PHU | 2010 | 4000-0286085 | KKiChW | 2021-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2
96 | 1 | USG | GE Healthcare | Voluson 730 | 2007 | 38822 | USG | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
97 | 1 | USG | Aloka | Aloka 10 | 2014 | MO1247 | PE | 2021-06-12 | 2022-06-12 |  |  | 2
| 2 | USG | Aloka | SSD 500 Mikrus | 2003 | 3324567 | KCTiP | 2021-06-12 | 2022-06-16 |  |  | 2
98 | 1 | Respirator | GE Healthcare | R860 | 2020 | WBRZ00419 | KKiChW |  | 2022-11-09 |  |  | 1
99 | 1 | USG | Hitachi | ARIETTA ALOKA 850 | 2019 | G306 0272 | TK |  | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 2
100 | 1 | Uzdatniacz wody do dializy | Gambro | WRO 300 H | 2013 | 9730 | KMHiRM | 2021-08-26 | 2022-08-26 |  |  | 2
101 | 1 | Wózek inwalidzki elektryczny | HEARTWAY | IKA-R P18RTL | 2015 | P18RTLIKA 15402 | IP | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
102 | 1 | Wideoprocesor | Pentax | EPK-100p | 2014 | ECO12706 | PE | 2021-08-24 | 2022-08-24 |  |  | 2
103 | 1 | Zgrzewarka | Hawo GmbH | Hawo | 2013 | 466153/13 | KMHiRM | 01.03.2021* | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | 3
104 | 1 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | OLYMPUS | CLE-145 | 2005 | 7513561 | PE | 2021-10-29 | 2022-10-29 |  |  | 2
| 2 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | OLYMPUS | CLE-145 | 2005 | 7513366 | PE | 2021-10-29 | 2022-10-29 |  |  | 2
105 | 1 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | EGERTON | BDE 207 Egerton Novo | 2014 | MDC142098 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 2 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Famed | Żywiec | 2008 | 0109/00713 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
| 3 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | LINET | Eleganza Smart | 2013 | 2013001136641 | KKiChW | 2021-09-12 | 2022-09-12 |  |  | 2
| 4 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | EGERTON | BDE 207 Egerton Novo | 2014 | MDC142098 | KCWiRK | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
106 | 2 | Defibrylator | S&W | Cardio Aid DMS 750 | 1989 | 10006171 | PCZ | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2
107 | 1 | Stacja opisowa | Siemens | Syngo.via | 2011 | brak | TK | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 4
| 2 | Stacja opisowa | Siemens | MMVP | 2011 | brak | TK | 2021-09-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 4
* 14 dni od dnia zawarcia umowy
…………………………………………………………………..
|  | Gdynia, dnia ………………………………………………………… | [6 empty] | Podpis i pieczątka Wykonawcy