Gubin, 29-11-2023 r.

Znak sprawy: KI.271.4.2023

Zamawiający:

**Gmina Gubin o statusie miejskim**

**ul. Piastowska 24**

**66-620 GUBIN**

**Tel. 68/ 4558100**

**Fax. 68/ 4558102**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i Projektu Budowlanego oraz zmiana treści SWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonego pn. : ***„Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie”***

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  
01-09-2023 r. pod nr 2023/BZP 00378779/01.

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz wprowadza zmiany do treści SWZ.

1. Dotyczy SST U.01.01.01 KANALIZACJA SANITARNA

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 37 z dnia 03.11.2023 r., dotyczącej rur kanalizacyjnych PVC-U, informujemy, że zmiany wprowadzone doa SST, niestety są niewystarczające.

Zapisy po zmianie nadal wskazują na jednego producenta, co narusza przepisy art. 99 ust. 4 PZP, tj. utrudnia uczciwą konkurencję oraz art. 99 ust. 5 i 6 PZP, tj opis w sposób dopuszczający, pozornie, możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wykreślenie wszystkich zapisów jednoznacznie sugerujących jednego producenta i pozostawienie wyłącznie poniższych wymagań:

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2 , SDR34 w zakresie średnic dn110.

Ponadto chcemy zauważyć, że:

1. w Polsce nikt  nie produkuje rur z uszczelką SEWER LOCK DN110, produkowane są od DN160 – prosimy o wykreślenie zastosowania powyższych uszczelek;
2. zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1401-1 rury PVC-U można łączyć kształtkami PP  
   - prosimy o zgodę na zastosowanie kształtek PP;
3. Norma PN-EN 1401-1 zaleca barwę: pomarańczowo-brązowa (RAL 8023) lub szara (RAL 7037).
4. Ograniczanie koloru do jednej barwy wskazuje na konkretnego producenta

– prosimy o zgodę na zastosowanie rur o kolorze pomarańczowym.

odpowiedź:

Skrócono zapis do: ***"Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2 , SDR34 w zakresie średnic dn110."***

1. **w specyfikacji zapis nie występuje,**
2. Zamawiający **wyraża zgodę, łączenie rur PVC-U zgodnie z normą PN-EN1401-1,**
3. **usunięto zapis o kolorze, ma być zgodnie z normą PN-EN1401-1,**
4. **usunięto zapis o kolorze, ma być zgodnie z normą PN-EN1401-1.**
5. Szanowni Państwo,

działając w myśl zapisów art. 17 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w trosce o uzyskanie przez Zamawiającego najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów gospodarczych, Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert dla postępowania dot. zamówienia pn. „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie”.

Pragniemy podkreślić, iż inwestycja wiąże się z pracami na drodze krajowej, wojewódzkiej oraz gminnej i w trakcie budowy będzie odbywał się tam ruch samochodowy (rondo na początku i na końcu budowanej trasy). Wiążę się to ze szczegółową analizą i zaplanowaniem robót budowlanych, tak aby prace były wykonywane w sposób bezpieczny zarówno dla uczestników ruchu drogowego jak i dla pracowników.

W skład zadania przetargowego wchodzą również liczne prace branżowe: sanitarna, wodociągowa, deszczowa, elektryczna, teletechniczna oraz kolizje do przebudowy. Zakresy branżowe wymagają wyjątkowo szczegółowej analizy. Ponadto do wyceny powyższych prac niezbędna jest znajomość cen ogromnej ilości asortymentu materiałowego. Aby wycenić te zakresy niezbędne jest wsparcie firm oferujących materiały. Ze względu na intensywny okres prac (koniec roku kalendarzowego, wybory parlamentarne), firmy są bardzo obłożone licznymi zapytaniami, a okres oczekiwania na ofertę, jest wydłużony. Dodatkowo w dokumentacji pojawiają się zapisy dotyczące wykorzystania materiałów wskazujące na konkretnego producenta. Uprzejmie prosimy o zmianę ST, tak aby każdy Wykonawca miał szansę wybrać jednocześnie wysokiej jakości i konkurencyjny cenowo materiał .

Co więcej w związku z minionym okresem obchodów święta Wszystkich Świętych oraz okresem wzmożonej zachorowalności na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, Wykonawca zauważa trudności w pozyskiwaniu i aktualizowaniu ofert (aktualizacja po otrzymaniu odpowiedzi Zamawiającego) na niezbędne materiały i usługi od potencjalnych podwykonawców, dostawców i usługodawców, a tym samym aktualna wycena Wykonawcy jest obarczona dużym ryzykiem i może być mało atrakcyjna w aspekcie gospodarczym dla Zamawiającego.

W związku z powyższym Wykonawca ponawia zawartą we wstępie prośbę o wydłużenie terminu złożenia Oferty i ustalenia go na dzień 14.12.2023 r.

odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 14 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy, Zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert do dnia 14 grudnia 2023 r.** oraz termin związania ofertą do **dnia 12 stycznia 2024 r..** Godzina otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający załącza:

- Decyzja nr 3/2023 wydana przez Starostę Krośnieńskiego w dniu 20.11.2023 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania typu rondo z drogą krajową nr 32 i drogą wojewódzką nr 285 w gminie Gubin - obszar miejski i wiejski” ,

- TOM\_STWIORB\_Gubin\_zmiana 2 ,

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzony przez GDDKiA: Klauzula Rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu nr 4081/186/2023 z dnia 14-11-2023 r.

*Dokument podpisany przez:*

*Burmistrza Miasta*

*Bartłomieja Bartczaka*