## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, BZP.38.382-48.24
po zmianach z dnia 06.12.2024r.
PAKIET NR 2 - ZESTAWY ŚRUB I PŁYTEK DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ I DOLNEJ
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
Implanty pod śruby 1,2 i 1,5 mm
1. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; jednootworowe-haczykowe oraz wielootworowe; proste 4 i 6 otworowe; oraz w kształcie litery Y,T,L, drabinkowe, skośne. | szt. | 2
2. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; proste 16 otworowe; w kształcie litery T-10 otworowe; dwurzędowe i skośne 6 otworowe oraz kompresyjne w kształcie litery T 11 i 12 otworowe oraz z pinem | szt. | 2
3. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,6 mm; tytanowe; pod śruby korowe 1,2 oraz 1,5 mm; wielootworowe; trapezoidalne oraz skośne 8-12 otworowe. | szt. | 2
4. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby 1,2 oraz 1,5 mm; proste oraz w kształcie litery T, prostokątne 4 otworowe; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
5. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; tytanowe; pod śruby 1,2 oraz 1,5 mm; skośne oraz do kości łódeczkowatej; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
A | Śruby korowe, tytanowe 1,2 mm; dł. 4-20mm, skok co 1 i 2 mm. | szt. | 10
B | Śruby korowe, tytanowe 1,5 mm; dł. 4-24mm, skok co 1 i 2 mm. | szt. | 20
C | Śruby tytanowe 1,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 4-13 mm | szt. | 10
Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm
1. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe; proste 4 - 6 otworowe oraz w kształcie litery Y,T,L, drabinkowe, skośne; oraz kompresyjne, wielootworowe proste, w kształcie litery T i L. | szt. | 2
2. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; proste 16 otworowe; dwurzędowe i skośne 6 otworowe oraz kompresyjne T-6, 10, 11 i 12 otworowe; z pinem; kompresyjne proste 8 otworowe; L-6 i 10 otworowe | szt. | 2
3. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe; trapezoidalne oraz skośne 8-12 otworowe; | szt. | 2
4. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm oraz 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T-6 otworowe oraz L .Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
5. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm oraz 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T oraz Y, L oraz prostokątne i skośne dwurzędowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
6. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców i stopy, profil 1,0 mm oraz 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, dwurzędowe 6, 8 i 12 otworowe oraz w kształcie litery T, L-10 otworowe; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
7. | Płyty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej, profil 1,4 mm, anatomicznie wygięte; 10 i 11 otworowe; pod śruby 2,0 ,mm; z otworami pod druty Kirchnera; Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 6
8. | Płyty do artrodezy nadgarstka; profil 1,4 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; 6,8,12 otworowe. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
9. | Płytki do zespoleń złamań w obrębie wyrostka dziobiastego kości łokciowej, tytanowe pod śruby korowe i blokowane, z otworami zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni | szt. | 2
A | Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,0 mm; dł.4-30mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,3 mm; dł. 5-34mm; skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,5 mm dł. 8-34 mm (wg potrzeb Zamawiającego) | szt. | 40
B | Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30 mm, Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5 mm dł. 8-34 mm | szt. | 4
Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 9 i 11 otworowe, prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 4
2. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe i długie 11 otworowe prawe i lewe, blokowane na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 15
3. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe, oraz w kształcie litery H, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 20
4. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości łokciowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 7 i 10 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
5. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,8-3,2 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 20 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Dodatkowo otwory kompresyjne. | szt. | 2
6. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,8-3,2 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 25 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Dodatkowo otwory kompresyjne. | szt. | 2
7. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,8-3,2 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 29 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Dodatkowo otwory kompresyjne. | szt. | 2
8. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; grzbietowe; 18 i 20 otworowe; prawe/lewe; z otworami pod druty Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
Implanty pod śruby 3,5 mm
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt. | 2
A | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
B | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10
Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 4
2. | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 2
3. | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 2
4. | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 2
A | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 40
B | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 40
C | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 10
Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 6
2. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4
3. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 6
4. | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4
A | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
B | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
C | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2
D | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | op. | 10
Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | szt. | 2
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | szt. | 4
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | szt. | 4
4. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2
5. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2
A | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
B | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
C | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
D | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | op. | 10
Śruby samowiercące
1. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
2. | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. | op. | 4
3. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30
4. | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2
5. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 50
6. | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 2
7. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
8. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
9. | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
10. | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
11. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10
12. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10
RAZEM
WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2.Instrumentarium do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego.
Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów lub instrukcji wykonania NMR (jeśli dotyczy).
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. | [5 empty] | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ A1:K112
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, BZP.38.382-48.24
po zmianach z dnia 06.12.2024r.
PAKIET NR 4 - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO - CEMENTOWE I BEZCEMENTOWE. PROTEZY KOLANA JEDNOPRZEDZIAŁOWE. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego, anatomiczna kłykciowa
1. | Komplet zawiera: | kpl. | 4
Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.
| W skład kompletu wchodzi: - komponent udowy wykonania ze stopu kobaltowo- chromowego | szt. | 1
| - komponent piszczelowy | szt. | 1
| - wkładka polietylenowa o różnych grubościach | szt. | 1
| - trzpień udowy | szt. | 1
| - trzpień piszczelowy | szt. | 1
| - podkładka dystalna/tylna | szt. | 2
| - podkładka piszczelowa | szt. | 2
| - mimośród | szt. | 2
| - element wypełniający ubytki kostne | szt. | 1
Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa stawu kolanowego.
2. | Komplet zawiera: | kpl. | 10
Endoproteza modularna, osadzona przy użyciu cementu, przeznaczona do stosowania w przedziale przyśrodkowym i bocznym składająca się z trzech części: A2- cześć udowa, część piszczelowa i wkładka stawowa. Wymagana jednoosiowość implantuj w płaszczyźnie A/P.
| W skład kompletu wchodzi: - część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego w 6 rozmiarach | szt. | 1
| - część udowa( przyśrodkowa i poboczna) po 6 rozmiarów dla każdego przedziału | szt. | 1
| - wkładka polietylenowa, pogłębiona, w czterech grubościach od 8 mm do 12 mm | szt. | 1
Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa
3. | Komplet zawiera: | kpl. | 15
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmaiarach dla każdej ze stron. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm,11mm, 13mm, 16mm, i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddane trzykrotnemu procesowi wyważania (annealing), min w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego
| Komplet zawiera: - komponent udowy lewy i prawy | szt. | 1
| - komponent piszczelowy | szt. | 1
| -wkładka polietylenowa | szt. | 1
| - krawędź tnąca z kanałem środkowym prowadzącym do wewnętrznej przestrzeni końcówki roboczej ostrza | szt. | 1
Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa
4. | Komplet zawiera: | kpl. | 80
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. możliwośc zastosowania podkładek piszczelowych oraz trzpieni pod tace piszczelową do dodatkowej stabilizacji. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej w zestawie ostrze do piły.
| Komplet zawiera: - komponent udowy lewy i prawy | szt. | 1
| - komponent piszczelowy | szt. | 1
| - wkładka polietylenowa | szt. | 1
| - ostrze do piły | szt. | 1
| - cement z antybiotykiem – 40 g | szt. | 1
Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
5. | Komplet zawiera: | kpl. | 120
Trzpień prosty, krótki przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka Bezcementowa, sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą. Panewka wielootworowa, w rozm. zewnętrznych 42-72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm od panewki 48 mm. Panewka pozwalająca zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramiczny, polietylenowy oraz wkładu typu związanego. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.
| Komplet zawiera: - trzpień | szt. | 1
| - panewka press fit | szt. | 1
| - wkładka polietylenowa | szt. | 1
| - głowa metalowa lub ceramiczna | szt. | 1
| - ostrze do piły | szt. | 1
| - śruby, plug | szt. | 1
Wkład antyluksacyjny
6. | Komplet zawiera: | kpl. | 6
System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy metalowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.
| Komplet zawiera: - wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | szt. | 1
| - głowa metalowa | szt. | 1
| - wkład polietylenowy | szt. | 1
Endoproteza rewizyjna, bezcementowa stawu biodrowego
7. | Komplet zawiera: | kpl. | 15
Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możiwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Śruby do panewki oraz plug.
| Komplet zawiera: - trzpień | szt. | 1
| - panewka | szt. | 1
| - głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm | szt. | 1
| - element krętarzowy | szt. | 1
| - śruba/plug | szt. | 1
| - augment panewkowy | szt. | 1
Rewizyjna endoproteza cementowa stawu biodrowego
8. | Komplet zawiera: | kpl. | 2
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem. Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego wykonany z PMMA. Panewka cementowana związana z możliwością zatrzańsniecia głowy 28 mm. Siatka anatomiczna lub prostokątna do obłożeń kości długich; siatka na dno panewki, siatka na strop panewki. Stabilizowanie siatek śrubami
| Komplet zawiera: - trzpień cementowy | szt. | 1
| - panewka cementowana związana | szt. | 1
| - korek do cementu | szt. | 1
Linki i płyty do złamań okołoprotezowych
9. | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | szt. | 20
| Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | szt. | 2
| Zaslepka/prowadnica do kabla |  | 2
| Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm | szt. | 2
Narzędzia do usuwania implantów panewkowych
10. | Ostrza przenaczone do ciecia kosci i tkanki twardej wokół styku kosci z panewką, w pelni mechanicznego usuwania dobrze osacdzonych bezcementowych panewek hemisferycznych biodra. Jednorazowosterylny zestaw, sklada się z krótkiego i dlugiego ostrza. Wymagane dedykowane instrumentarium w postaci napedu mechanicznego wraz z nasadkami,szablonami i akumulatorami. (zestaw dostarczany na zabieg po zgłoszeniu przez Zamawiającego) | szt. | 1
Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego i kolanowego
11. | Komplet zawiera: | kpl. | 2
Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z mozliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego . Komponenty biodorowy posiadający konus V40. Połaczenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację. Implant rzepki.
| Komplet zawiera: - Element udowy zawiasowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | szt. | 1
| - Element udowy poresekcyjny wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt. | 1
| - Element piszczelowy poresekcyjny wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt. | 1
| - Element piszczelowy zawiasowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Elemment piszczelowy posiadajacy min. 4 rozmiary. | szt. | 1
| - Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana | szt. | 1
| - Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały | szt. | 1
| - Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm | szt. | 1
| - Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm , średnice od 10 do 23 mm | szt. | 2
| - Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm | szt. | 2
| - Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występuja jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm. | szt. | 2
| - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm | szt. | 2
| - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalajace na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | szt. | 1
| - Elementy przedłużające o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | szt. | 1
| - Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez uzycia śruby. | szt. | 1
| - Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo | szt. | 1
| - Oś łącząca elemet udowy i piszczelowy | szt. | 1
| - Rzepka | szt. | 1
12. | Mieszalnik próżniowy jednorazowy, sterylny do wszystkich rodzajów cementu, przeźroczysty. Pojemnośc (ponad 500ml)Musi składać się z trzech części: pojemnika do mieszania cementu, łopatki do jego podawania oraz elastycznej rurki zapewniającej połączenie mieszalnika z pompą próżniową. Wnętrze pojemnika do mieszania cementu musi być gładkie tak, aby łopatki mieszające mogły idealnie przylegać do jego ścian wewnętrznych w celu lepszego mieszania cementu. Ponadto, mieszalnik powinien być wyposażony w podwójny mechanizm mieszający znajdujący się wewnątrz pojemnika mieszadła - dwie łopatki mieszające, obracające się w tym samym kierunku podczas mieszania cementu, ale z różnymi prędkościami. Mieszalnik musi posiadać przełożenie w stosunku 2:1, dzięki czemu następuje szybsze i dokładniejsze wymieszanie cementu. Próżnia do mieszania cementu w mieszalniku wytwarzana za pomocą pompy próżniowej.Dren o dlugosic ok.2.5 ze zintegrowanym filtrem weglowym eliminującym szkodliwe opary -zwlaszcz PMMA | op. = 10 szt | 10
13. | System oczyszczania ran i płukania struktur kostnych, zawierający wysokoprzepływową końcówkę ssąco tłoczącą z osłoną rozbryzgową dla stawu kolanowego i biodrowego . System zapewnia płynną regulację szybkości pracy uzyskiwaną przy pomocy spustu w rękojeści w zależności od aktualnej potrzeby. Przepływ max.: >1000 ml/min. Ciśnienie: 6-9 PSI Waga: 20 g Długość robocza: 100 mm Średnica osłony: 36 mm Zdejmowalna osłona -Zacisk ssania do regulacji poziomu ssania w zespole końcówki uchwytu. Dren ssący o długości 3.05m ( zamiast króćca) - Dren ssący odsłonięty na całej długości. Dren irygacyjny i ssący złączone ze sobą na całej długości z możliwością ich rozdzielenia na dowolnym odcinku. Płynna ( nieskokowa) regulacja irygacji. Ergonomiczny profil dźwigni zapewniający wygodną obsługę i precyzyjną regulację prędkości irygacji. | op. = 6 szt. | 6
RAZEM
WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Dostarczenie pełnego instrumentarium do zakładania w/w asortymentu i jego serwis tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawa, ostrzenie, itp. – dostawa instrumentarium do szpitala w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Dostarczenia (w formie użyczenia) na czas wykonania zamówienia napędu motorowego, tj: piła oscylacyjna akumulatorowa (3 szt), wiertarka akumulatorowa (3 szt), ładowarka do akumulatorów (3 szt).
3. Zapewnienia serwisu w/w sprzętu w razie usterek nie wynikających ze złego użytkowania w/w sprzętu przez Zamawiającego.
4. Zapewnienia okresowej wymiany w/w sprzętu.
Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów lub instrukcji wykonania NMR (jeśli dotyczy).
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. | [5 empty] | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, BZP.38.382-48.24
po zmianach z dnia 06.12.2024r.
PAKIET NR 6 - ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
Endoproteza głowy kości promieniowej
1. | Komplet zawiera: | kpl. | 5
Proteza modułowa głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.
| Komplet zawiera: - głowa | szt | 1
| - trzpień ze śrubą | szt | 1
| - zapasowy element: śruba zapasowa | szt | 1
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów lub instrukcji wykonania NMR (jeśli dotyczy).
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. | [5 empty] | ………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 18
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, BZP.38.382-48.24
po zmianach z dnia 06.12.2024r.
PAKIET NR 18 - DRENY DO WIEŻY ARTROSKOPOWEJ
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Dren jednorazowy kompletny w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane sterylnie. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | szt. | 150
2. | Dren dobowy w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane sterylnie. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | szt. | 100
3. | Dren artroskopowe w torze napływu ( końcówka przedłużająca do pacjenta) do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane sterylnie. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | szt. | 200
4. | Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*, 90*, 90* w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex | szt. | 50
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów lub instrukcji wykonania NMR (jeśli dotyczy).
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2024r. | [5 empty] | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy