OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

- demontażu starej wykładziny dywanowej

- przygotowanie posadzki pod nową wykładzinę

- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na cokołach

- Usługa zostanie wykonana przy użyciu maszyn i narzędzi Wykonawcy oraz z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Usługę należy wykonać w terminie do 60 dni  od daty podpisania umowy.

- Pozostałe wymagania zamawiającego:

- Zamawiający wymaga od wykonawcy 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę od daty jej wykonania.

- koszty ewentualnego materiału i robocizny niezbędnego do usunięcia wady w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Materiały do wykonania usługi dla pomieszczenia o powierzchni nie większej niż 16 m²

- wykładzina prądoprzewodząca nie gorsza niż Toro El – 20 m²

- klej do wykładzin

- sznur do spawania wykładziny

- taśma miedziana

- wylewka samopoziomująca

- Zakres robót:

- zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej

- przygotowanie podłogi do położenia nowej wykładziny PCV

- wykonanie wylewki samopoziomującej

- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ściany

- Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna wymaganych robót w siedzibie Zamawiającego.