## Część_1
	ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSZSL/FZ-70/23
	Część 1 – Zestawy do PEG
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii: typ Pull; średnica 20 Fr (6.67 mm).	zest.	60	180

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
	Część 2 – Zestawy do opaskowania żylaków przełyku
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 -11.5 mm.	szt.	40	120

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_3
	Część 3 – Balony do leczenia otyłości, zestawy ekstrakcyjne do balonów
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Balon do leczenia otyłości, 6-miesięczny.	szt.	60	180
2	Zestaw ekstrakcyjny do balonów wewnątrzżołądkowych (1x igła + 1x grasper).	zest.	60	180
					Suma:

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4
	Część 4 – Ligatory wielopodwiązkowe
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad/ lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki. Nasadka na czoło endoskopu o powiększonym polu widzenia z zatopionym sznurkiem. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia gumka przeźroczysta. Każdy zestaw powinien zawierać magazynek Opti-Vu z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 4, 6 lub 10 szt. (do wyboru przez zamawiającego). Zew. średnica endoskopu 8,6-9,2, 9,5-11,5, 9,5-13, 11-14 mm.	szt.	40	120

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
	Część 5 – Uniwersalne jednorazowe głowice
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Uniwersalna jednorazowa głowica, automatyczna uszczelka 5-10-12 mm, z kranikiem do insuflacji, kompatybilna z kaniulą 12 mm.	szt.	500	1500

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_6
Część 6 – Asortyment KOMPATYBILNY Z POMPĄ V.A.C firmy KINETIC CONCEPTS Inc. STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Zestaw opatrunkowy mały składający się z : opatrunku hydrofobowego z czarnej gąbki poliuretanowej o otwartych portach wymiarach 10 x 7,5 x 3,3 cm, samoprzylepnej podkładki TRAC Pad, drenu, samoprzylepnej folii poliuretanowej.	szt.	80	200
2	Zestaw opatrunkowy średni składający się z: opatrunku hydrofobowego z czarnej gąbki poliuretanowej o otwartych portach wym. 18 x 12,5 x 3,3 cm, samoprzylepnej podkładki TRAC Pad, drenu. samoprzylepnej folii poliuretanowej.	szt.	80	200
3	Zbiornik o pojemności 500 ml z żelem bakteriobójczym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia podkładki T.R.A.C. Pad.	szt.	80	200
4	Zestaw jałowy opatrunków w kształcie spirali o wymiarach (17 x 15 x 1,8 cm) x 2 szt. , wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma duża zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikrponów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany.	szt.	60	160
5	Zestaw jałowy opatrunków w kształcie spirali o wymiarach (26 x 15 x 1,8 cm) x 2 szt. , wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów, umożliwia podanie płynu do rany, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany.	szt.	30	100
6	Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany.	szt.	30	100
7	Zbiornik z żelem 1000 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, z filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu.	szt.	150	400
8	Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, warstwa wewnętrzna dzięki sześciu ramionom zatopionym w folii wspomaga odprowadzanie wydzieliny.	szt.	5	30
9	Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu.	szt.	5	125
					Suma:

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_7
Część 7 – TABELA A - Opatrunki i inne wyroby medyczne do podciśnieniowego leczenia ran wraz z najmem systemu do podciśnieniowej terapii ran
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Sterylny opatrunek w formie gąbki do wypełniania rany o wymiarach min. 10 x 15 x 2 cm x 1 szt.	szt	40	150
2	Sterylny opatrunek w formie gąbki do wypełniania rany o wymiarach min. 16 x 24 x 2 cm x 1szt.	szt	50	190
3	Opatrunek kontaktowy, siatkowy na bazie miodu manuka 10 cm x 20 cm x a'10szt.	szt	30	115
4	Opatrunek kontaktowy, siatkowy na bazie miodu manuka 10 cm x 10 cm x a'10szt.	szt	30	115
5	Port z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzieline z rany z folią samoprzylepną o wymiarach. ok. 10 x 13 cm x 1 szt.	szt	100	375
6	Jednorazowy zbiornik na wydzielinę, ze środkiem żelującym oraz filtrem przeciwbakteryjnym o pojemności 1100 ml x1 szt.	szt	70	265
7	Jednorazowy zbiornik na wydzielinę kompatybilny z pompą do podciśnienia pojemności 600 ml x 1 szt.	szt	50	190
8	Jednorazowy zbiornik na wydzielinę kompatybilny z pompą do podciśnienia pojemności 800 ml x 1szt	szt	80	300
9	Sterylny o właściwościach antybakteryjnych, przeciwzapalnych miód Manuka w tubie do wypełnienia rany. Tuba 25 g x 12 szt.	szt	30	115
10	Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach po 40 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Przeznaczony do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu. Dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Bez cytotoksycznego działania na tkanki, niwelujący nieprzyjemny zapach z ran, o działaniu potwierdzonym badaniami klinicznymi. Płyn 990 ml x 1 szt.	szt	720	2625
11	Rozgałęźnik, trójnik Y stosowany w leczeniu ran mnogich u jednego pacjenta x 1szt.	szt	50	190
12	Steryny miękki, silikonowy opatrunek wykonany z siatki poliestrowej o dużych otworach. Rozmiar 12 cm x 15 cm x 10 szt.	op	30	115
13	Zestaw opatrunkowy mały (Opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany 7,5 x 10 x 3,3 cm – 1 szt. / Transparentny film do mocowania opatrunku 26 x 30 cm – 1 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku z portem – 1 szt.)	szt	40	150
14	Zestaw opatrunkowy średni (Opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany 12,5 x 18 x 3,3 cm – 1 szt. / Transparentny film do mocowania opatrunku 26 x 30 cm – 2 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku z portem – 1 szt.)	szt	60	225
15	Zestaw opatrunkowy duży (Opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany 15 x 26 x 3,3 cm – 1 szt. / Transparentny film do mocowania opatrunku 26 x 30 cm – 2 szt. Transparentny film do mocowania opatrunku z portem – 1 szt.)	szt	60	225
16	Zestaw opatrunkowy " brzuszny" x 1 szt.	szt	10	38
17	Transparentny film do mocowania opatrunku rolka o wymiarach 5 cm x 10 m x 1 szt.	szt	90	340
					Suma:

Tabela B – Najem systemu kompatybilnego z oferowanymi wyrobami medycznymi
L.p.	Opis przedmiotu najmu		Nazwa handlowa i producent najmowanego systemu	j. m.	Minimalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	Maksymalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto
A	B		C	D	E	E.1.	F	G=E.1.xF	H	I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT
1.	najmem systemu do podciśnieniowej terapii ran kompatybilnego z oferowanymi wyrobami medycznymi - w ilości 4 sztuk			miesiąc	36	48

	Cena oferty: suma wartości brutto określonej w Tabeli A i wartości brutto określonej w Tabeli B ……………………………………………… zł

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym