Bydgoszcz, dnia 21.12.2021r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**NA USŁUGĘ WYKONANIA KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO I CHŁODNICZEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ 11 WOG**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

11 WOG BYDGOSZCZ, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**:
	1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa wykonania konserwacji i napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej 11 WOG Bydgoszcz według wykazu sprzętu gastronomicznego i urządzeń chłodniczych

Główny przedmiot zamówienia CPV – 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach
	nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
1. **TRYB POSTĘPOWANIA:** w trybie uproszczonego rozeznania rynku, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, Ustawą lub Ustawą Pzp, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym, rozdział 8 § 3.
2. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**:

Naprawy i konserwacje „urządzeń” będą odbywały się zgodnie z potrzebą Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r.

**5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA**:

1. Określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania

**6. WYMAGANE DOKUMENTY:**

1. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (aktualny wyciąg z KRS lub CEIDG),

2. Formularz oferty opracowany na podstawie wykazu sprzętu gastronomicznego i urządzeń chłodniczych, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania

3. Kopia Certyfikatu dla Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t. z dnia 2020.11.23 )

4. Kopia certyfikatu dla personelu osób uprawnionych do wykonania usługi w zakresie naprawy, konserwacji, kontroli szczelności sprzętu i urządzeń chłodniczych, zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 – j.t. z dnia 2020.11.23)

**7. GWARANCJA** określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania

**8. DODATKOWE WYMAGANIA:** ujęto w projekcie umowy,

**9. WARUNKI DOSTAWY: ---**

**10. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**: do **27.12.2021 r. do godz. 15:00  *Za pośrednictwem Platformy Zakupowej***

* 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż do dnia **23.12.2021 r. do godz. 11:00.**

**11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA:**

1.Zawarte w projekcie umowy;

2. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

**12. KRYTERIUM WYBORU OFERTY**:

1. **CENA OFERTY BRUTTO ZA KONSERWACJĘ – 60%**
2. **WARTOŚĆ 1 ROBOCZOGODZINY – 40%**
3. Ocena kryterium CENA dokonana będzie na podstawie ceny brutto zawartej
w formularzu oferty wg wzoru:

 **Cmin**

**C** =------------------ **x 100 x Wk**

 **Co**

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert

Co - cena oferty ocenianej

Wk - waga procentowa kryterium

1. Ocena kryterium WARTOŚĆ 1 ROBOCZOGODZINY dokonana będzie na podstawie wartości określonej w formularzu oferty wg wzoru:

 **RGmin**

**Prg** =---------------- **x 100 x Wk**

 **RGo**

Prg - punkty uzyskane w kryterium wartość 1 roboczogodziny

RGmin - najniższa wartość 1 roboczogodziny spośród złożonych ofert

RGo - wartość 1 roboczogodziny oferty ocenianej

Wk - waga procentowa kryterium

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów łącznie za dwa kryteria.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

**13. TERMIN PŁATNOŚCI:** Faktura VAT z odroczonym terminem płatności - od dnia wystawienia prawidłowej faktury - 30 dni;

**14. SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYBORZE OFERTY**:

Powiadomienie wybranego Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od terminu podanego w punkcie 10 za pośrednictwem Platformy Zakupowej

**15.** **OSOBY DO KONTAKTU PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE**

p. Monika Piesik, p. Eliza Ryszewska

e-mail: 11wog.s-zywnosciowa@ron.mil.pl, nr tel.: 261-414-730

**16. INNE POSTANOWIENIA:** W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11.września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm) a w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) oraz przepisy innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

**17**. **ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – wykaz sprzętu gastronomicznego i urządzeń chłodniczych   podlegających konserwacji

Załącznik nr 3 – projekt umowy

 **SZEF SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ**

 **wz. st. chor. szt. Mirosław Ciesielski** Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji sprzętu określonego w zestawieniach tabelarycznych w załączniku nr 2 do umowy;
2. Zamawiający zezwala, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia samodzielnie lub za pomocą podwykonwacy, przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony;
3. Przeglądy konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 odbywać się będą bez uprzedniego wezwania, w terminach wskazanych przez strony, wg oferty usług na konserwację sprzętu służby żywnościowej na rok 2022, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.
4. W przypadku sprzętu znajdującego się w okresie gwarancji Wykonawca przejmie na siebie warunki gwaranta w taki sposób, aby Zamawiający nie utracił na ten sprzęt gwarancji;
5. Czynności konserwacji i naprawy Wykonawca realizował będzie w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00;
6. Każdorazowo po wykonaniu konserwacji Wykonawca wystawi fakturę załączając do niej kartę usługi, w której wyszczególni:

- urządzenia podlegające konserwacji/ naprawie, zgodnie z wykazem sprzętu

1. Każdorazowe wykonanie przeglądu konserwacyjnego potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodach urządzeń.
2. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru usługi z przeprowadzonych czynności naprawczych, który winny być podpisany przez Wykonawcę oraz użytkownika;
3. Zamawiający ma prawo zweryfikować wartość zakupionych części, w przypadku, kiedy ich koszt zakupu przewyższał będzie ceny zakupu oferowane przez oficjalnego producenta urządzeń, ma prawo żądając od Wykonawcy obniżenie wartości zakupu części do ceny proponowanej przez Producenta;
4. Weryfikacja cen części i podzespołów nastąpi w chwili akceptacji przez szefa służby/sekcji kosztorysu naprawy;
5. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za czynności podjęte przez Wykonawcę bez wiedzy Zamawiającego;
6. Rozpoczęcie czynności naprawy może odbyć się tylko po akceptacji kosztorysu;
7. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu przy jednoczesnym braku jego opłacalności Wykonawca wystawi na uszkodzony sprzęt ekspertyzę, w której uzasadni swoją decyzję;
8. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów za wystawienie ekspertyzy, leży ona po stronie Wykonawcy.
9. Naprawa i konserwacja sprzętu może odbywać się tylko w obecności użytkownika sprzętu;
10. Osoba odpowiedzialna za koordynowanie prac w zakresie przedmiotu zamówienia jest szef służby lub podoficer specjalista;
11. **Zakres czynności konserwacji urządzeń będących**

**przedmiotem usługi:**

**1. urządzenia chłodnicze:**

-sprawdzenie pracy układu chłodniczego,

-przegląd automatyki sterującej,

-kontrola szczelności układu chłodniczego,

-likwidacja nieprawidłowości,

-pomiary rezystancji / oporności / izolacji i ciągłości przewodu zerowego / ochronnego / urządzenia do zasilania włącznie

**2. urządzenia grzejne:**

-sprawdzenie płyt i wanien, wskaźników uchwytów i pokręteł,

-przegląd instalacji w urządzeniu oraz sprawdzenie funkcjonowania,

-przeczyszczenie złączy styków,

-pomiary rezystancji / oporności / izolacji i ciągłości przewodu zerowego / ochronnego / urządzenia do zasilania włącznie

**3.** **urządzenia rozdrabniające:**

-kontrola pracy przekładni, kontrola i wymiana oleju,

-stan noży siatek , sprężyn i pasków klinowych,

-kontrola stanu instalacji elektrycznej i ewentualne poprawki,

-pomiary rezystancji / oporności / izolacji i ciągłości przewodu zerowego / ochronnego / urządzenia do zasilania włącznie

**4**. **urządzenia czyszczące i myjące:**

-stan masy ścierającej, stan sit i dysz,

-stan pasków klinowych oraz łożysk,

-zasilanie oraz odpływ wody,

-stan instalacji elektrycznej i sterującej,

-pomiary rezystancji / oporności / izolacji i ciągłości przewodu zerowego / ochronnego / urządzenia do zasilania włącznie.

 Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| **WYKAZ** |
| **SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI W 2022 ROKU.** |
|  |
|  |
| NR DOWODU URZĄDZENIA | NAZWA SPRZĘTU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | Wartość NETTO przeglądów | Wartość BRUTTO przeglądów |
| STOŁÓWKA WOJSKOWA 11 WOG-u Ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, osoba do kontaktu Renata RYSZEWSKA tel.: 885-210-156 |
| 54/11WOG/2017 | KOMORA CHŁODNICZA STAŁA SKŁADANA 4,5 M3 | 59121 | 2002 | 4 |   |   |
| 68/11WOG/2017 | KOMORA CHŁODNICZA STAŁA 13M | 0007 | 1995 | 4 |  |  |
| 67/11WOG/2017 | KOMORA CHŁODNICZA STAŁA 16m | C-L 0008 | 1995 | 4 |  |  |
| 50/11WOG/2017 | KOMORA CHŁODNICZA STAŁA 25m | 0085 | 1995 | 4 |  |  |
| 48/11WOG/2017 | SZAFA CHŁODNICZA 600l | 11926 | 2007 | 4 |  |  |
| 135/ŻYWN/2020 | SZAFA CHŁODNICZA 600l /DORAMETAL/ | 12457 | 2006 | 4 |  |  |
| 107/ŻYWN/2018 | SZAFA CHŁODNICZA 600l | 840590 | 2015 | 4 |  |  |
| 47/11WOG/2017 | SZAFA CHŁODNICZA 700l | 152029 | 2015 | 4 |  |  |
| 53/11WOG/2017 | SZAFA MROŹNICZA 700l | 149419 | 2013 | 4 |  |  |
| 51/11WOG/2017 | SZAFA MROŹNICZA 700l | 149415 | 2013 | 4 |  |  |
| 52/11WOG/2017 | SZAFA MROŹNICZA 1200l | 6110018 | 2006 | 4 |  |  |
| 60/11WOG/2017 | CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA SZOKOWA | 5794 | 2016 | 4 |  |  |
| 46/11WOG/2017 | SZAFA MROŹNICZA CAFN-80l | 15100001P | 2015 | 4 |  |  |
| 31/11WOG/2017 | SZAFA MROŹNICZA CAFN-80l | 15100004P | 2015 | 4 |  |  |
| 61/11WOG/2017 | SZAFA MROŹNICZA CAFN-1602 | 15110017P | 2015 | 4 |  |  |
| 59/11WOG/2017 | FRYTKOWNICA ELEKTR. EF77 | 690018 | 2005 | 4 |  |  |
| 252/11WOG | PATELNIA ELEKTRYCZNA PE 00040N | 385 | 2008 | 4 |  |  |
| 56/11WOG/2017 | PATELNIA ELEKTRYCZNA | 376 | 2008 | 4 |  |  |
| 4/11WOG/2016 | PATELNIA ELEKTRYCZNA | 031 | 2016 | 4 |  |  |
| 72/11WOG/2017 | DYSTRYBUTOR TALERZY | 2256 | 2005 | 4 |  |  |
| 58/11WOG/2017 | PŁYTA GRILLOWA | 693822 | 2005 | 4 |  |  |
| 251/11WOG | PIEC KONWEKCYJNO PAROWY RETIGO DA10 | 920107102207 | 2007 | 4 |  |  |
| 64/11WOG/2017 | KRAJALNICA ŻYWNOSCI 612P | 4284 | 2006 | 4 |  |  |
| 109/5241/2019 | KOCIOŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY KKE.150.9 | 478 | 2018 | 4 |  |  |
| 110/5241/2019 | KOCIOŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY KKE.150.9 | 476 | 2018 | 4 |  |  |
| 136/ŻYWN/2020 | OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW 0215NX2 | 56859 | 2017 | 4 |  |  |
| 137/ŻYWN/2020 | KRAJALNICA PIECZYWA LAZAMET | 173 | 2017 | 4 |  |  |
| 57/11WOG/2017 | MASZYNA UNIWERSALNA MKN | 72578 | 2000 | 4 |  |  |
| 17/11WOG/2017 | NAPĘD MKN-110 | 73921 | 2015 | 4 |  |  |
| 66/11WOG/2017 | MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA W-82 | 930102 | 1993 | 4 |  |  |
| 134/11WOG | ZMYWARKA TUNELOWA CS-A-12 | 864397724 | 2016 | 4 |  |  |
| 24/210 | KOMORA CHŁ.SKŁ 12M | B/N | 2008 | 4 |  |  |
| 133/11WOG | ZMYWARKA VX-10A | 866411420 | 2016 | 4 |  |  |
| 18/11WOG/2017 | ZESTAW KOCIOŁKÓW PRZECH.ELEKR. TYP RE-2F-6 | 33978 | 2015 | 4 |  |  |
| 144/5241/21 | LADA BEMAROWA VLPD-2-1/1 | 17050142 | 2017 | 4 |  |  |
| 55/11WOG/2017 | NAŚWIETLACZ JAJ  | 261/5241 | 2017 | 4 |  |  |
| 18/5241/12 | LADA BEMAROWA VLPD-3-1/1 | 17080309 | 2017 | 4 |  |  |
| 145/5241/21 | LADA BEMAROWA VLPD-3-1/1 | 17080311 | 2017 | 4 |  |  |
| 146/5241/21 | STÓŁ CHŁODNICZY DOR METAL | UT2017/04482/019/001 | 2017 | 4 |  |  |
| 147/5241/21 | STÓŁ GRZEWCZY DOR METAL | B/N | 2017 | 4 |  |  |
| 148/5241/21 | WITRYNA CHŁODNICZA DOR METAL  | CT2017/044882/006/001 | 2017 | 4 |  |  |
| 154/5241/21 | PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY RETIGO VISION | RPZG1011/A | 2020 | 4 |  |  |
| RAZEM  |  |  |
| STOŁÓWKA WOJSKOWA DLA KADRY ul. Dwernickiego 1, Bydgoszcz, osoba do kontaktów Elżbieta SMARUJ nr tel. 885 210 151 |
| 43/5241/12 | KOMORA CHŁODNICZA STAŁA 16M | B/N | 2006 | 4 |   |   |
| 44/5241/12 | KOMORA CHŁODNICZA STAŁA 24M | B/N | 2006 | 4 |   |   |
| 15/5241/12 | KOMORA CHŁODNICZA 4,5M | 55305 | 2001 | 4 |   |   |
| 45/5241/12 | KOMORA MROŹNICZA | B/N | 2006 | 4 |   |   |
| 7/5241/12 | SZAFA CHŁODNICZA 600-700L | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 46/5241/12 | SZAFA CHŁODNICZA SZ1 | 11286 | 2011 | 4 |   |   |
| 47/5241/12 | SZAFA CHŁODNICZA SZ1 | 11287 | 2011 | 4 |   |   |
| 83/5241/12 | SZAFA CHŁODNICZA SZ1 | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 5/5241/12 | SZAFA CHŁODNICZA 1200-1600L | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 283/5241/12 | SZAFA CHŁODNICZA 1200-1600L | 15100002P | 2015 | 4 |   |   |
| 284/5241/12 | SZAFA CHŁODNICZA 1200-1600L | 15100001P | 2015 | 4 |   |   |
| 285/5241/12 | SZAFA MROZNICZA FAGOR | 15100006P | 2015 | 4 |   |   |
| 11/11WOG/2017 | SZAFA CHŁODNICZA 1200-1600L | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 12/5241/12 | ZAMRAŻARKA 400L | B/N | 2008 | 4 |   |   |
| 64/5241/12 | ZAMRAŻARKA 400L | 1189 | B/N | 4 |   |   |
| 80/5241/13 | SZAFA MROŹNICZA 600L |  CAFN-1602 |  B/N | 4 |   |   |
| 86/5241/12 | PODSTAWA CHŁODNICZA | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 33/5241/12 | LADA SAŁATKOWA CHŁODNICZA | 15761 | 2008 | 4 |   |   |
| 34/5241/12 | WITRYNA CHŁODNICZA | 15606 | 2008 | 4 |   |   |
| 3/11WOG/2017 | FRYTKOWNICA | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 280/5241/12 | PATELNIA ELEKKTRYCZNA | 4 | 2015 | 4 |   |   |
| 281/5241/12 | PATELNIA ELEKKTRYCZNA | 3 | 2015 | 4 |   |   |
| 149/5241/21 | LADA BEMAROWA 3 MODUŁOWA | B/N | B/N  | 4 |   |   |
| 150/5241/21 | LADA BEMAROWA 3 MODUŁOWA | B/N | B/N  | 4 |   |   |
| 17/5241/12 | BEMAR WODNY WIELOKOMOROWY | 14709 | 2008 | 4 |   |   |
| 19/5241/12 | DYSTRYBUTOR TALERZY | 1407 | 2005 | 4 |   |   |
| 20/5241/12 | DYSTRYBUTOR TALERZY | 3208 | 2005 | 4 |   |   |
| 89/5241/12 | PŁYTA GRILLOWA | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 16/5241/12 | PIEC KONWEKCYJNO PAROWY | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 91/5241/12 | PIEC KONWEKCYJNO PAROWY | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 30/5241/12 | KRAJALNICA ŻYWNOŚCI 612P | 44783 | 2005 | 4 |   |   |
| 2/11WOG/2016 | KRAJALNICA ŻYWNOŚCI AUTOMAT | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 6/11WOG/2017 | JARZYNIARKA KW350 | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 21/5241/12 | OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW | 2100 | 2005 | 4 |   |   |
| 28/5241/12 | KRAJALNICA PIECZYWA | 15088 | 2005 | 4 |   |   |
| 32/5241/12 | MASZYNA UNIWERSALNA MKN | 72358 | 2005 | 4 |   |   |
| 93/5241/12 | ZMYWARKA WILTERHALTER GS302 | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 94/5241/12 | ZMYWARKA WILTERHALTER GS215 | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 151/5241/21 | MASZYNA DO ROZDRABNIANIA WARZYW | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 155/5241/21 | SCHŁODZIARKO-ZAMRAŻ.SZOK.849053 STALGAST | B/N | B/N | 4 |   |   |
| 156/5241/21 | KUCHNIA ELEKTR.6 PŁ.Z/P STALGAST 971800 | B/N | B/N | 4 |  |  |
| 157/5241/21 | ZMYWARKA DP GARNKÓW HOBART UX-10A | B/N | B/N | 4 |  |  |
| 143/2021/5241 | NAŚWIETLACZ JAJ UV-254 | B/N | B/N | 4 |  |  |
| 152/5241/21 | BEMAR JEZDNYELEKT.4XGN 1/1 B/POJEM. | B/N | B/N | 4 |  |  |
| 153/5241/21 | BEMAR JEZDNY ELEKT. 3XGN 1/1-200 | B/N | B/N | 4 |  |  |
| 158/5241/21 | KUCHNIA ELEKTRYCZNA LOTUS 4 PŁYTOWA  | B/N | B/N | 4 |  |  |
| 159/5241/21 | ZMYWARKA WINTERHALTER PT-M | B/N | B/N | 4 |  |  |
| 487/ŻYWN | SZYBKOWAR SUCHOPAROWY HOBART 2228GTP | B/N | B/N | 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |
|  |
| OŚRODEK BADAWCZY SŁUŻBY MPS ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, osoba do kontaktu Ewa GRADZIK tel.: 261-414-336, Bogdan Jakubowski tel.: 261-414-478 |
|  168/5241/21 | ZAMRAŻARKA ARDO 300l S | B/N | 2010 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| KLUB INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH ul. Gdańska 190, 85-915 Bydgoszcz, osoba do kontaktu Krzysztof KOZŁOWSKI tel.: 601-667-908  |
|  75/5241/13 | ZMYWARKA SIEMENS | B/N | 2010 | 4 |   |   |
| 160/5241/21 | ZMYWARKA SIEMENS | SN25N881EU | 2014 | 4 |  |  |
| 71/5241/13 | SZAFA CHŁODNICZA STALGAST | 880173 | 2015 | 4 |  |  |
| 161/5241/21 | SZAFA CHŁODNICZA STALGAST | 880600 | 2015 | 4 |  |  |
| 162/5241/21 | ZAMRAŻARKA ELEKTROLUX | BC3201AOW | 2015 | 4 |  |  |
| 70/5241/13 | SZAFA CHŁODNICZA EDESA APS-601-C | B/N | 2015 | 4 |  |  |
| 163/5241/21 | KOSTKARKA DO LODU | B/N | 2012 | 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |
| REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY ul. Fabryczna 16, Bydgoszcz, osoba do kontaktów Anna FIGACZ tel.: 261-410-843 |
| 164/5241/21 | LODÓWKA 340l | 547009879 | 2009 | 4 |  |  |
| 165/5241/21 | LODÓWKA 340l | 547009882 | 2009 | 4 |  |  |
| 166/5241/21 | LODÓWKA 340l | 547005981 | 2009 | 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |
| WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ ul. Gdańska, Bydgoszcz, osoba do kontaktów Paweł SKONIECZNY tel.: 261-410-161, 502-631-818 |
| 167/5241/21  | SZAFA CHŁODNICZA 650L | B/N | 2012 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| 7 REJONOWE PRZEDSTAWICIELSTWO WOJSKOWE ul. Warszawska 10, Bydgoszcz, osoba do kontaktu Marek JAWORSKI tel.: 723-681-371 |
|  169/5241/21 | ZMYWARKA BOSH | 43E22 | 2008 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| CENTRUM DOKTRYN I SZKOLEŃ SZ, ul. Szubińska 105, Bydgoszcz, osoba do kontaktu mjr Grzegorz Kielartel.: 261410491, 605734210 |
|  170/5241/21 | ZMYWARKA POD ZABUDOWĘ | ZZA428J | 2012 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| 22 OŚRODEK DOWODZENIA I NAPROWADZANIA OSÓWIEC, osoba do kontaktu p. GŁOWACKI tel.: 261-426-555 |
|  171/5241/21 | SZAFA CHŁODNICZA DORA METAL | 5325 | 2007 | 4 |   |   |
| 172/5241/21 | SZAFA MROŹNICZA DORA METAL | 5325 | 2007 | 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |
| CENTRUM EKSPERCKIE POLICJI WOJSKOWYCH NATO ul. Szubińska 105, 85-915 Bydgoszcz, osoba do kontaktu p. GRABOWICZ, p. RASZTUBOWICZ tel.: 261-410-033 |
|   | ZMYWARKA BOSH SPS 53M28 | 1311026635 | 2013 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH, ul. Dwernickiego 1, osoba do kontaktu p. OKOMSKA tel.: 885-210-158 |
|   | ZMYWARKA BOSH SPS 53M28 | B/N | 2013 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| PARAFIA WOJSKOWA ul. Bernardyńska 2, osoba do kontaktu p. GONTARSKA tel.: 667-818-138 |
|   | ZMYWARKA DO ZABUDOWY BOSH SPV 43M10EU | B/N | 2013 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| BATALION DOWODZENIA IWsp SZ, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, osoba do kontaktu Karol NOWAK tel.: 724-155-642 |
| 158/5241/14 | SZAFA CHŁODNICZA ZE STALI NIERDZ | 49003 | 2011 | 4 |   |   |
| 164/5241/14 | SZAFA CHŁODNICZA | 49082 | 2011 | 4 |   |   |
| 167/5241/14 | STÓŁ CHŁODNICZE 3 DRZW. | 963031 | 2011 | 4 |   |   |
| 159/5241/14 | ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA 340L | 76484 | 2011 | 4 |   |   |
| 136/5241/14 | KOSTKARKA DO LODU | 2011060539013 | 2011 | 4 |   |   |
| 234/5241/13 | OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW OZO-21 | 3600/2011 | 2011 | 4 |   |   |
| 135/5241/13 | ZMYWARKA DO NACZYŃ UC-L | 1060167 | 2011 | 4 |   |   |
| 201/5241/14 | BEMAR WODNY-KOMOROWY STACJONARNY | 012390 | 2011 | 4 |   |   |
| 236/5241/14 | KRAJALNICA ŻYWNOŚCI S612 | 4375 | 2006 | 4 |   |   |
| 202/5241/14 | BEMAR WODNY KOMOROWY | 012391 | 2011 | 4 |   |   |
| 199/5241/14 | WARNIK ELEKTRYCZNY DO WODY 30L | 00005255 | 2011 | 4 |   |   |
| 197/5241/14 | WARNIK ELEKTRYCZNY DO WODY 30L | 00005226 | 2011 | 4 |   |   |
| 198/5241/14 | WARNIK ELEKTRYCZNY DO WODY 30L | 00005668 | 2011 | 4 |   |   |
| 200/5241/14 | WARNIK ELEKTRYCZNY DO WODY 30L | 00005250 | 2011 | 4 |   |   |
| RAZEM |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ KONSERWACJI** |  |  |
|  |

**UWAGA:** proszę podać cenę netto ibrutto czterech przeglądów w roku wg harmonogramu ujętego w projekcie umowy

**WARTOŚĆ 1 ROBOCZOGODZINY ZA NAPRAWY**………........... **zł/godz.**