Załącznik nr 1

Specyfikacja

elektronicznych systemów zainstalowanych w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podlegających stałej, cokwartalnej konserwacji.

Budynek przy ul. Wały Jagiellońskie 2:

**1. Oddział Inwestycji i Remontów – SSWiN \***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-czujnik ruchu typu PIR szt.5

-czujnik tłuczenia szkła szt.4szt.

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.1

**2. Magazyn dowodów rzeczowych - SSWiN \***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD z kontrolerem dostępu szt.1

-akumulator 18AH/12V

-czujnik ruchu typu podwójny PIR szt.3

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-zwora elektromagnetyczna szt.1

**3. Archiwum SSWiN\***

**-**centrala alarmowa szt.1

-manipulator INT-KWRL2-WSW szt.2

-akumulator 18AH/12V

-czujka bezprzewodowa APD-200 15szt.

-czujka bezprzewodowa AXD-200 2 szt.

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

**3. Pokój nr 206-SSWiN, CCTV, SP\***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.2

-akumulator 18AH/12V

-czujnik ruchu z „antymaskingiem” typu PIR+mikrofala szt.4

-czujnik tłuczenia szkła szt.2

-czujnik sejsmiczny na szafę pancerną szt.3

-czujnik sejsmiczny szt.6

-ręczny bezprzewodowy przycisk napadowy szt.2

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt1

-kontroler dostępu szt.3

-kamera video domofonu szt.1

-monitor video domofonu z pamięcią szt.2

-kamera zintegrowana z obiektywem z oświetlaczem w podczerwieni szt.1

-rejestrator cyfrowy CVBS 4-wej.

-monitor LCD 17”szt.1

**5. Areszt- SSWiN, CCTV\***

-centrala alarmowa szt.1

-akumulator 7Ah/12V szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-sygnalizator akustyczno-optyczny szt.1

-przycisk sygnalizacji zagrożenia szt.6

-rejestrator cyfrowy CVBS szt.1

-rejestrator cyfrowy HD-TVI szt.1

-monitor LCD 19” szt. 4

-kamera CVBS szt.11

**6. Monitoring- CCTV\***

-monitor LCD szt.8

-rejestrator HD-TVI szt.4

-kamera szybkoobrotowa HD-TVI szt.5

-klawiatura sterująca pracą kamer szybkoobrotowych szt.1

-kamera stacjonarna (CVBS, HD-TVI, IP) szt.63

-szafa RACK – separatory , dzielniki, wzmacniacze sygnału, itp.

**7. Oddział Finansowy- SSWiN\***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.1

-czujnik ruchu typu PIR szt.7

-bezprzewodowy czujnik ruchu szt.2

-odbiornik radiowy szt.1

-pilot radiowy sygnalizacji napadu szt.2

**10. Prezes SO/Oddział Kadr-SSWiN\***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.2

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-akumulator 7Ah/12V

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.4

-bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi szt.3

**11 .Oddział Administracji / Gospodarczy –SSWiN\***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.2

-odbiornik radiowy MCR szt.1

-ekspander 8-liniowy szt.2

-czytnik kart magnetycznych szt.2

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.10

-pilot radiowy sygnalizacji napadu szt.5

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 48:

**1. Archiwum SSWiN\***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.2

-odbiornik radiowy MCR szt.1

-ekspander 8-liniowy szt.2

-ekspander kontroli dostępu szt.2

-czytnik kart magnetycznych szt.2

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.10

\*

SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu

CCTV – system telewizji dozorowej