FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Minimalne parametry urządzenia | Parametry oferowanego urządzenia | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala Konferencyjna : klimatyzator oraz agregat zewn. : 1). wydajność 6,8 KW, -przepływ powietrza m3/h 865/1830, -wydajność chłodzenie 5,2(0,9÷5,5), -COP grzanie 3,30, -Pdesign chłodzenie/grzanie(-10°C) 5,20/4,80, -SEER chłodzenie 7,00 SCOP 4,10, 2)sterowanie urządzenia klimatyzacyjnego: manualne i pilotem bezprzewodowym; 3) instalacja musi być prowadzona w korytach kablowych pod sufitem podwieszanym; 4) tryb pracy urządzeń : chłodzenie/grzanie; 5) klasa energetyczna: chłodzenie/grzanie: A++/A+; 6) zasilanie: 220 -240/50/1; 7) pilot bezprzewodowy; 8) pompka skroplin; 9) instrukcja obsługi w języku polskim; 10) urządzenia fabrycznie nowe. 11) Gwarancja minimum 24 miesiące Koszt demontażu i utylizacji istniejących już urządzeń leży po stronie Wykonawcy. | Nazwa ………………………….., producent ………………….……….. 1). wydajność ………… KW, -przepływ powietrza m3/h ………/…….…, -wydajność chłodzenie …………………. -COP grzanie …………………., -Pdesign chłodzenie/grzanie(-10°C) ………/…………., -SEER chłodzenie …….. SCOP ……………., 2)sterowanie urządzenia klimatyzacyjnego: manualne i pilotem bezprzewodowym 3) instalacja prowadzona w korytach kablowych pod sufitem podwieszanym; 4) tryb pracy urządzeń : chłodzenie/grzanie; 5) klasa energetyczna: chłodzenie/grzanie: ………/……… 6) zasilanie: …………………; 7) pilot bezprzewodowy; 8) pompka skroplin; 9) instrukcja obsługi w języku polskim; 10) urządzenia fabrycznie nowe. 11) Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 2. | Agregat chłodniczy 1) wydajność (Nom) 85 kW 2) EER W/W 3,36 3) SEER W/W 6,10 4) instalacja w korytkach/peszlach kablowych na dachu raz w suficie podwieszanym; 5) Instrukcja obsługi w języku polskim 6) klasa energetyczna: chłodzenie: A++ 7) Urządzenia fabrycznie nowe. 8) Gwarancja minimum 24 miesiące. 9) Pobór mocy (Nom) między 21 kW a 23 kW; Koszt demontażu i utylizacji istniejących już urządzeń leży po stronie Wykonawcy. | Nazwa ………………………….., producent ………………….……….. 1) wydajność ………….. 2) EER W/W ……. 3) SEER W/W……. 4) instalacja w korytkach/peszlach kablowych na dachu oraz w suficie podwieszanym; 5) Instrukcja obsługi w języku polskim 6) klasa energetyczna: chłodzenie: A++ 7) Urządzenia fabrycznie nowe. 8) Gwarancja minimum 24 miesiące. Pobór mocy (Nom) ……………kW |  |

Razem wartość brutto (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł, w tym VAT ……… %

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
i przekazany Zamawiającemu.