*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„Dostawa i wymiana drzwi w KP w Ciechocinku przy ul. Mikołaja Kopernika 24*”

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000 – 4

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

* projekt umowy

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż i utylizacja istniejących drzwi s=80 cm
2. Poszerzenie otworu drzwiowego dla osadzenia drzwi s=90cm
3. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych RC2 s=90cm, drzwi do użyteczności publicznej, okleina CPL min. 0,2 mm, wypełnienie płyta wiórowo otworowa, kolor orzech lub zbliżony, lewe, komplet okuć z klamką na zamek patentowy
4. Obrobienie otworu

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 3 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy). Przed przystąpieniem do demontażu starych drzwi należy zabezpieczyć pomieszczenia folią ponieważ są to pomieszczenia użytkowane.

Wykonawca będzie zobowiązany na 5 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.