WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów”

Pytanie 1

Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu enzymatycznego do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Zawierający enzymy (amylaza, proteaza, lipaza, celulaza), czwartorzędowe związki amoniowe, glikol, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. pH około 8. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%.Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnym z Poz. 2, 3. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 2L

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania płynnego koncentrat myjąco – dezynfekującego przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Oparty na bazie kompleksu 3 enzymów oraz QAV Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący potwierdzoną kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M.Terrae) - EN 14348, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1 Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5L

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ

Pytanie 3

Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania płynnego koncentrat myjąco – dezynfekującego, przeznaczonego do manualnego oraz półautomatycznego opracowania narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. Zawierający substancje czynne kompleks 3 enzymów oraz QAV Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz substancji tlenowych. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący potwierdzoną kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562, Tbc (M.Terrae, M.Avium) - EN 14563, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie do 15 min. do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1 Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowania 5L

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ

Pytanie 4

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania płynnego preparatu przeznaczonego do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat aktywny po dodaniu acetylokaprolaktamu w czasie 10 min Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 50 cykli roboczych lub 28dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. Albicans, A. Nigger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (C.difficile) do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowania 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ

Pytanie 5

Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu myjącego w formie koncentratu do przygotowania endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjące. Zawierający w swoim składzie: enzymy (amylaza, proteaza, lipaza, celulaza), czwartorzędowe związki amoniowe, glikol, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Zapewniający, krótki czas działania – 5 min., usuwający zanieczyszczenia organiczna (krew, śluz, białka, tłuszcze, cukry) oraz nieorganiczna (płyny ustrojowe) z mytego endoskopu. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 2 litry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ