|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –** **Budowa chodnika na ul. Henryka III w Siechnicach**    **Ogólny opis przedmiotu zamówienia**   1. Przedmiot zamówienia:   Przedmiotem zamówienia jest realizacja Budowy chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach  Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego.   1. Podstawowe parametry drogi i opis stanu istniejącego:    1. długość odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 520,0 m,    2. istniejąca jezdnia bitumiczna o szerokości 5,60m,    3. istniejąca nawierzchnia gruntowo- tłuczniowo o szerokości 4,00m,    4. istniejące obustronne pasy zieleni o szerokości ok. 3 i 16 mb,    5. W obu pasach zieleni zlokalizowane są drzewa, które należy zabezpieczyć podczas realizacji robót przed zniszczeniem i wysychaniem/    6. W pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:   - sieci wodociągowe,  - sieci elektroenergetyczne podziemne,  - sieć oświetlenia ulicznego,  - sieci ciepłownicze  - sieci gazowe  - kanalizacja sanitarna,  - odcinek kanalizacji deszczowej.  Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie  Obszar przewidziany pod całą inwestycję zlokalizowany jest na terenie Gminy Siechnice w mieście Siechnice, powiat wrocławski. Obszar inwestycji stanowi w pas drogowy ulicy Henryka III (droga gminna). Pod realizację inwestycji przeznaczono działki nr 585/4, 542/61, 574/1, 543/6, 542/166, 542/168, 542/170 AM-1, Obręb Siechnice. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ulicy Henryka III jest kolejnym etapem rozbudowy przedmiotowej drogi. Jest to kontynuacja robót rozpoczętych w roku 2015. W poprzednich latach wykonano kompleksową budowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza (w tym jezdnię, chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, oświetlenie uliczne), wykonano również oświetlenie uliczne oraz zostały nasadzone drzewa na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego.  **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**   1. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót:    1. Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez DFE EKORAJ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. J. E. Purkyniego 1:  * Projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r. * Decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r. * Projekt budowlany zamienny stanowiący załącznik do decyzji nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r. * Ostateczna decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r.   1. Dokumentacja projektowa zamienna opracowana przez NOVA – PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25/70 b: * projekt budowalny zamienny i zamienna decyzja ZRID nr 138/2023 * zamienny projekt wykonawczy branży drogowej * STWIORB * projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem * projekt docelowej organizacji ruchu * uzgodnienia i decyzje   opinia PGW WP nr WR.5.A.434.80.2022.MR z dnia 15.09.2022 r.  opinia Burmistrza Siechnic nr WI.7013.27.2022.SF z dnia 19.09.2022 r.  opinia PGW WP nr WR.RPP.430.99.2022.kb z dnia 23.09.2022 r.  opinia WUOZ nr WZN.5183.1702.2022.WW z dnia 27.09.2022 r.  opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr IRT.ZPP.550.133.2022 z dnia 28.11.2022 r.  ZUDP nr SP-GN.6630.394.2022 z dnia 15.07.2022 r.   * przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Budowa chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach:   Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego.  **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert dla wariantowego wykonania zadania:**  **1. Wariant I – wariant w wersji podstawowej - wykonanie zadania dla rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym opracowanym i udostępnionym przez Zamawiającego.**  **2. Wariant II – Zamawiający dopuszcza zmianę przy realizacji zadania w zakresie przyjętej konstrukcji chodnika na konstrukcji z betonu asfaltowego według poniższego przekroju:**  **- warstwa ścieralna AC8S, gr. 4 cm**  **- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm**  **- grunt stabilizowany cementowy Rm =1,5- 2,5 MPa, gr. 20 cm**  **W przypadku Wariantu II Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt wykonawczy zmian wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia** **oraz uzyskać adnotacje projektanta o zmianach w dokumentacji jako nieistotnych.**   * 1. Lokalizacja prac graficznie     kolor niebieski- lokalizacja chodnika   * 1. **Szczegółowy opis przedmotu zamówienia dla części 2: Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego.**  1. Warunki prowadzenia i realizacji prac dla części 2:    1. Budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości, zjazdów do posesji oraz włączeń do dróg na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Gen. T. Rozwadowskiego., załacznik nr       1. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, w tym:   - wykonanie robót ziemnych,  - wykonanie konstrukcji chodnika,  - wykonanie obrzeża,  - wykonanie krawężnika i ścieku,  - wykonanie nawierzchni chodnika.   * + 1. Wykonanie zjazdów do posesji prywatnych.     2. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w przypadku jej naruszenia przy wykonywaniu robót związanych z budową chodnika.     3. Uszczelnienie krawęździ ścieku przy połączeniu z istniejącą jezdnią oraz wpustami poprzez ułożenie taśmy bitumicznej oraz powierzchniowe uszczelnienie zalewową masą bitumiczną.     4. Wykonanie dojść z chodnika do posesji oraz dojść do wnęk śmietnikowych.     5. Wykonanie włączeń w ul. Tuwima oraz ul. Leśmiana.     6. Wykonanie robót rozbiórkowych przy ul. Marii Konopnickiej związanych z rozbiórką istniejącego chodnika.     7. Dowiązanie chodnika do istniejącego włączenia w ul. Marii Konopnickiej.     8. Regulacja wysokościowa, włazów, zasuw i studni.     9. Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych obłożenie pni deskami drewnianymi i obowiązanie drutem stalowym.     10. W przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej istniejących drzew korzenie muszą być nawadniane w czasie pracy.   1. Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.   2. Docelowa organizacja ruchu:   Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu w zakresie (Zamawiający przekaże zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu przed przystąpieniem do wykonywania tego elementu)   * + 1. Wyniesienie przejść dla pieszych     2. Oznakowanie pionowe i poziome od odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego   1. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, w czasie realizacji robót, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych;   2. Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi;   3. Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji;   4. Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy;   5. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.   6. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego;   7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).   Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu.   * 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.   2. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.   3. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.   4. Jeśli w dokumentacji projektowej wskazani są konkretni producenci materiałów to należy przez to rozumieć, że w ramach prac należy zastosować materiał o parametrach takich samych lub niegorszych niż przedstawione w dokumentacji. Dla wszelkich zmian materiałów wynikających z dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego.   5. Zarejestrowanie i pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia.   6. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców ul. Henryka III na odcinku ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców.   7. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami i uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.   8. Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.   9. Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.   10. Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy.   11. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej.   12. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.   13. Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu.   14. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.   15. Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu.   16. Sposób realizacji robót:       1. Roboty należy wykonywać zgodnie z widzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach.       2. Roboty budowlane stanowią kontynuację prac opisanych w dziennikach budów:.   - dziennik budowy nr 1163/2015 (tom 1) z dnia 18.06.2015 r.  - dziennik budowy nr 126/2017 (tom 2) z dnia 24.01.2017 r.  - dziennik budowy nr 2344/2017 (tom 3) z dnia 28.08.2017 r.  - dziennik budowy nr 1222/2020 (tom 3) z dnia 05.05.2020 r.   * 1. Dostępność Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.   2. Zgłoszenie zakończenia robót do Zamawiającego.  1. **Załączniki:** 2. Mapa powykonawcza budowy kanalizacji deszczowej w ul. Henryka III w Siechnicach 3. Dokumentacja projektowa 4. Dokumentacja powykonawcza   Opracował:  ……………………………..  data i podpis |