Ostrów Wielkopolski dnia: 2021-06-11

**Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim im. Stefana Rowińskiego**

Ul. Tomczeka 34

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna”**Termomodernizację budynku Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim.**”

Zamawiający, **Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim im. Stefana Rowińskiego**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie**Zgodnie z projektem przewiduje się montaż nasad kominowych hybrydowych Tulipan fi150 w ilości 59 szt.- nasady te są wyposażone w silniki elektryczne, dlatego należy przewidzieć wykonanie zasilania elektrycznego.- w jaki sposób mają być montowane nasady na istniejących kominach? Czy należy zastosować podstawy bądź zabudowy kominowe?**Odpowiedź:**Do nasad kominowych typu tulipan Hybrydowy Ř150, należy doprowadzić zasilanie, jest to opisane na stronie 11 projektu branży sanitarnej.Nie przewiduje się zabudowy kominkowej, nasady tulipanowe należy montować no istniejących kominach. |

/-/ Marzena Mocek
Dyrektor Bursy Szkolnej
w Ostrowie Wielkopolskim