ZP.271.39.2021 Kosakowo 05.11.2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**II Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa gminnego przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 8

**Przesyłam pytania do przetargu:  
1. OPZ mówi o wyposażeniu pomieszczeń 0.4, 0.13, 0.18, 0.20, 0.23, 0.22, 1.27, 1.29, 1.33. Według zestawienia na rysunku A/WN-01 niektóre elementy wyposażenia powielają się w innych pomieszczeniach stąd pytania:   
a). Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 22 szt regału metalowego nr 9 zgodnie z zestawieniem na rys A/WN-01?  
b). Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 36szt regału metalowego nr 10 zgodnie z zestawieniem na rys A/WN-01?  
c). Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 8szt biurek nr 14 zgodnie z zestawieniem na rys A/WN-01?  
d). Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 20szt krzeseł tapicerowanych obrotowych na kółkach nr 18 zgodnie z zestawieniem na rys A/WN-01?  
e). Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 4 szt. krzesła metalowego nr 28 zgodnie z zestawieniem na rys A/WN-01  
f) Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 2 szt. ławek nr 36 zgodnie z zestawieniem na rys A/WN-01  
g) Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 2 szt. stołów nr 45 zgodnie z zestawieniem na rys A/WN-01**

ODPOWIEDŻ 8Wyposażenie pomieszczeń należy wykonać według zakresu opisanego w Ust. 1 pkt. 24) Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający załącza tabelę określającą zakres (ilość i rodzaj mebli i urządzeń) wyposażenia do wykonania, o którym mowa w Ust. 1 pkt. 24) lit b) OPZ (meble i urządzenia należy wykonać/dostarczyć/zamontować wg opisu umieszczonego w projekcie wykonawczym – pkt. 8.0 Projekt wnętrz; wyjątek stanowią meble 09a i 010a, które opisano w tabeli poniżej):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr pom.** | **nazwa pomieszczenia** | **nr wyposażenia** | **nazwa wyposażenia** | **ilość (szt.)** |
| 0.04 | gabinet pielęgniarki | 48 | Biurko lekarskie, 110x70x74 cm | 1 |
| 18 | Krzesło tapicerowane obrotowe na kółkach | 1 |
| 46 | Kozetka medyczna 182x50x55 | 1 |
| 47 | Witryna lekarska 60x43,5x180 | 1 |
| 0.18 | szatnia pracowników | 36 | Ławka wolno stojąca do szatni | 2 |
| 33 a | Szafki szatniowe BHP, slim, 3 modułowa 73,5x40x180 cm | 11 |
| 0.20 | pom. personelu sprzątającego | 24 | Stolik 60x60x75 | 1 |
| 28 | Krzesło metalowe z oparciem bez podłokietników | 1 |
| 34 | Szafki szatniowe BHP 3 modułowe 90x50x180 cm | 2 |
| 43 | Indywidualna zabudowa meblowa kuchenna dł. 190 cm | 1 |
| 0.22 | pom. konserwatora | 24 | Stolik 60x60x75 | 1 |
| 28 | Krzesło metalowe z oparciem bez podłokietników | 1 |
| 35 | Szafka szatniowa BHP 1 moduł 40x50x180 | 1 |
| 44 | Indywidualna zabudowa meblowa kuchenna dł. 60 cm | 1 |
| 0.23 | magazyn zewnętrzny | 09 | Regał metalowy 90x40x250 cm | 1 |
| 09a | Szafa metalowa dwudrzwiowa 90x40x~200 cm | 1 |
| ilość półek - min. 4, nośność półki: 70 kg, kolor szary |
| szafa zamykana na zamek. |
| 10 | Regał metalowy 60x40x250 cm | 7 |
| 28 | Krzesło metalowe z oparciem bez podłokietników | 1 |
| 45 | Stół metalowy roboczy 200x80x75 z półką | 1 |
| 1.27 | warsztat | 10 | Regał metalowy 60x40x250 cm | 4 |
| 10a | Szafa metalowa dwudrzwiowa 60x40x~200 cm | 1 |
| ilość półek - min. 4, nośność półki: 50 kg, kolor szary |
| szafa zamykana na zamek. |
| 15 | Biurko 140x70x76 cm | 1 |
| 28 | Krzesło metalowe z oparciem bez podłokietników | 1 |
| 45 | Stół metalowy roboczy 200x80x75 z półką | 1 |
| 1.29 | pralnia | 10 | Regał metalowy 60x40x250 cm | 6 |
| pralka | wg OPZ | 1 |
| suszarka | wg OPZ | 1 |
| 0.13 | pom. socjalne | 42 | Indywidualna zabudowa meblowa kuchenna dł. 360 cm | 1 |
| 1.33 | pokój nauczycieli z pom. socj. | 41 | Indywidualna zabudowa meblowa kuchenna dł. 380 cm | 1 |

**Pytanie 9**

**Proszę o udostępnienie projektów zabudowy meblowej z poz. 41-44 w zestawieniu z rys. A/WN-01**

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający nie dysponuje takimi projektami. Wycenę zabudowy meblowej należy wykonać w oparciu o gabaryty zabudowy określone na rysunkach nr A/WN-01 i A/WN-02 oraz informacje określone w tabeli umieszczonej w pkt. 8.0 opisu technicznego w projekcie wnętrz. Wysokość szafek kuchennych standardowa – wysokość blatu 85 cm, cokoły standardowe cofnięte. Fronty szafek – płyta meblowa laminowana biała połysk. W wyposażeniu należy uwzględnić zlewozmywaki oraz lodówki podblatowe. Zamawiający wymaga wyposażenia w lodówki podblatowe dla zabudowy nr 41 (pom. 1.33 – pokój nauczycielski), 42 (pom. 0.13 – pomieszczenie socjalne) i 43 (pom. 0.20 – pom. personelu sprzątającego).

.

**Pytanie 10**

**Czy wykonawca ma dostarczyć całość wyposażenia zgodnie z punktem 12 opisu projektu wykonawczego?**

ODPOWIEDŹ 10

Nie – wyposażenie należy wykonać według zakresu opisanego w Ust. 1 pkt. 24) Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na pytanie nr 8.

**Pytanie 11**

**Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 3szt biurek o nr 13 z zestawienia w rys. A/WN-02?  
Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 4szt krzesła obrotowe o nr 28 z zestawienia w rys. A/WN-02?  
Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie 49szt regałów o nr 29 z zestawienia w rys. A/WN-02?**

ODPOWIEDŹ 11

Nie – wyposażenie należy wykonać według zakresu opisanego w Ust. 1 pkt. 24) Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na pytanie nr 8.

**Pytanie 12**

**Czy piec konwekcyjno - parowy ma być czy manualny czy może sterowany elektronicznie, na ile GN?**

.

ODPOWIEDŹ 12

Sterowany elektronicznie, 6 GN1/1

**Pytanie 13**

**Czy Kuchenka indukcyjna podwójna ma być nablatowa?**

ODPOWIEDŹ 13

Tak, nablatowa.

**Pytanie 14**

**ZMYWARKA KAPTUROWA - z wymiaru wynika że firmy STALGAST, ale ten model o mocy 6,8kW jest już niedostępny. Proszę o wskazanie konkretnego, innego modelu**

ODPOWIEDŻ 14

Ze względu na ograniczone gabaryty pomieszczeń należy przyjąć do wykonania zmywarkę o wymiarach nie większych niż określone w dokumentacji

**Pytanie 15**

**Poproszę o informację czy zmywarka ma posiadać oba dozowniki do płynu myjącego i nabłyszczającego, pompę wspomagająca płukanie czy pompę zrzutową i jaki zmiękczacz: manualny, półautomatyczny czy automatyczny?**

ODPOWIEDŻ 15

Najbardziej pożądane wyposażenie i funkcje to:

- Funkcja wyparzania

- Sterowanie elektromechaniczne

- Przystosowana do mycia tac, talerzy, szkła, sztućców

- Przynajmniej 2 cykle pracy 120 i 180 s

- Dwa kosze na talerze o wymiarach 500x500 mm

- Dwa dozowniki

- Pompa zrzutowa

- Zmiękczacz automatyczny.

**Pytanie 16**

**Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PW Architektonicznym i PW Konstrukcyjnym. W PW Architektonicznym jest mowa o ścianach żelbetowych monolitycznych gr. 24cm (np w pkt. 6.2). Natomiast w PW Konstrukcyjnym jest mowa o ścianach prefabrykowanych zespolonych. Która wersja jest poprawna? Czy Generalny Wykonawca ma dowolność wyboru technologii w tym zakresie?**

ODPOWIEDŻ 16

Ściany budynku zostały zaprojektowane w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej zespolonej, przestrzeń wewnętrzną pomiędzy żelbetowymi, traconymi szalunkami zewnętrznymi należy wykonać w konstrukcji monolitycznej – wypełnić betonem

**Pytanie 17**

**Zwracamy uwagę na rozbieżności w zapisach SIWZ oraz UMOWY w zakresie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania i usunięcia wad lub usterek tzn.  
Zgodnie z zapisami rozdział XXI punkt 5 „Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rękojmi, każdy z nich powiększony o 30 dni”. Natomiast zgodnie z zapisami rozdziału XXI punkt 11 „Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji”.  
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności zapisów.**

ODPOWIEDŻ 17

Zapisy SWZ rozdziału XXI w punktach 5 i 11 nie zawierają sprzeczności.

Regulacja zawarta w punkcie 5: „Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rękojmi, każdy z nich powiększony o 30 dni” odnosi się do wymagań co do sporządzenia dokumentu gwarancji a konkretnie do czasu jej obowiązywania.

Natomiast regulacja zawarta w punkcie 11: „Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji” dotyczy sposobu i terminów zwalniania kwot gwarancyjnych przez Zamawiającego i nie narusza, ani nie pozostaje w sprzeczności z zapisami punktu 5.

Pytanie 18

**Proszę o wyjaśnienie oznaczenia nr 28 na rysunku nr TK-01 - rzut zaplecza kuchennego parter**

ODPOWIEDŻ 18Krzesło biurowe z podłokietnikami obrotowe (nietapicerowane).

**Pytanie 19**

**Proszę o wyjaśnienie czy wózki kelnerskie na rysunku nr TK-01 - rzut zaplecza kuchennego parter w pomieszczeniu 0.28 i rysunku nr TK-02 rzut zaplecza kuchennego piętro w pomieszczeniu 1.04 na piętrze również są w zakresie wykonawcy? Proszę o doprecyzowanie wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane**

ODPOWIEDŹ 19

Tak są w zakresie

Trójpółkowy wózek kelnerski ze stali nierdzewnej o maksymalnym udźwigu 75 kg na półkę, 4 kółka gumowe z hamulcami. Wymiary wózków podano w tabeli  na rysunku TK-01 – pozycja 35.

**Pytanie 20**

**Udostępniony przez Zamawiającego projekt jest niekompletny, co uniemożliwia prawidłową weryfikację i wycenę. Zgodnie z zapisem w opisie projektu wnętrz "Szczegóły przedstawiono na rysunkach A/w-27 – A/w-36". W udostępnionym projekcie brakuje rysunków A/w-33 do A/w-36. Proszę o udostępnienie brakujących rysunków i tym przedłużenie terminu składania ofert.**

ODPOWIEDŹ 20

W dokumentacji przywołano błędną numerację rysunków, prawidłowe numery rysunków to: A/WN-05 do A/WN-11.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**