Opis przedmiotu zamówienia:

”Dostawa materiałów laboratoryjnych na 2025 rok”

Zamówienie podzielone na części:

CZĘŚĆ I: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy ścieków

CZĘŚĆ II: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy wody

Dostawa – połowa części I w styczniu 2025r, druga połowa części I i część II w lipcu 2025.

Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz

Dostawca zobowiązany jest do udziału we wszystkich częściach postępowania.

Dostawca zobowiązany jest do wprowadzenia krzywych kalibracyjnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń za pomocą zaoferowanych odczynników.

Wymagane jest stałe wsparcie merytoryczne w zakresie analizy wody i ścieków.

Wymagany jest raz w roku przegląd serwisowy spektrofotometru NANOCOLOR Advance przeprowadzony przez serwis autoryzowany na teren Polski (wymagane złożenie dokumentu potwierdzającego autoryzację).

Część I: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy ścieków

| Lp. . | Test | Zakres | Zapotrzebowanie na 2025 r. (testy - szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NH4 (azot amonowy) | 0,04 – 2,30 mg/L NH4-N | 80 |
| 2. | NH4 (azot amonowy) | 4,0 – 80 mg/l NH4-N | 40 |
| 3. | NH4 (azot amonowy) | 30 – 160 mg/l NH4-N | 40 |
| 4. | N ogólny | 0,5 - 22 mg/l | 240 |
| 5. | N ogólny | 5 - 220 mg/l | 380 |
| 6. | NO2 (azot azotynowy) | 0,003 - 0,460 mg/l NO2-N | 40 |
| 7. | P ogólny | 0,3 -15 mg/l | 200 |
| 8. | P ogólny | 5 -50 mg/l | 240 |
| 9. | CHZT5 | 3 - 150 mg/l | 240 |
| 10. | CHZT5 | 100 - 1500 mg/l | 240 |
| 11. | CHZT5 | 1000 - 15000 mg/l | 100 |

Metoda fotometryczna dla wszystkich testów z części I wykonywana jest na

fotometrze photoLab 6600 UV-VIS firmy WTW.

Część II: Testy kuwetowe i odczynnikowe do analizy wody

| Lp. . | Test | Zakres | Zapotrzebowanie na 2025 r. (testy - szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mangan | 0.01-10.0 mg/l | 250 |
| 2. | Azotany | 0-50 mg/l | 100 |
| 3. | Chlor wodny | 0,03-6,00 mg/l | 100 |
| 4. | pH | 6,20-8,20 | 100 |
| 5. | Żelazo | 0,03-3,00 mg/l | 100 |
| 6. | Twardość ogólna | H 20F | 200 |
| 7. | NH4 | 0.04-2.30 mg/l | 20 |
| 8. | Azotyny | 0.0003-0.460 mg/l | 20 |

Metoda fotometryczna dla wszystkich testów z części II wykonywana jest na spektrofotometrze NANOCOLOR Advance firmy Macherey-Nagel.