## Przedmiar
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
| Kosztorys | Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej, zlokalizowanego na dz. nr 174 i 164/2 obr. 0004 Krzywcza, jednostka ewidencyjna: 181305_2 Krzywcza, wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem nn
1 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x50mm2 L-5/10m oraz montaż szafy oświetlenia ulicznego SO
1.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 1*0,4*1+4*0,6*1,0 | m3 | 2.8
1.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura DVK 75 | m | 1.5
1.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 1
1.4 | KNNR 5/706/2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6·m | m | 2.5
1.5 | KNNR 5/403/1 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż szafy oświetlenia ulicznego SO (wyposażenie wg projektu) | szt | 1
1.6 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - przy proj. szafie SO | m | 3
1.7 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III - przy proj. szafie SO | m | 6
1.8 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 3.5
1.9 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurze DVK | m | 1.5
1.10 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do rozdzielnicy stacyjno-transformatorowej | m | 2
1.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do szafy SO | m | 1.5
1.12 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
1.13 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - montaż zabezpieczeń w rozdzielnicy stacyjno - transformatorowej | szt | 3
1.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
1.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
1.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 2.8
2 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-33/38m łącząca szafę SO ze słupem nr 1/UG
2.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 8,5*1*0,4 | m3 | 3.4
2.2 |  | Przewiert sterowany wzdłuż ogrodzenia (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 24.5
2.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 8.5
2.4 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
2.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
2.6 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
2.7 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
2.8 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
2.9 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
2.10 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 8.5
2.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurze RHDPEp 75 | m | 24.5
2.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do szafy SO i proj. słupa | m | 1.5
2.13 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
2.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
2.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
2.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 3.4
3 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-61/68m łącząca słup nr 1/UG ze słupem nr 2/UG
3.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 46*2,2*0,4+7,5*1*0,4 | m3 | 43.48
3.2 |  | Przewiert sterowany pod drogą gminną (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 7.5
3.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 53.5
3.4 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
3.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
3.6 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
3.7 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
3.8 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
3.9 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
3.10 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 53.5
3.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurze RHDPEp | m | 7.5
3.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
3.13 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
3.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
3.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
3.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 43.48
4 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-55/62m łącząca słup nr 2/UG ze słupem nr 3/UG
4.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 55*2,2*0,4 | m3 | 48.4
4.2 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 55
4.3 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
4.4 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
4.5 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
4.6 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
4.7 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
4.8 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
4.9 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 55
4.10 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
4.11 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
4.12 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
4.13 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
4.14 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 48.4
5 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-53/60m łącząca słup nr 3/UG ze słupem nr 4/UG
5.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 53*2,2*0,4 | m3 | 46.64
5.2 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 53
5.3 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
5.4 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
5.5 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
5.6 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
5.7 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
5.8 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
5.9 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 53
5.10 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
5.11 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
5.12 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
5.13 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
5.14 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 46.64
6 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-22/27m łącząca szafę SO ze słupem nr 5/UG
6.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 1*12,5*0,4 | m3 | 5
6.2 |  | Przewiert sterpwany pod drogą gminną (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 5.5
6.3 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm 1,5+1,5+2,5 | m | 5.5
6.4 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 7
6.5 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
6.6 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
6.7 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
6.8 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
6.9 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
6.10 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
6.11 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 11
6.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurach DVK i RHDPEp | m | 11
6.13 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do szafy SO i proj. słupa | m | 1.5
6.14 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
6.15 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
6.16 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 5
6.17 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 46.64
7 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-46/52m łącząca słup nr 5/UG ze słupem nr 6/UG
7.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 20*1*0,4 | m3 | 8
7.2 |  | Przewiert sterowany wzdłuż ogrodzenia (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem | m | 26
7.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 20
7.4 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
7.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
7.6 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
7.7 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
7.8 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
7.9 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
7.10 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 20
7.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurze RHDPEp 75 | m | 26
7.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
7.13 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
7.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
7.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
7.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 8
8 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-42/48m łącząca słup nr 6/UG ze słupem nr 7/UG
8.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 42*1*0,4 | m3 | 16.8
8.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura DVK 75 | m | 4
8.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 38
8.4 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
8.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
8.6 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
8.7 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
8.8 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
8.9 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
8.10 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 38
8.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurze DVK | m | 4
8.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
8.13 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
8.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
8.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
8.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 16.8
9 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-48/54m łącząca słup nr 7/UG ze słupem nr 8/UG
9.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 12*2,2*0,4+31,5*1*0,4 | m3 | 23.16
9.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura DVK 75 | m | 2
9.3 |  | Przewiert sterowany pod drogą gminną (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 4.5
9.4 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 41.5
9.5 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
9.6 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
9.7 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
9.8 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
9.9 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
9.10 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
9.11 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 41.5
9.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurach DVK i RHDPEp | m | 6.5
9.13 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
9.14 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
9.15 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
9.16 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
9.17 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 23.16
10 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-60/67m łącząca słup nr 8/UG ze słupem nr 9/UG
10.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 10*2,2*0,4+10*1*0,4 | m3 | 12.8
10.2 |  | Przewiert sterowany pod drogą gminną (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 4.5
10.3 |  | Przewiert sterowany pod drogą gminną (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 5
10.4 |  | Przewiert sterowany w poboczy drogi gminnej (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 17
10.5 |  | Przewiert sterowany w poboczu drogi gminnej (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 13.5
10.6 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura SRS 75 | m | 7.5
10.7 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 12.5
10.8 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
10.9 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
10.10 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
10.11 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
10.12 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
10.13 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
10.14 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 12.5
10.15 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurach RHDPEp, SRS i DVK | m | 47.5
10.16 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
10.17 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
10.18 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
10.19 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
10.20 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 12.8
11 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-57/64m łącząca słup nr 9/UG ze słupem nr 10/UG
11.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 29*1*0,4+2*2*0,6+26*2*0,4 | m3 | 34.8
11.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rury DVK 75 9+4+2 | m | 15
11.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 42
11.4 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
11.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
11.6 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
11.7 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
11.8 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
11.9 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
11.10 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 42
11.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurach DVK | m | 15
11.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
11.13 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
11.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
11.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
11.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 34.8
12 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-75/84m łącząca słup nr 10/UG ze słupem nr 11/UG
12.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 13*2,2*0,6+43,5*1,7*0,4 | m3 | 46.74
12.2 |  | Przewiert sterowany pod wjazdem na dz. nr 170 (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 12
12.3 |  | Przewiert sterowany pod drogą gminną (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 4.5
12.4 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura DVK 75 2+4 | m | 6
12.5 | KNNR 5/706/2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6·m | m | 9
12.6 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 43.5
12.7 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
12.8 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
12.9 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
12.10 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
12.11 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
12.12 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
12.13 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 52.5
12.14 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurach DVK i RHDPEP | m | 22.5
12.15 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
12.16 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
12.17 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
12.18 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
12.19 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 46.74
13 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-50/56m łącząca słup nr 11/UG ze słupem nr 12/UG
13.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 3,5*2,2*0,4 | m3 | 3.08
13.2 |  | Przewiert sterowany w poboczu drogi gminnej (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 33.5
13.3 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura DVK 75 | m | 4
13.4 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 3.5
13.5 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
13.6 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
13.7 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
13.8 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
13.9 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
13.10 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
13.11 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 12.5
13.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurach RHDPEp i DVK | m | 37.5
13.13 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
13.14 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
13.15 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
13.16 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
13.17 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 3.08
14 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-47/53m łącząca słup nr 12/UG ze słupem nr 13/UG
14.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 0,5*2,2*0,4 | m3 | 0.44
14.2 |  | Przewiert sterowany w poboczu drogi gminnej (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 46.5
14.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 0.5
14.4 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
14.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
14.6 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
14.7 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
14.8 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
14.9 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
14.10 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 0.5
14.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurze RHDPEp 75 | m | 46.5
14.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
14.13 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
14.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
14.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
14.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 0.44
15 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-64/72m łącząca słup nr 13/UG ze słupem nr 14/UG
15.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 38*2,2*0,4 | m3 | 33.44
15.2 |  | Przewiert sterowany pod drogą gminną (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 4.5
15.3 |  | Przewiert sterowany w poboczu drogi gminnej (pozycja zawiera osłonę rurową RHDPEp 75 wraz z uszczelnieniem) | m | 21.5
15.4 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rury DVK 75 2+3 | m | 5
15.5 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 33
15.6 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
15.7 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
15.8 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
15.9 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
15.10 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
15.11 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
15.12 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 33
15.13 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurach DVK i RHDPEp | m | 31
15.14 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
15.15 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
15.16 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
15.17 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
15.18 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 33.44
16 | Element | Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 L-58/65m łącząca słup nr 14/UG ze słupem nr 15/UG
16.1 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 18*2,2*0,4+40*1*0,4 | m3 | 31.84
16.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura DVK | m | 4
16.3 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 54
16.4 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy z fundamentem | szt | 1
16.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg | szt | 1
16.6 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 1
16.7 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe | kpl | 1
16.8 | KNNR 5/907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 6
16.9 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III przy proj. słupie | m | 12
16.10 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią | m | 54
16.11 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - w rurze DVK | m | 4
16.12 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - wprowadzenie kabla do proj. słupów | m | 1.5
16.13 | KNNR 5/726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2 | szt | 2
16.14 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
16.15 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1
16.16 | KNNR 5/702/5 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | m3 | 31.84
17 | Element | Nałożenie osłon rurowych na kable PGE Dystrybucja S.A. w miejscach skrzyżowania z projektowaną linią oświetleniową
17.1 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - odkopanie kabli 1,5*0,8*0,4 | m3 | 0.48
17.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rury dwudzielne | m | 1.5
17.3 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.48
RAZEM
PODATEK VAT..........%
ŁĄCZNIE