NZZ/60/P/23	                         				                                 Bydgoszcz, dnia 11.08 .2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego stosowanego na Bloku Operacyjnym, oraz sprzętu laparoskopowego i ortopedycznego

- Działając na podstawie art. 137.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( PZP ) z dnia 11 września 2019 r. -  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ modyfikując treść odpowiedzi na wyjaśnienia udzielone w piśmie z dnia 08.08.2023 r.

Zamawiający  skreśla  zapisy  dotyczące pytania  i  odpowiedzi

dotyczy pytania 10  - dotyczy grupy 12, poz. 6

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

Uniwersalną taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego o długości 45 cm i szerokości  1,1 cm, grubość 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, taśma zakończona nićmi do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) ok. 15 cm z każdej strony, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m²; taśma w bezpiecznej plastikowej polietylenowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

i wprowadza w zamian następujące zapisy:

Pytanie nr 10  - dotyczy grupy 12, poz. 6

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

Uniwersalną taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego o długości 45 cm i szerokości  1,1 cm, grubość 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, taśma zakończona nićmi do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) ok. 15 cm z każdej strony, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m²; taśma w bezpiecznej plastikowej polietylenowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający  dopuszcza w   grupie 12  poz. 6  uniwersalną taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego o długości 45 cm i szerokości  1,1 cm, grubość 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, taśma zakończona nićmi do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) ok. 15 cm z każdej strony, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m²; taśma w bezpiecznej plastikowej polietylenowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy

oraz

- Działając na podstawie art. 135  ustawy ust.1,2 i art. 137.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP ) z dnia 11 września 2019 r. -  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1  - dotyczy grupy 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 2  - dotyczy grupy 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kolor naturalnego lateksu, mankiet rolowany, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Kształt rękawicy anatomiczny. Średnia siła zrywu przed starzeniem 19N, po starzeniu 16N. Poziom białek lateksowych: max 33μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie

z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6.0-9.0?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 3  - dotyczy grupy 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, kolor zielony, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, kształt anatomiczny. Wewnętrzna warstwa pielęgnująca na bazie żelu aloesowego.  Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych

na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej  kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami  wg EN 455 z jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie.  Rozmiar 6,0-8,5. ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, z przedłużonym mankietem, sterylne, chlorowane, teksturowane na palcach. Grubość ścianki na palcu 0,19±0,01mm, na dłoni 0,12±0,01mm, na mankiecie 0,10±0,01mm, długość min 290 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 10N, po starzeniu min 9N - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. AQL 1,5. Pozbawione tiuramów, MBT i ZMBT, potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Zgodne z EN ISO 374-1, odporne na: etanol min 70% i aceton na min 2 poziomie oraz na przenikanie cytostatyków - potwierdzone raportem z badań wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 5- dotyczy grupy 8

Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiana ilość dotyczy sztuk czy par? Rękawiczki sprzedawane są parami.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiajacy w grupie dla każdej   z pozycji oczekuje  ilości  zadeklarowanej  w parach.

W związku z powyższym  Zamawiający modyfikuje zapisy  w - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY  -         Załącznik nr 1do  SWZ.

Zamawiajacy w opisie kolumny 4 dla  Grupa 8. RĘKAWICE CHIRURGICZNE	.

wykresla  zapis o  treści

Zamawiane ilości (szt.)

i  w  zamian  wprowadza następujące  zapisy

Zamawiane ilości (par)

Zmodyfikowany PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu.  Jednoczesnie traci aktualność zmodyfikowany  zał. nr 1  do  udzielonych odpowiedzi  z  dnia  08.08.2023 r.

Pytanie nr 6  - dotyczy grupy 4- MASKI CHIRURGICZNE, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie masek zakładanych na nieuciskające gumki?

Odpowiedź na zapytanie:

W  ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy Grupa 5. MASKI CHIRURGICZNE.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dla  grupy 5 poz. 1.

Pytanie nr 7 - dotyczy grupy 4- MASKI CHIRURGICZNE, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie masek na troki  w Typie II?

Odpowiedź na zapytanie:

W  ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy Grupa 5. MASKI CHIRURGICZNE.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dla  grupy 5 poz. 2.

Pytanie nr 8  - dotyczy grupy 9- BIELIZNA JEDNORAZOWA, poz. 5-6

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 9  - dotyczy grupy 9- BIELIZNA JEDNORAZOWA, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dopuszczenie pokrowców na buty bez  taśmy antypoślizgowej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 10  - dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający w Grupie 2 pozycja 5 odstąpi od opisanego wymogu dotyczącego światłowodu tj. światłowód fluorescencyjny?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w Grupie 2 pozycja 5 dopuszcza  również proponowane rozwiązanie z pominięciem  wymogu dotyczącego światłowodu tj. światłowód fluorescencyjny w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy projektu umowy, załącznik nr 3

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 13 wzoru umowy stawka kary umownej 2% 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 15 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 12  - dotyczy grupy projektu umowy, załącznik nr 3

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy stawka kary umownej 5% została zastąpiona stawką 3%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się 
na jakiekolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 18 wzoru umowy

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 13  - dotyczy grupy 5, poz.2
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?
Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 14  - dotyczy grupy 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści maskę na gumki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, troki o dł.ok. 40 cm maska z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 10-11 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 15  - dotyczy grupy 9, poz. 3
Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?
Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 16  - dotyczy grupy 9, poz. 4
Czy zmawiający dopuści wymiar 160 cm x 210 cm, o gramaturze ok. 25 g/m2?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 17  - dotyczy grupy 9, poz. 6
Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie bez taśmy antypoślizgowej

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 18  - dotyczy grupy 9, poz. 3-6
Czy zamawiający wydzieli poz.3-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 19  - dotyczy grupy 10, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach M, L, XL, XXL,XXXL.

Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL,XXXL , pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SWZ

Pytanie nr 20  - dotyczy grupy 8 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną. Grubość na palcu 0,22mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 21  - dotyczy grupy 8 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną. Grubość na palcu 0,24, długość rękawicy min. 260-285mm (dopasowana do rozmiaru).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 22  - dotyczy grupy 8 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych neoprenowe bezpudrowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19-0,21 mm, dłoń 0,16 – 0,19 mm, na mankiecie 0,14- 0,16 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 280 – 292 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 8 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie w wyraźnie kontrastującym kolorze (zielony), z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 24  - dotyczy grupy 8 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych i ochronnych, bezpudrowych, jednorazowe, koloru jasnoniebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL ≤ 1,5, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 25  - dotyczy grupy 8 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych i ochronnych, bezpudrowych, jednorazowe, koloru niebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 7N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na penetrację min. 30 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XXL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 26  - dotyczy grupy 10 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze włókniny podstawowej min. 35g/m2, w przedniej części i na rękawach wstawki zapobiegające przed przemakaniem o gramaturze łącznej 66 g/m2. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający  w grupie 10 dopuszcza fartuch o gramaturze włókniny podstawowej min. 35g/m2, w przedniej części i na rękawach wstawki zapobiegające przed przemakaniem o gramaturze łącznej 66 g/m2. Pozostałe zgodnie z SWZ

- Dodatkowo Zamawiajacy w załączniku 10  do  SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - dokonuje  modyfikacji

wykreśla  zapis o  treści

DOTYCZĄCE USŁUG 
JAKIE  WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

i  w  zamian  wprowadza następujące  zapisy

DOTYCZĄCE DOSTAW 
JAKIE  WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Zmodyfikowany załącznik 10  do  SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu

Zamawiający