Załącznik nr 1.3

Opis przedmiotu zamówienia dla części III: „Węże i wyposażenie pożarnicze”

| Węże pożarnicze - tłoczne W 110 – 40 szt. |  |
| --- | --- |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |
|  | Węże muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przeznaczony do autopomp oraz motopomp |
|  | Średnica wewnętrzna 110 mm (+/-1%) |
|  | Długość 20 mb (+/-1%) |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,2 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie próbne min. 1,8 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 3,6 MPa (+/-1%) |
|  | Masa węża dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ max 14,4 kg (+/-0,5 kg) |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |
|  | Wykładzina wewnętrzna wkładka poliuretanowa |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 110 |
|  | Węże pożarnicze - tłoczne W75 – 40 szt. |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |
|  | Węże muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przeznaczony do autopomp oraz motopomp. |
|  | Średnica wewnętrzna 75 mm (+/-1%) |
|  | Długość odcinka 20 mb (+/-1%) |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,5 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie próbne min. 2,25 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa (+/-1%) |
|  | Masa węża dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ max 8,3 kg (+/-1%) |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |
|  | Wykładzina wewnętrzna PCV |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 75 |
|  | Węże pożarnicze – tłoczne W52 – 30 szt. |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |
|  | Węże muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przeznaczony do autopomp oraz motopomp |
|  | Średnica wewnętrzna 52 mm (+/-1%) |
|  | Długość odcinka 20 mb (+/-1%) |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,5 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie próbne min. 2,25 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa (+/-1%) |
|  | Masa węża dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ maksymalnie 5,2 kg (+/-0,5 kg) |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |
|  | Wykładzina wewnętrzna PCV |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 52 |
|  | Węże pożarnicze - tłoczne W42 – 30 szt. |
|  | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
|  | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |
|  | Węże muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przeznaczony do autopomp oraz motopomp |
|  | Średnica wewnętrzna 42 mm (+/-1%) |
|  | Długość odcinka 20 mb (+/-1%) |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze min. 1,5 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie próbne min. 2,25 MPa (+/-1%) |
|  | Ciśnienie rozrywające min. 4,5 MPa (+/-1%) |
|  | Masa węża dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ max 5,2 kg (+/-0,5 kg) |
|  | Oplot jedwab poliestrowy |
|  | Wykładzina wewnętrzna PCV |
|  | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 52 |
|  | Węże ssawne W110 – 5 szt. |
| 1) | Węże muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Węże muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |
| 3) | Węże muszą być wykorzystywane do zasysania wody |
| 4) | Odporne na substancje chemiczne (mogą być wykorzystywane do zasysania ścieków, nawozów, rozpuszczalników, itp.) |
| 5) | Długość jednego węża max 2,5 mb (+/-1%) |
| 6) | Grubość ścianki min. 7,6 mm (+/-1%) |
| 7) | Podciśnienie do min. 0,080 MPa (+/-1%) |
| 8) | Ciśnienie próbne min. 0,4 MPa (+/-1%) |
| 9) | Ciężar węża wraz złącznikami max 11 kg (+/-0,5 kg) |
| 10) | Posiada gładkie boczne ścianki wewnętrzne – ułatwia transport |
| 11) | Węże elastyczne |
| 12) | Minimalny zakres temperatury pracy od -20oC do + 60oC (+/-1%) |
| 13) | Węże zakończone łącznikami aluminiowymi typu STORZ 110 |
|  | Smok pływający – 2 szt. |
| 1) | Smoki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Zdolność zasysania do poziomu min. 2 cm (+/-1%) |
| 3) | Smok składa się z dwóch części: komora zasysająca i pływaka |
| 4) | Obracana komora ssąca |
| 5) | Wymiary zewnętrzne maksymalne: (D/S/W) 608/454/171 mm (+/-1 cm) |
| 6) | Waga maksymalna 8 kg (+/-0,5 kg) |
| 7) | Wyposażony w nasadę STORZ 110 mm |
| 8) | Wyposażone w uchwyty transportowe |
| 9) | Komora ssąca wyposażona w siatkę z tworzywa sztucznego z zaworem zwrotnym |
| 10) | Posiada gładkie boczne ścianki wewnętrzne – ułatwia transport |
| 11) | Posiada bardzo dobrą elastyczność |
| 12) | Może pracować w pobliżu brzegu (zabezpieczony przed zasysaniem niebezpiecznych elementów, np. mułu, piachu lub bagna, itp.) |
|  | Rozdzielacz kulowy 2 x 75/110 – 1 szt. |
| 1) | Rozdzielacz musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |
| 2) | Rozdzielacz musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), |
| 3) | Rozdzielacz przeznaczony do rozdzielania strumienia wody tłoczonego w linii składającej się z węży W110 na dwie linie wężowe W75 |
| 4) | Rozdzielacz musi posiadać dwie dźwignie (dwa zawory) pozwalające dowolnie zamknąć przepływ wody. |
| 5) | Korpus i dźwignie rozdzielacza wykonane ze stopów aluminium |
| 6) | Korpus rozdzielacza musi posiadać nóżki, ułatwiające ustawienie go na podłożu |
| 7) | Na korpusie rozdzielacza powinny być zaznaczone kierunki otwierania i zamykania zaworów. |
|  | Detektor prądu przemiennego – 1 szt. |
| 1) | Detektor musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |
| 2) | Detektor służy do wykrycia nieznanych, niebezpiecznych źródeł napięci prądu przemiennego bez kontaktu ze źródłem zasilania |
| 3) | Detektor umożliwia sprawdzenie, że energia elektryczna jest wyłączona przy wejściu do pomieszczeń zawierający maszyny lub urządzenia, które mogą być uruchomione |
| 4) | Detektor musi posiadać trzy tryby czułości |
| 5) | Detektor musi być wyposażony w system powiadamiania o niebezpieczeństwie wizualnie oraz za pomocą sygnału dźwiękowego |
| 6) | Waga maksymalnie 570 g (+/-1%) |
| 7) | Detektor musi być wyposażony w jeden zestaw baterii alkaicznych lub akumulatorków (w zestawie) |
| 8) | Minimum 300 godzin pracy na jednym zestawie baterii |
| 9) | Temperatura użycia detektora: - 300C do + 500C (+/-1%) |
| 11) | Detektor wyposażony w dedykowany pokrowiec |
| 12) | Detektor wyposażony w uchwyt |
|  | Podpory stabilizujące z łącznikiem – 2 kpl (1 komplet zawiera 3 szt. podpór i 1 szt. łącznika) |
| 1) | Podpory muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |
| 2) | Podpory muszą posiadać możliwość montażu wymiennych głowic |
| 3) | Podpory muszą posiadać min. sześć punktów podczepienia pasa |
| 4) | Podpory muszą posiadać zwijacz pasów napinających |
| 5) | Podpory muszą posiadać stopę ślizgową |
| 6) | Podpory muszą posiadać teleskop wysuwany |
| 7) | Podpory muszą być zintegrowane z pasem napinającym o nośności w pętli min. 5 ton (+/-1%) i długości min. 5 mb (+/-1%) |
| 8) | Pasy muszą posiadać zabezpieczenie termiczne |
| 9) | Możliwość tworzenia z dwóch podpór rampy podnoszącej |
| 10) | Możliwość tworzenia z trzech podpór trójnogu alpinistycznego z wykorzystaniem dedykowanego łącznika podpór |
| 11) | Długość w pozycji transportowej max 1 200 mm (+/-1%) |
| 12) | Możliwość regulacji długości w zakresie min. 800 mm (+/-1%) |
| 13) | Nośność jednej podpory do min. 1 500 kg (+/-10 kg) |
| 14) | Podpory wykonane z profili stalowych, wzmacnianych |
| 15) | Łącznik (głowica) dedykowany do oferowanych podpór wykonany ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie – do dwóch podpór |
| 16) | Łącznik (głowica) dedykowany do oferowanych podpór wykonany ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie – do trzech podpór |
| 17) | Łącznik kompatybilny z oferowanymi podporami |
|  | Radiotelefony z mikrofonogłośnikami – 10 kpl |
| 1) | Radiotelefony z mikrofonogłośnikami muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Radiotelefon przenośny, w zestawie: akumulator min. 1 500 mAh Li-Ion (+/-1%), antena, ładowarka biurkowa, klips do pasa, mikrofonogłośnik kompatybilny z oferowanym radiotelefonem |
| 3) | Możliwa obsługa zarówno trybu cyfrowego, jak i analogowego |
| 4) | Kompatybilność z istniejącymi systemami, a także terminalami cyfrowymi oraz analogowymi. |
| 5) | Zakres częstotliwości UHF: 400–470 MHZ lub VHF: 136–174 MHz |
| 6) | Wyświetlacz kolorowy, min. 1,7” (+/-1%) |
| 7) | Ilość kanałów: min. 128 |
| 8) | Ilość kanałów w strefie: min. 16 |
| 9) | Ilość stref: min. 8 |
| 10) | Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| 11) | Moc: VHF – 5 W/1 W , UHF – 4 W/1 W |
| 12) | Temperatura użytkowania: od -30°C do +60°C (+/-1%) |
| 13) | Akumulator: min. 1500 mAh (+/-1%) |
| 14) | Czas pracy na akumulatorze: tryb pracy analogowy: min. 12 h (+/-1%) |
| 15) | Czas pracy na akumulatorze: tryb pracy cyfrowy: min. 16 h (+/-1%) |
| 16) | Waga (z anteną i akumulatorem) – max 230 g (+/-1%) |
| 17) | Muszą być zaprogramowane i gotowe do pracy w powiecie nowotarskim. |
|  | Pilarka spalinowa – 3 szt. |
| 1) | Pilarki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |
| 2) | Posiada system antywibracyjny |
| 3) | Wyposażona w specjalne filtry do pracy na śniegu |
| 4) | Dźwignia „Kombi” z przyciskiem STOP |
| 5) | Pilarka spalinowa służąca do cięcia drewna |
| 6) | Boczny napinacz łańcucha |
| 7) | Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętłem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zębami zderzaka oporowego. |
| 8) | Beznarzędziowe zamknięcie zbiornika paliwa i oleju |
| 9) | Pojemność skokowa min. 38 cm3 (+/-1%) |
| 10) | Długość prowadnicy min. 35 cm (+/-1%) |
| 11) | Ciężar max 5 kg (bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej) (+/-0,5 kg) |
| 12) | Stosunek ciężaru do mocy min 2,4 kg/kW (+/-1%) |
| 13) | Podziałka piły łańcuchowej 3/8”P (+/-1%) |
| 14) | Wartość drgań max 3,1/3,7 (lewa/prawa) m/s2 (+/-1%) |
| 15) | Poziom ciśnienia akustycznego max 103 dB (A) (+/-1%) |
| 16) | Moc min. 2,4 Um (+/-1%) |
| 17) | Emisja spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |
|  | Agregat prądotwórczy – 1 szt. |
| 1) | Agregat musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy). |
| 2) | Trójfazowy min. 400 V (+/-1%) |
| 3) | Waga max 1 700 kg (+/-10 kg) |
| 4) | Moc min. 14 kW (+/-1%) |
| 5) | Gniazda AC 1 x 230 V (16 A), 1 x 400 V (32 A) – minimum (+/-1%) |
| 6) | Stopień ochrony min. IP 23 (+/-1%) |
| 7) | Silnik z rozruchem elektrycznym, czterosuwowy, benzynowy |
| 8) | Zbiornik paliwa min. 20 l (+/-1%) |
| 9) | Czas pracy agregatu min. do 3 h przy 75% mocy znamionowej |
| 10) | Wymiary agregatu max (D/SZ/W) 1020/550/600 (+/-2 cm) |
| 11) | Agregat wyposażony w licznik motogodzin |
| 12) | Agregat wyposażony w alarm olejowy |
| 13) | Agregat wyposażony w system stabilizacji napięcia |
| 14) | Emisja spalin na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: min. EURO 5 |
|  | Zestawy ratownictwa wysokościowego – 6 kpl |
|  | Zestaw nr 1* - 2 kpl |
| 1) | Zestawy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Worek typu „jaskiniowego” na sprzęt – 1 szt. Sugerowana najprostsza konstrukcyjnie wersja o pojemności ok.60 litrów. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). |
| 3) | Karabinek stalowy z zabezpieczeniem – 5 szt. Karabinek o dużym prześwicie (>24 mm) i kształcie zapewniającym współpracę z węzłem półwyblinka, spełniający wymogi normy PN-EN 362. W przypadku użycia karabinków z automatyczną blokadą wymagana jest „dwupoziomowa” blokada przed otwarciem zamka (np.: podnieś/naciśnij – przekręć + otwórz). |
| 4) | Bloczek ratowniczy podwójny – 2 szt. Bloczek współosiowy z okładzinami przylegającymi w miejscu wpięcia karabinka, dedykowany do ratownictwa, o sprawności powyżej 90%, spełniający wymogi normy PN-EN 12278. |
| 5) | Bloczek pojedynczy – 1 szt. Bloczek dedykowany do ratownictwa, o sprawności powyżej 90%, spełniający wymogi normy PN-EN 12278. |
| 6) | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu – 1 szt. Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby szelki były z automatycznymi klamrami (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna być łatwa/płynna – najczęściej jest to wynikiem jakości użytych materiałów, sprzączek oraz wykonania. |
| 7) | Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą – 2 szt. Przyrząd podczas prowadzenia asekuracji musi zapewniać łatwość swobodnego przesuwu liny, wyposażony w automatyczną blokadę, spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C (zalecane jest, aby spełniał również normy: PN-EN 341 lub/i PN-EN 15151-1.). Pełna blokada powinna nastąpić w przypadku puszczenia rączki lub po ewentualnym jej przesunięciu w pozycję pełnej blokady. Nie dopuszcza się blokady wymagającej dodatkowego zapętlenia liny. Wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka. Przyrząd musi zapewnić możliwość opuszczenia co najmniej dwóch osób.* |
| 8) | Lonża regulowana – 1 szt. Lonża o długości całkowitej 3-4 m, spełniająca wymogi PN-EN 358. Przyrząd powinien zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C. |
| 9) | Uprząż ewakuacyjna (trójkąt ewakuacyjny) – 1 szt. Uprząż spełniająca wymogi normy PN-EN-1497, PN-EN 1498 (zaleca się aby uprząż posiadała szelki oraz była regulowana). |
| 10) | Kask – 1 szt. Spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego – 50dN (+/-1%)). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej. |
| 11) | Latarka czołowa – 1 szt. Zalecane cechy latarki: - regulowany strumień oraz moc światła: min. 300 lumenów (+/-1%), - minimalna ochrona przed wodą: IPX4, - możliwość obsługi w rękawicach. |
|  | Zestaw nr 2* - 2 kpl |
| 1) | Zestawy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Worek typu „jaskiniowego” na linę – 2 szt. Worek na liny. Pojemność ok. 15-20 litrów. Zaleca się, aby worek był ściągany od góry sznurkiem blokowanym stoperem i posiadał na dnie przyszytą taśmę do dowiązania lub dopięcia liny. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). |
| 3) | Lina półstatyczna 25 mb – 2 szt. Lina typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. Zaleca się, aby liny były w odmiennych kolorach. |
| 4) | Taśma szyta min. długość 150 cm – 5 szt. Taśma poliamidowa o wytrzymałości min. 25 kN (+/-1%), wykonana z dwóch warstw, zszyta w pętlę, spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B oraz PN-EN 354. |
| 5) | Karabinek stalowy z zabezpieczeniem – 5 szt. Karabinek o dużym prześwicie (>24 mm) i kształcie zapewniającym współpracę z węzłem półwyblinka, spełniający wymogi normy PN-EN 362. W przypadku użycia karabinków z automatyczną blokadą wymagana jest „dwupoziomowa” blokada przed otwarciem zamka (np.: podnieś/naciśnij – przekręć + otwórz). |
| 6) | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu – 1 szt. Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby szelki były z automatycznymi klamrami (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna być łatwa/płynna – najczęściej jest to wynikiem jakości użytych materiałów, sprzączek oraz wykonania. |
| 7) | Lonża regulowana – 1 szt. Lonża o długości całkowitej 3-4 m, spełniająca wymogi PN-EN 358. Przyrząd powinien zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C. |
| 8) | Osłona na linę – 2 szt. Osłona na linę z mocowaniem, które zapewnia założenie jej w dowolnym miejscu liny. Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej odporności na przetarcie i przecięcie. Zaleca się, aby osłona była rozpinana wzdłuż np. na rzep. |
| 9) | Kask – 1 szt. Spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego – 50 dN (+/-1%)). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej. |
| 10) | Latarka czołowa – 1 szt. Zalecane cechy latarki: - regulowany strumień oraz moc światła: min. 300 lumenów (+/-1%), - minimalna ochrona przed wodą: IPX4, - możliwość obsługi w rękawicach. |
|  | Zestaw nr 3* – 2 kpl |
| 1) | Zestawy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Worek typu „jaskiniowego” na linę – 1 szt. Worek na liny. Pojemność ok. 15-20 litrów. Zaleca się, aby worek był ściągany od góry sznurkiem blokowanym stoperem i posiadał na dnie przyszytą taśmę do dowiązania lub dopięcia liny. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). |
| 3) | Lina półstatyczna 50 mb – 1 szt. Lina typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. Zaleca się, aby liny były w odmiennych kolorach. |
| 4) | Taśma szyta min. długość 150 cm – 5 szt. Taśma poliamidowa o wytrzymałości min. 25 kN (+/-1%), wykonana z dwóch warstw, zszyta w pętlę, spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B oraz PN-EN 354. |
| 5) | Karabinek stalowy z zabezpieczeniem – 5 szt. Karabinek o dużym prześwicie (>24 mm) i kształcie zapewniającym współpracę z węzłem półwyblinka, spełniający wymogi normy PN-EN 362. W przypadku użycia karabinków z automatyczną blokadą wymagana jest „dwupoziomowa” blokada przed otwarciem zamka (np.: podnieś/naciśnij – przekręć + otwórz). |
| 6) | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu – 1 szt. Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby szelki były z automatycznymi klamrami (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna być łatwa/płynna – najczęściej jest to wynikiem jakości użytych materiałów, sprzączek oraz wykonania. |
| 7) | Lonża regulowana – 1 szt. Lonża o długości całkowitej 3-4 m, spełniająca wymogi PN-EN 358.Przyrząd powinien zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C. |
| 8) | Osłona na linę – 1 szt. Osłona na linę z mocowaniem, które zapewnia założenie jej w dowolnym miejscu liny. Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej odporności na przetarcie i przecięcie. Zaleca się, aby osłona była rozpinana wzdłuż np. na rzep. |
| 9) | Osłona na krawędź – 1 szt. Zabezpieczenie poodkładane pod linę pracującą na krawędzi z mocowaniem (np. mata, podkład). Zabezpieczenie powinno mieć wymiary min. 50x50 cm (+/-1%) i posiadać możliwość przymocowania do liny i/lub w inny sposób (np. do elementu konstrukcji, stanowiska). Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej wytrzymałości na przetarcie i przecięcie. |
| 10) | Kask – 1 szt. Spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego – 50dN - (+/-1%)). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej. |
| 11) | Latarka czołowa – 1 szt. Zalecane cechy latarki: - regulowany strumień oraz moc światła: min. 300 lumenów (+/-1%), - minimalna ochrona przed wodą: IPX4, - możliwość obsługi w rękawicach. |
|  | Kamera termowizyjna (zestaw nr 1) - 1 szt. |
| 1) | Kamera musi być fabrycznie nowa i nieużywana przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Pole widzenia min. 510 x 380 (+/-1%) |
| 3) | Częstotliwość odświeżania obrazu min. 60 Hz (+/-1%) |
| 4) | Kamera musi posiadać niechłodzony sensor mikrobolometryczny o zakresie widzenia min. 7,5 – 13 µm (+/-1%) |
| 5) | Czas rozruchu poniżej 17 sekund (+/-1 sek.) |
| 6) | Czas rozruchu z funkcji uśpienia poniżej 4 sekund (+/-1 sek.) |
| 7) | Rozdzielczość w podczerwieni (IR) min. 320 x 240 pikseli (+/-1%) |
| 8) | Czułość /NETD – poniżej 30 mk @ +300C (+/-1%) |
| 9) | Wyświetlacz min. 4” LCD (+/-1%) |
| 10) | Kamera musi być wyposażona w system ulepszenia obrazu termalnego |
| 11) | Kamera musi posiadać różne tryby pracy: tryb uniwersalny do wstępnej interwencji pożarowej, tryb czarno-biały, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo-ratowniczy i tryb wykrywania ciepła, galeria miniatur |
| 12) | Kamera musi posiadać możliwość robienia zdjęć w formacie JPEG oraz możliwość nagrania filmu |
| 13) | Kamera musi być odporna na upadek z min. 2 mb wysokości na beton |
| 14) | Kamera musi być wodoszczelna |
| 15) | Ochrona min. IP 67 |
| 16) | Masa: max 1,1 kg (+/-0,5 kg) |
| 17) | Zakres pomiaru temperatury do -200C do +1500C oraz od 00C do +650 0C (+/-1%) |
| 18) | Analiza pomiarów 1 |
| 19) | Automatyczne rozpoznawanie ciepła |
| 20) | Temperatura pracy min.: od -20°C do +85°C (+/-1%) |
| 21) | USB - mini |
| 22) | Czas pracy min. 4 h (+/-1%) |
| 23) | Dwukierunkowa ładowarka |
| 24) | W zestawie: kamera termowizyjna, wodoszczelna walizka transportowa, min. 2 baterie, ładowarka stacjonarna – zasilanie 230 V), kabel USB, instrukcja w języku polskim, linka ściągająca, tzw. smycz taktyczna z karabinkiem wraz z paskiem zaczepowym |
|  | Kamera termowizyjna (zestaw nr 2 ) – 1 szt. |
| 1) | Kamera musi być fabrycznie nowa i nieużywana przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Pole widzenia min. 510 x 380 (+/-1%) |
| 3) | Częstotliwość odświeżania obrazu min. 60 Hz (+/-1%) |
| 4) | Kamera musi posiadać niechłodzony sensor mikrobolometryczny o zakresie widzenia min. 7,5 – 13 µm (+/-1%) |
| 5) | Czas rozruchu max 17 sekund (+/-1%) |
| 6) | Czas rozruchu z funkcji uśpienia max 4 sekund (+/-1%) |
| 7) | Rozdzielczość w podczerwieni (IR) min. 320 x 240 pikseli (+/-1%) |
| 8) | Czułość /NETD – poniżej 30 mk @ +300C (+/-1%) |
| 9) | Odporność na upadek z min. 2 mb na beton |
| 10) | Wyświetlacz LCD min. 4” (min. 320 x 240 pikseli) z podświetlaczem (+/-1%) |
| 11) | Tryby obrazu – tryb strażacki NFPA , czarno-biały tryb strażacki, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo-ratowniczy |
| 12) | Pomiary – 200 C do +1500 C oraz 00 C do + 6500 C (+/-1%) |
| 13) | Automatyczne rozpoznawanie ciepła |
| 14) | Wodoszczelność min IP 67 |
| 15) | USB |
| 16) | Czas pracy – min 4 godziny po pełnym naładowaniu (+/-1%) |
| 17) | Dwukanałowa ładowarka |
| 18) | W zestawie: Kamera, baterie (2 szt.), ładowarka, walizka transportowa, zasilacz, drukowana dokumentacja, kabel USB, retraktor, pasek ze smyczą. |
| 19) | Możliwość obsługi kamery w rękawiczkach strażackich |
|  | Łańcuchy śniegowe – 2 pary – 4 szt. (1 para to są 2 szt. łańcuchów na dwa koła) |
| 1) | Łańcuchy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego (nie dotyczy użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy). |
| 2) | Łańcuchy antypoślizgowe rombowe |
| 3) | Zastosowanie do samochodów ciężarowych |
| 4) | Certyfikat |
| 5) | Szybki montaż |
| 6) | Rozmiar 295/80 R 22,5 – 2 kpl |
| 7) | Rozmiar 315/80 R 22,5 – 2 kpl |

*Komplety stanowią sprzęt zawarty w zestawieniu i minimalnym normatywie wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym – stanowiący załącznik do Zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo- gaśniczym.