## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.130.2023.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów anestezjologicznych i materiałów eksploatacyjnych do aparatów
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
część 14
część 15
część 16
część 17
część 18
część 19
część 20
część 21
część 22
część 23
część 24
część 25
część 26
część 27
część 28
część 29
część 30
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera jednoświatłowy, widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera igłę wprowadzjącą, prowadnicę Seldingera, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika (7Fr/15-20cm/14-18Ga igla 6,35cm prowadnica 0,032 cala o długosci 45 lub 60 cm). | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 6,35cm prowadnicę Seldingera 0,32 cala, o długości 45,50 lub 60cm, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika (7Fr/20cm/18-18-16Ga, 7 Fr/16cm/18-18-16Ga). | 4000 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Prowadnik typu Advancer, metalowy z końcówką J i prostą umieszczony w sztywnej plastikowej osłonce, z uchwytem umożliwiającym łatwe wprowadzenie do żyły. | 20 | szt |  |  |  |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy z możliwością iniekcji pod ciśnieniem do 400PSI z oznaczeniem prędkości podaży na łącznikach, zawierający: cewnik poliuretanowy z powłoką antybakteryjną zarówno na zewnątrz cewnika jak i wewnątrz, z miękką i elastyczną końcówką atraumatyczną, z prowadnicą nitinolową z końcówką J, rozszerzacz tkankowy, echogeniczną igłą wprowadzającą 18Ga, 5ml strzykawką LS, skalpel, element do zakłuwania igieł. Rozmiar cewnika: 8Fr/16 - 20 cm | 500 | szt |  |  |  |  | 0
5 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych czteroświatłowy z możliwością iniekcji pod ciśnieniem do 400PSI z oznaczeniem prędkości podaży na łącznikach, zawierający: cewnik poliuretanowy z powłoką antybakteryjną zarówno na zewnątrz cewnika jak i wewnątrz, z miękką i elastyczną końcówką atraumatyczną, z prowadnicą nitinolową z końcówką J, rozszerzacz tkankowy, echogeniczną igłą wprowadzającą 18Ga, 5ml strzykawką LS, skalpel, element do zakłuwania igieł. Rozmiar cewnika: 8,5Fr/16 - 20 cm | 500 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Jednoświatłowy cewnik naczyniowy, centralny zakładany obwodowo PICC 4F z zastawką samouszczelniającą się w końcówce cewnika. Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo w celu podawania terapii dożylnej oraz pobierania krwi do badań w celach diagnostycznych. Długość cewnika 60cm, rozmiar 4F, przepływ grawitacyjny 660ml/h +/-200ml/h . Cewnik silikonowy z możliwością docinania w części zewnętrznej/proksymalnej cewnika, końcówka cewnika zaokrąglona, na końcówce zastawka samouszczelniająca się. Cewnik nieposiadający klipsa zatrzaskowego w końcówce zewnętrznej. Proksymalna końcówka oznaczona nazwą zastawki oraz rozmiarem cewnika 18G,4F w celu łatwej identyfikacji produktu. Część końcówki zewnętrznej cewnika transparentna, umożliwiająca obserwację efektywnej aspiracji. Zestaw zawierający: Jednokanałowy cewnik 4F i długości 60 cm, wraz z elementami umożliwiającymi założenie metodą Seldingera: skalpel, prowadnica, igła, rozszerzadło,stabilizator bezszwowy. | 100 | szt |  |  |  |  | 0
2 | Jednoświatłowy cewnik centralny PICC 5F długości 45, zakładany obwodowo w celu podawania terapii dożylnej oraz pobierania krwi w celach diagnostycznych, cewnik dostosowany do podaży środka kontrastującego ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych. Na końcówce zewnętrznej cewnika oznaczenia maksymalnej wartości podaży ml/s, dodatkowo koncówka posiadająca oznaczenia rozmiaru cewnika, oraz rodzaj zastawki w celu łatwej identyfikacji produktu. Końcówka nieposiadająca klipsa zatrzaskowego. Cewnik silikonowy o długości 45cm bez możliwości przycinania, posiadający samouszczelniającą się zastawkę w końcówce wewnętrznej, przepływ grawitacyjny 1673ml/h +/-200ml/h . Zestaw składający się z: Jednokanałowy cewnik silikonowy 5F o długości 45 cm wraz z elementami umożliwiającymi założenie metodą Seldingera : skalpel z zabezpieczeniem ostrza, prowadnica, igła, rozszerzadło, stabilizator bezszwowy | 50 | szt |  |  |  |  | 0
3 | Zestaw naprawczy do PICC 4F, Zestaw naprawczy pasujący do cewników PICC 4F, sterylny, jednorazowy. Zestaw zawierający: Connector 4F oznaczony rozmiarem18 Ga oraz 4 Fr, nasadka połączeniowa 1szt. | 20 | szt |  |  |  |  | 0
4 | Bezszwowy stabilizator do cewników typu CVC, stabilizator posiadający przesuwne słupki z zatrzaskami na skrzydełka cewnika. Część podstawy stabilizatora wykonana z trykotowej podstawy pokrytej klejem, dodatkowo w zestawie preparat ochronny do skóry, poprawiający przylepność do podłoża oraz plaster piankowy. Na opakowaniu oznaczenie przeznaczenia stabilizatora do cewników CV | 500 | szt |  |  |  |  | 0
5 | Stabilizator do kaniuli dotętniczej z wycięciem, dostosowanym do skrzydełek, wycięcie pokryte mocnym klejem w celu stabilizacji cewnika. W zestawie dodatkowo preparat poprawiający kleistość do skóry oraz plaster | 105 | szt |  |  |  |  | 0
6 | Zintegrowany cewnik pośredni obwodowy typu Midline 20G dł. 8cm, Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzanie cewnika do naczynia krwionośnego. Produkt wyposażony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera, obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z przepływem 5ml/s oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Długość cewnika 8cm, objętość wypełnienia 0,13ml +/- 0,05 ml. Cewnik wykonany z poliuretanu. Cewnik sterylny, pakowany pojedyńczo. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką 20G x 8 cm, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Maksymalny czas stosowania do 29 dni | 60 | szt |  |  |  |  | 0
7 | Zintegrowany cewnik pośredni obwodowy typu Midline 20G dł. 10cm, Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie cewnika do naczynia krwionośnego. Produkt wyposażony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera, obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z przepływem 5ml/s oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Długość cewnika 10 cm, objętość wypełnienia 0,15ml +/- 0,05 ml. Cewnik wykonany z poliuretanu. Cewnik sterylny, pakowany pojedyńczo. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką 20G x 10 cm, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Maksymalny czas stosowania do 29 dni | 40 | szt |  |  |  |  | 0
8 | Zintegrowany cewnik pośredni obwodowy typu Midline 18G dł. 8cm, Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie cewnika do naczynia krwionośnego. Produkt wyposarzony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera. Obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z przepływem 7ml/s oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Długość cewnika 8 cm, objętość wypełnienia 0,16ml +/- 0,05 ml. Cewnik wykonany z poliuretanu. Cewnik sterylny, pakowany pojedyńczo. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką 18G x 8 cm, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Maksymalny czas stosowania do 29 dni | 60 | szt |  |  |  |  | 0
9 | Zintegrowany cewnik pośredni obwodowy typu Midline 18G dł. 10cm, Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie cewnika do naczynia krwionośnego, Produkt wyposarzony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera. Obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z przepływem 7ml/s oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Długość cewnika 10 cm, objętość wypełnienia 0,17ml +/- 0,05 ml. Cewnik wykonany z poliuretanu. Cewnik sterylny, pakowany pojedyńczo. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką 18G x 10 cm, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Maksymalny czas stosowania do 29 dni. | 40 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Sterylna osłona (rękaw) do głowic USG wykonana z poliuretanu, na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń długość 15cm x 61cm, 15cm x 122cm-rozmiar do wyboru przez Zamawiającego, nie zawiera lateksu, wraz ze sterylną serwetą na stolik 30cm x 30cm oraz sterylnym żelem USG. Minimalna średnia osłony na głowicę USG to 12 cm. | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Dren do posiadanej przez Zamawiającego pompy Infusomat Space-Line do żywienia dojelitowego z multikonektorem bez PCV, ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zacisk rolkowy w kolorze białym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 320cm, zintegrowany z multikonektorem kompatybilnym z umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z żywieniem dojelitowym, wyposażony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku, stopniowane łączenie z sondami do żywienia typu „męski” w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu. | 1300 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Dren do posiadanej przez Zamawiającego pompy Infusomat wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności, kroplomierz: 20 kropli 1ml +/-0,1 ml (woda dest.), zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145cm. | 1800 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Igła podpajęczynówkowa 26G z atraumatycznym ostrzem dwuspadowym i z prowadnicą G20 | 6000 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Przedłużacz drenik do pomp infuzyjnych (dł. 140cm, śr. wewnętrzna/zewnętrzna odpowiednio 3,0/4,1mm). | 1600 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Zestaw zewnątrzoponowy (Igła Touhy G18, strzykawka do spadku oporu 10ml, cewnik z trzema otworami bocznymi, łącznik, filtr zewnątrzoponowy, płaski 0,2um). Zestaw ma być wyposażony w zatrzaskowe mocowania filtra lub cewnika do ZO. | 1200 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu Quinckego i wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym kolor po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem z prowadnicą. Sterylne, pakowane pojedynczo, G 22-26/ 88-90mm. | 800 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu Quinckego i wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym kolor po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem z prowadnicą. Sterylne, pakowane pojedynczo, G 27/ 88-90mm. | 300 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu Quinckego i wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym kolor po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem z prowadnicą. Sterylne, pakowane pojedynczo. G 22-26/120mm | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu Quinckego i wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym kolor po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem z prowadnicą. Sterylne, pakowane pojedynczo. G 27/120mm | 250 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego, zawierający: 1. igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil point 27G, dł.138,5mm; 2. igłę Touhy 18G, dł. 88mm z dodatkowym otworem umożliwiającym umiejscowienie igły pp. w osi prostej; 3. Cewnik zewnątzoponowy dł. 1000mm z trzema otworami bocznymi i miękką końcówką; 4. system blokowania igły podpajęczynówkowej w igle Touhy; 5. samoprzylepny element mocowania filtra z cewnikiem z.o. do skóry. System unieruchomiania igły podpajęczynówkowej tzw. docking system. | 100 | zest. |  |  |  |  | 0
12 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy ze zintegrowanymi skrzydełkami 18G x 80mm, przeźroczysty uchwyt, cewnik z miękką zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, w małej obudowie, strzykawka niskooporowa LOR luer 10ml, system mocowania filtra do skóry typu PIN PAD. | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
13 | Igła o wzmożonej echogeniczności, do przeprowadzania blokad nerwów obwodowych, z możliwością podłączenia do stymulatora nerwów w poz. 14. Igła widoczna pod USG, karbowany uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu, nierozłączalny od igły dren infuzyjny oraz kabel elektryczny, Igła pokryta gładką warstwą izolacyjną poza szlifem. Szlif 30 stopni, znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków. Rozmiar igieł 22G 0,70x35 mm, 22G 0,70x50 mm, 22G 0,70x80 mm, 20G 0,90x100 mm, 20G 0,90x150 mm (do wyboru przez Zamawiającego), dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP, pakowane pojedynczo, sterylne | 3000 | szt. |  |  |  |  | 0
14 | Stymulator do identyfikacji i znieczuleń nerwów obwodowych. Zestaw w walizce ochronnej: - neurostymulator, - bateria 9V, - zestaw kabli oraz - tester prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Płaski ciekłokrystaliczny ekran, menu w języku polskim, klawiatura szybkiego wyboru, klawiatura funkcyjna, precyzyjne cyfrowe pokrętło ustawiania natężenia prądu. Zakresy ustawień stymulatora: - amplituda prądu ( natężenie) 0,00 – 1,00 mA lub 0,00- 5,00 mA - czas trwania bodźca 0,05 ms;0,10 ms; 0,30 ms; 0,50 ms, 1,00 ms, - częstotliwość bodźca 1,2 lub 3Hz, - podaż sekwencji bodźców o różnym czasie trwania dla łatwiejszej lokalizacji nerwu/splotu nerwów ( funkcja SENSe), - automatyczne wyłączenie urządzenia jeśli nie używane, Opcje: - możliwość zastosowania elektrody do przezskórnej identyfikacji nerwów. | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Mankiet ciśnieniowy do szybkich przetoczeń,posiadający powłokę hydrofobową, w zakresie ciśnienia: 0-300 mmHg, z możliwością podglądu poziomu płynu, z uchwytem do zawieszenia, mankiet pozwalający na utrzymanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankietu, worek z płynem zawieszany na haczyku wewnątrz mankietu.Gruszka do pompowania mankietu i zawór spustowy, manometr wstrząsoodporny, wskazujący ciśnienie z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką. Możliwość dezynfekcj mankietu dostępnymi środkami. Pojemność mankietu 500 ml. | 280 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Czujnik bezklejowy, wielorazowego użytku dla dorosłych powyżej 40kg do posiadanego przez Zamawiającego pulsoksymetru OxiMax firmy Nellcor. | 80 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | System do drenażu ran – mieszek podciśnieniowy o poj. 200 ml, wykonany ze 100% silikonu, skalowany co 50ml do objętości 200ml, z przesuwnym zaciskiem na drenie łączącym z workiem kolekcyjnym oraz z klipsem do zawieszenia, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanego płynu do pacjenta, z dwoma portami do podłączenia drenu od pacjenta oraz z dodatkowym łącznikiem do drenów o małej średnicy (7-10Ch/Fr); worek kolekcyjny skalowany o pojemności 600 ml; bez latexu i DEHP, zestaw pakowany sterylnie | 400 | szt |  |  |  |  | 0
2 | Wymienny worek do systemu drenażu ran, kompatybilny z mieszkami podciśnieniowymi tego samego producenta zaoferowanymi w poz. 1; worek o pojemności 600ml, skalowany, wyposażony w zastawkę jednokierunkową, filtr powietrza oraz port do podłączenia mieszka podciśnieniowego; pakowany sterylnie. | 200 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Dren tlenowy miękkie tworzywo, wewnętrzny przekrój gwiazdkowy zapobiegający zaciśnięciu, złącze wciskowe uniwersalne (długość 210cm). Wolne od DEHP. | 25000 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Maska ustno - nosowa przeznaczona dla jednego pacjenta, do wentylacji nieinwazyjnej, z przeźroczystą pokrywą, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, XL, przeznaczona do stosowania u osób dorosłych (>30 kg), silikonowy mankiet rynnowy. Mocowanie maski czteropunktowe podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej silikonowej podkładki) oraz dopinana za pomocą zatrzasków uprząż na głowę . Ramię, łączące maskę z podporą czołową wyposażone w silikonową podkładkę, umożliwiającą regulację. Uprząż na głowę z rzepami umożliwiającymi regulację długości. Kolanko maski obrotowe (360o) wyposażone w port O2. W dolnej części czasza maski wyposażona w dodatkowy port dostępu. Produkt bezlateksowy. Do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, Maski dostępne w trzech różnych opcjach dotyczących kątowego złącza. Maska przeznaczone do pracy z aparatami z wbudowaną opcją NIV. Dodatkowo zaopatrzona w zawór anty-asfiksja, port wydechowy, z możliwością podłączenia linii pomiarowej ciśnienia lub O2, odpowiednia do pracy w trybie z ciągłym dodatnim ciśnieniem. | 100 | szt |  |  |  |  | 0
2 | Maska pełnotwarzowa do wentylacji nieinwazyjnej, z przezroczystym korpusem poliwęglanowym i silikonowym kołnierzem. Bezpieczne mocowanie maski do głowy pacjenta za pomocą uprzęży. Uprząż na głowę z podwójnymi rzepami umożliwiającymi regulację długości. Wymienne kolanko z blokadą chroniącą przed wyczepieniem, obrotowe (360o), kodowane kolorystycznie, dostępne w 7 opcjach. Maski dostępne w rozmiarach s, m, l, xl, do układów jedno i dwururowych. Produkt jednopacjentowy do użytku przez 7 dni. | 100 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane od 50 ml co 100 ml, z możliwością podglądu zawartości, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, z filtrem pochłaniającym nieprzyjemne zapachy, biologicznie czyste. Gniazdo worka odbiorczego wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się zapachów. | 2000 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (10)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Sterylny, paroprzepuszczalny opatrunek stabilizujący do mocowania i stabilizacji wkłuć pośrednich oraz obwodowych. Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym. Posiadający przezroczyste okienko podglądu z folii poliuretanowej otoczone z trzech stron włókninowym obrzeżem stabilizującym. Wymiary 6 - 7 cm x 8 - 9 cm. Opakowanie ma zawierać opatrunek stabilizujący cewnik oraz pasek samoprzylepny. Wyrób medyczny klasy IIa Czas stosowania min 7 dni. | 50000 | szt |  |  |  |  | 0
2 | Staza jednorazowa | 2500 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | 300 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Kaniula donosowa do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Respircare Shenyang RMS Medical, w rozmiarach S, M, L | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Łącznik tracheostomijny kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Respircare Shenyang RMS Medical. | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Zestaw dla dorosłych: rura do oddychania ogrzewanym powietrzem, samonapełniająca się komora, adapter kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Respircare Shenyang RMS Medical. | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw elektrod do monitorowania indeksu bispektralnego do posiadanych przez Zamawiającego monitorów Mindray. | 625 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (14)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos wąsy tlenowe dł 5-6 mb | 1600 | szt |  |  |  |  | 0
2 | Dren typu Jackson-Pratt, wykonany z czystego 100%-owego silikonu o długości 100 cm, z płaską częścią drenującą, zawierającą dużo otworów na długości 20 cm, znacznik głębokości w odległości 5 cm od części drenującej, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie razem z łącznikiem stożkowym. Rozmiar: 4x10mm | 700 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (15)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw jednorazowy do przeprowadzenia procedury ECMO V-V, ECMO V-A do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ECMO CARDIOHELP MAQUET. Oxygenator ECMO z wbudowaną pompą centryfugalną. Powłoka heparynowo-albuminowa czas działania 30 dni, max przepływ krwii 0,5-7 l/min, powierzchnia wymiany gazowej 1,8m2, powierzchnia wymiennnika ciepła 0,4m2, wypełnienie oksygenatora 273ml, wypełnienie zestawu 600ml | 40 | zestaw |  |  |  |  | 0
2 | Oksygenator do procedury ECMO z drenami, kompatybilny z posaidanym przez Zamawiającego urządzeniem RotaFlow: - zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła, zestawem drenów, fabrycznie połączony w całość, - zestaw pokryty powłoką biokompatybilną, - zestaw kompatybilny z konsolą pompy centryfugalnej RotaFlow, - czas użycia zestawu min. 14 dni | 40 | zestaw |  |  |  |  | 0
3 | Kaniula tętnicza długość 23 cm lub 15 cm Fr 15, 17, 19, 21, 23; Kaniula heparynizowana zakończona konektorem 3/8“ | 80 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Kaniula żylna udowa długości 55cm lub 38 cm Fr 21, 23 i 25: - Kaniula powinna posiadać przynajmniej 20 otworów na odcinku perforacji i otwór centralny; - Długość odcinka perforacji kaniuli min. 20 cm; - Markery na prowadniku informujące o miejscu zakleszczenia kaniuli, kaniula heparynizowana | 80 | szt.
5 | Zestaw do wprowadzania Charakterystyka: • tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne; • pakowanie indywidualne w sterylną "kopertę" z papier-folii; Skład zestawu: • igła rozmiar 18 [Ga]; • 4 dylatatory 10/12, 12/14, 14/16, 16/18; • prowadnik 0,038” z końcówką J 100 lub 150 [cm] (w zależności od potrzeby); • advancer do prowadnika; • skalpel; • strzykawka 20 [cm3]; ZESTAW DODATKOWYCH DYLATATORÓW – PIK SET L Charakterystyka: • tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne; • pakowanie indywidualne w sterylną "kopertę" z papier-folii; Skład zestawu: • 3 dylatatory 18/20 Fr, 20/22 Fr, 22/24 Fr; | 160 | zestaw
6 | Cewnik tętniczy do monitorowania hemodynamicznego (dwa rozmiary: cewnik 5F-20 cm do tętnicy udowej i cewnik 4F- 22 cm do tętnicy ramieniowej - do wyboru przez Zamawiającego). | 500 | szt.
7 | Zestawy do monitorowania. W skład zestawu wchodzi przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, zawierający w standardzie zestaw płuczący linię tętniczą, dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym, przepływowy czujnik termiczny przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. | 500 | zest. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (16)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Woda destylowana do nawilżaczy tlenu typu Respiflo w pojemnikach o pojemności 300 - 650 ml, woda jałowa, aspirogenna, umożliwiająca przeprowadzenie długotrwałej inhalacji – co najmniej 30 dni, z możliwością stosowania u więcej niż jednego pacjenta | 18250 | litrów |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (17)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Przewód połączeniowy modułu sterującego z membramą. Przewód dedykowany do posiadanych przez Zamawiającego nebulizatorów Aeroneb PRO . | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Membrana jednorazowego użytku dedykowana do posiadanych przez Zamawiającego nebulizatorów Aeroneb. | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Złącze typu "T" jednorazowego użytku dla dorosłych dedykowane do posiadanych przez Zamawiającego nebulizatorów Aeroneb . | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Przedłużacz obwodu gładki wewnętrznie sterylny, długość ok.15cm, rurka gładka wewnętrznie, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, materiał PCV, sterylny | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (18)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Bronchoskop jednorazowego użytku( jednopacjentowy), sterylny,pole widzenia 85°, długość części roboczej 600 mm, oświetlenie LED, możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, w komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu, port kanału roboczego wykonany z MABS oraz silikonu, rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, bez lateksu, bronchoskop w trzech rozmiarach; rozmiar 5.8mm z kanałem roboczym 2,8 mm, rozmiar 5.0mm z kanałem roboczym 2,2 mm, rozmiar 3.8mm z kanałem roboczym 1,2 mm oznaczenia kolorystyczne w zależności od rozmiaru, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego przenośnym monitor Ambu ®™ aView | 300 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Bronchoskop jednorazowego użytku (jednopacjentowy), sterylny, pole widzenia 120°, długość części roboczej 600mm, oświetlenie LED, możliwość odsysania i wprowadzania narzędzi poprzez kanał roboczy, w komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu, rękojeść przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, bez lateksu, bronchoskop w czterech rozmiarach; rozmiar 5.6 mm z kanałem roboczym2.8mm, rozmiar 5.0 mm z kanałem roboczym 2.2mm, rozmiar 4.2 mm z kanałem roboczym 2.2 mm, rozmiar 2.7mm z kanałem roboczym 1.2 mm. | 100 | szt |  |  |  |  | 0
3 | Przenośna platforma medyczna do wyświetlania i przetwarzania obrazów HD. Współpracuje z bronchoskopami jednorazowego użytku zaoferowanymi w pos. 1 i 2. Pojemność przechowywania 32 GB, maks. Rozdzielczość 1920x1080 pikseli. | 1 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (19)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Dren pacjenta dla kanału dysza 1, długość 1.6m - jednorazowy. Przyłącze niebieskie kombatybilne z niebieskim przyłączem posiadanego przez Zamawiającego respiratora Monsoon III | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Dren pacjenta dla kanału dysza 2, długość 1.6m – jednorazowy. Przyłącze zielone kombatybilne z zielonym przyłączem posiadanego przez Zamawiającego respiratora Monsoon III | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Dren do pomiaru ciśnienia proksymalnego, długość 1.6m – jednorazowy. Przyłącze czerwone kombatybilne z czerwonym przyłączem posiadanego przez Zamawiającego respiratora Monsoon III | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Dren przepływu okrężnego, długość 1.6m - jednorazowy. Przyłącze żółte kombatybilne z żółtym przyłączem posiadanego przez Zamawiającego respiratora Monsoon III | 5 | szt.
5 | Płucko testowe – wielorazowe silikonowe z dwoma portami Luer lock do podłączenia Drenów wentylacyjnych | 1 | szt.
6 | Linia próbkująca etCO2 - jednorazowego użytku z przyłączem kompatybilnym do posrtu wposiadanym przez Zamawiającego respiratorze Monsoon III | 5 | szt.
7 | Łącznik Y do pomiaru etCO2 - jednorazowego użytku | 5 | szt.
8 | Czujnik kropli na poczerwień , z spiralnym kablem zaislającym i złaczem kompatybilnym | 1 | szt.
9 | Wielorazowy przewód łączący panel sterowania z respiratorem , długość 30 cm | 1 | szt.
10 | Uchwyt butli, metalowy, wielorazowego użycia | 1 | szt.
11 | Kaniula tracheostomijna jet, dziecięca 14 G - jednorazowego użytku, pakowane sterylnie | 5 | szt.
12 | Kaniula tracheostomijna jet, dla dorosłych 13 G - jednorazowego użytku, pakowane sterylnie | 5 | szt.
13 | Obrotowe łącze kaniuli jet – wielorazowe | 2 | szt.
14 | Linia do nawilżania z złączem luer Lock oraz komorą i kolcem , długość 220 cm, jednorazowego użycia, pakowana sterylnie. | 5 | szt.
15 | Cewnik teflonowy dwukanałowy 12 CH , długośc 40cm, do zabiegów z użyciem lasera. Pakowany sterylnie, jednorazowego użycia | 5 | szt.
16 | Cewnik teflonowy dwukanałowy 12 CH , długośc 70cm, do zabiegów z użyciem lasera. Pakowany sterylnie, jednorazowego użycia | 5 | szt.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (20)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. | 15000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (21)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Układ oddechowy do respiratora jednorurowy, współosiowy – rura w rurze, dł. 150 -180 cm, zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem, kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowa gałąź rozciągliwa 0,5-0,6 m, dodatkowy łącznik prosty 22M/22M, pakowany pojedynczo. | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥99,9999 %, p/wirusowej ≥ 99,999 %, skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 97,100% ; bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 36 ml, opory przepływu 2,1 cm H20 przy 60 l/min (0,8 cm H20 przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 19 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym. | 45000 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Łącznik obrotowy kątowy jednorazowy, jałowy, z pojedynczym portem lub z podwójnym portem zatrzaskowym do odsysania i bronchoskopu, z gumową zatyczką uszczelniającą, złącze pacjenta 22M/15F złącze respiratora 15M. | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Łącznik "martwa przestrzeń" z kolankiem podwójnie obrotowym, o gładkim wnętrzu, podwójnie uszczelniony pierścieniami silikonowymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego port do odsysania, sterylny (15M/22F) bezlateksowy, bez DEHP. | 15000 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” - do rurek tracheotomijnych, z membramą celulozową, z uniwersalnym portem tlenowym i z portem do odsysania wyposażonym w samozamykającą się zastawkę lub zamykany klapką, lub elastycznym korkiem, sterylny. | 16500 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (22)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,9998 % , p/wirusowej ≥ 99,999 %, skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 97,416 % z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2,7 cm H20 przy 60 l/min (1,2 cm H20 przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym. | 75000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (23)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, mankiet niskociśnieniowy wyprofilowany w kształcie walca, umieszczony bardzo blisko otworu odsysającego dzięki specjalnej technice montowania do rurki - wywinięciu, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer;rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Rurka intubacyjna dooskrzelowa, dwudrożna Robert - Shaw z PCV lub silikonowa, przeźroczysta, z mankietami uszczelniającymi niskociśnieniowymi, ze znacznikiem rtg z akcesoriami (prowadnica, trójnik, kominki, cewnik do odsysania wydzieliny, łączniki do rurek podwójnie obrotowe, łącznik Y, z oczkiem Murphyego w rurkach prawych); rurka dooskrzelowa i akcesoria do niej w zintegrowanym opakowaniu, (Rurka lewa, prawa; rozm.:35, 37, 39, 41). | 80 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Dwuczęściowa opaska dla dorosłych, wykonana z miękkiego materiału do mocowania rurki intubacyjnej składająca się z szerokiego paska na kark oraz części mocującej rurkę intubacyjną. W zestawie laminowany rzep samoprzylepny do oklejenia rurki. Opaska hipoalergiczna, bez lateksu. | 16000 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Jednoczęściowa szeroka opaska dla dorosłych do mocowania rurek tracheostomijnych wykonana z miękkiego materiału nie powodującego podrażnień. Wyposażona w laminowane rzepy. Opaska z możliwością regulacji długości | 14000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (24)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym w kształcie walca, ze znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania, sterylna, do intubacji przez usta i nos, rozmiar od 5,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia. | 34600 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z PCV, przeźroczysta, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym; znacznik głebokości, rurka może posiadać prowadnicę w środku (5,0-9,5 w tym połówki). Rurka intubacyjna wolna od DEHP. Rurki wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15mm pozwalające wybrać optymalny rozmiar cewnika do odsysania minimalizujące ryzyko dobrania złego cewnika. | 11050 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (25)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z PCV, wewnętrznie karbowany, zapobiegający zsunięciu się cewnika z łącznika drenu ssącego i kontaminacji, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” bez kontroli ssania, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika końcówka lejek, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, oznaczenie numeryczne rozmiaru cewnika na łączniku | 200000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (26)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Igły do nakłuć lędźwiowych typ Yale, (śred. 0,7-1,25mm dł. 38-90mm). | 6000 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Igły do nakłuć lędźwiowych typ Yale, (śred. 0,7-1,25mm dł. 120-150mm). | 1300 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą do posiadanego przez Zamawiajacego aparatu Lidko. Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą wyposażony w złącze wodoszczelne typu pinowego, zakrzywiona igła biorcza w zbiorniku wyrównawczym dla zabezpieczenia przed zapowietrzaniem systemu, kranik trójdrożny z niezdejmowalnym koreczkiem do kalibracji w systemie zamkniętym i z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji "otwarty-zamknięty", podwójny system przepłukiwania | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Pasy do całkowitego unieruchomienia wykonane z wytrzymałego materiału, bezpieczne podczas stosowania dla pacjentów silnie pobudzonych. Pas na nadgarstki/kostki z mocnym nylonowym oczkiem Łatwe do regulacji. Z szybkim zapięciem typu rzep.Pasy w rozmiarach S, M, L, XL. | 5000 | szt |  |  |  |  | 0
5 | Opatrunek absorbujący wydzielinę, wykonany z hydrofilnej pianki poliuretanowej, która bardzo dobrze amortyzuje, zabezpiecza przed przesunięciem rurki tracheotomijnej. Wierzchnia warstwa wykonana w kolorze skóry, półprzepuszczalna nie posiada kleju ani lateksu, posiada zygzakowate nacięcie, które zapobiega wysuwaniu się rurki tracheotomijnej. Opatrunek pozwala na wymianę gazów. Rozmiar 8,2 x 9,5cm. | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (27)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Podstawowy zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa zawierający: pean wielorazowy, skalpel, kaniulę ze strzykawką do identyfikacji tchawicy, elastyczny prowadnik, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością lub bez możliwości odsysania z przestrzeni nad mankietem uszczelniającym (w zależności od potrzeb zamawiającego), z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę. Rozmiary rurek tracheostomijnych: 7,0; 8,0; 9,0. Zestaw pakowany w całości w jednym opakowaniu. | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Uzupełniający zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa zawierający: skalpel, kaniulę ze strzykawką do identyfikacji tchawicy, elastyczny prowadnik, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością lub bez możliwości odsysania z przestrzeni nad mankietem uszczelniającym (w zależności od potrzeb zamawiającego), z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę. Rozmiary rurek tracheostomijnych: 7,0; 8,0; 9,0. Zestaw pakowany w całości w jednym opakowaniu. | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (28)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się, bardzo sztywna, wykonana ze stali nierdzewnej lub plastiku, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 lub równoważne (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 lub równoważne. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia lub folia - papier. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. | 26300 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (29)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Kaniula tętnicza wykonana z wysokiej jakości materiału - z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) przeznaczone do wprowadzania do tętnic obwodowych po igle w celu pobierania krwi lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia, wyposażona w zawór kulowo-suwakowy w kolorze czerwonym typu flow-swith, (zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi), rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku , czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta. Cewnik bez PCV i DEHPTFE | 15000 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (30)
| DFP.271.130.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Jednokanałowy cewnik pośredni typu Midline, 4F o długości 20 cm zakładany obwodowo z możliwością przycinania, przeznaczony do podawania terapii dożylnej, pobierania krwi w celach diagnostycznych oraz podawania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325 PSI, przepływ 7ml/s. Cewnik wykonany z poliuretanu o przepływie 2116ml/h +/- 200ml/h. Na końcówce zewnętrznej oznaczenia informacyjne co do rodzaju cewnika oraz maksymalnej wartości przepływu ml/sec. Rozmiar cewnika w oznaczeniach F oraz Ga w celu łatwej identyfikacji produktu. Zestaw zawierający elementy umożliwiające założenie cewnika metodą Seldingera: prowadnica, rozszerzadło, igła, stabilizator bezszwowy, skalpel bezpieczny. | 10 | szt |  |  |  |  | 0
2 | Bezszwowy stabilizator do cewników typu Midline oraz PICC. Stabilizator posiadający przesuwne słupki z zatrzaskami na skrzydełka cewnika. Stabilizator wyposażony w trykotową podstawę pokrytą klejem, dodatkowo w zestawie preparat ochronny do skóry, poprawiający przylepność do podłoża oraz plaster piankowy | 500 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.