Lublin, dnia 28.10.2024 r.

SZP.26.2.120.2024. EM

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: "Dostawa zamrażarki skrzyniowej do przechowywania osocza- 3 sztuki"

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1.Czy zamawiający dopuści do oceny zamrażarkę o pojemności 400 litrów ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy zamawiający dopuści do oceny zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych 1308 x 465 x 651 mm (SXGXW) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy zamawiający dopuści do oceny zamrażarkę z zakresem temperatury pracy -20℃ do -40℃ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.