**Załącznik nr 3 – do Umowy nr ……./ŁI/2020 z dnia …… ………………**

**PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU KLIMATYZATORA**

**ZGODNIE Z UMOWĄ NR …../ŁI/2020 z dnia ….. …………… 2020 r.**

W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę corocznego obowiązkowego okresowego przeglądu klimatyzatora, o którym jest mowa w § 4 ust. 2 umowy nr …./ŁI/2020 z dnia …… ………… 2020 r... o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez Zamawiającego na min. 4 tygodnie przed wykonaniem okresowego przeglądu klimatyzatora, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości umowy oraz 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy nr ……/ŁI/2020 z dnia …… …………….. 2020 r.za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie czasu na wykonanie okresowego przeglądu klimatyzatora.

**Miejsce dokonania odbioru:** Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, ul. Okrzei 11, 22-300 Krasnystaw.

(serwerownia OST 112, parter, pomieszczenie nr 116).

**Data wykonania okresowego przeglądu:** ……… ……………………………

**Wykonawca:**  **………………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonane czynności podczas okresowego przeglądu (zgodnie z § 4 pkt 3 Umowy nr …../ŁI/2020 z dnia …….. …………….. 2020 r.)** | **TAK\* NIE** | **Uwagi** |
| 1. | czyszczenia filtra |  |  |
| 2. | czyszczenie i odgrzybianie parownika i tacy ociekowej |  |  |
| 3. | czyszczenie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej |  |  |
| 4. | sprawdzenie parametrów pracy urządzenia |  |  |
| 5. | sprawdzanie ciśnień roboczych klimatyzatora |  |  |
| 6. | czyszczenie skraplacza |  |  |
| 7. | sprawdzenie drożności instalacji odprowadzenia skroplin |  |  |
| 8. | sprawdzenie połączeń elektrycznych |  |  |
| 9. | kontroli szczelności |  |  |
|  |  |  |  |
| \* wpisać czy czynność została wykonana  Inne uwagi - podać jakie:  ………………………………………………..  ………………………………………………. | |  |  |

**Podpis przedstawiciela KPP w Krasnymstawie:**

1. .……………………….………… **……………………………………**

**(podpis Wykonawcy)**