**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**a) Przedmiot zamówienia:**

Usuwanie korzeni i narostów w studzienkach oraz sieci kanalizacji deszczowej metodą mechaniczną.

**b) Lokalizacja**

Gmina Grodzisk Mazowiecki – ul. Żyrardowska/ul. Sienkiewicza (załącznik nr 1 Mapy)

**c) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

12-16. 07.2021r.

**d) Zakres prac:**

Na wytypowanym odcinku sieci kanalizacji deszczowej o dł. ok. 100 mb oraz studniach rewizyjnych należy usunąć korzenie i narosty w rurze Ø 400, Ø 500 materiał: beton.

Prace, o których mowa należy wykonywać w godzinach 22.00 – 06.00.

Po wykonanej usłudze należy powiadomić Zamawiającego, który we własnym zakresie wykona monitoring odcinków kamerą inspekcyjną celem weryfikacji wykonanej usługi.

Na tej podstawie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół wykonania prac.