Przedmiot Zapytania

- Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług serwisowych Oprogramowania Centrum firmy Marcel.

- Wykaz modułów Oprogramowania i liczbę stanowisk objętych Oprogramowaniem określa załącznik nr 1.

Zakres Usług

- W celu zapewnienia utrzymania eksploatacji oraz prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania Centrum firmy Marcel wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w następującym zakresie:

- Serwisu Oprogramowania Centrum – na warunkach określonych poniżej,

- modyfikacji i aktualizacji Oprogramowania – na warunkach określonych poniżej,

- Świadczenia usługi udostępniania wyników na zewnątrz dla pacjentów i kontrahentów w formie serwisu eLaborat – na warunkach określonych poniżej,

- Serwisu integracji systemu Centrum z systemami HIS AMMS firmy Asseco i Softmedica Medycyna Pracy w zakresie przesyłania zleceń i odsyłania wyników poprzez komunikację HL7 oraz przesyłania dokumentów wyników badań w postaci PIK HL7 CDA do repozytorium EDM AMDX firmy Asseco.

- Zgłoszenia, Reakcje Serwisowe i Naprawy prowadzone będą:

- w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 telefonicznie pod nr …………………,

- w dni robocze w godzinach od 16:00 do 8:00 dnia następnego oraz w niedziele i święta – wyłącznie zgłoszenia awarii: telefonicznie pod dyżurnym numerem telefonu (+48) ……………………….

- Zakres przedmiotu usług zawiera także:

- wsparcie w administrowaniu Oprogramowaniem;

- wsparcie w definiowaniu raportów;

- konserwację Oprogramowania w następującym zakresie;

- testowanie poprawności pracy Oprogramowania,

- robienie kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa),

- nadzór pracy Użytkowników,

- nadzór nad przyrostami pojemności bazy danych,

- prognozowanie koniecznej modernizacji Sprzętu Komputerowego,

- wczesne powiadamianie o pojawieniu się błędów programistycznych,

- wsparcie w instalowaniu Oprogramowania na Sprzęcie Komputerowym,

- kontrolę poprawności pracy Oprogramowania oraz raportowanie poprawności jego pracy

- monitorowanie procesów na serwerze z wykorzystaniem oprogramowania NAGIOS, w tym monitorowanie kopii zapasowych.

- podłączenie/wymiana analizatorów, przepięcie analizatora do innej stacji roboczej (zmiany łącznej liczby stacji roboczych i podłączonych do Oprogramowania analizatorów nie przekraczające 15% stanu początkowego).

- Z zakresu przedmiotu usług wyłącza się usuwanie skutków awarii Systemu lub jego elementów oraz napraw wynikających z:

  - instalacji, czy też wymiany części lub akcesoriów komputerowych (w przypadku serwera wirtualnego również zmiany parametrów, zasobów lub priorytetów) bez wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą,

  - instalacji, uruchamiania lub eksploatacji oprogramowania innego niż objęte umową (formatowanie, odtwarzanie zawartości dysków, usuwanie skutków działania wirusów, rekonfiguracje zasobów itp.)

  - ingerencji w oprogramowanie lub bazy danych, w tym z braku zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą danych spowodowaną w/w działaniami.

  - nieprawidłowej pracy Systemu spowodowanej wadami urządzeń, sprzętu komputerowego, niewłaściwą instalacją i działaniem systemów operacyjnych bądź sieciowych, awarii sieci energetycznej lub zaistnienia okoliczności siły wyższej, jak również odtwarzania danych uszkodzonych w wyniku awarii oraz usuwania skutków awarii innych niż niezbędne do uruchomienia Systemu, z wyjątkiem odtwarzania z ostatniej nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa.

  - awarii spowodowanych działaniem niezgodnym z instrukcjami użytkowania Systemu lub postanowieniami Umowy.

Serwis oprogramowania

- Na Serwis Oprogramowania składają się usługi, w zakres których wchodzi:

- Udzielanie informacji i wsparcia w zakresie:

- skategoryzowanie wady oraz postępowanie w zależności od wskazanej kategorii wad aplikacyjnych związanych z obsługą oprogramowania Systemu, nie ujętych w załączniku opisującym uprawnienia i obowiązki Administratora lokalnego LSI

- implementacji i konfiguracji Systemu u Użytkownika w zakresie wykraczającym poza uprawnienia i obowiązki Administratora lokalnego LSI.

- diagnoza Nieprawidłowości Oprogramowania;

- usuwanie Nieprawidłowości Oprogramowania;

- wskazywaniem Rozwiązania zastępczego na czas usuwania Nieprawidłowości Oprogramowania.

- Prowadzenie cyklicznych szkoleń Administratorów LSI. O terminach szkoleń Wykonawca informuje w formie mailowej z wyprzedzeniem.

- Identyfikacja problemów z połączeniami między analizatorami a Systemem (Sterownikiem) z wyłączeniem:

- wymiany wadliwych komponentów (dotyczy stacji roboczej) – za wyjątkiem stacji dzierżawionych przez firmę Marcel S.A.

- diagnostyki sieci Zamawiającego.

- Diagnozowanie uszkodzeń, naprawa i zapewnienie sprawności technicznej dostarczonych urządzeń komputerowych (za wyjątkiem eksploatacyjnego zużycia drukarek) - wyłącznie w przypadku sprzętu dzierżawionego od firmy Marcel S.A (w okresie dzierżawy) z wyłączeniem administrowania siecią Zamawiającego.

- Analiza potrzeb i przekazywanie Użytkownikowi zaleceń w zakresie modernizacji, ewentualnie wymiany sprzętu komputerowego na nowy. W przypadku zgłoszenia przez Serwis Wykonawcy bezpośredniego zagrożenia awarią, brak realizacji Zamawiającego może stanowić podstawę do zawieszenia lub zmiany warunków prowadzenia usług serwisowych.

- Okresowe, przynajmniej raz na kwartał,  sprawdzanie wydajności Systemu, zakończone przesłaniem Zamawiającemu raportu drogą mailową.

- Wprowadzanie wynikających ze zmian przepisów prawnych aktualizacji użytkowanej wersji Systemu wraz z aktualizacją Dokumentacji.

- Konfiguracja wykonywania kopii zapasowych.

- Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

- Warunki świadczenia Serwisu Oprogramowania:

- O Ile wykonawca nie postanowi inaczej, przygotowanie i instalacja oprogramowania serwerów fizycznych odbywa się w siedzibie Wykonawcy.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość Zdalnego dostępu do Infrastruktury Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiąże pisemnie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy poprzez podpisanie zobowiązań według wzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania Reakcji Serwisowej i Naprawy, a w szczególności:

a) oddelegowania odpowiednich pracowników Zamawiającego, w tym administratora Systemu i/lub pracowników odpowiednich służb technicznych,

b) zapewnić przedstawicielom Wykonawcy dostęp do Infrastruktury Zamawiającego i Oprogramowania,

c) zapewnić przedstawicielom Wykonawcy odpowiednie warunki w trakcie świadczenia Serwisu Oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

- Odmowa zapewnienia dostępu w tym Zdalnego dostępu do Infrastruktury Zamawiającego winna zostać dokonana w formie pisemnej i niezwłocznie przedstawiona Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

- Jeśli nie jest możliwe świadczenie Serwisu Oprogramowania przez Zdalny Dostęp, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu Oprogramowania bezpośrednio w miejscu instalacji Oprogramowania.

- Interwencje serwisowe w warunkach braku zdalnego dostępu do Systemu, jak również braku możliwości dostępu (do danych lub sprzętu), w wypadku, gdy jest on niezbędny do usunięcia awarii, zwalnia Wykonawcę z dotrzymania terminu jej usunięcia i obliguje Zamawiającego do zwrotu kosztów ewentualnego dojazdu serwisowego.

- Zamawiający korzystając z Systemu, zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w przekazanych instrukcjach, zaleceniach i warunkach prowadzenia serwisu, w tym zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem.

- Usługi serwisowe, z wyjątkiem usług związanych z usuwaniem awarii i ich bezpośrednich skutków, wykonywane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Realizacja plac planowych poza wskazanymi godzinami wymaga oddzielnych ustaleń.

- Gwarantowany Czas Reakcji wynosi 1 godzinę.

- Gwarantowane Czas Naprawy błędów wynoszą:

  - w przypadku Błędu Krytycznego – 4 godziny

  - w przypadku Błędu Ważnego – 1 dzień

  - w przypadku Błędu Zwykłego –  3 dni

- Wykonawca gwarantuje uruchomienie Systemu po Awarii, usunięcie możliwych do usunięcia jej skutków, w tym ewentualne odtworzenie bazy danych z ostatniej prawidłowo wykonanej kopii bezpieczeństwa, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca gwarantuje utratę danych nie większą niż 24 godziny, liczonych jako czas od ostatniej kopii zapasowej do czasu wystąpienia awarii.

- W przypadku klasyfikacji zgłoszenia jako innego niż Błąd Krytyczny stosuje się określenie początku realizacji usługi serwisowej zgodnie z poniższymi punktami:

- w godzinach pomiędzy 17.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;

- godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;

- w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godzinie zgłoszenia w dniu jego zgłoszenia;

- w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego.

Tryb realizacji Serwisu Oprogramowania

- Tryb postępowania w przypadku wystąpienia Nieprawidłowości Oprogramowania:

- W razie wystąpienia Nieprawidłowości Oprogramowania upoważniony Użytkownik – Administrator Systemu lub Kierownik laboratorium powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w drodze Zgłoszenia Serwisowego.

- Przekazanie Zgłoszenia Serwisowego, odbywa się poprzez adres email: ………… lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod wskazane w § 3 numery telefonów pod warunkiem następczego potwierdzenia mailowego. Czas reakcji jest liczony od otrzymania maila.

- Zgłoszenie do serwisu powinno zawierać:

a) nazwę jednostki

b) datę i godzinę zgłoszenia

c) opis problemu, zrzut ekranu, etc.

d) dane kontaktowe osoby koordynującej/uprawnionej do potwierdzenia wykonania czynności.

- Zgłoszenie Serwisowe dokonane w inny sposób niż określony w pkt 1, 2 powyżej nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do podjęcia Reakcji Serwisowej;

- W przypadku niespełniania wymagań dla skutecznego Zgłoszenia Serwisowego lub braku wystarczających informacji do podjęcia Reakcji Serwisowej, Wykonawca bez zbędnej zwłoki zwraca się do upoważnionego Użytkownika dokonującego Zgłoszenia Serwisowego o podanie niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie czynności zmierzających do Naprawy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak Reakcji Serwisowej i Naprawy spowodowane niewypełnieniem lub nienależytym wypełnieniem przez Zamawiającego obowiązków.

- Wykonawca nie świadczy Serwisu Oprogramowania w zakresie oprogramowania innych producentów. W przypadku gdy Nieprawidłowość Oprogramowania wynika z nieprawidłowości w zakresie konfiguracji/nieprawidłowości działania Infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać odrębnego wynagrodzenia za czynności Reakcji Serwisowej i Naprawy, przy czym czynności te mogą być podjęte po potwierdzeniu przez obie Strony co najmniej w formie dokumentowej warunków realizacji tych działań.

Modyfikacja i aktualizacja Oprogramowania

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- informowania Zamawiającego o Aktualizacjach, poprzez przesłanie wiadomości Zamawiającemu na adres email: informatyka@4wsk.pl,  Wyjątkiem są aktualizacje (wynikające z przepisów prawa) znacząco zmieniające funkcjonalności Systemu lub organizację pracy, których termin i tryb przeprowadzenia jest indywidualnie uzgadniany z Użytkownikiem.

- dostarczania Aktualizacji wraz z aktualną Dokumentacją.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnej z Dokumentacją instalacji przez Zamawiającego Aktualizacji, w tym również za utratę danych.

- Wykonawca po wcześniejszym umówieniu wykona instalację Aktualizacji. Instalacja będzie wykonywana w dni robocze w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

- Wykonawca zastrzega sobie możliwość niewykonania aktualizacji Systemu w momencie gdy wprowadzenie zmian wymaga rozbudowy serwera/reinstalacji, zmiany zostaną wprowadzone po rozbudowaniu/reinstalacji , która jest niezależna od Wykonawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do przerwy w pracy Systemu przynajmniej 1 raz w roku na ok. 4 godzin, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-aktualizacyjnych. .

Zasady odpowiedzialności

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za niedotrzymanie Czasu Naprawy Błędu Krytycznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

  - za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto Umowy za każdy przypadek naruszenia;

  - za przekroczenie czasu odtworzenia Systemu po awarii oraz utratę danych określonych w § 4 pkt 10 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia oraz  10 % wartości brutto Umowy za utratę danych.

- Kary umowne nie będą naliczane za okres dojazdu serwisanta, jeśli brak możliwości dokonania naprawy zdalnej wynikał z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane będzie przyczynami niezależnymi od Strony, zwłaszcza takimi jak:

- siła wyższa, określona w §10 Umowy.

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez drugą Stronę zobowiązań określonych w Umowie.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych K.C.

Usługi udostępniania wyników na zewnątrz dla pacjentów i kontrahentów w formie serwisu eLaborat

1.	Wykonawca zapewni:

–	zapewnienie i utrzymywanie niezbędnej infrastruktury techniczno-informatycznej;

–	automatyczne pobieranie (kopiowanie) danych (w uzgodnionym zakresie) z bazy danych Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) użytkowanego przez Zlecającego;

–	administrowanie Serwisem;

–	zapewnienie użytkownikom dostępu do Serwisu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

–	zabezpieczenie powierzonych danych przed utratą i nieupoważnionym dostępem;

–	zapewnienie właściwej dokumentacji wykonywanych czynności, w tym umożliwienie odtworzenia historii dostępu do danych (przez Zlecającego, Wykonawcę i użytkowników Serwisu).

2.	Usługa świadczona będzie na sprzęcie i za pomocą narzędzi informatycznych Wykonawcy.

3.	Wykonawca odpowiada za sprawne działanie Serwisu, w tym zapewnienie dostępu do niego dla wszystkich jego użytkowników, zgodnie z ich uprawnieniami. Zlecający odpowiada za zapewnienie automatycznego dostępu do bazy LIS.

4.	Dostęp do danych Zlecającego przechowywanych i przetwarzanych przez Serwis jest realizowany w formie potwierdzonego hasłem logowania indywidualnego.

5.	Indywidualne prawa dostępu i zakres udostępnianych danych są realizowane automatycznie, na podstawie zapisów Zlecającego w bazie danych LIS, zgodnie z funkcjonalnością i zasadami działania Serwisu.

Załącznik nr 1   WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU:

|  | Element Systemu | Liczba użytkowanych elementów |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł Bazowy (zakład/laboratorium/baza danych) | --1-- |
|  | Moduł Analityka | --1-- |
|  | Moduł Mikrobiologia | --1-- |
|  | Moduł iCENTRUM-W (lokalna publikacja wyników) | --1-- |
|  | Moduł Integracja (wymiana z HIS – kontrahenci wewnętrzni) | --1-- |
|  | Opcja Finanse (fakturowanie i rejestry faktur) | --1-- |
|  | Opcja Automatyczna Identyfikacja Materiału (kody kreskowe) | --1-- |
|  | Opcja Kontrola (wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań) | --1-- |
|  | Opcja Podpis Elektroniczny | --1-- |
|  | Liczba laboratoriów objętych Systemem | --1-- |
|  | Liczba stanowisk (stacji roboczych) Systemu | --bez ograniczeń-- |
|  | Liczba podłączonych analizatorów | --bez ograniczeń-- |